ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2026 թվականի հուլիսի 17-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը` ԵՔ-ԳՀԽԱՇՁԲ-26/62

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար Երևան քաղաքի Էրեբունի վարչական շրջանի Նուբարաշենի խճուղուց մինչև Էրեբունի քրեակատարողական հիմնարկ տանող փողոցի հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԵՔ-ԳՀԽԱՇՁԲ-26/62 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 15.07.2026թ. ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 17.07.2026թ. տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցում՝

Խնդրում ենք հայտնել Նուբարաշենի խճուղուց մինչև «Էրեբունի» քրեակատարողական հիմնարկ տանող ճանապարհահատվածի ընդհանուր երկարությունը (գծամետրով), քանի որ նշված տեղեկատվությունն էական նշանակություն ունի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ծավալի գնահատման, անհրաժեշտ ռեսուրսների հաշվարկման և գնային առաջարկի հիմնավորված ձևավորման համար։ 2. Հրավերի անբաժանելի մասը կազմող Հավելված 1 «Տեխնիկական բնութագիր – Գնման ժամանակացույց» փաստաթղթի «Նախագծի նկատմամբ պահանջներ» բաժնում նախատեսված են, մասնավորապես, հետևյալ աշխատանքները՝

• ճանապարհի վրայով անցնող վերգետնյա գազատարի խողովակաշարերի անցկացումը ստորգետնյա (ըստ անհրաժեշտության),

• ճանապարհի վրայով անցնող վերգետնյա մալուխագծերի անցկացումը ստորգետնյա (ըստ անհրաժեշտության),

• ճանապարհի ամբողջ երկայնքով ջրի կուտակման պատճառների ուսումնասիրություն, դրանց բացահայտում և ջրի կուտակումները բացառելու նպատակով նախագծային լուծումների մշակում (ըստ անհրաժեշտության)։

Պատասխան՝

Նուբարաշենի խճուղուց մինչև «Էրեբունի» քրեակատարողական հիմնարկ տանող ճանապարհահատվածի ընդհանուր երկարությունը կազմում է մոտ 1200 գծամետր:

Ինչ վերաբերվում է կոմունիկացիաների  ստորգետյա անցկացմանը՝  եթե նախագծման ընթացքում անհրաժեշտություն առաջանա դրանց տեղափոխումը ստորգետնյա, ապա համապատասխան տեխնիկական պայմանները  ձեռք կբերվի նախագծման ընթացքում։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ԵՔ-ԳՀԽԱՇՁԲ-26/62 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ա. Դարբինյանին:

Հեռախոս՝ 011514375։

Էլեկոտրանային փոստ՝ anna.darbinyan@yerevan.am։