ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2019 թվականի դեկտեմբերի 10-ի որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՍՄԿԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/3
«Կապանի բժշկական կենտրոն»ՓԲԸ-ի կարիքների համար բժշկական նշանակության ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՍՄԿԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումը`

Հարցադրում՝
Հարգելի հանձնաժողով խնդրում ենք տալ պարզաբանում 18,19,20,21,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,88,89,90,91 չափաբաժինների վերաբերյալ: Ըստ տեխնիկական բնութագրի նշված է միայն վիրաբուժական թելերի ասեղի տեսակը՝ կտրող կամ ծակող և թելի չափը (2/0, 3/0 ,0,1,4/0) սակայն նշված չէ ասեղի կորության չափը և հաստությունը քանի-որ կախված նշված չափորոշիչներից գնային առաջարկը կարող է լիներ տարբեր:

 Պարզաբանում՝ 
Հարգելի մասնակից

Ձեր կողմից նշված չափաբաժինների տեխնիկական բնութագրերի վերաբերյալ հայտնում ենք, որ վիրաբուժական թելերի ասեղի կորությունը պետք է լինի ½, իսկ ասեղի հաստությունը 30-40մմ։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ՍՄԿԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/3   ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար`  Սահականուշ Գրիգորյանին։

Հեռախոս 0285 2 85 96

Էլ. Փոստ kapanhospital@mail.ru

Պատվիրատու «Կապանի բժշկական կենտրոն»ՓԲԸ

PAGE  

