ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2018 թվականի մայիսի 3-ի որոշմամբ և հրապարակվում է

### «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՀՊՆՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-9/30»

ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար` «Բժշկական պարագաների և դեղորայքի» ձեռքբերման նպատակով  կազմակերպված «ՀՀՊՆՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-9/30» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 27.04.2018թ. ստացված հարցադրումը(ները) և դրա վերաբերյալ 03.05.2018թ.  տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում `

«ՀՀՊՆՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-9/30» ծածկագրով գնանշման հարցման մեջ N:2 չափաբաժնում նշված

«Սպիրոմետր  հոսքային, ինցենտիվ, «Արթնացնող» ապրանքատեսակը նշված տեխնիկական

պարամետրերով այլևս չի արտադրվում:

Արտադրող ընկերության պահեստում առկա քանակները իրենց մնացորդային

պիտանելիության ժամկետներով չեն համապատասխանում Ձեր ներկայացված պայմաններին:

Այդ ապրանքատեսակը ենթարկվել է կառուցվածքային և տեխնիկական թարմացման, որի

արդյունքում այժմ արտադրվում է առավել նորաոճ և բուժական առումով էֆեկտիվ հոսքային

ինցենտիվ՝ արթնացնող սպիրոմետր: Փոխվել են նաև տեխնիկական պարամետրերը: Օրինակ,

տեսանելի գնդիկի փոխարեն առկա է տեսանելի մխոց, ավելացվել են՝ հոսքի հսկման գրաֆիկական

պատկերներ, ունի թթվածնի միացման հնարավորություն, հիվանդանոցային մահճակալից կախելու

հնարավորություն:

Հնարավոր է արդյոք ներկայացնել նորացված սպիրոմետրը որպես համարժեք, և հաջորդ փուլ

անցնելու դեպքում ներկայացնել թարմացված տեխնիկական բնութագիր, որը Ձեր ներկայացվածից

տարբերվում է:

Պարզաբանում `

Ձեր հարցմանն ի պատասխան` պարզաբանում ենք, որ պատվիրատուի կողմից գնման առարկաների տեխնիկական բնութագրերը սահմանելիս հաշվի են առնվում դրանց կիրառման առանձնահատկությունները, ինչ վերաբերվում է Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքների տեխնիկական բնութագրերի` հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին համապատասխանության հարցին, ապա հայտնում ենք, որ գնահատող հանձնաժողովը իրավասու է քննարկել միայն ընթացակարգի շրջանակներում առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակցի կողմից ներկայացված տեխնիկական բնութագրերը (այն չափաբաժինների մասով, որոնցով վերջինս ճանաչվել է 1-ին տեղ զբաղեցնող մասնակից):

Ձեր կողմից նշված այն պնդումը, որ արտադրող գործարանը այլևս չի արտադրում նշված պարամետրերով ապրանքատեսակ հիմք չէ տեխնիկական բնութագրերը փոփոխելու համար, քանի որ նշված բնութագրիչները չեն վերաբերվում կոնկրետ մեկ արտադրող գործարանի

ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը երբևէ չի առարկում առկա պահանջարկը բավարարող և ներկայացված տեխնիկական նվազագույն պարամետրերից առավել արդյունավետ ապրանքատեսակների կիրառմանը, որոնք առավել արդյունավետ են բուժական միջամտությունների ժամանակ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

«ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-9/30»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ա. Մաղաքյանին

Հեռախոս՝ 010-66-24-94։

Էլեկոտրանային փոստ՝ a.maghaqyan@mil.am։

«ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-9/30» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով