ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2018  թվականի նոյեմբերի 14-ի  որոշմամբ  հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ ՍՄԿԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/26

Պատվիրատուն` «Կապանի բժշկական կենտրոն»ՓԲԸ-ը, որը գտնվում է ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք․Կապան, Մ․Ստեփանյան 13 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՍՄԿԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/26 ծածկագրով հայտարարված ընթացակարգի հրավերի փոփոխության պատճառները և փոփոխությունների համառոտ նկարագրությունը ։

Փոփոխության պատճառ ։ 		Տեխնիկական  բնութագրում փոփոխություն կատարելը։

Փոփոխության նկարագրություն։ 	Կից ներկայացվում է ՍՄԿԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/26 ծածկագրով ընթացակարգի տեխնիկական բնութագիրը՝

1․Երկլուսանցքանի կաթետր,նախատեսված հեմոդիալիզի համար: Ներթափանցող մասի երկարությունը 115 մմ(±10%),: Չպետք է պարունակի լատեքս։ Որակի սերտիֆիկատների առկայություն ։ Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն,       Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»:

2․ Խուղակային /ֆիստուլային/ ասեղ զարկերակային՝ ասեղի երկարությունը ոչ պակաս քան 23մմ և ոչ ավել քան 25 մմ, տրամագիծը 1,6 մմ; խողովակի երկարությունը 150մմ(±15%); մանրէազերծման մեթոդը՝ գամմա ճառագայթում։ Չպետք է պարունակի  լատեքս։ Գործող Fresenius Medikal Care  4008S սարքին համապատասխան։ Որակի սերտիֆիկատների առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»:

3․Խուղակային /ֆիստուլային/ ասեղ զարկերակային՝ ասեղի երկարությունը  ոչ պակաս քան 23մմ և ոչ ավել քան 25 մմ, տրամագիծը 1,7 մմ; խողովակի երկարությունը 150մմ(±15%); մանրէազերծման մեթոդը՝ գամմա ճառագայթում։ Չպետք է պարունակի  լատեքս։ Գործող Fresenius Medikal Care  4008S սարքին համապատասխան։ Որակի սերտիֆիկատների առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»:

4․Խուղակային /ֆիստուլային/ ասեղ երակային՝ ասեղի երկարությունը  ոչ պակաս քան 23 մմ և ոչ ավել քան 25 մմ, տրամագիծը 1,7 մմ; խողովակի երկարությունը 150մմ (±15%); մանրէազերծման մեթոդը՝ գամմա ճառագայթում։ Չպետք է պարունակի  լատեքս։ Գործող Fresenius Medikal Care  4008S սարքին համապատասխան։ Որակի սերտիֆիկատների առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»:

5․Խուղակային /ֆիստուլային/ ասեղ երակային՝ ասեղի երկարությունը երկարությունը  ոչ պակաս քան 23 մմ և ոչ ավել քան 25 մմ, տրամագիծը 1,6 մմ; խողովակի երկարությունը 150մմ(±15%);; մանրէազերծման մեթոդը՝ գամմա ճառագայթում։Չպետք է պարունակի  լատեքս։ Գործող Fresenius Medikal Care  4008S սարքին համապատասխան։ Որակի սերտիֆիկատների առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»:

6․ Արյունատար մագիստրալներ (զարկերակ-անոթ լրակազմ) AV-Set-FMC-(FA 204c/FV 204 c)։ Պոմպային հատվածի ներքին տրամագիծ 8 մմ; Երակային օդածուղակի տրամագիծ 22 մմ; լցման ծավալը 161 մլ(±15%); ; մանրէազերծման մեթոդը՝ բետա-մանրէազերծում, արագացված էլեկտրոններով մանէազերծում (e-beam)։ Մագիստրալային ուղիներին և ներարկման պորտերին ներկայացվող պահանջները- Չպետք է պարունակի լատեքս: Չպետք է պարունակի ֆտալտ։  Գործող Fresenius Medikal Care  4008S սարքին համապատասխան։ Որակի սերտիֆիկատների առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»:

7․Դիալիզորդ, ցածր թափանցելիությամբ /հեմոդիալիզատոր/ F 7 HPS -Գերզտման գործակիցը՝ 16 մլ/ժամ-մմ Hg (±10%); թաղանթի նյութը polysulfone; արդյունավետ մակերեսը 1,6 մ 2; թաղանթի հաստությունը 40 մկ, ներքին տրամաչափը 200մկ; լցման ծավալը  96 մլ; պատյանի նյութերը պոլիկարբոնատ; կողմնային լիցքի նյութը պոլիուրետան, մանրէազերծման մեթոդը ՝ շոգով։ Գործող՝ Fresenius Medikal Care  4008S սարքին համապատասխան։ Որակի սերտիֆիկատների առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը:

8․ Դիալիզորդ, ցածր թափանցելիությամբ /հեմոդիալիզատոր/ F 8 HPS -Գերզտման գործակիցը՝ 18 մլ/ժամ-մմ Hg(±10%); թաղանթի նյութը polysulfone; արդյունավետ մակերեսը 1,8 մ 2; թաղանթի հաստությունը 40 մկ, ներքին տրամաչափը 200մկ; լցման ծավալը  113 մլ; պատյանի նյութերը պոլիկարբոնատ; կողմնային լիցքի նյութը պոլիուրետան, մանրէազերծման մեթոդը ՝  շոգով։ Գործող՝ Fresenius Medikal Care  4008S սարքին համապատասխան։ Որակի սերտիֆիկատների առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը:

9․Դիալիզորդ, ցածր թափանցելիությամբ /հեմոդիալիզատոր/  F 6 HPS -Գերզտման գործակիցը՝ 13 մլ/ժամ-մմ Hg (±10%); թաղանթի նյութը polysulfone; արդյունավետ մակերեսը 1,3 մ 2; թաղանթի հաստությունը 40 մկ, ներքին տրամաչափը 200մկ; լցման ծավալը  78 մլ; պատյանի նյութերը պոլիկարբոնատ; կողմնային լիցքի նյութը պոլիուրետան, մանրէազերծման մեթոդը ՝շոգով։ Գործող՝ Fresenius Medikal Care  4008S սարքին համապատասխան։ Որակի սերտիֆիկատների առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»:

10․ Ախտահանիչ՝Պուրիստերիլ 1*5- ջրածնի պերօքսիդի զանգվածային մասը 28%, քացախաթթվի զանգվածային մասը 8 %, պերքացախաթթվի զանգվածային մասը 4,4 %: 5 լ-ոց տարա/կանիստր/։ Գործող՝ Fresenius Medikal Care 4008S սարքին համապատասխան։ Որակի սերտիֆիկատների առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը:

11․Ախտահանիչ՝ Ցիտոստերիլ 1*5-կիտրոնաթթվի զանգվածային մասը 21%,  մալոնային թթու 5%,  կաթնաթթու 5 %: 5 լ-ոց տարա/կանիստր/։ Գործող՝ Fresenius Medikal Care 4008S սարքին համապատասխան։ Որակի սերտիֆիկատների առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը:

12․Չոր խտանյութ հեմոդիալիզի համար AF -15 /1*4/՝ խտանյութի բաղադրությունը՝մմոլ/լ   Na+ 140 մմոլ/լ, HCO3- 32մմոլ/լ, K+ 2մմոլ/լ; Ca++ 1,75 մմոլ/լ; Mg++ 0.5 մմոլ/լ; Cl- 108.5 մմոլ/լ, ացետատ-6.00 մմոլ/լ։  Քաշ/արկղ (կգ)-23, լիտր խտանյութ/արկղ - 100,լուծում՝ 1+34։ Գործող` Fresenius Medikal Care 4008S սարքին համապատասխան։ Որակի սերտիֆիկատների առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը:

13․Խտանյութի բաղադրությունը՝  (Na+ \ HCO3 -  մմոլ/լ)` 1000\1000;  Քաշ/արկղ ( կգ)-34; լիտր խտանյութ/արկղ -400 (4 տոպրակ/արկղ), գործող՝ Fresenius Medikal Care 4008S սարքին համապատասխան։ Որակի սերտիֆիկատների առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը:

Փոփոխության հիմնավորում։		Պատվիրատուի կողմից սահմանված տեխնիկական բնութագրում փոփոխություններ կատարելու հիմքով։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Ս․Գրիգորյանին։

Հեռախոս  0285 2 85 96

Էլ. փոստ  kapanhospital@mail.ru

Պատվիրատու 	«Կապանի բժշկական կենտրոն»ՓԲԸ