**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**հրավերի պարզաբանման մասին**

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

###  2021 թվականի հունվարի 15-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-21/5

 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար առողջապահական կազմակերպությունների համար բժշկական սարքավորումների և պարագաների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-21/5 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 14.01.2021թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 15.01.2021թ. տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1

Բարև Ձեզ, խնդրում եմ պարզաբանել արդյոք 6-րդ չափաբաժնի մանրադիտակի բնութագրում նշված, Օկուլյարներ՝ լայն դաշտ WF 18X, վրիպակ է, որի փոխարեն պետք է լիներ WF10X/18։

Պարզաբանում N 1

«Առողջապահական կազմակերպությունների համար բժշկական սարքավորումների և պարագաների ձեռք բերում» ծրագրի շրջանակներում բժշկական սարքավորումների ձեռքբերման գնման համար հայտարարված հ.ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-21/5 մրցույթի 6-րդ չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրում տեղի է ունեցել տեխնիկական սխալ, մասնավորապես՝ բինոկուլյար մանրադիտակի համար նշվել է «Օկուլյարներ՝ լայն դաշտ WF 18X» չափանիշը, սակայն պետք է լիներ՝ «Օկուլյարներ՝ լայն դաշտ WF 10X/18»:

Վերոգրյալով պայմանավորված՝ հրավերում օրենքով սահմանված կարգով կկատարվի համապատասխան փոփոխություն:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

### ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-21/5 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Գ. Մուրադյանին:

Հեռախոս՝ 011514373։

Էլեկոտրանային փոստ՝ gor.muradyan@yerevan.am։

ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-21/5ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը