ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՐԱՎԵՐԻ ՊԱՐԶԱԲԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2024 թվականի օգոստոսի 26-ի թիվ  2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
«Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ԲԷՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/11»
         «Բարձրավոլտ Էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ կարիքների համար շինանյութի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԲԷՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/11» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 25.08.2024թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 26.08.2024թ. տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1 

         5-րդ և 16-րդ չափաբաժիններում լույսի գույնը նշված է 3000K դեղին, սակայն դեղին լույսը սկսում է 2700K-ից, ուստի խնդրում ենք Կելվինը սահմանել 2700-3000K դեղին լույսի համար։
Պարզաբանում N 1 
         Հարգելի գործընկեր, հայտնում ենք, որ Պատվիրատուի կարիքների բավարարման համար անհրաժեշտ են 3000 K լույսեր, որոնք առկա են շուկայում։
Հարցադրում N 2

          16-րդ չափաբաժնի ընդհանուր քանակը 200 հատ է, սակայն տեխնիկական բնութագրում գրել եք 320 հատ դեղին, 100 հատ սպիտակ, խնդրում ենք դա ևս շտկել:

Պարզաբանում N 2
          16-րդ չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրում տեղի է ունեցել տեխնիկական վրիպակ, հրավերում կկատարվեն համապատասխան փոփոխությունները։
Հեռախոս՝ 060380040։

Էլեկոտրանային փոստ՝ siranush.harutyunyan@hven.am
«ԲԷՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/11» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով
ОБЪЯВЛЕНИЕ

О РАЗЪЯСНЕНИИ ПРИГЛАШЕНИЯ
Настоящий текст объявления утвержден решением оценочной комиссии №  2  от                                     26 августа 2024 года и опубликовывается в соответствии со статьей 
29 Закона РА "О закупках"

Код процедуры ''ԲԷՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/11''
Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом ''ԲԷՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/11'', организованной с целью приобретения строительных материалов для нужд ЗАО ''Высоковольтные электросети'', ниже представляет запросы, полученное 25.08.2024г. и предоставленное 26.08.2024г. по нему разъяснения относительно приглашения по тому же коду: 

Запрос N 1 

          В лотах 5 и 16 цвет света указан как 3000К желтый, но желтый свет начинается с 2700К, поэтому просим установить Кельвин 2700-3000К для желтого света.
Разъяснение N 1

         Для удовлетворения потребностей Заказчика необходимы светильники 3000К, имеющиеся на рынке.
Запрос N 2 

          Общее количество 16-го лота 200 штук, но в техническох характеристике у вас написано 320 штук желтых, 100 штук белых.
Разъяснение N 2

         В технической характеристике 16-го лота произошла техническая ошибка. В приглашении будут внесены соответствующие изменения
Телефон՝ 060380040։

Электронная почта՝ siranush.harutyunyan@hven.am
Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом ''ԲԷՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/11''
PAGE  

