Приложение № 4

к Приказу Министра финансов Республики Армения

№ 265-A  от 30 мая 2017 года

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о заключенном договоре

Муниципалитет Ванадзора ниже представляет информацию о договоре № «HH LMVQ HBMAShDzB-20/63-1», заключенном 2020 года "10" "июля" в результате процедуры закупки под кодом «HH LMVQ HBMAShDzB-20/63»,организованной с целью приобретения работ по капитальному ремонту парка им. Шарля Азнавура общины Ванадзор для своих нужд:

|  |  | Предмет закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер лота |  | наименование |  |  |  |  | единица измерения |  | количество |  |  |  |  |  |  |  | сметная цена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краткое описание (техническая характеристика) |  |  |  |  |  |  |  |  | краткое описание (техническая характеристика), предусмотренное по договору |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | по имеющимся финансовым средствам |  |  | общее |  |  |  |  | /драмов РА/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по имеющимся финансовым средствам |  |  |  |  | общая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | "Работы по капитальному ремонту парка им. Шарля Азнавура общины Ванадзор " |  |  |  |  | драм |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | * |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | См. ниже |  |  |  |  |  |  |  |  | См. ниже |  |  |  |  |
|  |  | краткое описание (техническая характеристика) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБЪЕМНЫЙ ЛИСТ-СМЕТА Работы по капитальному ремноту парка им. Шарля Азнавура общины Ванадзор П/П; Наименование работ.; Ед. изм.; Кол-во; Цену за единицу; Всего (тыс. драм). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Работы по сносу.. 1; 46-109; Снос существующих бетонных покрытий; м2; 391.3; 0,517; 202,20. 2; 27-33; Снос существующих асфальтобетонных покрытий; м3; 501.1; 4,651; 2330,49. 3; рынок; Фрезерование асфальтобетонного покрытия толщиной 3 см; м2; 3130.0; 0,426; 1334,38. 4; 27-36; Демонтаж базальтовых бордюров; м; 299.6; 1,072; 321,25. 5; 23-143; Снос стен из базальтового лома; м3; 1.90; 9,573; 18,19. 6; 46-99; Снос бетонных тумб; м3; 7.5; 18,022; 135,16. 7; 46-99; Снос бетонной сцены; м3; 18.0; 19,288; 347,18. 8; 46-99; Снос бетонного основания; м3; 78.3; 19,2 8; 1510,23. 9; 46-99; Снос существующего 2-го бассейна; м3; 7.0; 19,288; 135,01. 10; 46-109; Снос базальтовых плиток дорожек; м2; 97.2; 0,517; 50,23. 11; 46-109; Снос фронтовых базальтовых плиток дорожек; м2; 7.5; 0,517; 3,88. 12; 46-35; Снос цементно-песковой штукатурки бассейна; 100м2; 0.467; 22,763; 10,63. 13; 23-169 23-170; Снос цементно-пескового слоя дорожек; 100м2; 0.972; 44,570; 43,32. 14; 27-36; Демонтаж существующих базальтовых бордюров без нанесения вреда; м; 637.6; 1,072; 683,67. 15; 27-36; Демонтаж существующих базальтовых бордюров вместе с бетонным основанием; м; 109.4; 1,072; 117,30. 16; 1-1552; Погрузка строительного мусора на самосвал вручную; 1000м3; 0.1769; 568,967; 100,65. 17; Г130-10; Вывоз строительного мусора на расстояние до 10 км; тн; 318.40; 2,506; 797,99. 18; 1-1552; Погрузка асфалтобетонного мусора на самосвал экскаватором; 1000м3; 0.795; 568,967; 452,33. 19; Г-130-10; Вывоз асфальтобетонного мусора на самосвале на расстояние до 10 км; тн; 1590.0; 2,506; 3984,91. Работы по блугоустройству; 0,000. 1; 1-1551; Разработка грунта экскаватором; 1000м3; 0.047; 598,861; 28,15. 2; 1-961; Разработка грунта 3-й категории вручную; м3; 60.0; 2,700; 162,00. 3; 1-1635; Укладка грунта на месте вручную; 1000 м3; 0.1070; 86,930; 9,30. 4; 27-87; Установка базальтовых бордюров размером на основании из бетона с использованием снятых; 100 п.м.; 6.376; 390,141; 2487,54. 5; 27-87; Установка новых базальтовых бордюров размером 300x150мм на основании из бетона; 100 п.м.; 5.761; 1244,215; 7167,92. 6; 16-76; Установка бетонных бордюров размером 300x150мм на основании из бетона; 100 п.м.; 2.996; 638,548; 1913,09. 7; 16-76; Установка бетонных бордюров размером 200x80мм на основании из бетона; 100 п.м.; 0.200; 512,856; 102,57. 8; 27-251 63-1; Распределение битума (1,2 кг на 1 кв, м); тн; 3.7572; 256,251; 962,79. 9; 27-164-2 27-165-2; Устройство покрытия из мелкозернистого бетона типа "Б" толщиной 30 мм; 100м2; 31.31; 309,637; 9695,05. 10; 27-22-1; Устройство основания из щебня (80м 4046 кв. м); м3; 323.68; 12,515; 4050,72. 11; 16-82; Устройство покрытия тротуаров из мелкозернистого бетона типа "Д" толщиной 30 мм; 100м2; 40.46; 303,734; 12289,06. 12; 11-11; Утсройство первичного слоя тротуаров из бетона марки В-7,5м (339,7 кв, м).; м3; 27.176; 38,439; 1044,63. 13; 5-111; Облицовка поверхностей базальтовым ломом типа "Брекча" толщиной 3 см; м2; 339.7; 4,666; 1584,99. 17; 17-91; Форменный фонтан из гранита; шт.; 1; 166,225; 166,23. 18; 1-1053; Вырубка деревьев; 100 деревьев; 1.47; 56,687; 83,33. 19; 1-1061; Удаление корней деревьев; 100 деревьев; 1.47; 66,260; 97,40. 20; рынок; Удаление мешающих корней деревьев; шт.; 25.00; 0,646; 16,15. 21; 46-109; Снос базальтовых плиток вместе с основанием покрытия перед домом культуры; м2; 20.3; 0,517; 10,49. 22; 11-221; Установка плиток с использованием снятых; 100м2; 0.203; 644,290; 130,79. 23; 13-261; Штукатурка существующих стен методом пескоструи; м2; 573.60; 2,467; 1415,35. Благоустройство статуи; 0,000. 1; 1-961; Разработка грунта 3-й категории вручную; м3; 16.50; 2,700; 44,55. 2; 1-968; Укладка грунта на месте вручную; м3; 16.50; 1,124; 18,54. 3; 16-76; Установка бетонных бордюров размером 300x150мм на основании из бетона; 100 п.м.; 1.568; 638,548; 1001,24. 4; 5-67; Устройство основания из щебня толщиной 10см (24,32кв. м).; м3; 2.432; 15,991; 38,89. 5; 5-64; Основание из щебня толщиной 10см; м3; 2.4; 6,769; 16,46. 6; 5-111; Облицовка тротуаров и дорожек цветной бетонной плиткой толщиной 50 см; м2; 243.2; 6,827; 1660,42. 7; 11-55 11-56; Устройство слоя из цементобетона толщиной 30мм; 100м2; 0.972; 135,843; 132,04. 8; 11-221; Облицовка основания базальтовой плиткой толщиной 30мм; 100м2; 0.972; 1385,332; 1346,54. 9; 15-77; Облицовка фронтона базальтовой плиткой толщиной 30мм; 100м2; 0.075; 1752,992; 131,47. 10; 1-1592; Погрузка чернозема очищенного из камней на самосвал экскаватором; 1000 м3; 0.0083; 568,967; 4,72. 11; Г130-7; Вывоз лишнего грунта на расстояние до 7 км; тн; 12.45; 2,002; 24,93. 12; 1-968; Укладка чистого чернозема на газоны (55 кв. м.); м3; 7.50; 1,124; 8,43. 13; 1-1132; Выравнивание чистого чернозема на газонах вручную; 100м2; 0.55; 17,557; 9,66. Благоустройство забора. 1; 23-181; Демонтаж существующих базальтовых ступенек; 100м; 1.170; 155,761; 182,24. 2; 7.733; Установка базальтовых ступенек на бетонное основание с использованием снятых; 100 п.м.; 1.170; 202,251; 236,63. 3; 7-735 г-0,2; Усиление и регулировка чугунных перил забора высотой 1,8м (737,8кв. м.); м; 410.00; 0,581; 238,35. 4; 7-735; Монтаж отсутствующих чугунных перил забора высотой 1,8м (36,2кв. м.); м; 18.00; 229,011; 4122,19. 5; 13-263 г-0,25; Очистка от краски чугунных перил; м2; 737.8; 0,362; 266,88. 6; 14-398; Покраска чугунных перил масляной краской в 2 слоя; 100м2; 7.378; 94,881; 700,03. 7; 23-143; Снос базальтовых стен; м3; 27.60; 9,573; 264,21. 8; 8-507; Укладка стен из чистотесного базальтового камня с использованием снятых; м2; 83.5; 10,740; 896,77. 9; 8-507; Укладка стен из нового чистотесного базальтового камня; м2; 16.3; 20,788; 338,84. 10; 6-90; Устройство тыльной стороны стены из чистотесных базальтовых камней из бетона марки В-15; м3; 12.50; 54,578; 682,23. 11; 23-181 г-0,5; Демонтаж существующего базальтового карниза; 100м; 0.497; 77,874; 38,70. 12; 8-537 г-0,1; Устройство карниза из чистотесного базальтового камня с исползованием снятых; п.м.; 49.7; 3,164; 157,26. 13; 8-537 г-0,1; Устройство карниза из нового чистотесного базальтового камня размером 200х300; п.м.; 6.1; 7,685; 46,88. 14; 23-181 г-0,5; Демонтаж существующих базальтовых колпаков; 100м; 1.263; 77,874; 98,36. 15; 8-537 г-0,05; Устройство колпака из чистотесного базальтового камня с исползованием снятых; п.м.; 126.30; 1,859; 234,84. 16; 8-537 г-0,05; Устройство карниза из нового чистотесного базальтового камня размером 200х300; п.м.; 12.60; 7,888; 99,39. 17; 23-181 г-0,5; Демонтаж существующих базальтовых колпаков; 100м; 1.866; 77,874; 145,31. 18; 8-537 г-0,05; Устройство колпака из базальта с исползованием снятых; п.м.; 186.60; 1,859; 346,97. 19; 8-537 г-0,05; Устройство колпака из нового базальта камня размером 200х300; п.м.; 25.20; 6,381; 160,79. 20; 23-143; Демонтаж стен из чистотесного туфа; м3; 14.00; 9,573; 134,02. 21; 8-509 г-0,5; Укладка стены из чистотесго туфа с использованием снятых; м2; 61.3; 14,757; 904,63. 22; 6-90; Устройство тыльной стороны стены из чистотесного туфа камней из бетона марки В-15; м3; 9.20; 54,578; 502,12. 23; 23-143; Снос стены из чистотесного фельзита; м3; 10.70; 9,573; 102,43. 24; 23-181 г-0,5; Снос карниза из чистотесного фельзита; 100м; 0.506; 77,874; 39,40. 25; 8-537 г-0,1; Укладка карниза из чистотесного туфа с использованием снятых; п.м.; 50.6; 3,164; 160,11. 26; 8-537 г-0,1; Укладка карниза из нового чистотесного туфа размером 200х300; п.м.; 47.6; 6,932; 329,96. 27; 8-537 г-0,1; Укладка карниза из новых базальтовых камней размером 100х300; п.м.; 44.0; 6,932; 305,01. 28; 6-21 1-21; Устройство бетонных основ забора из бетона марки В-7,5; м3; 1.6; 39,473; 63,16. 29; 8-4; Укладка стены из базальтового лома (2,4 кв. м); м3; 0.96; 25,647; 24,62. 30; 15-77; Облицовка стен базальтовой плиткой толщиной 30 мм; 100м2; 0.154; 1684,045; 259,34. 31; 8-537 г-0,05; Укладка колпака из нового базальта размером 500х60; п.м.; 134.00; 7,134; 955,99. 32; 9-122; Дополнение стального забора; тн; 0.3575; 93,758; 33,52. 33; рынок; Труба стальная, квадратная размером 60x60x3; м; 47.00; 3,540; 166,38. 34; рынок; Труба стальная, квадратная размером 20x20x2; м; 126.0; 0,615; 77,48. 35; 13-263 г-0,25; Очистка от краски стальных перил; м2; 210.5; 0,362; 76,14. 36; 14-398; Покраска стальных перил масляной краской в 2 слоя; 100м2; 2.105; 94,881; 199,72. Пандус. 1; 1-961; Разработка грунта 3-й категории вручную; м3; 2.4; 4,754; 11,41. 2; 23-162; Снос асфальтобетонного покрытия пандуса; 100м2; 0.093; 53,148; 4,94. 3; 23-181; Демонтаж базальтовых ступенек; 100м; 0.09; 155,761; 14,02. 4; 11-2; Трамбовка грунта под пандусом; 100м2; 0.12; 36,778; 4,41. 5; 6-21 1-21; Устройство бетонного основания лестничной площадки и пандуса из бетона марки В-7,5; м3; 3.0; 39,473; 118,42. 6; 11-55 11-56; Устройство цементно-пескового гладкого слоя толщиной 30мм; 100м2; 0.12; 135,834; 16,30. 7; 11-221; Облицовка пандуса базальтовой плиткой толщиной 30мм; 100м2; 0.12; 1385,332; 166,24. 8; 15-77; Облицовка фронтона пандуса базальтовой плиткой толщиной 30 мм; 100м2; 0.015; 1684,045; 25,26. Ремонт бессейна. 2; 11-55; Сглаживание дна бассейна сульфатоупорным цементно-песковым раствором толщиной 20 мм; 100м2; 1.235; 98,170; 121,24. 3; 11-98; Штукатурка стен бассейна сульфатоупорным цементно-песковым раствором; м2; 21.5; 1,634; 35,13. 4; 8-27; Гидроизоляция стен и дна бассейна обмазочным составом типа церезит; 100м2; 1.450; 153,675; 222,83. 5; 15-523; Покраска стен и дна бассейна гидроупорной краской 2 слоя; 100м2; 1.665; 108,958; 181,42. Озеленение - газоны. 1; 48-209; Посадка кустов; 100 куст; 0.30; 2,028; 0,61. 2; 48-100; Подготовка мест для посадки деревьев вручную 0,8х0,6м; 10 ям; 2.0; 18,564; 37,13. 3; 48-206; Посадка деревьев вручную 0,8х0,6м; 10 деревьев; 2.0; 21,652; 43,30. 4; 48-101; Подготовка мест для хвойных деревьев с добавлением грунта до 25%; 10 шт.; 4.0; 20,657; 82,63. 5; 48-206; Посадка саженцев хвойных деревьев; 10 шт.; 4.0; 33,149; 132,60. 6; 48-226; Уход за деревьями вручную 0,8х0,6м; 10 деревьев; 6.0; 13,048; 78,29. 7; рынок; Приобретение кустов; шт.; 30; 1,507; 45,21. 8; рынок; Приобретение саженцев деревьев высотой до 60см; шт.; 20; 9,043; 180,85. 9; рынок; Приобретение саженцев ели высотой 2,5м; 1 дерево; 20; 67,820; 1356,39. 10; рынок; Приобретение деревьев "Туя", колоновидные или эквивалент; 1 дерево; 20; 15,071; 301,42. 11; 48-250; Поливка деревьев вручную, ведрами, 3 раза; м3; 90.0; 2,603; 234,26. Металлическая беседка. 1; 1-961; Разработка грунта 3-й категории вручную; м3; 13.0; 2,700; 35,10. 2; 11-2; Трамбовка грунта под пандусом; 100м2; 0.042; 38,328; 1,61. 3; 6-21 1-21; Устройство основания беседки из бетона марки В-7,5; м3; 5.70; 49,214; 280,52. 4; 1-968; Укладка лишнего грунта на месте вручную; м3; 5.700; 1,124; 6,41. 5; 1-968; Засыпка грунта вручную; м3; 7.300; 1,124; 8,20. 6; 6-83; Установка металлических встроенных элементов; тн; 0.082; 309,352; 25,37. 7; рынок; Стальной лист толщина 10мм; м2; 0.70; 27,473; 19,23. 8; рынок; Стальной стержень Ф18 А-3; кг; 27.00; 0,448; 12,09. 9; 9-33; Установка металлического каркаса вместе со столом; тн; 1.2205; 114,396; 139,62. 10; рынок; Труба стальная, квадратная размером 80x60x4; м; 68.72; 1,929; 132,57. 11; рынок; Труба стальная, квадратная размером 40x40x4; м; 54.54; 1,587; 86,55. 12; рынок; Труба стальная, квадратная размером 50x30x4; м; 72.54; 0,949; 68,87. 13; рынок; Стальной лист толщина 5мм; м2; 4.90; 22,760; 111,53. 14; 9-24; Устройство крыши из профильного оцинкованного цветного листа толщиной 0,5мм, КП25; 100м2; 0.308; 700,197; 215,52. 15; 5-22; Устройство деревянных сидений скамеек; м2; 5.00; 0,664; 3,32. 16; рынок; Строганные деревянные бруски 60x40; м3; 0.180; 189,958; 34,19. 17; 15-563; Покраска деревянных элементов масляной краской в 2 слоя; 100м2; 0.134; 149,837; 20,08. 18; 15-614; Покраска металлических элементов масляной краской в 2 слоя; 100м2; 0.466; 138,939; 64,75. Метеллическая скамейка. 1; 6-83; Установка металлических внутренних элементов; тн; 0.172; 309,352; 53,21. 2; рынок; Стальной лист с толщиной 6мм; м2; 2.70; 27,473; 74,18. 3; рынок; Стальной стержень Ф12 А-3; кг; 45.00; 0,448; 20,14. 4; 9-33; Установка металлических частей деревянных скамеек (30 шт.); тн; 1.4820; 114,396; 169,53. 5; рынок; Стальная труба 60x60x2мм; м; 144.00; 1,929; 277,79. 6; рынок; Стальная труба 60x40x2мм; м; 240.00; 1,587; 380,87. 7; рынок; Стальная труба 30x30x2мм; м; 180.00; 0,949; 170,91. 8; 5-22; Устройство сидений из деревянных брусков; м2; 14.00; 0,664; 9,30. 9; рынок; Строганные деревянные бруски 60x40; м3; 0.490; 189,958; 93,08. 10; 15-563; Покраска деревянных элементов масляной краской 2 слоя; 100м2; 0.49; 149,837; 73,42. 11; 15-614; Покраска металлических элементов масляной краской 2 слоя; 100м2; 1.620; 138,939; 225,08. Парковое освещение. Парковое освещение с помощью венечных светильников. 1; 9-33; Монтаж стальных опор Ф60x3, L = 3,5м Ф76x3, L = 1,5м; тн; 0.5946; 113,644; 67,57. 2; рынок; Стальная труба Ф60x3; м; 91.0; 2,713; 246,86. 3; рынок; Стальная защищающая труба Ф76x3; м; 39.0; 3,014; 117,55. 4; 8-364-1; Кронштейн из стальной трубы Ф 33x3мм, L=1,0 м 1x0,9 = 0,9; шт.; 78; 2,920; 227,73. 5; рынок; Разделительная коробка Y994; шт.; 26; 0,301; 7,84. 6; 14-415; Покраска металлических опор 2 слоя; 100м2; 0.39; 121,476; 47,38. 7; 8-619-4; Парковый венечный светильник d=400мм, типа "ШАР"; шт.; 78; 9,882; 770,83. 8; рынок; Лампы типа LED-E27, 30w, 220v.; шт.; 78; 2,713; 211,60. 9; 8-402-2; Эл. провод с алюминиевыми жилами марки АППВ 2х2,5мм2; м; 104.0; 0,256; 26,65. 10; 1-961; Разработка грунта 3-й категории вручную; м3; 2.60; 2,700; 7,02. 11; рынок; Бетон марки В-7,5 для опор; м3; 2.40; 33,947; 81,47. 12; 1-968; Укладка лишнего грунта на месте вручную; м3; 2.60; 1,124; 2,92. Парковое освещение с помощью консольных светильников. 1; рынок; Разделительная коробка Y994; шт.; 6; 0,301; 1,81. 2; 8-619-4; Установка уличных консольных светодиодных светильников LED-Е27, 60w 220v.; шт.; 12; 25,707; 308,48. 3; 9-33; Монтаж стальных опор Ф102x3 , L = 7м; тн; 0.3074; 98,943; 30,42. 4; рынок; Стальная труба Ф102x3; м; 42.0; 4,098; 172,11. 5; рынок; Установка накладных деталей из стального листа толщиной 3см, D=110мм; м2; 0.06; 13,742; 0,82. 6; 8-364-1; Кронштейн /6 комплекта/ из стального листа длина - Ф 57x2.5мм, L = 1.5 м (2шт.); шт.; 12; 4,308; 51,69. 7; рынок; Якорь из стального стержня Ф12.мм 6 шт.; кг; 2.67; 0,448; 1,20. 8; рынок; Защитная стальная труба для кабеля Ф33x3; м; 6.0; 1,356; 8,14. 9; 14-415; Покраска металлических опор алюминиевым порошком 2 слоя; 100м2; 0.18; 85,317; 15,36. 10; 8-402-2; Эл. провод с алюминиевыми жилами марки АППВ 2х2,5мм2; м; 60.0; 0,256; 15,37. 11; 1-961; Разработка грунта 3-й категории вручную; м3; 1.00; 2,700; 2,70. 12; рынок; Бетон марки В-7,5 для опор; м3; 0.90; 33,947; 30,55. 13; 1-968; Укладка лишнего грунта на месте вручную; м3; 1.00; 1,124; 1,12. Электроснабжение помпа фонтана для кабеля 0,4КВ. 1; 1-961; Разработка грунта 3-й категории вручную в траншеях (паралельно коммуникациям); м3; 18.20; 4,754; 86,52. 2; 1-968; Засыпка грунта обратно вручную; м3; 12.95; 1,124; 14,55. 3; 1-968; Покрузка лишнего грунта на самосавл; м3; 5.25; 1,124; 5,90. 4; Г130-3; Вывоз лишнего грунта на расстояние до 3км; тн; 7.90; 1,305; 10,31. 5; 8-140-1; Укладка песка под кабель; 100м; 0.70; 29,584; 20,71. 6; рынок; Стоимотсь песка 70x0.25x0.3=5,25 куб.м; м3; 5.25; 2,536; 13,32. 7; 8-141-1; Прокладка алюминиевого кабеля типа АВВГ 4х35 в траншее; 100м; 0.600; 21,936; 13,16. 8; 8-141-1; Затягивание алюминиевого кабеля типа АВВГ 4х35 с трубкой их ПВХ; 100м; 0.102; 21,936; 2,24. 9; 8-150-4; Прокладка кабеля типа АВВГ 4х35 по стене; м; 10.2; 0,517; 5,27. 10; рынок; Кабельная скоба; шт.; 20; 0,030; 0,60. 11; рынок; Изоляционный материал ТФ-20; шт.; 1; 0,474; 0,47. 12; рынок; Стальной крючок изолятора; шт.; 1; 0,754; 0,75. 13; рынок; Трубка из ПВХ Ф110мм; м; 10.00; 1,105; 11,05. Подземная кабельная линия 0,22 кВа. 1; 1-961; Разработка грунта 3-й категории вручную в траншеях (паралельно коммуникациям); м3; 131.30; 4,754; 624,21. 2; 1-968; Засыпка грунта обратно вручную; м3; 93.40; 1,124; 104,98. 3; 1-968; Покрузка лишнего грунта на самосавл; м3; 37.90; 1,124; 42,60. 4; Г130-3; Вывоз лишнего грунта на расстояние до 3км; тн; 56.85; 1,305; 74,18. 5; 1-968; Трамбовка грунта на месте; м3; 1,124; 0,00. 6; 8-140-1; Укладка песка под кабель; 100м; 5.05; 29,584; 149,40. 7; рынок; Стоимотсь песка 505x0,25x0,3=35,63куб м.; м3; 37.90; 2,536; 96,13. 8; 8-141-1; Прокладка алюминиевого кабеля типа АВВГ 2х16 в траншее; 100м; 4.628; 21,936; 101,52. 9; 8-141-1; Затягивание алюминиевого кабеля типа АВВГ 2х16 с трубкой их ПВХ; 100м; 0.612; 21,936; 13,42. 10; 8-150-4; Затягивание алюминиевого кабеля типа АВВГ 2х16; м; 53.04; 0,517; 27,41. 11; 8-150-4; Затягивание кабеля типа АВВГ 2х16 с трубкой; м; 5.1; 0,517; 2,64. 12; 8-150-4; Прокладка воздушного кабеля АВВГ 2x16; м; 10.4; 0,517; 5,37. 13; рынок; Стоимость кабеля АВВГ 2x16; м; 592.54; 0,379; 224,29. 14; рынок; Трубка из ПВХ Ф110мм; м; 60.00; 1,105; 66,28. Установка электрического ящика. 1; рынок; Ящик из пластмассы для эл. Счетчика; шт.; 1; 7,314; 7,31. 2; рынок; Однополюсный автоматический выключатель 25А 220В; шт.; 1; 4,060; 4,06. 3; 8-613-2; Штепсель 220В, 16А; шт.; 1; 68,879; 68,88. 4; рынок; Висячий мини замок; шт.; 1; 2,194; 2,19. Наружная сеть водоснабжения. 1; 27-33; Снос асфальтобетонного покрытия; м3; 0.4; 4,651; 1,86. 2; 27-36; Демонтаж базальтовых бордюров вместе с бетонными основаниями; м; 2.0; 1,072; 2,14. 3; 1-1551; Разработка грунта экскаватором; 1000м3; 0.033; 598,861; 19,76. 4; 1-961; Разработка грунта 3-й категории вручную; м3; 3.0; 2,700; 8,10. 5; 23-1; Устройство основания из песка под трубы толщиной 10см; м3; 2.0; 4,720; 9,44. 6; 22-117; Укладка поливиниловых трую Ф32мм в траншее (с испытанием); м; 23.0; 0,635; 14,60. 7; 22-117; Укладка поливиниловых трую Ф25мм в траншее (с испытанием); м; 44.0; 0,603; 26,54. 8; 22-366 рынок; Полиэтиленовое колено d= 32мм; шт.; 4; 2,343; 9,37. 9; 22-366 рынок; Полиэтиленовый тройник d= 32мм; шт.; 1; 2,846; 2,85. 10; 22-366 рынок; Полиэтиленовый переходник Ф32/25мм; шт.; 1; 2,204; 2,20. 11; 22-366 рынок; Полиэтиленовое колено d= 25мм; шт.; 4; 2,126; 8,50. 12; 23-109; Установка железобетонного люка колодца Ф1000 Ñ=1,0м; м3; 0.70; 50,800; 35,56. 13; рынок; Кольцо железобетонного люка колодца Ф1000 h=1,0м; шт.; 1; 60,284; 60,28. 14; рынок; Крышка железобетонного люка колодца 1200x1200, с металлическим каркасом; шт.; 1; 100,474; 100,47. 15; 22-397; подключение к действующей водопроводной линии трубой Ф32мм; шт.; 1; 3,249; 3,25. 16; 16-135; Стальной вентиль D= 32мм, P=0,6МПа; шт.; 1; 8,664; 8,66. 17; 22-366 рынок; Штуцер стальной d= 32мм; шт.; 2; 1,890; 3,78. 18; 16-199; Установка счетчика воды Ф32мм; шт.; 1; 41,782; 41,78. 19; 1-1635; Засыпка грунта обратно с помощью механизма; 1000 м3; 0.031; 86,930; 2,69. 20; 1-968; Засыпка грунта обратно вручную; м3; 3.00; 1,124; 3,37. 21; 1-968; Укладка лишнего грунта на месте; м3; 2.00; 1,124; 2,25. 22; 27-22-1; Устройство щебневого слоя на участках тротуаров 80м (3 кв.м); м3; 0.24; 12,515; 3,00. 23; 16-82; Устройство покрытия тротуаров из крупнозернистого асфальтобетона марки "Д", толщиной 30мм; 100м2; 0.03; 303,734; 9,11. 24; 27-87; Установка снятых юазальтовых бордюров на бетонной основе; 100 п.м.; 0.020; 390,141; 7,80. Наружная канализация. 1; 27-33; Снос асфальтобетонного покрытия; м3; 2.4; 4,651; 11,16. 2; 27-36; Демонтаж базальтовых бордюров вместе с бетонными основаниями; м; 2.0; 1,072; 2,14. 3; 1-1551; Разработка грунта экскаватором; 1000м3; 0.035; 598,861; 20,96. 4; 1-961; Разработка грунта 3-й категории вручную; м3; 3.0; 2,700; 8,10. 5; 23-1; Устройство основания из песка под трубы толщиной 10см; м3; 2.5; 4,720; 11,80. 6; 22-119; Укладка поливинилхлоридных труб Ф110мм в траншее; м; 22.00; 1,249; 27,48. 7; 22-121; Укладка поливинилхлоридных труб Ф160мм в траншее; м; 58.00; 2,439; 141,48. 8; 23-155; Подключение к колодцу действуещей канализации; шт.; 1; 24,249; 24,25. 9; 19-122 г- 0,5; Продувка труб; 100м; 0.50; 65,847; 32,92. 10; 23-109; Установка железобетонного люка колодца Ф1000 h=1,0м; м3; 2.80; 50,800; 142,24. 11; рынок; Кольцо железобетонного люка колодца Ф1000 h=1,0м; шт.; 4; 60,284; 241,14. 12; рынок; Крышка железобетонного люка колодца 1200x1200, с чугунным каркасом 700 мм; шт.; 4; 100,474; 401,90. 13; рынок; Бетон для дна люка марки В-15; м3; 0.60; 40,717; 24,43. 14; рынок; Сливная сеть бассейна; комплект; 1; 15,071; 15,07. 15; 1-1635; Засыпка грунта обратно с помощью механизма; 1000м3; 0.031; 86,930; 2,69. 16; 1-968; Засыпка грунта обратно вручную; м3; 4.00; 1,124; 4,50. 17; 1-968; Укладка лишнего грунта на месте; м3; 4.00; 1,124; 4,50. 18; 27-22-1; Устройство первичного слоя из щебня 120м (6м2); м3; 0.36; 12,515; 4,51. 19; 27-164-1 27-165-1; Асфальтобетонное покрытие крупнозернистое толщиной 60мм; 100м2; 0.03; 504,767; 15,14. 20; 27-164-2 27-165-2; Устройство покрытия из крупнозернистого асфальтобетона марки "Б", толщиной 30мм; 100м2; 0.03; 309,637; 9,29. 21; 27-22-1; Устройство слоя из щебня на тротуарах 80м /3кв. м/; м3; 0.24; 12,515; 3,00. 22; 16-82; Устройство покрытия тротуаров из мелкозернистого бетона типа "Д" толщиной 30 мм; 100м2; 0.03; 303,734; 9,11. 23; 27-87; Установка снятых базальтовых бордюров на бетонной основе; 100 п.м.; 0.020; 390,141; 7,80. Итого; 86060,62. НДС 20%; 17212,12. Всего; 103272,74. * Подрядчик выполняет работы по адресу парка им. Шарля Азнавура общины Ванадзор. Техника- п/п; Наименование; Количество; Технические параметры. 1; Самосвал; 1; 10 т. 2; Отбойный молоток; 2; -. 3; Экскаватор; 1; Объем ковша до 0,65մ3. 4; Каток; 2; 10т. 5; Фрез; 1; -. 6; Автокран; 1; Длина стрелы – до 18 м, грузоподъемность – до 2 т. Рабочие- п/п; Требуемый работник; Опыт работы; Количество работников. 1; Инженер ПГС, прораб; опыт работы не менее 3 лет; 1. 2; Мастер; опыт работы не менее 3 лет; 2. 3; Мастер-электротехник; опыт работы не менее 3 лет; 1. 4; Мастер-гидротехник; опыт работы не менее 3 лет; 1. 5; Рабочий; не требуется; 3. Работы должны проводиться в специальном рабочем костюме, с соблюдением правил безопасности. Работы должны быть выполнены в соответствии со нормами, а также в соответствии с объемным листом-сметой и утвержденным проектом. требуется лицензия по строительству в градостроительстве по следующим сферам: (кроме работ, не требующих разрешения на строительство): - жилой, общественной, промышленной; - энергетической; -гидротехнической. Работы должны проводиться в специальном рабочем костюме, с соблюдением правил безопасности. Работы должны быть выполнены в соответствии со нормами, а также в соответствии с объемным листом-сметой и утвержденным проектом. |
|  |  | краткое описание (техническая характеристика), предусмотренное по договору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБЪЕМНЫЙ ЛИСТ-СМЕТА Работы по капитальному ремноту парка им. Шарля Азнавура общины Ванадзор Наименование работ.; Ед. изм.; Кол-во; Цену за единицу; Всего (тыс. драм). 1; 3; 4; 5; 6; 7. Работы по сносу.. 1; Снос существующих бетонных покрытий; м2; 391.3; 0,460; 179,998. 2; Снос существующих асфальтобетонных покрытий; м3; 501.1; 4,130; 2069,543. 3; Фрезерование асфальтобетонного покрытия толщиной 3 см; м2; 3130.0; 0,380; 1189,400. 4; Демонтаж базальтовых бордюров; м; 299.6; 0,950; 284,620. 5; Снос стен из базальтового лома; м3; 1.90; 8,510; 16,169. 6; Снос бетонных тумб; м3; 7.5; 16,010; 120,075. 7; Снос бетонной сцены; м3; 18.0; 15,430; 277,740. 8; Снос бетонного основания; м3; 78.3; 17,120; 1340,496. 9; Снос существующего 2-го бассейна; м3; 7.0; 17,120; 119,840. 10; Снос базальтовых плиток дорожек; м2; 97.2; 0,460; 44,712. 11; Снос фронтовых базальтовых плиток дорожек; м2; 7.5; 0,460; 3,450. 12; Снос цементно-песковой штукатурки бассейна; 100м2; 0.467; 20,210; 9,438. 13; Снос цементно-пескового слоя дорожек; 100м2; 0.972; 39,580; 38,472. 14; Демонтаж существующих базальтовых бордюров без нанесения вреда; м; 637.6; 0,950; 605,720. 15; Демонтаж существующих базальтовых бордюров вместе с бетонным основанием; м; 109.4; 0,950; 103,930. 16; Погрузка строительного мусора на самосвал вручную; 1000м3; 0.1769; 505,240; 89,377. 17; Вывоз строительного мусора на расстояние до 10 км; тн; 318.40; 2,220; 706,848. 18; Погрузка асфалтобетонного мусора на самосвал экскаватором; 1000м3; 0.795; 505,240; 401,666. 19; Вывоз асфальтобетонного мусора на самосвале на расстояние до 10 км; тн; 1590.0; 2,220; 3529,800. Работы по блугоустройству. 1; Разработка грунта экскаватором; 1000м3; 0.047; 531,790; 24,994. 2; Разработка грунта 3-й категории вручную; м3; 60.0; 2,400; 144,000. 3; Укладка грунта на месте вручную; 1000 м3; 0.1070; 77,190; 8,259. 4; Установка базальтовых бордюров размером на основании из бетона с использованием снятых; 100 п.м.; 6.376; 346,440; 2208,901. 5; Установка новых базальтовых бордюров размером 300x150мм на основании из бетона; 100 п.м.; 5.761; 1104,860; 6365,098. 6; Установка бетонных бордюров размером 300x150мм на основании из бетона; 100 п.м.; 2.996; 567,030; 1698,822. 7; Установка бетонных бордюров размером 200x80мм на основании из бетона; 100 п.м.; 0.200; 455,420; 91,084. 8; Распределение битума (1,2 кг на 1 кв, м); тн; 3.7572; 227,550; 854,951. 9; Устройство покрытия из мелкозернистого бетона типа "Б" толщиной 30 мм; 100м2; 31.31; 274,960; 8609,273. 10; Устройство основания из щебня (80м 4046 кв. м); м3; 323.68; 11,120; 3599,322. 11; Устройство покрытия тротуаров из мелкозернистого бетона типа "Д" толщиной 30 мм; 100м2; 40.46; 269,720; 10912,871. 12; Утсройство первичного слоя тротуаров из бетона марки В-7,5м (339,7 кв, м).; м3; 27.176; 34,130; 927,517. 13; Облицовка поверхностей базальтовым ломом типа "Брекча" толщиной 3 см; м2; 339.7; 4,140; 1406,358. 17; Форменный фонтан из гранита; шт.; 1; 147,610; 147,610. 18; Вырубка деревьев; 100 деревьев; 1.47; 50,340; 74,000. 19; Удаление корней деревьев; 100 деревьев; 1.47; 58,840; 86,495. 20; Удаление мешающих корней деревьев; шт.; 25.00; 0,570; 14,250. 21; Снос базальтовых плиток вместе с основанием покрытия перед домом культуры; м2; 20.3; 0,460; 9,338. 22; Установка плиток с использованием снятых; 100м2; 0.203; 572,130; 116,142. 23; Штукатурка существующих стен методом пескоструи; м2; 573.60; 2,190; 1256,184. Благоустройство статуи; 0,000. 1; Разработка грунта 3-й категории вручную; м3; 16.50; 2,400; 39,600. 2; Укладка грунта на месте вручную; м3; 16.50; 0,990; 16,335. 3; Установка бетонных бордюров размером 300x150мм на основании из бетона; 100 п.м.; 1.568; 567,030; 889,103. 4; Устройство основания из щебня толщиной 10см (24,32кв. м).; м3; 2.432; 14,210; 34,559. 5; Основание из щебня толщиной 10см; м3; 2.4; 6,010; 14,616. 6; Облицовка тротуаров и дорожек цветной бетонной плиткой толщиной 50 см; м2; 243.2; 6,060; 1473,792. 7; Устройство слоя из цементобетона толщиной 30мм; 100м2; 0.972; 120,630; 117,252. 8; Облицовка основания базальтовой плиткой толщиной 30мм; 100м2; 0.972; 1230,170; 1195,725. 9; Облицовка фронтона базальтовой плиткой толщиной 30мм; 100м2; 0.075; 1556,660; 116,750. 10; Погрузка чернозема очищенного из камней на самосвал экскаватором; 1000 м3; 0.0083; 505,240; 4,193. 11; Вывоз лишнего грунта на расстояние до 7 км; тн; 12.45; 1,780; 22,161. 12; Укладка чистого чернозема на газоны (55 кв. м.); м3; 7.50; 0,990; 7,425. 13; Выравнивание чистого чернозема на газонах вручную; 100м2; 0.55; 15,590; 8,575. Благоустройство забора. 1; Демонтаж существующих базальтовых ступенек; 100м; 1.170; 138,310; 161,823. 2; Установка базальтовых ступенек на бетонное основание с использованием снятых; 100 п.м.; 1.170; 179,590; 210,120. 3; Усиление и регулировка чугунных перил забора высотой 1,8м (737,8кв. м.); м; 410.00; 0,520; 213,200. 4; Монтаж отсутствующих чугунных перил забора высотой 1,8м (36,2кв. м.); м; 18.00; 203,360; 3660,480. 5; Очистка от краски чугунных перил; м2; 737.8; 0,320; 236,096. 6; Покраска чугунных перил масляной краской в 2 слоя; 100м2; 7.378; 84,250; 621,597. 7; Снос базальтовых стен; м3; 27.60; 8,510; 234,876. 8; Укладка стен из чистотесного базальтового камня с использованием снятых; м2; 83.5; 9,540; 796,590. 9; Укладка стен из нового чистотесного базальтового камня; м2; 16.3; 18,460; 300,898. 10; Устройство тыльной стороны стены из чистотесных базальтовых камней из бетона марки В-15; м3; 12.50; 48,460; 605,750. 11; Демонтаж существующего базальтового карниза; 100м; 0.497; 69,150; 34,368. 12; Устройство карниза из чистотесного базальтового камня с исползованием снятых; п.м.; 49.7; 2,810; 139,657. 13; Устройство карниза из нового чистотесного базальтового камня размером 200х300; п.м.; 6.1; 6,820; 41,602. 14; Демонтаж существующих базальтовых колпаков; 100м; 1.263; 69,150; 87,336. 15; Устройство колпака из чистотесного базальтового камня с исползованием снятых; п.м.; 126.30; 1,660; 209,658. 16; Устройство карниза из нового чистотесного базальтового камня размером 200х300; п.м.; 12.60; 7,010; 88,326. 17; Демонтаж существующих базальтовых колпаков; 100м; 1.866; 69,150; 129,034. 18; Устройство колпака из базальта с исползованием снятых; п.м.; 186.60; 1,650; 307,890. 19; Устройство колпака из нового базальта камня размером 200х300; п.м.; 25.20; 5,670; 142,884. 20; Демонтаж стен из чистотесного туфа; м3; 14.00; 8,510; 119,140. 21; Укладка стены из чистотесго туфа с использованием снятых; м2; 61.3; 13,100; 803,030. 22; Устройство тыльной стороны стены из чистотесного туфа камней из бетона марки В-15; м3; 9.20; 48,460; 445,832. 23; Снос стены из чистотесного фельзита; м3; 10.70; 8,510; 91,057. 24; Снос карниза из чистотесного фельзита; 100м; 0.506; 69,150; 34,990. 25; Укладка карниза из чистотесного туфа с использованием снятых; п.м.; 50.6; 2,810; 142,186. 26; Укладка карниза из нового чистотесного туфа размером 200х300; п.м.; 47.6; 6,150; 292,740. 27; Укладка карниза из новых базальтовых камней размером 100х300; п.м.; 44.0; 6,150; 270,600. 28; Устройство бетонных основ забора из бетона марки В-7,5; м3; 1.6; 35,050; 56,080. 29; Укладка стены из базальтового лома (2,4 кв. м); м3; 0.96; 22,770; 21,859. 30; Облицовка стен базальтовой плиткой толщиной 30 мм; 100м2; 0.154; 1495,430; 230,296. 31; Укладка колпака из нового базальта размером 500х60; п.м.; 134.00; 6,330; 848,220. 32; Дополнение стального забора; тн; 0.3575; 83,260; 29,765. 33; Труба стальная, квадратная размером 60x60x3; м; 47.00; 3,140; 147,580. 34; Труба стальная, квадратная размером 20x20x2; м; 126.0; 0,550; 69,300. 35; Очистка от краски стальных перил; м2; 210.5; 0,320; 67,360. 36; Покраска стальных перил масляной краской в 2 слоя; 100м2; 2.105; 84,250; 177,346. Пандус. 1; Разработка грунта 3-й категории вручную; м3; 2.4; 4,220; 10,128. 2; Снос асфальтобетонного покрытия пандуса; 100м2; 0.093; 47,190; 4,389. 3; Демонтаж базальтовых ступенек; 100м; 0.09; 138,320; 12,449. 4; Трамбовка грунта под пандусом; 100м2; 0.12; 32,660; 3,919. 5; Устройство бетонного основания лестничной площадки и пандуса из бетона марки В-7,5; м3; 3.0; 35,050; 105,150. 6; Устройство цементно-пескового гладкого слоя толщиной 30мм; 100м2; 0.12; 120,620; 14,474. 7; Облицовка пандуса базальтовой плиткой толщиной 30мм; 100м2; 0.12; 1230,170; 147,620. 8; Облицовка фронтона пандуса базальтовой плиткой толщиной 30 мм; 100м2; 0.015; 1495,430; 22,431. Ремонт бессейна. 2; Сглаживание дна бассейна сульфатоупорным цементно-песковым раствором толщиной 20 мм; 100м2; 1.235; 87,170; 107,655. 3; Штукатурка стен бассейна сульфатоупорным цементно-песковым раствором; м2; 21.5; 1,450; 31,175. 4; Гидроизоляция стен и дна бассейна обмазочным составом типа церезит; 100м2; 1.450; 136,460; 197,867. 5; Покраска стен и дна бассейна гидроупорной краской 2 слоя; 100м2; 1.665; 96,750; 161,089. Озеленение - газоны. 1; Посадка кустов; 100 куст; 0.30; 1,810; 0,543. 2; Подготовка мест для посадки деревьев вручную 0,8х0,6м; 10 ям; 2.0; 16,480; 32,960. 3; Посадка деревьев вручную 0,8х0,6м; 10 деревьев; 2.0; 19,220; 38,440. 4; Подготовка мест для хвойных деревьев с добавлением грунта до 25%; 10 шт.; 4.0; 18,340; 73,360. 5; Посадка саженцев хвойных деревьев; 10 шт.; 4.0; 29,430; 117,720. 6; Уход за деревьями вручную 0,8х0,6м; 10 деревьев; 6.0; 11,590; 69,540. 7; Приобретение кустов; шт.; 30; 1,340; 40,200. 8; Приобретение саженцев деревьев высотой до 60см; шт.; 20; 8,030; 160,600. 9; Приобретение саженцев ели высотой 2,5м; 1 дерево; 20; 60,220; 1204,400. 10; Приобретение деревьев "Туя", колоновидные или эквивалент; 1 дерево; 20; 13,380; 267,600. 11; Поливка деревьев вручную, ведрами, 3 раза; м3; 90.0; 2,310; 207,900. Металлическая беседка. 1; Разработка грунта 3-й категории вручную; м3; 13.0; 2,400; 31,200. 2; Трамбовка грунта под пандусом; 100м2; 0.042; 34,030; 1,429. 3; Устройство основания беседки из бетона марки В-7,5; м3; 5.70; 43,700; 249,090. 4; Укладка лишнего грунта на месте вручную; м3; 5.700; 0,990; 5,643. 5; Засыпка грунта вручную; м3; 7.300; 0,990; 7,227. 6; Установка металлических встроенных элементов; тн; 0.082; 274,700; 22,525. 7; Стальной лист толщина 10мм; м2; 0.70; 24,400; 17,080. 8; Стальной стержень Ф18 А-3; кг; 27.00; 0,400; 10,800. 9; Установка металлического каркаса вместе со столом; тн; 1.2205; 101,580; 123,978. 10; Труба стальная, квадратная размером 80x60x4; м; 68.72; 1,710; 117,511. 11; Труба стальная, квадратная размером 40x40x4; м; 54.54; 1,410; 76,901. 12; Труба стальная, квадратная размером 50x30x4; м; 72.54; 0,840; 60,934. 13; Стальной лист толщина 5мм; м2; 4.90; 20,210; 99,029. 14; Устройство крыши из профильного оцинкованного цветного листа толщиной 0,5мм, КП25; 100м2; 0.308; 621,770; 191,381. 15; Устройство деревянных сидений скамеек; м2; 5.00; 0,590; 2,950. 16; Строганные деревянные бруски 60x40; м3; 0.180; 168,680; 30,362. 17; Покраска деревянных элементов масляной краской в 2 слоя; 100м2; 0.134; 133,050; 17,829. 18; Покраска металлических элементов масляной краской в 2 слоя; 100м2; 0.466; 123,380; 57,495. Метеллическая скамейка. 1; Установка металлических внутренних элементов; тн; 0.172; 274,700; 47,248. 2; Стальной лист с толщиной 6мм; м2; 2.70; 24,400; 65,880. 3; Стальной стержень Ф12 А-3; кг; 45.00; 0,400; 18,000. 4; Установка металлических частей деревянных скамеек (30 шт.); тн; 1.4820; 101,580; 150,542. 5; Стальная труба 60x60x2мм; м; 144.00; 1,710; 246,240. 6; Стальная труба 60x40x2мм; м; 240.00; 1,410; 338,400. 7; Стальная труба 30x30x2мм; м; 180.00; 0,840; 151,200. 8; Устройство сидений из деревянных брусков; м2; 14.00; 0,590; 8,260. 9; Строганные деревянные бруски 60x40; м3; 0.490; 168,360; 82,496. 10; Покраска деревянных элементов масляной краской 2 слоя; 100м2; 0.49; 133,050; 65,195. 11; Покраска металлических элементов масляной краской 2 слоя; 100м2; 1.620; 123,380; 199,876. Парковое освещение. Парковое освещение с помощью венечных светильников. 1; Монтаж стальных опор Ф60x3, L = 3,5м Ф76x3, L = 1,5м; тн; 0.5946; 100,920; 60,009. 2; Стальная труба Ф60x3; м; 91.0; 2,410; 219,310. 3; Стальная защищающая труба Ф76x3; м; 39.0; 2,680; 104,520. 4; Кронштейн из стальной трубы Ф 33x3мм, L=1,0 м 1x0,9 = 0,9; шт.; 78; 2,590; 202,020. 5; Разделительная коробка Y994; шт.; 26; 0,270; 7,020. 6; Покраска металлических опор 2 слоя; 100м2; 0.39; 107,870; 42,069. 7; Парковый венечный светильник d=400мм, типа "ШАР"; шт.; 78; 8,770; 684,060. 8; Лампы типа LED-E27, 30w, 220v.; шт.; 78; 2,410; 187,980. 9; Эл. провод с алюминиевыми жилами марки АППВ 2х2,5мм2; м; 104.0; 0,230; 23,920. 10; Разработка грунта 3-й категории вручную; м3; 2.60; 2,400; 6,240. 11; Бетон марки В-7,5 для опор; м3; 2.40; 30,140; 72,336. 12; Укладка лишнего грунта на месте вручную; м3; 2.60; 0,990; 2,574. Парковое освещение с помощью консольных светильников. 1; Разделительная коробка Y994; шт.; 6; 0,270; 1,620. 2; Установка уличных консольных светодиодных светильников LED-Е27, 60w 220v.; шт.; 12; 22,830; 273,960. 3; Монтаж стальных опор Ф102x3 , L = 7м; тн; 0.3074; 87,860; 27,008. 4; Стальная труба Ф102x3; м; 42.0; 3,640; 152,880. 5; Установка накладных деталей из стального листа толщиной 3см, D=110мм; м2; 0.06; 12,200; 0,732. 6; Кронштейн /6 комплекта/ из стального листа длина - Ф 57x2.5мм, L = 1.5 м (2шт.); шт.; 12; 3,820; 45,840. 7; Якорь из стального стержня Ф12.мм 6 шт.; кг; 2.67; 0,400; 1,068. 8; Защитная стальная труба для кабеля Ф33x3; м; 6.0; 1,200; 7,200. 9; Покраска металлических опор алюминиевым порошком 2 слоя; 100м2; 0.18; 75,760; 13,637. 10; Эл. провод с алюминиевыми жилами марки АППВ 2х2,5мм2; м; 60.0; 0,230; 13,800. 11; Разработка грунта 3-й категории вручную; м3; 1.00; 2,400; 2,400. 12; Бетон марки В-7,5 для опор; м3; 0.90; 30,140; 27,126. 13; Укладка лишнего грунта на месте вручную; м3; 1.00; 0,990; 0,990. Электроснабжение помпа фонтана для кабеля 0,4КВ. 1; Разработка грунта 3-й категории вручную в траншеях (паралельно коммуникациям); м3; 18.20; 4,220; 76,804. 2; Засыпка грунта обратно вручную; м3; 12.95; 0,990; 12,821. 3; Покрузка лишнего грунта на самосавл; м3; 5.25; 0,990; 5,198. 4; Вывоз лишнего грунта на расстояние до 3км; тн; 7.90; 1,160; 9,164. 5; Укладка песка под кабель; 100м; 0.70; 26,270; 18,389. 6; Стоимотсь песка 70x0.25x0.3=5,25 куб.м; м3; 5.25; 2,250; 11,813. 7; Прокладка алюминиевого кабеля типа АВВГ 4х35 в траншее; 100м; 0.600; 19,480; 11,688. 8; Затягивание алюминиевого кабеля типа АВВГ 4х35 с трубкой их ПВХ; 100м; 0.102; 19,480; 1,987. 9; Прокладка кабеля типа АВВГ 4х35 по стене; м; 10.2; 0,460; 4,692. 10; Кабельная скоба; шт.; 20; 0,020; 0,400. 11; Изоляционный материал ТФ-20; шт.; 1; 0,420; 0,420. 12; Стальной крючок изолятора; шт.; 1; 0,670; 0,670. 13; Трубка из ПВХ Ф110мм; м; 10.00; 0,980; 9,800. Подземная кабельная линия 0,22 кВа. 1; Разработка грунта 3-й категории вручную в траншеях (паралельно коммуникациям); м3; 131.30; 4,220; 554,086. 2; Засыпка грунта обратно вручную; м3; 93.40; 0,990; 92,466. 3; Покрузка лишнего грунта на самосавл; м3; 37.90; 0,990; 37,521. 4; Вывоз лишнего грунта на расстояние до 3км; тн; 56.85; 1,160; 65,946. 5; Трамбовка грунта на месте; м3; 0,990; 0,000. 6; Укладка песка под кабель; 100м; 5.05; 26,270; 132,664. 7; Стоимотсь песка 505x0,25x0,3=35,63куб м.; м3; 37.90; 2,250; 85,275. 8; Прокладка алюминиевого кабеля типа АВВГ 2х16 в траншее; 100м; 4.628; 2,150; 9,950. 9; Затягивание алюминиевого кабеля типа АВВГ 2х16 с трубкой их ПВХ; 100м; 0.612; 19,480; 11,922. 10; Затягивание алюминиевого кабеля типа АВВГ 2х16; м; 53.04; 0,460; 24,398. 11; Затягивание кабеля типа АВВГ 2х16 с трубкой; м; 5.1; 0,460; 2,346. 12; Прокладка воздушного кабеля АВВГ 2x16; м; 10.4; 0,460; 4,784. 13; Стоимость кабеля АВВГ 2x16; м; 592.54; 0,340; 201,464. 14; Трубка из ПВХ Ф110мм; м; 60.00; 0,980; 58,800. Установка электрического ящика. 1; Ящик из пластмассы для эл. Счетчика; шт.; 1; 6,490; 6,490. 2; Однополюсный автоматический выключатель 25А 220В; шт.; 1; 3,610; 3,610. 3; Штепсель 220В, 16А; шт.; 1; 61,160; 61,160. 4; Висячий мини замок; шт.; 1; 1,950; 1,950. Наружная сеть водоснабжения. 1; Снос асфальтобетонного покрытия; м3; 0.4; 4,130; 1,652. 2; Демонтаж базальтовых бордюров вместе с бетонными основаниями; м; 2.0; 0,950; 1,900. 3; Разработка грунта экскаватором; 1000м3; 0.033; 531,790; 17,549. 4; Разработка грунта 3-й категории вручную; м3; 3.0; 2,400; 7,200. 5; Устройство основания из песка под трубы толщиной 10см; м3; 2.0; 4,190; 8,380. 6; Укладка поливиниловых трую Ф32мм в траншее (с испытанием); м; 23.0; 0,560; 12,880. 7; Укладка поливиниловых трую Ф25мм в траншее (с испытанием); м; 44.0; 0,540; 23,760. 8; Полиэтиленовое колено d= 32мм; шт.; 4; 2,080; 8,320. 9; Полиэтиленовый тройник d= 32мм; шт.; 1; 2,530; 2,530. 10; Полиэтиленовый переходник Ф32/25мм; шт.; 1; 1,960; 1,960. 11; Полиэтиленовое колено d= 25мм; шт.; 4; 1,890; 7,560. 12; Установка железобетонного люка колодца Ф1000 Ñ=1,0м; м3; 0.70; 45,110; 31,577. 13; Кольцо железобетонного люка колодца Ф1000 h=1,0м; шт.; 1; 53,530; 53,530. 14; Крышка железобетонного люка колодца 1200x1200, с металлическим каркасом; шт.; 1; 89,220; 89,220. 15; подключение к действующей водопроводной линии трубой Ф32мм; шт.; 1; 2,880; 2,880. 16; Стальной вентиль D= 32мм, P=0,6МПа; шт.; 1; 7,690; 7,690. 17; Штуцер стальной d= 32мм; шт.; 2; 1,680; 3,360. 18; Установка счетчика воды Ф32мм; шт.; 1; 37,100; 37,100. 19; Засыпка грунта обратно с помощью механизма; 1000 м3; 0.031; 77,190; 2,393. 20; Засыпка грунта обратно вручную; м3; 3.00; 0,990; 2,970. 21; Укладка лишнего грунта на месте; м3; 2.00; 0,990; 1,980. 22; Устройство щебневого слоя на участках тротуаров 80м (3 кв.м); м3; 0.24; 11,120; 2,669. 23; Устройство покрытия тротуаров из крупнозернистого асфальтобетона марки "Д", толщиной 30мм; 100м2; 0.03; 269,720; 8,092. 24; Установка снятых юазальтовых бордюров на бетонной основе; 100 п.м.; 0.020; 346,690; 6,934. Наружная канализация. 1; Снос асфальтобетонного покрытия; м3; 2.4; 4,140; 9,936. 2; Демонтаж базальтовых бордюров вместе с бетонными основаниями; м; 2.0; 0,950; 1,900. 3; Разработка грунта экскаватором; 1000м3; 0.035; 531,790; 18,613. 4; Разработка грунта 3-й категории вручную; м3; 3.0; 2,400; 7,200. 5; Устройство основания из песка под трубы толщиной 10см; м3; 2.5; 4,190; 10,475. 6; Укладка поливинилхлоридных труб Ф110мм в траншее; м; 22.00; 1,110; 24,420. 7; Укладка поливинилхлоридных труб Ф160мм в траншее; м; 58.00; 2,160; 125,280. 8; Подключение к колодцу действуещей канализации; шт.; 1; 21,530; 21,530. 9; Продувка труб; 100м; 0.50; 58,470; 29,235. 10; Установка железобетонного люка колодца Ф1000 h=1,0м; м3; 2.80; 45,110; 126,308. 11; Кольцо железобетонного люка колодца Ф1000 h=1,0м; шт.; 4; 53,530; 214,120. 12; Крышка железобетонного люка колодца 1200x1200, с чугунным каркасом 700 мм; шт.; 4; 89,220; 356,880. 13; Бетон для дна люка марки В-15; м3; 0.60; 36,160; 21,696. 14; Сливная сеть бассейна; комплект; 1; 13,380; 13,380. 15; Засыпка грунта обратно с помощью механизма; 1000м3; 0.031; 77,190; 2,393. 16; Засыпка грунта обратно вручную; м3; 4.00; 0,990; 3,960. 17; Укладка лишнего грунта на месте; м3; 4.00; 0,990; 3,960. 18; Устройство первичного слоя из щебня 120м (6м2); м3; 0.36; 11,120; 4,003. 19; Асфальтобетонное покрытие крупнозернистое толщиной 60мм; 100м2; 0.03; 448,230; 13,447. 20; Устройство покрытия из крупнозернистого асфальтобетона марки "Б", толщиной 30мм; 100м2; 0.03; 274,960; 8,249. 21; Устройство слоя из щебня на тротуарах 80м /3кв. м/; м3; 0.24; 11,120; 2,669. 22; Устройство покрытия тротуаров из мелкозернистого бетона типа "Д" толщиной 30 мм; 100м2; 0.03; 269,710; 8,091. 23; Установка снятых базальтовых бордюров на бетонной основе; 100 п.м.; 0.020; 346,440; 6,929. Итого; 76302,481. Прибыль; 8393,273. Итого; 84695,753. НДС 20%; 16939,151. Всего; 101634,904. |
| Обоснование выбора процедуры закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Статья 20 пункт 4 Закона о закупках РА. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник финансирования закупки по функциональной классификации бюджетных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел |  |  | Группа |  |  |  | Класс |  |  |  |  |  |  |  |  | Программа |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджет |  |  |  |  |  |  |  | Прочее |  |
| 06 |  |  | 6 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата направления или опубликования приглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03.06.2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата изменений, внесенных в приглашение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата разъяснений относительно приглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Получения запроса |  |  |  |  |  |  |  |  | Разъяснения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П/Н |  |  |  | Наименования участников |  |  |  |  |  |  | Цена, представленная по заявке каждого участника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Драмов РА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цена без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по имеющимся финансовым средствам |  |  |  |  |  |  |  | общая |  |  |  |  |  | по имеющимся финансовым средствам |  |  |  |  | общая |  |  |  |  | по имеющимся финансовым средствам |  |  |  |  | общая |  |  |
| Лот 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | ООО “АРМАР ГРУП” |  |  |  |  |  |  | 84695753 |  |  |  |  |  |  |  | 84695753 |  |  |  |  |  | 16939151 |  |  |  |  | 16939151 |  |  |  |  | 101634904 |  |  |  |  | 101634904 |  |  |
| 2 |  |  |  | ООО “АЙПОШИН” |  |  |  |  |  |  | 87505000 |  |  |  |  |  |  |  | 87505000 |  |  |  |  |  | 17501000 |  |  |  |  | 17501000 |  |  |  |  | 105006000 |  |  |  |  | 105006000 |  |  |
| 3 |  |  |  | ООО “Т-КНСТРАКШН” |  |  |  |  |  |  | 106830945,7 |  |  |  |  |  |  |  | 106830945,7 |  |  |  |  |  | 21366189,14 |  |  |  |  | 21366189,14 |  |  |  |  | 128197134,84 |  |  |  |  | 128197134,84 |  |  |
| Иные сведения |  |  |  |  |  |  | Примечание: Если назначены переговоры с целью снижения цен. По процедуре неотложного открытого конкурса под кодом <<HHLMVQHBMAShDzB-20/63>> согласно пункту 8.7 части 1 приглашения ЗАО “Т-КНСТРАКШН”, ООО “АЙПОШИН”, ООО “АРМАР ГРУП” были приглашены на одновременные переговоры по снижению цен. В результате ценовые предложения, представленные участниками, остались неизменными. Ценовое предложение от ЗАО “Т-КНСТРАКШН”превышает ориентировочную цену, поэтому заявка отклонена. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Данные об отклоненных заявках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер лота | Наименование участника |  |  |  | Результаты оценки (удовлетворительно или неудовлетворительно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Соответствие составления и представления конверта |  |  |  |  | Наличие требуемых по приглашению документов |  |  |  |  | Соответствие технических характеристик предложенного предмета закупки |  |  |  |  |  | Соответствие профессиональной деятельности предусмотренной по договору деятельности |  |  |  |  | Профессиональный опыт |  |  |  | Финансовые средства |  |  |  | Технические средства |  |  |  |  | Трудовые ресурсы |  |  | Ценовое предложение |
| 1 | ООО “АРМАР ГРУП” |  |  |  | - |  |  |  |  | Удовлет-ворительно |  |  |  |  | Удовлет-ворительно |  |  |  |  |  | Удовлет-ворительно |  |  |  |  | Удовлет-ворительно |  |  |  | Удовлет-ворительно |  |  |  | Удовлет-ворительно |  |  |  |  | Удовлет-ворительно |  |  | Удовлет-ворительно |
| 1 | ООО “АЙПОШИН” |  |  |  | - |  |  |  |  | Удовлет-ворительно |  |  |  |  | Удовлет-ворительно |  |  |  |  |  | Удовлет-ворительно |  |  |  |  | Удовлет-ворительно |  |  |  | Удовлет-ворительно |  |  |  | Удовлет-ворительно |  |  |  |  | Удовлет-ворительно |  |  | Удовлет-ворительно |
| 1 | ООО “Т-КНСТРАКШН” |  |  |  | - |  |  |  |  | Удовлет-ворительно |  |  |  |  | Удовлет-ворительно |  |  |  |  |  | Удовлет-ворительно |  |  |  |  | Удовлет-ворительно |  |  |  | Удовлет-ворительно |  |  |  | Удовлет-ворительно |  |  |  |  | Удовлет-ворительно |  |  | неудовлет-ворительно |
| Иные сведения |  |  |  |  |  |  | Примечание: Иные основания для отклонения заявок. Ценовое предложение от ЗАО “Т-КНСТРАКШН”превышает ориентировочную цену, поэтому заявка отклонена. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата определения отобранного участника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.06.2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период ожидания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начало периода ожидания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Окончание периода ожидания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.06.2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07.07.2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата извещения отобранного участника о предложении относительно заключения договора 09.07.2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата поступления у заказчика договора, подписанного отобранным участником |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 09.07.2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата подписания договора заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.07.2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер лота | Отобранный участник |  |  |  |  | Договор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Номер договора |  |  |  |  |  |  | Дата заключения |  |  |  |  |  |  | Крайний срок исполнения |  |  |  |  |  | Размер предоплаты |  |  |  |  | Цена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Драмов РА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По имеющимся финансовым средствам |  |  |  |  |  | Общая |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО “АРМАР ГРУП” |  |  |  |  | <<HH LMVQ HBMAShDzB-20/63-1>> |  |  |  |  |  |  | 10.07.2020 г. |  |  |  |  |  |  | 180 дней с даты подписания соглашения между сторонами |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  | 101634904 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и адрес отобранного участника (отобранных участников) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер лота | Отобранный участник |  |  |  |  | Адрес, тел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Эл.почта |  |  |  |  |  |  |  | Банковский счет |  |  |  |  |  |  |  |  | УНН / Номер и серия паспорта |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО “АРМАР ГРУП” |  |  |  |  | г. Ванадзор, ул. Терян 6/23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | arenmart@mail.ru |  |  |  |  |  |  |  | 2050222158211001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 06954997 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные сведения |  |  |  |  |  |  |  | Примечание: В случае, если какой-либо из лотов не состоялся, заказчик обязан заполнить сведения об этом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о публикациях, осуществленных согласно Закону Республики Армения "О закупках" с целью привлечения участников |  |  |  |  |  |  |  | armeps.am, gnumner.am |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В случае выявления противозаконных действий в рамках процесса закупки — их краткое описание, а также краткое описание предпринятых в связи с этим действий |  |  |  |  |  |  |  | В случае выявления противозаконных действий не было. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жалобы, поданные относительно процесса закупки, и принятые по ним решения |  |  |  |  |  |  |  | Жалобы, поданные относительно процесса закупки нет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие необходимые сведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к координатору закупок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Имя, Фамилия |  |  |  |  |  |  |  |  | Телефон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Адрес эл. почты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эрмине Андреасян |  |  |  |  |  |  |  |  | 060650369 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | gnumnervanadzor@mail.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заказчик:Муниципалитет Ванадзора.

Заполняется количество товаров, услуг, работ, закупаемых по заключенному договору

Заполнить количество товаров, услуг, работ, закупаемых на имеющиеся финансовые средства в рамках данного договора, а общее количество предусмотренных договором товаров, услуг, работ — заполнить в соседней графе "общее".

Если в рамках данного договора предусмотрено меньше средств, то заполнить размер суммы, предусмотренной имеющимися финансовыми средствами, а общую сумму заполнить в соседней графе "общая".

В случае финансирования из других источников, указать источник финансирования

Указываются даты всех изменений, внесенных в приглашение.

Если предложенные цены представлены в двух или более валютах, то цены заполнить по установленному данным приглашением обменному курсу — в драмах Республики Армения.

Заполнить размер предложенной в рамках данной процедуры суммы без НДС, а предложенную общую сумму без НДС заполнить в соседней графе "общая".

Заполнить НДС, исчисленный от предложенной в рамках данной процедуры суммы, а НДС, исчисленный от предложенной общей суммы, заполнить в соседней графе "общая".

Заполнить размер предложенной в рамках данной процедуры суммы, включая НДС, а предложенную общую сумму, включая НДС, заполнить в соседней графе "общая".

Если договор будет заключаться по общей стоимости, однако предусмотрено меньше средств, то общую цену заполнить в графе "Общая", а по части имеющихся финансовых средств — в графе "По имеющимся финансовым средствам".

Не заполняется, если стороной договора является лицо, не имеющее расчетного номера налогоплательщика в Республике Армения.