ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2024 թվականի նոյեմբերի 07-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը` ՀՀԱՄ-ԳՀԱՊՁԲ-2024/02

ՀՀ Արարտի մարզպետի աշխատակազմի կողմից  հայտարարված մանկապարտեզների համար նախատեսված  օդափոխման սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված  ՀՀԱՄ-ԳՀԱՊՁԲ-2024/02 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 2024թ. նոյեմբերի 13-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 2024թ. նոյեմբերի 15-ին  տրամադրված պարզաբանումը`

Ի պատասխան ներկայացված հարցումներին տրամադրում ենք հետևյալ պարզաբանումը.

| Հարցադրում | Պարզաբանում |
| --- | --- |
| - Հարգելի պատվիրատու խնդում եմ պարզաբանել տեխնիական բնութագրի հետևյալ կետերը, Օդորակիչի արտաքին բլոկի չափսերն մինչև` 90 x 75x 45 սմ (Լ x Բ x Խ) - Ինչ սկզբունքով էք գրել հստակ չափսեր՝ առանց լողացող պարամետրերի Ներքին բլոկի չափսերն մինչև` 45 x 110x 35 սմ (Լ x Բ x Խ) - Ինչ սկզբունքով էք գրել հստակ չափսեր՝ առանց լողացող պարամետրերի - Դաս Սպլիտ կամ Սպլիտ Ինվերտոր - Ջերմային հզորություն կՎտ մինչև 8 Այսինքն 1-8 կվ հզորությունը կիրառելի է՞ - Սառեցման հզորություն կՎտ մինչև 7 Այսինքն 1-7 կվ հզորությունը կիրառելի է՞ - Հզորությունը (BTU) մինչև 25000 Այսինքն 1-25000 BTU կիրառելի է՞ - Հզորություն (հովացում/տաքացում) կՎտ մինչև 2.5/2.5 - Ֆիլտրը Ածխային - Գազի տեսակը R410a կամ R32 - Հիմնական ռեժիմները Տաքացում/հովացում - Միջին ջերմաստիճանը ջեռուցման ռեժիմում 250 C 250 C հալվում է երկաթը և անգամ քարը՝ ին՞չ նպակով եք օդորակիչը տեղադրում մանկապարտեզում - Միջին ջերմաստիճանը սառեցման ռեժիմում 150 C 150 C հալվում է երկաթը և անգամ քարը՝ ին՞չ նպակով եք օդորակիչը տեղադրում մանկապարտեզում - Ներքին/Արտաքին աղմուկը մինչև 35/65 (դԲ) - Միջին աշխատանքային մակերես՝ 80 մ2 Ինչ սկզբունքով էք գրել հստակ չափսեր՝ առանց լողացող պարամետրերի Երաշխիքը առնվազն 12 ամիս | 1. Հարգելի մասնակից տեխբնութագրում կատարվել է փոփոխություն, առաջնորդվեք նոր հրապարակված տեխբնութագրով |

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

ՀՀԱՄ-ԳՀԱՊՁԲ-2024/02    ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ք.Խաչատրյանին:

Հեռախոս՝ 091-349993

### Էլեկոտրանային փոստ՝ <araratmarz.gnumner@gmail.com>