## ТЕХ- ХАР-ГРАФИК ЗАКУПКИ
Приложение № 1
к Приглашению на запрос котировок
под кодом "ԴԲԳԳԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/18"
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА-ГРАФИК ЗАКУПКИ
драмов РА
Товары
номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) |  | техническая характеристика** | единица измерения | цена за единицу/ драм РА | общая цена/драмов РА | общий объем | предоставления срок*
[8 empty] | адрес | общий объем | срок
1 | 33691421 | Глюкоза G-Col /тест-набор для определения глюкозы/ | Метод: колориметрический (конечная точка). Формат: 2×100 мл, 200 тестов. Исследуемый образец: сыворотка крови / плазма / цельная кровь. Наличие фирменного знака. Условия хранения: 2–8°C. Только для in vitro диагностики. | набор |  |  | 1 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 1
2 | 33691421 | Мочевина Urea-Col /тест-набор для определения мочевины/ | Метод: колориметрический (конечная точка), формат: 2×100 мл, 200 тестов. Исследуемый образец: сыворотка крови / плазма. Наличие фирменного знака. Условия хранения: 2–8°C. Только для in vitro диагностики. | набор |  |  | 1 |  | 1
3 | 33211120 | Матричный стандарт 1 | Предназначен для спектральной калибровки системы Applied Biosystems 3500. Матричный стандарт включает 6 различных флуоресцентных красителей (FL-6C, JOE-6C, TMR-6C, CXR-6C, TOM-6C, WEN). Набор содержит матричный стандарт — 1×150 мкл 6C Matrix Mix и буфер-растворитель — 5×200 мл Matrix Dilution Buffer. На момент поставки должно оставаться не менее 2/3 общего срока годности. Наличие сертификатов качества. | набор |  |  | 1 |  | 1
4 | 33211120 | Набор для выделения ДНК для системы Applied Biosystems 3500 | Предназначено для использования с роботизированной системой выделения ДНК AutoMate Express: набор содержит реактивы и пластик, предназначенные для выделения ДНК из следов, пятен и объектов. В состав набора для выделения ДНК входят: буфер для лизиса PrepFiler® BTA Lysis Buffer / FSU Lysis, протеиназа One Bottle, 13 пластин для экстракции, фильтр-колонки, пробирки для хранения элюатов, наконечники, достаточные для обработки 13 образцов ДНК. Расходные материалы для работы с системой включают: 4 × 13 пробирок для образцов, 52 наконечника для образцов, 52 наконечника для элюции, 52 наконечника для раствора лизиса, 52 наконечника для магнитных частиц, 52 наконечника для реагентов, 52 крышки для пробирок с элюатами, а также пробирки для элюатов. Транспортировка и хранение осуществляются при температуре от 5°C до 10°C, количество — 400 шт. Условия хранения: от +8°C до +24°C. Набор предназначен для использования с генетическим анализатором Applied Biosystems 3500/3500xL и должен обеспечивать эффективность типирования человеческой ДНК как минимум на уровне 2/3 успешности получения полного профиля. | набор |  |  | 30 |  | 30 | Договор вступает в силу с даты его подписания. Поставка для 1-го этапа осуществляется в течение 20 календарных дней со дня получения заказа Покупателя, а для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней после получения заказа Покупателя. Окончательный срок поставки не может быть позднее 25 декабря соответствующего года.
5 | 33691420 | Катодный буфер для системы Applied Biosystems 3500 | Катодный буфер для однократного использования: 1 упаковка рассчитана на 4 запуска. | коробка |  |  | 18 |  | 18
6 | 33141211 | Анодный буфер для системы Applied Biosystems 3500 | Анодный буфер для однократного использования: 1 упаковка рассчитана на 4 запуска | коробка |  |  | 18 |  | 18
7 | 38431720 | Перчатки без талька, размер S | Перчатки латексные, нестерильные, без талька, размер S; в коробке 50 пар. | пара |  |  | 600 |  | 600 | С даты вступления договора в силу, после получения заказа Покупателя — через 20 календарных дней для 1-го этапа, а для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней после получения заказа Покупателя. Окончательный срок поставки не может быть позднее 25 декабря соответствующего года.
8 | 33141212 | Азотная кислота | Флакон для газового хроматографа, с закручивающейся крышкой, объем 5,0 мл, для прозрачного стекла. Комплект: флакон — 1 4310 единиц, крышка — 10-7 mbar/s He утечка, силиконовая/ PTFE мембрана, 200 мкл микровставка, 10 мкл верхний объем. | шт |  |  | 1 |  | 1
9 | 33121270 | Крышки | Крышки для флаконов — для применяемых флаконов: закручивающиеся, алюминиевые, прозрачные, с мембраной, мембрана из силикона/PTFE/силикона, 20 мл, от -60 до -180 °C. Предназначены для использования с образцами, подлежащими анализу на газовом хроматографе Agilent. | шт |  |  | 1000 |  | 1000 | Договор вступает в силу с даты его подписания. Поставка для 1-го этапа осуществляется в течение 20 календарных дней со дня получения заказа Покупателя, а для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней после получения заказа Покупателя. Окончательный срок поставки не может быть позднее 25 декабря соответствующего года.
10 | 33141211 | Мембранный фильтр | Мембранный фильтр для шприца: PTFE, N100, 47 мм, размер пор 0,22 мкм, PT47045100. | шт |  |  | 2000 |  | 2000
11 | 33141211 | Вкладыш для флакона оборудования газовый хроматограф–масс-спектрометр | Мини-эксикатор из боросиликатного стекла, с силикагелевой вставкой и крышкой, с индикаторным синим силикагелем 100 флаконов. | коробка |  |  | 400 |  | 300
12 | 33691420 | Тесты на наркотические вещества /десятки/ | Тест-наборы: MAMP-BUP-BZO-THC-MOR-MTD-BAR-COC-AMP-MDMA, в одном тесте. Для исследования мочи. Метод тестирования: ручной коллоидный золотой тест. Полоска для определения наркотических веществ. Для качественного определения наличия наркотических веществ в моче человека с чувствительностью 70%. Комплект поставки должен включать тест-систему Handheld Colloidal Gold Test, инструкция по применению и справочник по трактовке результатов. Использование тест-набора должно осуществляться без дополнительного лабораторного оборудования, специальных условий или специальных знаний; поставщик обязан провести обучение пользователей применению Handheld Colloidal Gold Test и интерпретации результатов на армянском, русском или английском языке. | шт |  |  | 3500 |  | 2500
13 | 33691421 | Формалин 40% | CH₂O, вещество, бесцветная жидкость, имеющая характерный острый запах; молекулярная масса — 30. | литр |  |  | 1200 |  | 1200
14 | 33141211 | Амплификационная система Veraplex | Набор предназначен для одновременной амплификации 6 флуоресцентных красителей и 27 локусов, включая следующие аутосомные STR-локусы: CSF1PO, FGA, TH01, TPOX, vWA, D1S1656, D2S1338, D2S441, D3S1358, D5S818, D7S820, D8S1179, D10S1248, D12S391, D13S317, D16S539, D18S51, D19S433, D21S11, D22S1045, Amelogenin, DYS391, Penta D, Penta E, D6S1043, DYS570 и DYS576. Комплектность и характеристики, предусмотренные для набора ДНК-тестов: количество реакций в наборе — 1 / 27-локусная система, 2 / амплификационная смесь, 3 / буферная смесь для образцов, 4 / аллельная лестница, 5 / контрольная ДНК 7200 или аналог. Стабильность — минимум 3 месяца, при хранении при -20°C. Предназначен для использования с генетическими анализаторами Applied Biosystems 3500/3500xL. Должен обеспечивать не менее 2/3 успешности получения полного профиля при типировании человеческой ДНК. | шт |  |  | 1 |  | 1 | С даты вступления договора в силу, после получения заказа Покупателя — через 20 календарных дней для 1-го этапа, а для последующих этапов поставки — в течение 3 рабочих дней после получения заказа Покупателя. Окончательный срок поставки не может быть позднее 25 декабря соответствующего года.
* Покупатель имеет право заказать в течение года сумму меньше максимальной общей суммы, что не может привести к ненадлежащему исполнению обязательств сторон по договору.
| Заказчик | [5 empty] | Исполнитель
| ___________________________ /подпись/ М. П. | [5 empty] | ___________________________ /подпись/ М. П.

## ГРАФИК ОПЛАТЫ
Приложение № 1
к Приглашению на запрос котировок
под кодом "ԴԲԳԳԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/18"
ГРАФИК ОПЛАТЫ
драмов РА
Товары
номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование | Оплату за товары предусматривается осуществлять в 2026 году по месяцам, в том числе:
|  |  | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1 | 33691421 | Глюкоза G-Col /тест-набор для определения глюкозы/ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2 | 33691421 | Мочевина Urea-Col /тест-набор для определения мочевины/ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3 | 33211120 | Матричный стандарт 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
4 | 33211120 | Набор для выделения ДНК для системы Applied Biosystems 3500
5 | 33691420 | Катодный буфер для системы Applied Biosystems 3500
6 | 33141211 | Анодный буфер для системы Applied Biosystems 3500
7 | 38431720 | Перчатки без талька, размер S | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
8 | 33141212 | Азотная кислота | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9 | 33121270 | Крышки
10 | 33141211 | Мембранный фильтр
11 | 33141211 | Вкладыш для флакона оборудования газовый хроматограф–масс-спектрометр
12 | 33691420 | Тесты на наркотические вещества /десятки/
13 | 33691421 | Формалин 40%
14 | 33141211 | Амплификационная система Veraplex | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
* Суммы к оплате представлены в порядке возрастания.
** в приглашении суммы указаны в процентах, а при подписании договора вместо процентов указывается конкретная сумма
ЗАКАЗЧИК
_________________________