Պարզաբանում

«Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ կարիքների համար բարձր լարման բջիջների մատակարարման А-315-26 /3568/ ծածկագրով հրապարակված ԱԲՀ-ի մասնակցության ցանկություն ունեցող ընկերությունների կողմից հնչեցված հարցերի վերաբերյալ

| Մասնակցի կողմից հարցադրում | Պարզաբանում |
| --- | --- |
| Միկրոպրոցեսորային պաշտպանության վերաբերյալ տեղեկատվությունը Հավելված 2-ում չենք գտել։ Խնդրում ենք տրամադրել համապատասխան տվյալները կամ նշել դրանց գտնվելու վայրը։ | տեխնիկական բնութագրերը ներկայացված են հետևյալ հղմամբ, ԱԲՀ-ի փաստաթղթերի փաթեթում https://www.ena.am/upload/pr1/bjijnertex.bnutagrernorarancloteri.rar |
| Խնդրում ենք տեղեկացնել՝ բարձր լարման բջիջներում նախատեսված հաղորդաձողերը ալյումինե՞ են, թե՞ պղնձե։ | բարձր լարման բջիջների ներսում նախատեսված հաղորդաձողերը ալյումինե են |
| Խնդրում ենք, առկայության դեպքում, տրամադրել միագծային սխեմաները։ | Այս փուլում միագծանի սխեմաներ տրամադրել հնարավոր չէ |