ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2024 թվականի  փետրվարի 16-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-24-1/3»

ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար ցանցային մալուխների, արևային վահանակների և կապարային մարտկոցների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-24-1/3» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության պատճառները և կատարված փոփոխությունների համառոտ նկարագրությունը`

Փոփոխության առաջացման պատճառ` տեխնիկական վրիպակ:

2-րդ չափաբաժնի մասով կատարված փոփոխության ամբողջական նկարագրությունը`

տեսակը – միաբյուրեղ, ISO45001 ստանդարտներին համապատասխան, պաշտպանիչ շերտը՝ AR ծածկույթով առնվազն 3.2մմ  մշակված ապակի, պանելի շրջանակը՝ անոդիզացված ալյումինե խառնուրդից,շրջանակի հաստությունը առնվազն 30մմ: Պանելին ներկառուցված միացուցիչների տուփը՝ Ip68 պաշտպանվածության աստիճանով, առնվազն  շրջանցիկ 3 դիոդներով, միակցիչը MC4 տիպի կամ  համատեղելի խրոցներով: Նոմինալ հզորությունը (Pmax) առնվազն  370Վտ: Լարումը մաքսիմալ հզորության ժամանակ առնվազն (Vmp) 33Վ, Հոսանքի ուժը նոմինալ հզորության ժամանակ (I mp) առնվազն 9.72Ա, իսկ առավելագույն հզորությունն ապահովող հոսանքի ուժը առնվազն 18Ա:  Մոդուլի արդյունավետության ՕԳԳ % առնվազն  20 %: TUV սերտիֆիկատի պարտադիր ներկայացում: Աշխատանքային ջերմաստիճան -40° C to +60° C, Արտադրության տարեթիվ 2023թ․ և բարձր:

Տակդիրը նախատեսված 2 արևային վահանակի ամրացման համար՝ 2 հատ եռանկյունաձև  հենքով , գաբարիտային չափսերը՝ կողերը 1150մմ և 1650մմ±2մմ, ներքնաձիգը 2400մմ ±2մմ, հենքերն իրար միացված են երեք հատ 2000մմ ±2մմ չափսերի քառանկյուն մետաղական խողովակով: Նյութը մետաղական՝ 40x20մմ ±2 (մմ) չափսերի քառանկյուն խողովակից: Տակդիրի բոլոր հատվածները պետք է միմյանց կցվեն պտուտակների միջոցով, պտուտակները ներառվում են լրակազմում, ինչպես նաև պետք է ներառել պտուտակներ արևային վահանակի ամրացման համար, յուրաքանչյուր վահանակին 4 հատ պտուտակ։ Կախված մասնակցի կողմից առաջարկվող արևային վահանակի հզորությունից, ինչպես նաև գաբարիտային  չափսերից՝ դրան համապատասխան տակդիրի գաբարիտային չափսերը ենթակա են փոփոխման: Արտադրության տարեթիվ 2023թ. և բարձր:

Փոփոխության հիմնավորում` Փոփոխությունը կատարվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի պահանջների համաձայն:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել  «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-24-1/3» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ս. Եսոյանին:

Հեռախոս՝ 010-29-43-53։

Էլեկոտրանային փոստ՝ «s.esoyan@mil.am»։

«ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-24-1/3» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով

16.02.2024թ.