ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2025 թվականի մայիսի 14-ի թիվ 3 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ԲՏԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/09
ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության կարիքների համար էլեկտրական պարագաների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԲՏԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/09 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 13.05.2025թ․-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 14․05․2025թ․-ին  տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1 
Հարգելի՛ պատվիրատու, Թիվ ԲՏԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/09 ընթացակարգի 1-ին չափաբաժնի տեխնիկիական բնութագրում նշված է՝ «lowest frequency 300 MHz REFLECTIVITY min (-20 dB), Internal Size not less than (4m (length) x 5m (width)x 2.8m (height))»։ Խնդրում ենք պարզաբանել՝                 1․ Արդյո՞ք նշված խցիկը պետք է կահավորվի փակ թե բաց տարածքում։

Պարզաբանում N 1։  Ուսումնասիրելով թիվ 1 հարցադրման բովանդակությունը՝ գնահատող հանձնաժողովը որոշեց տալ հետևյալ պարզաբանումը.  
Հարգելի գործընկեր,
Փակ տարածքում
Հարցադրում N 2 

Գնման կարիքը խցիկի մատակարարու՞մն է, թե այն պետք է համապատասխան սպունգերով կառուցվի առկա որևէ փակ տարածքում
Պարզաբանում N 2։  Ուսումնասիրելով թիվ 2 հարցադրման բովանդակությունը՝ գնահատող հանձնաժողովը որոշեց տալ հետևյալ պարզաբանումը.  

Հարգելի գործընկեր,

Երկու տարբերակն էլ հնարավոր է դիտարկել, սակայն մատակարարմնան ժամանակ պետք է մասերից բաղկացած լինի, որպեսզի հնարավոր լինի մոնտաժել կտորներով։ Խցիկի արտաքին պատերի կառուցվածքի նյութը նշված էր նախորդ պարզաբանման մեջ։
Հարցադրում N 3 

Խցիկի նպատակը ձայնի արձագանքի՞ չեզոքացումն է, թե այլ սիգնալի
Պարզաբանում N 3։  Ուսումնասիրելով թիվ 3 հարցադրման բովանդակությունը՝ գնահատող հանձնաժողովը որոշեց տալ հետևյալ պարզաբանումը.  

Հարգելի գործընկեր,

Սիգնալի, այսինքն՝ ռադիոազդանշանների համար։
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ԲՏԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/09 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար                    Օ. Ասատրյանին:
Հեռախոս՝ +37410 590161, +37499699069 
Էլեկոտրանային փոստ՝  ofelya.asatryan@hti.am    
PAGE  

