ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

### Настоящий текст объявления утвержден решением

### Оценочной комиссии  № 2 от 2.12.2025 года и опубликовывается

### в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

### Код процедуры «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-150/25»

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-150/25», организованной с целью приобретение строительных материалов, стройизделий и клеёв ниже представляет запрос, полученное от 27.11.2025 года и предоставленное 2.12.2025 по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

| Запрос |  | нет ли несоответствия между весом и степенью покрытия, указанными в характеристике, в лоте № 22 (латекс). |
| --- | --- | --- |
| Разъяснение |  | параметры, указанные в технической характеристике латексной краски, были учтены исходя из удельного веса, который составляет 1.35–1.57кг/л, однако произошла опечатка между единицами измерения покрывной способности и расхода. Вместо указанного в технической характеристике «Пакрываемый слой: 15 л – 90 м², расход: 1 кг – 10–12 м²» необходимо указать: «Пакрываемый слой: 15 кг – 90 м², расход: 1 л – 10–12 м²». |

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии Марине Манавджян под кодом                                 «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-150/25».

Телефон: (+374 10) 20 04 91.

Электронная почта: marine.manavjyan@anpp.am.

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-150/25»