ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրի մասին
ՀՀ քննչական կոմիտեն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար շենքերի, շինությունների հիմնանորոգման  աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված                 «ՀՀՔԿԴ-ԳՀԱՇՁԲ-ԳՎՇ-18/1»  ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2018 թվականի նոյեմբերի 07-ին կնքված N«ՀՀՔԿԴ-ԳՀԱՇՁԲ-ԳՎՇ-18/1.1» պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը`


         
                                                    
	
	Գնման առարկայի

	չափա-բաժնի համարը
	անվանումը
	չափման միա-վորը
	քանակը

	նախահաշվային գինը 
	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	
	

	1
	շենքերի, շինությունների հիմնանորոգման  աշխատանքներ

	դրամ
	1
	1
	15156870
	15156870
	Հավելված 1*
	Հավելված 1*

	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին կետ 

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման


	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե
	Այլ

	03
	07
	01
	03
	+
	
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	10.10.2018թ

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

	1
	

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը 



	
	
	  ՀՀ դրամ



	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր

	Չափաբաժին 
	

	1
	Գազկոմշին ՍՊԸ
	8750000
	8750000
	1750000
	1750000
	10500000
	10500000

	1
	ՌԱԴԻԿ ՇԻՆ ՍՊԸ  
	9700000
	9700000
	0
	0
	9700000
	9700000

	1
	ԴԱՎԻԹՇԻՆ ՍՊԸ
	10980000
	10980000
	2196000
	2196000
	13176000
	13176000

	1
	Թիվ 28 ՇՄՇ ԲԲԸ
	11500000
	11500000
	2300000
	2300000
	13800000
	13800000

	1
	Գևորգյան և ՆերսիսյանՍՊԸ
	11797500
	11797500
	2359500
	2359500
	14157000
	14157000

	1
	Վահրադյան Շին ՍՊԸ
	11997500
	11997500
	2399500
	2399500
	14397000
	14397000

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` 

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավերով պա-հանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան բնութագրերի համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յան համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` 

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	30.10.2018թ.

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	      Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	31.10.2018թ.
	04.11.2018թ.

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը
	05.11.2018թ.

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	06.11.2018թ.

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	07.11.2018թ.

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր


	1
	Գազկոմշին ՍՊԸ
	« ՀՀՔԿԴ-ԳՀԱՇՁԲ-ԳՎՇ-18/1.1»
	07.11.2018թ.
	15.12.2018թ

	-
	10500000
	10500000

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ
 / Անձնագրի համարը և սերիան

	1
	Գազկոմշին ՍՊԸ
	Ք. Երևան, Նոր Նորքի 9-րդ զ-ծ, 20/53,

Հեռ. (094) 095000027
	gascomshin@gmail.com
	11500905218000
	ՀՎՀՀ 00843968

	

	Այլ տեղեկություններ
	

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	www.armeps.am, www.gnumner.am  կայքերում

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Ռ. Խաչատրյան
	011 880 124
	departmentofcommittee@gmail.com


  Հավելված 1*
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
ՀՀ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  ՇԵՆՔԻ  ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ñ/Ñ
	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը
	Չափի
միավոր
	Քանակը

	1
	2
	[image: image1.png]


[image: image2.png]



3


	4

	 
	Ներքին հարդարում
	 
	 

	 
	Քանդման աշխատանքներ
	 
	 

	1
	Լամինատե հատակի քանդում
	100մ2
	0,80

	2
	Ց/ա հարթեցուցիչ  շերտի քանդում
	100մ2
	0,01

	3
	Միջնորմների քանդում
	մ3
	1,25

	4
	Պատերի կերամիկական սալերի քանդում
	մ2
	12,58

	5
	Ց/ավազե սվաղի քանդում պատերից և առաստաղից
	100 մ2
	0,126

	6
	Գաջի սվաղի քանդում պատերից
	100 մ2
	0,488

	7
	Պատերի մաքրում հին ներկից
	100մ2
	8,48

	8
	Խեցեսալե  հատակների քանդում
	100 մ2
	0,01

	9
	Շին.աղբի բարձում ինքնաթ. ձեռքով
	տն
	4,11

	10
	Տեղափոխում      5կմ
	տն
	4,11

	 
	Գիպսակարտոնե միջնորմներ
	 
	 

	1
	Միջնորմների երեսապատում 9,5մմ գիպսաստվարաթղթե սալերով, ցինկապատ պրոֆիլներից կարկասի վրա
	100մ2
	2,3368

	2
	Կարկասի պատրաստման համար  պրոֆիլի արժեքը 40մմ
	գմ
	595,87

	3
	Պատերի ձայնամեկուսիչ շերտի իարականացում 40մմ պենոպլաստե սալերից
	մ3
	9,35

	 
	Պատեր, միջնորմներ
	 
	 

	1
	Միջնորմի իրականացում 10 սմ պեմզաբլոկով 
	մ3
	12,67

	2
	Միջնորմների և պատերի ամրանավորում 
	տն
	0,274

	3
	Ամրան Փ6 Ա-I
	տն
	0,105

	4
	Պողպատե թերթ 4*50*360
	տն
	0,1640

	5
	Դյուբել Փ5, Լ-70մմ
	հատ
	546,0

	 
	Հատակներ
	 
	 

	1
	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 30մմ  հաստ. 
	 մ2
	1,32

	2
	Հատակի միաշերտ հիդրոմեկուսացում տոլով բիտումի մածիկի վրա
	100 մ2
	0,01

	3
	Խեցեսալե հատակի կառուցում 300*300մ 
	մ2
	1,32

	4
	Հատակների կառուցում պրեսգրանիտից 40*40, չսահող 
	մ2
	13,8

	5
	Պրեսգրանիտե շրիշակների կառուցում  H=10սմ 
	100գմ                     
	0,255

	6
	Լամինատե հատակի կառուցում 8մմ AC4 կարգի
	100մ2
	1,307

	 
	Հարդարման աշխատանքներ
	 
	 

	1
	Պատերի լավ որակի սվաղում գաջի շաղախով
	100 մ2
	0,49

	 
	Պատերի  սվաղում ց/ավազային շաղախով ցանցով
	100մ2
	0,126

	 
	Պատերի երեսապատում հախճասալերով 200*250մմ H=2,8մ 
	100մ2
	0,126

	2
	Պատերի գաջի սվաղի նորոգում մինչև 10մ2
	 մ2
	71,45

	3
	Նույնը առաստաղների
	 մ2
	13,829

	4
	Պատերի բարելավված ներկում կիսափայլուն լատեքսով
	100 մ2
	10,30

	5
	Առաստաղների բարելավված ներկում կիսափայլուն լատեքսով
	100 մ2
	2,77

	 
	Այլ աշխատանքներ
	 
	 

	1
	Արտաքին աստիճանավանդակի պատերի երեսապատում 30մմ հաստության բազալտե սալերով
	մ2
	9,08

	2
	Մուտքի հարթակի և աստիճանների երեսապատում 30մմ բազալտե սալերով
	մ2
	1,50

	 
	Մետաղական հարթակ աստիճանավանդակում
	 
	 

	1
	Մետաղական դետալներով հարթակի կարկասի կառուցում աստիճանավանդակում
	տն
	0,104

	2
	Անկյունակ 100*100*8մմ
	գմ
	4,8

	3
	Պողպատյա քառակուսի խողովակ 100*100*4
	մ 
	3,70

	4
	Ծածկի միաձույլ ե/բ հատվածների կառուցում Բ-20 դասի ծանր բետոնից
	մ3
	0,144

	5
	Ամրան  Ա - Ա500c Փ16
	տն
	0,03584

	6
	Մետաղական կարկասի յուղաներկում
	100 մ2
	0,0340


	 
	Դռներ, պատուհաններ
	 
	 

	 
	Քանդման աշխատանքներ
	 
	 

	1
	Գոյություն ունեցող մետաղապլաստե դռների քանդում  
	100 մ2
	0,0817

	2
	Գոյություն ունեցող պատուհանագոգերի քանդում 
	100 մ2
	0,084

	3
	Դռների և պատուհանների թեքությունների գաջի սվաղի  քանդում
	100 մ2
	0,07

	4
	Շին.աղբի բարձում ինքնաթ. ձեռքով
	տն
	0,35

	5
	Տեղափոխում      5կմ
	տն
	0,35

	 
	Բացվածքներ
	 
	 

	1
	Մետաղապլաստե բլոկով, կաղնեգույն, 60մմ , 4+4մմ ապեկափաթեթով դռների տեղադրում / հայկական պրոֆիլ /
	մ2                     
	9,45

	2
	Մետաղապլաստե բլոկով, կաղնեգույն, 60մմ , 4+4մմ ապեկափաթեթով դռան և վիտրաժի տեղադրում / հայկական պրոֆիլ /
	մ2                     
	13,02

	3
	Մետաղապլաստե բլոկով, սպիտակ, 60մմ , 4+4մմ ապեկափաթեթով դռների տեղադրում / հայկական պրոֆիլ /
	մ2                     
	9,45

	4
	Ապամոնտաժված մետաղապլաստե 0,9*2,1 չափի սպիտակ դռների տեղադրում 2 հատ
	մ2                     
	3,78

	5
	Ապամոնտաժված մետաղապլաստե 0,9*2,1 չափի սպիտակ դռան վերանորոգում և տեղադրում 1հատ
	մ2                     
	1,89

	6
	Քարե պատերում, մինչև 2մ բարձրությամբ բացվացքներում  տրավերտինե 30մմ սալերից պատուհանագոգի տեղադրում 
	100մ2
բացվ.
	0,395

	7
	Տրավերտինե, եզրահանված և հղկափայլեցված 30մմ հաստության պատուհանագոգի արժեք
	մ2
	8,44

	 
	Հարդարման աշխատանքներ
	 
	 

	1
	Պատուհանների և դռների թեքությունների սվաղ գաջի շաղախով
	100 մ2
	0,07

	2
	Թեքությունների և պատերի ներկում լատեքսային ներկով
	100 մ2
	0,07

	3
	Սվաղի անկյունակ
	գմ
	57,16

	 
	Մետաղական դուռ 
	 
	 

	1
	Մետաղական ճաղավանդակով դռան  տեղադրում  քառ,  խողովակից
	տն
	0,116

	2
	Պողպատյա ուղղանկյուն խողովակ 80*40*2
	մ 
	8,80

	3
	Պողպատյա ուղղանկյուն խողովակ 50*30*2
	մ 
	10,40

	4
	Պողպատյա քառակուսի ձող 10*10մմ
	մ 
	14,20

	5
	Պողպատե անկյունակ  20*20*2
	մ
	10,40

	6
	Պողպատե թիթեղ  2մմ
	մ2
	2,40

	7
	Պողպատ շերտավոր  30*3
	գմ
	4,00

	8
	Ծխնի
	զույգ
	4,0

	9
	4+4մմ ապակեփաթեթ
	մ2
	0,3

	10
	Դռան երեսապատում երկկողմանի լամինացված սալով
	մ2
	1,86

	11
	Դռան ջերմամեկուսիչ շերտ 20մմ պենոպլաստե սալով
	մ2
	1,86

	12
	Մետաղական բռնակ
	հատ
	1,0

	13
	Սարքավորումներ / Шпингалет/
	հատ
	2,0

	14
	Ներկառուցվող փական
	հատ
	1,0

	15
	Մետաղական դռան յուղաներկում
	100 մ2
	0,0750

	 
	Ջեռուցում
	 
	 

	1
	Ալյումինե նոր մարտկոցների տեղադրում H = 500 0,129Կվտ, 100 հատ 
	ԷԿՄ
	30,00

	2
	Ալյումինե շերտով պոլիպրոպիլենե, տաք ջրի համար խողովակների մոնտաժում , PN=10 d=20մմ  / փորձարկումով /
	գմ
	25,00

	3
	Մարտկոցի վերևի փական Փ15
	հատ
	10,00

	4
	Մարտկոցի ներքևի փական Փ15
	հատ
	10,00

	5
	Մարտկոցի մոնտաժային կոմպլեկտ
	հատ
	10,00

	6
	Առկա ջեռուցիչ սարքերի ապամոնտաժում
	  հատ
	10,00

	 
	Էլեկտրատեխնիկական մաս
	 
	 

	 
	Էլեկտրական լուսավորություն
	 
	 

	1
	Լուսավորության  մուտքային  վահանակի տեղադրում, 40Ա-380Վ եռաֆազ, խմբային 220Վ 2x16Ա,  8x25Ա միաբևեռ ավտոմատ անջատիչներով
	լրակազմ
	1,0

	2
	Սարքավորումների մոնտաժման վահանակ  36 մոդուլի համար  IP 65
	հատ
	1,0

	3
	40Ա եռաֆազ  ավտոմատ անջատիչ TX3 60004P, C63A
	հատ
	1,0

	4
	16Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչ,  TX3 6000 1P B16A
	հատ
	2,0

	5
	25Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչ , TX3 6000 1P B25A
	հատ
	8,0

	6
	Լուսատու առաստաղային LED լամպով 220Վ, 18Վտ , 1200մմ 
	հատ
	19,0

	7
	Լուսատու արտաքին պատի,  IP 64 LED լամպով 220Վ, 20Վտ  
	հատ
	1,0

	8
	Ջահ  էլեկտրաշիկացման թելիկով լամպով 3x100Վտ
	հատ
	3,0

	9
	Ջահ  էլեկտրաշիկացման թելիկով լամպով 5x100Վտ
	հատ
	8,0

	10
	Հաղորդալար, պղնձե ջիղով, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով , հատվածքը 3x4 մմ2 ՊՊՎԳ
	100մ
	2,0

	11
	Հաղորդալար, պղնձե ջիղով, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով հատվածքը 3x2,5 մմ2 ՊՊՎԳ
	100մ
	4,2

	12
	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, միաստեղ, թաքնված տեղադրման համար 220Վ,6Ա
	հատ
	22,0

	13
	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, երկտակած, թաքնված տեղադրման համար 220Վ,6Ա
	հատ
	1,0

	14
	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ երրերդ հողանցման հպակով 220Վ6Ա,
	հատ
	48,0

	15
	Տուփ անջատիչների,  խրոցակային վարդակների տեղադրման համար 
	100հտ
	0,71

	16
	Ճյուղավորիչ տուփ  ներսի փակ տեղադրման համար
	100հտ
	0,40

	17
	Ճարմանդ ներսի հաղորդալարերի ամրակապման համար
	100հտ
	14,0

	18
	Ակոսների փորում 20*40
	100մ
	1,0

	19
	Ակոսագծերի գաջի սվաղում
	100մ2                     
	0,04

	 
	Արտաքին լուսավորության ցանց
	 
	 

	1
	Հերմետիկ պակետային անջատիչ,  220Վ, 25Ա Legrand
	լ-մ
	1,0

	2
	Հաղորդալար, պղնձե ջիղով, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով հատվածքը 
3x2,5 մմ2 ՎՎԳ
	100մ
	0,4

	3
	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակների տեղադրում Փ20մմ Պ20
	100մ
	0,4

	4
	Լուսարձակ IP65 տարբերակի, ներկառուցված թողարկող կարքաբերող սարքով ГО 04-150-005
	հատ
	4,0

	5
	Մետալոհալոգեն լամպ 220Վ, 150Վտ
	հատ
	4,0

	6
	Մետաղական բարձակ լուսարձակների տեղադրման համար
	հատ
	4,0

	7
	Հեղյուս պնդօղակով M16
	հատ
	4,0

	8
	Անցքերի շաղափում քարե պատի մեջ մինչև 60սմ
	100
հատ
	0,04

	9
	Ճարմանդ ամրակապման համար
	100հտ
	0,8

	 
	Ապամոնտաժման աշխատանքներ
	 
	 

	1
	Ավտոմատ անջատիչներով լուսավորության վահանակի ապամոնտաժում
	հտ
	1,0

	2
	Գոյություն ունեցող լուսատուների ապամոնտաժում
	հատ
	10,0

	3
	Վարդակների և անջատիչների ապամոնտաժում
	հատ
	10,0

	 
	Հրդեհային ազդանշանում և պահպանության համակարգ
	 
	 

	1
	8 մուտքանի հսկիչ պանել LCD էկրանով, ընդարձակման հնարավորությունով
	հատ
	1,00

	2
	Մալուխ հատվածքը  CV4U
	մ
	200,00

	3
	Հրդեհային ձեռքի ազդասարք
	հատ
	2,00

	4
	Ծխային տվիչ SEC-M532
	հատ
	34,00

	5
	Լուսաձայնային շչակ
	հատ
	2,00

	6
	Ամրակապման ճարմանդ
	100հտ
	4,00

	7
	Մալուխի սակառ  16x16մմ
	100մ
	1,80

	8
	Անցքերի շաղափում միջնորմների մեջ մինչև 25սմ
	100
հատ
	0,08

	9
	Անցքերի շաղափում քարե պատի մեջ մինչև 60սմ
	100
հատ
	0,02

	10
	Անցքերի բացում միջհարկային ծածկերում
	100
տեղ
	0,01

	11
	Ակոսների փորում 20*40
	100մ
	1,00

	12
	Ակոսագծերի գաջի սվաղում
	100մ2                     
	0,04

	 
	Ջրագծի ներքին տեղամաս
	 
	 

	1
	Լվացարանների ապամոնտաժում
	100հատ
	0,03

	2
	Զուգարանակոնքերի ապամոնտաժում
	100հատ
	0,03

	 
	Կոյուղագծի ներքին տեղամաս
	 
	 

	1
	Խեցե լվացարանի տեղադրում, սիֆոնով, թողարկով և ճկուն խողովակով
	կ-տ
	3,00

	2
	Զուգարանակոնքի տեղադրում ճկուն խողովակով
	կ-տ
	3,00


Պատվիրատու`         ՀՀ քննչական կոմիտե
� Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը


�  Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


� Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը


�  Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:


� Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել  տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:


�  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:


� Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:





PAGE  

