ОБЪЯВЛЕНИЕ

о заключенном договоре

Фонд “Национальной научной лаборатории им. А. И. Алиханяна (Ереванский физический институт)” ниже представляет информацию о договоре в результате процедуры закупки под кодом ԱԱԳԼ-ԳՀԱՊՁԲ-25/57, организованной с целью приобретения товаров  для своих нужд:

|  | Предмет закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер лота | наименование |  |  |  |  | единица измерения |  | количество |  |  |  |  | сметная цена |  |  | краткое описание (техническая характеристика) |  |  |  |  |  |  | краткое описание (техническая характеристика), предусмотренное по договору |
|  |  |  |  |  |  |  |  | по имеющимся финансовым средствам | общее |  |  |  | /драмов РА/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по имеющимся финансовым средствам |  | общая |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цифровой осциллограф |  |  |  |  | шт. |  | - | 1 |  |  |  | - |  | 250000 | Технические характеристики " цифровой осциллограф и генератор сигналов, 200 МГц, 4 канала» Название оборудования՝ Цифровой осциллограф и встроенный генератор сигналов Функциональное значение՝ Используется для измерения, анализа и лабораторных испытаний электромагнитных сигналов. устройство обеспечивает одновременный просмотр многоканальных сигналов и генерацию контролируемых сигналов для экспериментальных сценариев: Технические характеристики • Ширина сигнала осциллографа – 200 МГц • Количество каналов осциллографа – 4 канала • Генератор сигналов-встроенный, может генерировать различные типы каналов (Sin, Square, Triangle, Ramp и т. д.) • Отображение / сканирование-цифровое, многопроволочное, с высокой точностью • Входное сопротивление – 1 МОм или соответствующее стандарту • Кардиостимуляция / точность измерения-уточняется в соответствии с сертификат производителя • Тип управления-ручное и дистанционное (ключевое управление с поддержкой USB / LAN, если доступно) • Размер экрана – не менее 7-8 дюймов, цветной TFT или ЖК-дисплей. • Масса-не более 10 кг – в зависимости от модели) Эквивалентные модели / рекомендуемые производители • Модели высокого класса Rigol, Keysight, Tektronix, GW Instek или эквалайзеры. 200 МГц, 4 канала • Поставка: дополнительные кабели, щупы, руководство / руководство |  |  |  |  |  |  | Технические характеристики " цифровой осциллограф и генератор сигналов, 200 МГц, 4 канала» Название оборудования՝ Цифровой осциллограф и встроенный генератор сигналов Функциональное значение՝ Используется для измерения, анализа и лабораторных испытаний электромагнитных сигналов. устройство обеспечивает одновременный просмотр многоканальных сигналов и генерацию контролируемых сигналов для экспериментальных сценариев: Технические характеристики • Ширина сигнала осциллографа – 200 МГц • Количество каналов осциллографа – 4 канала • Генератор сигналов-встроенный, может генерировать различные типы каналов (Sin, Square, Triangle, Ramp и т. д.) • Отображение / сканирование-цифровое, многопроволочное, с высокой точностью • Входное сопротивление – 1 МОм или соответствующее стандарту • Кардиостимуляция / точность измерения-уточняется в соответствии с сертификат производителя • Тип управления-ручное и дистанционное (ключевое управление с поддержкой USB / LAN, если доступно) • Размер экрана – не менее 7-8 дюймов, цветной TFT или ЖК-дисплей. • Масса-не более 10 кг – в зависимости от модели) Эквивалентные модели / рекомендуемые производители • Модели высокого класса Rigol, Keysight, Tektronix, GW Instek или эквалайзеры. 200 МГц, 4 канала • Поставка: дополнительные кабели, щупы, руководство / руководство |
| 2 | Камера-регистратор CCD, полнокадровая |  |  |  |  | шт. |  | - | 1 |  |  |  | - |  | 4300000 | Требуется ПЗС-камера с высокой квантовой эффективностью, работающая в широком спектральном диапазоне, от темно-фиолетового до видимого и ближнего инфракрасного (УФ–визирование–NIR). например, полнокадровая камера ELSEs 1k256, который имеет следующие технические параметры: диапазон светочувствительности: 160-1100 нанометров размер изображения: 26,6 мм × 6,7 мм формат пикселей: 2048 × 512 размер пикселя: 13,5 мкм малошумящая электроника компактный дизайн 18-разрядный АЦП (Цифровое преобразование) возможность быстрого считывания: до 5 МГц высокая квантовая эффективность: более 95% высокая чувствительность усиление по выбору пользователя в условиях низкой освещенности (выигрыш) линейность: более 99% включенных компонентов: программный пакет G-vi01 – Vision (для Windows) G-sdk01 – Программный пакет SDK (на базе C/C++, для Windows) G-кабель USB 3.0 USB3m3 – 3M, Тип A-тип C G – кабель Ethernet Gig10m-10M G – соединительный кабель StoB2m-2M SMB-BNC G-POW01 – блок питания камеры и кабели G-ManCam-руководство пользователя https://andor.oxinst.com/products/ccd-cameras?utm_source=chatgpt.com |  |  |  |  |  |  | Требуется ПЗС-камера с высокой квантовой эффективностью, работающая в широком спектральном диапазоне, от темно-фиолетового до видимого и ближнего инфракрасного (УФ–визирование–NIR). например, полнокадровая камера ELSEs 1k256, который имеет следующие технические параметры: диапазон светочувствительности: 160-1100 нанометров размер изображения: 26,6 мм × 6,7 мм формат пикселей: 2048 × 512 размер пикселя: 13,5 мкм малошумящая электроника компактный дизайн 18-разрядный АЦП (Цифровое преобразование) возможность быстрого считывания: до 5 МГц высокая квантовая эффективность: более 95% высокая чувствительность усиление по выбору пользователя в условиях низкой освещенности (выигрыш) линейность: более 99% включенных компонентов: программный пакет G-vi01 – Vision (для Windows) G-sdk01 – Программный пакет SDK (на базе C/C++, для Windows) G-кабель USB 3.0 USB3m3 – 3M, Тип A-тип C G – кабель Ethernet Gig10m-10M G – соединительный кабель StoB2m-2M SMB-BNC G-POW01 – блок питания камеры и кабели G-ManCam-руководство пользователя https://andor.oxinst.com/products/ccd-cameras?utm_source=chatgpt.com |
| 3 | Видимый светодиодный источник света и блок управления |  |  |  |  | шт. |  | - | 1 |  |  |  | - |  | 2500000 | Технические характеристики " видимый светодиодный источник света и блок управления» Название оборудования՝ Видимый светодиодный источник света и комплект светодиодных контроллеров (комплект светодиодов Ocean Optics, включая контроллер LDC-1 и отдельные волноводы светодиодов) Функциональное значение՝ Используется для спектрометров высокого разрешения и лабораторных испытаний, обеспечивая стабильное и четкое селективное волновое отражение света в видимом диапазоне: Технические характеристики • Диапазон волн светодиода – 405, 470, 533, 635 нм • Типичная выходная мощность (типичная выходная мощность) – 10,26, 3,15, 1,96, 2,68 МВт • Наибольший постоянный ток возбуждения (максимальный ток привода CW) – 1000 мА; 350 мА; 350 мА; 350 мА • Наибольший импульсный ток (импульсный максимальный ток привода) – 1300 ма; 1000 мА; 1000 мА; 1000 мА • Импульсная выходная мощность (импульсная мощность) – 16, 7,23, 4,08, 7,55 МВт • Разъем оптического выхода-SMA 905 • Размеры-светодиодный источник света 3 × 6,4 × 3,3 см, контроллер 14,7 × 7,3 × 8,9 см • Вес-светодиодный источник света 120 г, контроллер 800 г • Расход батареи (потребляемая мощность) – максимум 2 а при 15 В постоянного тока. • Требования к батарее (требования к питанию) – 5 В постоянного тока, макс. 30 Вт Эквивалентные модели / производители • Комплект светодиодов Ocean Optics (видимые светодиоды LDC-1 + LSM) или одноуровневые светодиодные источники света, обеспечивающие четкий настраиваемый волновой выход в диапазоне 405-635 Нм.: • В комплект поставки должны входить контроллер, светодиоды, по возможности волоконно-оптические разъемы SMA 905, устройство подачи и все необходимые руководства. |  |  |  |  |  |  | Технические характеристики " видимый светодиодный источник света и блок управления» Название оборудования՝ Видимый светодиодный источник света и комплект светодиодных контроллеров (комплект светодиодов Ocean Optics, включая контроллер LDC-1 и отдельные волноводы светодиодов) Функциональное значение՝ Используется для спектрометров высокого разрешения и лабораторных испытаний, обеспечивая стабильное и четкое селективное волновое отражение света в видимом диапазоне: Технические характеристики • Диапазон волн светодиода – 405, 470, 533, 635 нм • Типичная выходная мощность (типичная выходная мощность) – 10,26, 3,15, 1,96, 2,68 МВт • Наибольший постоянный ток возбуждения (максимальный ток привода CW) – 1000 мА; 350 мА; 350 мА; 350 мА • Наибольший импульсный ток (импульсный максимальный ток привода) – 1300 ма; 1000 мА; 1000 мА; 1000 мА • Импульсная выходная мощность (импульсная мощность) – 16, 7,23, 4,08, 7,55 МВт • Разъем оптического выхода-SMA 905 • Размеры-светодиодный источник света 3 × 6,4 × 3,3 см, контроллер 14,7 × 7,3 × 8,9 см • Вес-светодиодный источник света 120 г, контроллер 800 г • Расход батареи (потребляемая мощность) – максимум 2 а при 15 В постоянного тока. • Требования к батарее (требования к питанию) – 5 В постоянного тока, макс. 30 Вт Эквивалентные модели / производители • Комплект светодиодов Ocean Optics (видимые светодиоды LDC-1 + LSM) или одноуровневые светодиодные источники света, обеспечивающие четкий настраиваемый волновой выход в диапазоне 405-635 Нм.: • В комплект поставки должны входить контроллер, светодиоды, по возможности волоконно-оптические разъемы SMA 905, устройство подачи и все необходимые руководства. |
| 4 | Оптика спектрометра с высоким люксометрическим разрешением |  |  |  |  | шт. |  | - | 1 |  |  |  | - |  | 2980000 | Технические характеристики» оптика спектрометра с высоким люксометрическим разрешением HR-2XR300-5" Название оборудования՝ Спектрометр высокого разрешения HR-2XR300-5 (Расширенная версия модели Ocean Optics HR2) Функциональное значение՝ Предназначен для проведения высокоточных спектральных измерений, анализа интенсивности света и волнового состава, обеспечивая высокое разрешение в широком спектральном диапазоне. Технические характеристики Модель-Ocean Optics HR-2 (модифицированная версия HR2) Расширенный спектральный диапазон: 220-1100 Нм (типичные 190-1100 Нм) Дифракционный заземление – 300 Гц/мм Длина волны пламени-примерно 500 Нм Ширина чердака (прорези) – 5 мкм (композитный) Спектральное разрешение – FWHM) - лучше, чем 0,7-1,0 Нм (типичное: ~0,705 Нм) Время интегрирования экспозиции – 1 МКС – 2 с Оптический выход-разъем SMA Масса – не более 1,5 кг Вариант грейтинга-H13 Данные соответствуют типичным показателям производителя Дополнительная информация / надежные источники (Включается только в качестве справочника, без обязательного определения цены) Официальные страницы спецификаций спектрометров высокого разрешения Ocean Optics HR-2 Каталог спектрометров Knight Optical HR-2 расширенного диапазона (XR) Серия Ocean Optics QY-Pro и HR2 https://www.knightoptical.com/stock/ocean-optics/high-resolution-spectrometers?p=2&product_list_limit=20 https://www.knightoptical.com/stock/ocean-optics/high-resolution-spectrometers?product_list_order=sku&product_list_dir=desc https://www.knightoptical.com/stock/ocean-optics-high-resolution-spectrometer-hr2-extended-range-220-1100nm-grating-300-lines-mm-blaze-composite-slit-width-5-m-005osh0117 https://www.oceanoptics.com/spectrometer/qe-pro/ |  |  |  |  |  |  | Технические характеристики» оптика спектрометра с высоким люксометрическим разрешением HR-2XR300-5" Название оборудования՝ Спектрометр высокого разрешения HR-2XR300-5 (Расширенная версия модели Ocean Optics HR2) Функциональное значение՝ Предназначен для проведения высокоточных спектральных измерений, анализа интенсивности света и волнового состава, обеспечивая высокое разрешение в широком спектральном диапазоне. Технические характеристики Модель-Ocean Optics HR-2 (модифицированная версия HR2) Расширенный спектральный диапазон: 220-1100 Нм (типичные 190-1100 Нм) Дифракционный заземление – 300 Гц/мм Длина волны пламени-примерно 500 Нм Ширина чердака (прорези) – 5 мкм (композитный) Спектральное разрешение – FWHM) - лучше, чем 0,7-1,0 Нм (типичное: ~0,705 Нм) Время интегрирования экспозиции – 1 МКС – 2 с Оптический выход-разъем SMA Масса – не более 1,5 кг Вариант грейтинга-H13 Данные соответствуют типичным показателям производителя Дополнительная информация / надежные источники (Включается только в качестве справочника, без обязательного определения цены) Официальные страницы спецификаций спектрометров высокого разрешения Ocean Optics HR-2 Каталог спектрометров Knight Optical HR-2 расширенного диапазона (XR) Серия Ocean Optics QY-Pro и HR2 https://www.knightoptical.com/stock/ocean-optics/high-resolution-spectrometers?p=2&product_list_limit=20 https://www.knightoptical.com/stock/ocean-optics/high-resolution-spectrometers?product_list_order=sku&product_list_dir=desc https://www.knightoptical.com/stock/ocean-optics-high-resolution-spectrometer-hr2-extended-range-220-1100nm-grating-300-lines-mm-blaze-composite-slit-width-5-m-005osh0117 https://www.oceanoptics.com/spectrometer/qe-pro/ |
| 5 | Источник света UV-VIS-NIR для спектрометров высокого разрешения |  |  |  |  | шт. |  | - | 1 |  |  |  | - |  | 2640000 | Технические характеристики " источник света UV-VIS-NIR для спектрометров высокого разрешения» Название оборудования՝ Комбинированный источник света из дейтерия и трегола (галоген дейтерия и вольфрама) (например.(: Ocean Optics DH-2000 или аналогичный) Функциональное значение՝ Используется в спектрометрах высокого разрешения в качестве источника света, обеспечивающего стабильный и широкий спектр, охватывающий ультрафиолетовый, видимый и ближний инфракрасный диапазоны. Технические характеристики Тип источника света – комбинированный дейтерий + Вольфрам-галоген Спектральный домен – 210-2500 нм (или 200-2000 нм для производителя версии) Емкость дейтериевой лампы-примерно 20 Вт Автор мощность (Output power) – > 200 μW Света стабильность – <0.1%/час Райан и дистанционное управление – существующие (Manual / Remote operation) Атр (Shutter) подключение контрольно – доступные Оптический выход разъем SMA 905 стандарт февр оптический коннектор Лампа номинальное рабочее учебных часов – около 1000 часов Потребляемой компоненты – запасные детем и теги ламп Безопасность оборудования – защита от перегрева и блок стабилизации лампы Действительный источник / техническая ссылка (Предоставляется в качестве эталона без обязательных требований к модели) Руководство по установке и эксплуатации источника дейтерия-вольфрама Ocean Optics DH-2000 / DH-3P https://www.oceanoptics.com/wp-content/uploads/2025/01/DH-3P-Installation-and-Operation-Manual-V1.0.pdf |  |  |  |  |  |  | Технические характеристики " источник света UV-VIS-NIR для спектрометров высокого разрешения» Название оборудования՝ Комбинированный источник света из дейтерия и трегола (галоген дейтерия и вольфрама) (например.(: Ocean Optics DH-2000 или аналогичный) Функциональное значение՝ Используется в спектрометрах высокого разрешения в качестве источника света, обеспечивающего стабильный и широкий спектр, охватывающий ультрафиолетовый, видимый и ближний инфракрасный диапазоны. Технические характеристики Тип источника света – комбинированный дейтерий + Вольфрам-галоген Спектральный домен – 210-2500 нм (или 200-2000 нм для производителя версии) Емкость дейтериевой лампы-примерно 20 Вт Автор мощность (Output power) – > 200 μW Света стабильность – <0.1%/час Райан и дистанционное управление – существующие (Manual / Remote operation) Атр (Shutter) подключение контрольно – доступные Оптический выход разъем SMA 905 стандарт февр оптический коннектор Лампа номинальное рабочее учебных часов – около 1000 часов Потребляемой компоненты – запасные детем и теги ламп Безопасность оборудования – защита от перегрева и блок стабилизации лампы Действительный источник / техническая ссылка (Предоставляется в качестве эталона без обязательных требований к модели) Руководство по установке и эксплуатации источника дейтерия-вольфрама Ocean Optics DH-2000 / DH-3P https://www.oceanoptics.com/wp-content/uploads/2025/01/DH-3P-Installation-and-Operation-Manual-V1.0.pdf |
| 6 | Кристаллические (кварцевые) оптоволоконные провода |  |  |  |  | шт. |  | - | 4 |  |  |  | - |  | 720000 | Технические характеристики " кристаллические (кварцевые) оптоволоконные провода» Название оборудования՝ Волоконно-оптические провода (кварцевые волоконно-оптические кабели) Функциональное значение՝ Используются для передачи оптического сигнала между спектрометрами высокого разрешения и источниками света, обеспечивая стабильную и надежную передачу в широком спектральном диапазоне: Технические характеристики Диаметр изогнутой сердцевины (диаметр сердечника) - примерно 200-400 мкм Облицовка-доступно Пластиковый защитный чехол (куртка) - в наличии Оптический диапазон – 200-1100 Нм Длина провода-примерно 1,5–2,0 м На обоих концах – разъем SMA 905 Высококачественное волокно, устойчивое к соляризации (SR) – высокая стабильность и длительный срок службы Куртка типа BX (с пластиковым/защитным слоем) Действительный источник / техническая ссылка Оптика Океана Устойчивые К Соляризации Оптические Волокна (Оптика Океана) Оптоволоконные Кабели Spectrecology (Spectrecology) https://www.oceanoptics.com/accessories/fibers-and-probes/patch-cords/solarization-resistant-optical-fibers/ https://spectrecology.com/product/fiber-optic-cables/ |  |  |  |  |  |  | Технические характеристики " кристаллические (кварцевые) оптоволоконные провода» Название оборудования՝ Волоконно-оптические провода (кварцевые волоконно-оптические кабели) Функциональное значение՝ Используются для передачи оптического сигнала между спектрометрами высокого разрешения и источниками света, обеспечивая стабильную и надежную передачу в широком спектральном диапазоне: Технические характеристики Диаметр изогнутой сердцевины (диаметр сердечника) - примерно 200-400 мкм Облицовка-доступно Пластиковый защитный чехол (куртка) - в наличии Оптический диапазон – 200-1100 Нм Длина провода-примерно 1,5–2,0 м На обоих концах – разъем SMA 905 Высококачественное волокно, устойчивое к соляризации (SR) – высокая стабильность и длительный срок службы Куртка типа BX (с пластиковым/защитным слоем) Действительный источник / техническая ссылка Оптика Океана Устойчивые К Соляризации Оптические Волокна (Оптика Океана) Оптоволоконные Кабели Spectrecology (Spectrecology) https://www.oceanoptics.com/accessories/fibers-and-probes/patch-cords/solarization-resistant-optical-fibers/ https://spectrecology.com/product/fiber-optic-cables/ |
| 7 | Базовая плитка с эксцентриковым креплением |  |  |  |  | шт. |  | - | 1 |  |  |  | - |  | 90000 | Опорные плиты, крепящиеся к оптическому столу с эксцентриковым (эксцентриковым) креплением, предназначены для крепления столбов и опор колонн в оптико-механических системах в различных (нефиксированных) положениях. Изготовлены из черного анодированного алюминия для обеспечения высокой прочности и защиты от коррозии. Необходимые модели типы՝ 820-0120-02 2 шт. 820-0120-04 2 шт. 820-0120-06 2 шт. https://eksmaoptics.com/base-mounts-accessories/base-plates-with-eccentric-clamp-820-0120/ https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=47 |  |  |  |  |  |  | Опорные плиты, крепящиеся к оптическому столу с эксцентриковым (эксцентриковым) креплением, предназначены для крепления столбов и опор колонн в оптико-механических системах в различных (нефиксированных) положениях. Изготовлены из черного анодированного алюминия для обеспечения высокой прочности и защиты от коррозии. Необходимые модели типы՝ 820-0120-02 2 шт. 820-0120-04 2 шт. 820-0120-06 2 шт. https://eksmaoptics.com/base-mounts-accessories/base-plates-with-eccentric-clamp-820-0120/ https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=47 |
| 8 | Прикрепите переключатель передач (адаптеры) |  |  |  |  | шт. |  | - | 1 |  |  |  | - |  | 48000 | Предназначены для соединения различных компонентов в оптико-механических системах, где точное ориентирование по плоскости не является обязательным. Адаптеры позволяют подключаться к разным потокам компоненты с резьбой по размеру. Необходимые модели՝ 795-0016-64 М6/М4 - 4 шт. 795-0016-66 M6 - 4 шт. 795-0016-44 М4 - 4 шт. https://eksmaoptics.com/base-mounts-accessories/thread-adapters-795-0016/ |  |  |  |  |  |  | Предназначены для соединения различных компонентов в оптико-механических системах, где точное ориентирование по плоскости не является обязательным. Адаптеры позволяют подключаться к разным потокам компоненты с резьбой по размеру. Необходимые модели՝ 795-0016-64 М6/М4 - 4 шт. 795-0016-66 M6 - 4 шт. 795-0016-44 М4 - 4 шт. https://eksmaoptics.com/base-mounts-accessories/thread-adapters-795-0016/ |
| 9 | Адаптер для основания колонны |  |  |  |  | шт. |  | - | 1 |  |  |  | - |  | 180000 | (Держатель стержня с базовым адаптером), предназначен для удобного крепления колонны модели 820-0010 к оптическому столу. Крепление осуществляется с помощью настольного зажима модели 820-0125. Конструкция обеспечивает стабильность и точную установку в лабораторных системах. Необходимые модели՝ 820-0051-01 50,8 мм 2 шт. 820-0051-02 62,7 мм 2 шт. 820-0051-04 92,7 мм 2 шт. 820-0051-06 112,7 мм 2 шт. https://eksmaoptics.com/base-mounts-accessories/rod-holder-with-base-adapter-820-0051/ https://eksmaoptics.com/base-mounts-accessories/rod-holder-with-base-adapter-820-0051/ |  |  |  |  |  |  | (Держатель стержня с базовым адаптером), предназначен для удобного крепления колонны модели 820-0010 к оптическому столу. Крепление осуществляется с помощью настольного зажима модели 820-0125. Конструкция обеспечивает стабильность и точную установку в лабораторных системах. Необходимые модели՝ 820-0051-01 50,8 мм 2 шт. 820-0051-02 62,7 мм 2 шт. 820-0051-04 92,7 мм 2 шт. 820-0051-06 112,7 мм 2 шт. https://eksmaoptics.com/base-mounts-accessories/rod-holder-with-base-adapter-820-0051/ https://eksmaoptics.com/base-mounts-accessories/rod-holder-with-base-adapter-820-0051/ |
| 10 | Вертикальная колонкаперемещатель стержня |  |  |  |  | шт. |  | - | 1 |  |  |  | - |  | 180000 | Стержень Переводчик 820-0010, предназначены, укра ... подробнее транспозиции (трансляции) и определенном положении фиксации на месте. Используются для крепления приборов к лабораторному оптическому столу, в механических системах для высокоточной отладки. https://eksmaoptics.com/base-mounts-accessories/rod-holder-with-base-adapter-820-0051/https://eksmaoptics.com/base-mounts-accessories/rod-holder-with-base-adapter-820-0051/https://eksmaoptics.com/base-mounts-accessories/rod-holder-with-base-adapter-820-0051/ https://eksmaoptics.com/out/media/RodHolderBaseAdapter.pdf Стандартные стойки, прочные и устойчивые для установки, вертикального перемещения (перемещения) и фиксации. Используются в лабораторных оптических и механических системах для высокоточной отладки. Необходимые модели՝ 820-0040-02 2 шт. 820-0040-04 2 шт. https://eksmaoptics.com/base-mounts-accessories/rod-translators-820-0040/ |  |  |  |  |  |  | Стержень Переводчик 820-0010, предназначены, укра ... подробнее транспозиции (трансляции) и определенном положении фиксации на месте. Используются для крепления приборов к лабораторному оптическому столу, в механических системах для высокоточной отладки. https://eksmaoptics.com/base-mounts-accessories/rod-holder-with-base-adapter-820-0051/https://eksmaoptics.com/base-mounts-accessories/rod-holder-with-base-adapter-820-0051/https://eksmaoptics.com/base-mounts-accessories/rod-holder-with-base-adapter-820-0051/ https://eksmaoptics.com/out/media/RodHolderBaseAdapter.pdf Стандартные стойки, прочные и устойчивые для установки, вертикального перемещения (перемещения) и фиксации. Используются в лабораторных оптических и механических системах для высокоточной отладки. Необходимые модели՝ 820-0040-02 2 шт. 820-0040-04 2 шт. https://eksmaoptics.com/base-mounts-accessories/rod-translators-820-0040/ |
| 11 | Столбчатая опора с регулировкой высоты |  |  |  |  | шт. |  | - | 2 |  |  |  | - |  | 90000 | Держатель Translating Post предназначен для регулировки высоты компонентов, установленных на колоннах диаметром 12 мм или аналогичных элементах. Устройство обеспечивает грубую регулировку высоты в диапазоне до 50 мм, не снимая стойку с системы. Необходимая модель: 820-0045 https://eksmaoptics.com/base-mounts-accessories/translating-post-holder-820-0045/ |  |  |  |  |  |  | Держатель Translating Post предназначен для регулировки высоты компонентов, установленных на колоннах диаметром 12 мм или аналогичных элементах. Устройство обеспечивает грубую регулировку высоты в диапазоне до 50 мм, не снимая стойку с системы. Необходимая модель: 820-0045 https://eksmaoptics.com/base-mounts-accessories/translating-post-holder-820-0045/ |
| 12 | Подвижное основание для двухосного смещения |  |  |  |  | шт. |  | - | 2 |  |  |  | - |  | 90000 | Подвижное основание (мобильное основание) модель 820-0100 обеспечивает перемещение компонентов в направлениях X и Y. Подходит для размещения колонн, постаментов (стояков) и опор. Возможность ручной настройки: Необходимая модель: 820-0100. https://eksmaoptics.com/base-mounts-accessories/movable-base-820-0100/ |  |  |  |  |  |  | Подвижное основание (мобильное основание) модель 820-0100 обеспечивает перемещение компонентов в направлениях X и Y. Подходит для размещения колонн, постаментов (стояков) и опор. Возможность ручной настройки: Необходимая модель: 820-0100. https://eksmaoptics.com/base-mounts-accessories/movable-base-820-0100/ |
| 13 | Зажим для стола |  |  |  |  | шт. |  | - | 2 |  |  |  | - |  | 60000 | Настольный зажим (Table Clamp) 820-0125 предназначен для крепления моделей Silent Rod 795-0010, Fixed Pedestal 820-0055, а также держателя стержня с базовым адаптером 820-0051 к оптическим столам и макетам. Он обеспечивает стабильную и надежную фиксацию без необходимости в дополнительных опорах. Необходимая модель: 820-0125. https://eksmaoptics.com/base-mounts-accessories/table-clamp-820-0125/ |  |  |  |  |  |  | Настольный зажим (Table Clamp) 820-0125 предназначен для крепления моделей Silent Rod 795-0010, Fixed Pedestal 820-0055, а также держателя стержня с базовым адаптером 820-0051 к оптическим столам и макетам. Он обеспечивает стабильную и надежную фиксацию без необходимости в дополнительных опорах. Необходимая модель: 820-0125. https://eksmaoptics.com/base-mounts-accessories/table-clamp-820-0125/ |
| 14 | Настольный зажим (настольный зажим) для поверхностей с отверстиями M6 |  |  |  |  | шт. |  | - | 1 |  |  |  | - |  | 90000 | Зажим для стола (Table Clamp) для поверхностей с отверстиями M6 Настольные зажимы серии 820-0230 предназначены для крепления подвижных оснований (movable bases) и других компонентов к поверхностям с резьбовыми резьбовыми отверстиями M6. Эти зажимы особенно полезны в тех случаях, когда компоненты не могут быть прикреплены непосредственно к поверхности. Необходимые модели՝ 820-0230-02 45 мм 2 шт. 820-0230-04 60 мм 2 шт. https://eksmaoptics.com/base-mounts-accessories/table-clamps-820-0230/ |  |  |  |  |  |  | Зажим для стола (Table Clamp) для поверхностей с отверстиями M6 Настольные зажимы серии 820-0230 предназначены для крепления подвижных оснований (movable bases) и других компонентов к поверхностям с резьбовыми резьбовыми отверстиями M6. Эти зажимы особенно полезны в тех случаях, когда компоненты не могут быть прикреплены непосредственно к поверхности. Необходимые модели՝ 820-0230-02 45 мм 2 шт. 820-0230-04 60 мм 2 шт. https://eksmaoptics.com/base-mounts-accessories/table-clamps-820-0230/ |
| 15 | Соединительные конические адаптеры |  |  |  |  | шт. |  | - | 1 |  |  |  | - |  | 80000 | Соединительные соединители типа Connecting Cone предназначены для соединения компонентов в случаях, когда требуется конкретное направление на плоскости. Они обеспечивают высокую точность и стабильное соединение, когда направление или ось установки имеют важное значение. Необходимые модели՝ 820-0250 М6 4 шт. 820-0254 М4 4 шт. https://eksmaoptics.com/base-mounts-accessories/connecting-cones-820-0250-820-0254/ |  |  |  |  |  |  | Соединительные соединители типа Connecting Cone предназначены для соединения компонентов в случаях, когда требуется конкретное направление на плоскости. Они обеспечивают высокую точность и стабильное соединение, когда направление или ось установки имеют важное значение. Необходимые модели՝ 820-0250 М6 4 шт. 820-0254 М4 4 шт. https://eksmaoptics.com/base-mounts-accessories/connecting-cones-820-0250-820-0254/ |
| 16 | Модульная интегрирующая чаша, предназначенная для 5,3-дюймового коллимированного пучка мощностью 30 Вт . |  |  |  |  | шт. |  | - | 1 |  |  |  | - |  | 3300000 | Материал: Кремний (Si) Внутренний диаметр: 5,3 дюйма (≈135 мм) Количество портов: 4 Входящий пучок: коллимированный Спектральный диапазон: 400-1100 Нм Диапазон измерения мощности: 20 мкВт – 30 в Максимальная измеряемая мощность: 30 Вт Фотодетектор: кремниевый Фильтр со спектральным диапазоном 400-1000 Нм Размеры портов: Ø25 мм Тип подключения: BNC Диапазон напряжений: 100 в, 115 в (+15%,-10%), 230 V Частота напряжения: от 50 до 60 Гц Потребляемая мощность: <10 ва Время разогрева: 10 минут Терморегулятор рабочей среды: от 0 до 40°C https://www.ophiropt.com/en/f/is6-c-vis-integrating-sphere |  |  |  |  |  |  | Материал: Кремний (Si) Внутренний диаметр: 5,3 дюйма (≈135 мм) Количество портов: 4 Входящий пучок: коллимированный Спектральный диапазон: 400-1100 Нм Диапазон измерения мощности: 20 мкВт – 30 в Максимальная измеряемая мощность: 30 Вт Фотодетектор: кремниевый Фильтр со спектральным диапазоном 400-1000 Нм Размеры портов: Ø25 мм Тип подключения: BNC Диапазон напряжений: 100 в, 115 в (+15%,-10%), 230 V Частота напряжения: от 50 до 60 Гц Потребляемая мощность: <10 ва Время разогрева: 10 минут Терморегулятор рабочей среды: от 0 до 40°C https://www.ophiropt.com/en/f/is6-c-vis-integrating-sphere |
| 17 | УФ-светодиод 260, длина волны: 260 Нм, с выпуклой линзой, минимальная мощность: 1 мВ |  |  |  |  | шт. |  | - | 2 |  |  |  | - |  | 480000 | УФ-светодиод 260, длина волны 260 Нм, с выпуклой линзой: Мощность: до 1 Вт Рабочий ток( постоянный): до 100 мА Значение фронтального напряжения прямое напряжение: при 100 мА: 8 в (типичное) – 10 в (максимальное) Термостойкость при переключении между температурой и корпусом: 37 °C / с Оптическая выходная мощность: при 100 мА: около 1 мВ Угол обзора (полуангл): ±7,5° Шатали: длина волны максимальной мощности: 250-260 Нм Ширина: полоса пропускания (FWHM): около 12 нм Срок службы: при 25 °C: при 20 мА: около 8000 часов Срок службы: при 25 °C: при 100 мА: около 1000-3000 часов https://www.thorlabs.com/thorproduct.cfm?partnumber=LED255J |  |  |  |  |  |  | УФ-светодиод 260, длина волны 260 Нм, с выпуклой линзой: Мощность: до 1 Вт Рабочий ток( постоянный): до 100 мА Значение фронтального напряжения прямое напряжение: при 100 мА: 8 в (типичное) – 10 в (максимальное) Термостойкость при переключении между температурой и корпусом: 37 °C / с Оптическая выходная мощность: при 100 мА: около 1 мВ Угол обзора (полуангл): ±7,5° Шатали: длина волны максимальной мощности: 250-260 Нм Ширина: полоса пропускания (FWHM): около 12 нм Срок службы: при 25 °C: при 20 мА: около 8000 часов Срок службы: при 25 °C: при 100 мА: около 1000-3000 часов https://www.thorlabs.com/thorproduct.cfm?partnumber=LED255J |
| 18 | Кинематическая опора для кинематического зеркала |  |  |  |  | шт. |  | - | 2 |  |  |  | - |  | 300000 | Кинематическая подставка предназначена для точного позиционирования и регулировки угла оптических зеркал диаметром Ø19 мм в лабораторных волоконно-механических системах. Размер оптической части: Ø19 мм Минимальная толщина оптической части пленки: ≥ 2 мм Количество контроллеров: 2 шт. Механизм регулирования՝ Шестигранник 5/64 дюйма (сверху), боковые отверстия Ø0, 07 дюйма Шаг подгузника для регулировки: 130 втулок Точность регулировки (механическая)՝ Тип: 5 мкрад Возможно: 2 мкрад Регулировка угла поворота: ~7 МКАД/об. Диапазон механических углов: ±4° Отклонение луча от термоциклирования после циклического изменения температуры: < 2 микрорадиан (мкрад) Рекомендуемый момент затяжки (крутящий момент) для крепления оптики: от 3 до 4 унций (для оптики толщиной 6 мм) Монтажные отверстия: 2 шт. M4 (противоусадочные: counterbore) Отверстия (отверстия для выравнивания штифтов) для точного сравнения: по 2 шт. рядом с каждым отверстием Совместимость с вакуумом: до 10 ⁹ Торр при 25 ° C при надлежащей термообработке: https://www.thorlabs.com/thorproduct.cfm?partnumber=POLARIS-K19S4#ad-image-0 https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=10727&pn=POLARIS-K19S4 |  |  |  |  |  |  | Кинематическая подставка предназначена для точного позиционирования и регулировки угла оптических зеркал диаметром Ø19 мм в лабораторных волоконно-механических системах. Размер оптической части: Ø19 мм Минимальная толщина оптической части пленки: ≥ 2 мм Количество контроллеров: 2 шт. Механизм регулирования՝ Шестигранник 5/64 дюйма (сверху), боковые отверстия Ø0, 07 дюйма Шаг подгузника для регулировки: 130 втулок Точность регулировки (механическая)՝ Тип: 5 мкрад Возможно: 2 мкрад Регулировка угла поворота: ~7 МКАД/об. Диапазон механических углов: ±4° Отклонение луча от термоциклирования после циклического изменения температуры: < 2 микрорадиан (мкрад) Рекомендуемый момент затяжки (крутящий момент) для крепления оптики: от 3 до 4 унций (для оптики толщиной 6 мм) Монтажные отверстия: 2 шт. M4 (противоусадочные: counterbore) Отверстия (отверстия для выравнивания штифтов) для точного сравнения: по 2 шт. рядом с каждым отверстием Совместимость с вакуумом: до 10 ⁹ Торр при 25 ° C при надлежащей термообработке: https://www.thorlabs.com/thorproduct.cfm?partnumber=POLARIS-K19S4#ad-image-0 https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=10727&pn=POLARIS-K19S4 |
| 19 | Оптический зеркало NB07-J11 Ø19 мм, Кр-Ионный лазер линии для |  |  |  |  | шт. |  | - | 2 |  |  |  | - |  | 270000 | Оптическое зеркало модели NB07-J11 предназначено для использования с лучами Kr-ионного лазера, работает в диапазоне волн 520-647 Нм, обеспечивая превосходное отражение (>99,7%) под углом 45°. Оптическая диафрагма (прозрачная диафрагма): ≥ 80% диаметра Плоскостность поверхности: λ / 10 при 632,8 Нм (при чистой апертуре) Диапазон волн: 520-647 Нм Качество поверхности: 10-5 (царапина) Параллелизм (параллелизм): ≤ 3 arcmin Задняя поверхность: шлифованная (мелкозернистая) Калибр диаметра (допуск): +0,0 / -0,1 мм Калибр толщины: ±0,2 мм Долговечность в соответствии со стандартом MIL-C-675 Имеет специальное покрытие, обеспечивающее высокое отражение в диапазоне длин волн от 520 до 647 Нм. ՝ Ravg > 99,7% Рабочий угол: 45° https://www.thorlabs.com/thorproduct.cfm?partnumber=NB07-J11 https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=807&pn=NB07-J11 |  |  |  |  |  |  | Оптическое зеркало модели NB07-J11 предназначено для использования с лучами Kr-ионного лазера, работает в диапазоне волн 520-647 Нм, обеспечивая превосходное отражение (>99,7%) под углом 45°. Оптическая диафрагма (прозрачная диафрагма): ≥ 80% диаметра Плоскостность поверхности: λ / 10 при 632,8 Нм (при чистой апертуре) Диапазон волн: 520-647 Нм Качество поверхности: 10-5 (царапина) Параллелизм (параллелизм): ≤ 3 arcmin Задняя поверхность: шлифованная (мелкозернистая) Калибр диаметра (допуск): +0,0 / -0,1 мм Калибр толщины: ±0,2 мм Долговечность в соответствии со стандартом MIL-C-675 Имеет специальное покрытие, обеспечивающее высокое отражение в диапазоне длин волн от 520 до 647 Нм. ՝ Ravg > 99,7% Рабочий угол: 45° https://www.thorlabs.com/thorproduct.cfm?partnumber=NB07-J11 https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=807&pn=NB07-J11 |
| 20 | Оптический блокировщик |  |  |  |  | шт. |  | - | 1 |  |  |  | - |  | 450000 | Светодиодная измерительная система «Оптический блокиратор / интегрирующая сфера и трубка – - технические характеристики Название оборудования՝ Оптический блокиратор (интегрирующая сфера / трубка) устройство (Stellarnet Stellarspere или его аналог) Функциональное значение՝ Для измерения полного свечения (лучистый/световой поток), спектрального распределения, цветности (цветность), трехмерности (CCT, CRI, доминирующая длина волны) оптического света (светодиод, фонарик, лазер, источники света), а также излучения/ светового потока, независимо от направления светового потока или формы источника. Технические данные / требования Приемлемое приспособление для работы в комплекте-например, любая модель из серии Stellarnet Stellarspere. Требуемый параметр / допустимые значения / описание Версия / модели IC2, IS6, IS12 или аналогичные многомерные модели (сфера или трубка) Спектральный диапазон 200-1700 нм (или по данным производителя) stellarnet. us+1 Человеческий размер / размер-сфера / трубка например, 2-дюймовый куб (IC2), сфера диаметром 6 дюймов (IS6), сфера диаметром 12 дюймов (IS12) в зависимости от целей использования. stellarnet. us+1 Отражающее покрытие внутренней стены Диффузное белое светоотражающее покрытие, обеспечивающее равномерное (равномерное) спектральное и световое распределение залпа. Волоконно-оптический выходной разъем SMA волоконно-оптический выход / разъем (волоконно-оптический выход) / разъем SMA Fiber output stellarnet. us+1 Возможности поддержки Возможность установки светодиода, источника света или лабораторного прибора для облучения в libo sphere, если позволяет модель (например. Домер с открывающейся дверью IS12 или крышкой) Калиброванный (отслеживаемый сеанс) доступны аналогичные калибровочные устройства (калибровочные лампы / протоколы калибровки), обеспечивающие спектральную/радиометрическую точность: Цели использования характеристика светодиодов, измерение светового / лучистого потока, измерение спектрального распределения, цветности, цветовой температуры, CRI, доминирующей длины волны, задачи фотометрии / радиометрии, измерения коэффициента отражения/пропускания и т. д. Воспоминания / соображения • Блокиратор (интегрирующая сфера/трубка) идеально подходит, когда необходимо измерить общий световой поток независимо от направления или формы источника. • Внутреннее покрытие должно иметь высокую отражательную способность и коэффициент диффузного отражения (Ламберта), чтобы обеспечить равномерное распределение света по внутреннему объему. • Если источник света будет использоваться внутри сферы, логично иметь калибровочную лампу и данные (файл данных) с объяснением для измерения абсолютного потока / светового потока / спектрального потока https://www.stellarnet.us/spectrometers/integrating-spheres-and-tubes/ |  |  |  |  |  |  | Светодиодная измерительная система «Оптический блокиратор / интегрирующая сфера и трубка – - технические характеристики Название оборудования՝ Оптический блокиратор (интегрирующая сфера / трубка) устройство (Stellarnet Stellarspere или его аналог) Функциональное значение՝ Для измерения полного свечения (лучистый/световой поток), спектрального распределения, цветности (цветность), трехмерности (CCT, CRI, доминирующая длина волны) оптического света (светодиод, фонарик, лазер, источники света), а также излучения/ светового потока, независимо от направления светового потока или формы источника. Технические данные / требования Приемлемое приспособление для работы в комплекте-например, любая модель из серии Stellarnet Stellarspere. Требуемый параметр / допустимые значения / описание Версия / модели IC2, IS6, IS12 или аналогичные многомерные модели (сфера или трубка) Спектральный диапазон 200-1700 нм (или по данным производителя) stellarnet. us+1 Человеческий размер / размер-сфера / трубка например, 2-дюймовый куб (IC2), сфера диаметром 6 дюймов (IS6), сфера диаметром 12 дюймов (IS12) в зависимости от целей использования. stellarnet. us+1 Отражающее покрытие внутренней стены Диффузное белое светоотражающее покрытие, обеспечивающее равномерное (равномерное) спектральное и световое распределение залпа. Волоконно-оптический выходной разъем SMA волоконно-оптический выход / разъем (волоконно-оптический выход) / разъем SMA Fiber output stellarnet. us+1 Возможности поддержки Возможность установки светодиода, источника света или лабораторного прибора для облучения в libo sphere, если позволяет модель (например. Домер с открывающейся дверью IS12 или крышкой) Калиброванный (отслеживаемый сеанс) доступны аналогичные калибровочные устройства (калибровочные лампы / протоколы калибровки), обеспечивающие спектральную/радиометрическую точность: Цели использования характеристика светодиодов, измерение светового / лучистого потока, измерение спектрального распределения, цветности, цветовой температуры, CRI, доминирующей длины волны, задачи фотометрии / радиометрии, измерения коэффициента отражения/пропускания и т. д. Воспоминания / соображения • Блокиратор (интегрирующая сфера/трубка) идеально подходит, когда необходимо измерить общий световой поток независимо от направления или формы источника. • Внутреннее покрытие должно иметь высокую отражательную способность и коэффициент диффузного отражения (Ламберта), чтобы обеспечить равномерное распределение света по внутреннему объему. • Если источник света будет использоваться внутри сферы, логично иметь калибровочную лампу и данные (файл данных) с объяснением для измерения абсолютного потока / светового потока / спектрального потока https://www.stellarnet.us/spectrometers/integrating-spheres-and-tubes/ |
| 21 | УФ-светодиод 6 Вт, 220 В, 365 Нм УФ-отверждаемая горелка |  |  |  |  | шт. |  | - | 1 |  |  |  | - |  | 350000 | Название продукта: горелка для ультрафиолетового отверждения мощностью 6 Вт, 220 В, 365 Нм. Требуемое рабочее напряжение: 220-240 В переменного тока, 50 Гц Длина волны: 365 Нм (тип УФ-А) Мощность излучения: 6 Вт, светодиодные лампы высокой интенсивности с литий‑ионным аккумулятором. Внешний вид аккумулятора: Перезаряжаемый литий-ионный Вес: около 0,5 кг (с батареей) Портативный дизайн с высокой интенсивностью позволяет проводить испытания в различных условиях. https://www.edmundoptics.com/p/6-watt-230v-365nm-uv-curing-lamp/29211/?srsltid=AfmBOorTd6Hi-bakD-pOoP2yIVH_D6ndhYixHEdsonYNufQjXmkohj9s&utm_source=chatgpt.com |  |  |  |  |  |  | Название продукта: горелка для ультрафиолетового отверждения мощностью 6 Вт, 220 В, 365 Нм. Требуемое рабочее напряжение: 220-240 В переменного тока, 50 Гц Длина волны: 365 Нм (тип УФ-А) Мощность излучения: 6 Вт, светодиодные лампы высокой интенсивности с литий‑ионным аккумулятором. Внешний вид аккумулятора: Перезаряжаемый литий-ионный Вес: около 0,5 кг (с батареей) Портативный дизайн с высокой интенсивностью позволяет проводить испытания в различных условиях. https://www.edmundoptics.com/p/6-watt-230v-365nm-uv-curing-lamp/29211/?srsltid=AfmBOorTd6Hi-bakD-pOoP2yIVH_D6ndhYixHEdsonYNufQjXmkohj9s&utm_source=chatgpt.com |
| 22 | Вакуумная печь |  |  |  |  | шт. |  | - | 1 |  |  |  | - |  | 850000 | Вакуумная печь DOV-55S 1. Общее описание Вакуумная печь DOV-55S предназначена для сушки жаростойких, легко разлагаемых или легко окисляемых материалов. Подходит для медицины, пищевой промышленности, легкой промышленности, химических исследований, сельскохозяйственных научных исследований, охраны окружающей среды и других лабораторных испытаний. 2. Ключевые особенности * Отопление: духовка имеет обогрев с четырех сторон, передача температуры осуществляется с помощью столов • Энергосбережение: новая пробковая паста из синтетического силикона с эффективным теплосбережением • Интеллектуальное управление: o ЖК-дисплей с высоким разрешением o ПИД-контроль: отображение параметров в режиме реального времени o коррекция отклонений датчика, самопредставление температуры o память параметров отключения питания и циклическая самопрезентация • Формирование среды обитания: o окно просмотра в помещении для четкого просмотра содержимого o защита дверной ручки от расплава o утолщенная изоляция с тонкостью силиката алюминия • Материалы: o внутренние стены: высококачественная нержавеющая сталь o наружные стены: низкошовная сталь с электростатическим покрытием. * Ниши: столы можно дифференцировать и свободно регулировать вверх и вниз 3. Технические характеристики-DOV-55S Характеристика Параметра Мощность (л) 52 Внутренние размеры (мм) 415 × 370 × 340 Внешние размеры (мм) 560 × 540 × 680 Диапазон температур ( ℃ ) RT +10 ~ 250 Диапазон температур ( ℃ ) ±1 Температурное разрешение ( ℃ ) 0,1 Датчик PT100 Панель PID Поле вакуума (па) <133 Диаметр вакуумной насадки (мм) 10 ЖК-дисплей с высоким разрешением Таймер (минуты) 0 ~ 9999 (с функцией синхронизации) Столы (стандартные) 2 Материал внутри: нержавеющая сталь; снаружи: низкошовная сталь Устройства безопасности термостатическая видимая и звуковая сигнализация Вольт / частота переменного тока 220/110 В, 50/60 Гц Потребляемая мощность (Вт) 1400 Нетто / залог (кг) 67 / 92 Размеры упаковки (мм) 700 × 620 × 820 Дополнительные аксессуары для семьи, расходная силиконовая трубка, вакуумный насос 4. Функции • Подходит для сушки термостойких, легко разлагаемых или окисляемых материалов. • Подходит для лабораторных исследований, химической и фармацевтической промышленности, пищевой промышленности и экологических исследований. |  |  |  |  |  |  | Вакуумная печь DOV-55S 1. Общее описание Вакуумная печь DOV-55S предназначена для сушки жаростойких, легко разлагаемых или легко окисляемых материалов. Подходит для медицины, пищевой промышленности, легкой промышленности, химических исследований, сельскохозяйственных научных исследований, охраны окружающей среды и других лабораторных испытаний. 2. Ключевые особенности * Отопление: духовка имеет обогрев с четырех сторон, передача температуры осуществляется с помощью столов • Энергосбережение: новая пробковая паста из синтетического силикона с эффективным теплосбережением • Интеллектуальное управление: o ЖК-дисплей с высоким разрешением o ПИД-контроль: отображение параметров в режиме реального времени o коррекция отклонений датчика, самопредставление температуры o память параметров отключения питания и циклическая самопрезентация • Формирование среды обитания: o окно просмотра в помещении для четкого просмотра содержимого o защита дверной ручки от расплава o утолщенная изоляция с тонкостью силиката алюминия • Материалы: o внутренние стены: высококачественная нержавеющая сталь o наружные стены: низкошовная сталь с электростатическим покрытием. * Ниши: столы можно дифференцировать и свободно регулировать вверх и вниз 3. Технические характеристики-DOV-55S Характеристика Параметра Мощность (л) 52 Внутренние размеры (мм) 415 × 370 × 340 Внешние размеры (мм) 560 × 540 × 680 Диапазон температур ( ℃ ) RT +10 ~ 250 Диапазон температур ( ℃ ) ±1 Температурное разрешение ( ℃ ) 0,1 Датчик PT100 Панель PID Поле вакуума (па) <133 Диаметр вакуумной насадки (мм) 10 ЖК-дисплей с высоким разрешением Таймер (минуты) 0 ~ 9999 (с функцией синхронизации) Столы (стандартные) 2 Материал внутри: нержавеющая сталь; снаружи: низкошовная сталь Устройства безопасности термостатическая видимая и звуковая сигнализация Вольт / частота переменного тока 220/110 В, 50/60 Гц Потребляемая мощность (Вт) 1400 Нетто / залог (кг) 67 / 92 Размеры упаковки (мм) 700 × 620 × 820 Дополнительные аксессуары для семьи, расходная силиконовая трубка, вакуумный насос 4. Функции • Подходит для сушки термостойких, легко разлагаемых или окисляемых материалов. • Подходит для лабораторных исследований, химической и фармацевтической промышленности, пищевой промышленности и экологических исследований. |
| Примененная процедура закупки и обоснование ее выбора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пункт 1 статьи 22 Закона РА "О закупках" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата направления или опубликования приглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.12.2025г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата изменений, внесенных в приглашение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата разъяснений относительно приглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Получения запроса |  |  |  |  |  |  | Разъяснения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | - |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П/Н |  |  | Наименования участников |  |  |  |  |  |  | Цена, представленная по заявке каждого участника, включая цену, представленную в результате организации одновременных переговоров / Драмов РА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цена без НДС |  |  |  |  |  | НДС |  |  |  |  |  | Всего |  |
| Лот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | ООО СМАР |  |  |  |  |  |  | 207500 |  |  |  |  |  | 41500 |  |  |  |  |  | 249000 |  |
|  |  |  | ООО ОЛХОМ |  |  |  |  |  |  | 300000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 300000 |  |
| 2 |  |  | ООО СМАР |  |  |  |  |  |  | 3500000 |  |  |  |  |  | 700000 |  |  |  |  |  | 4200000 |  |
|  |  |  | ООО ОЛХОМ |  |  |  |  |  |  | 5160000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 5160000 |  |
| 3 |  |  | ООО СМАР |  |  |  |  |  |  | 2050000 |  |  |  |  |  | 410000 |  |  |  |  |  | 2460000 |  |
|  |  |  | ИП Нанэ Арутюнян |  |  |  |  |  |  | 2450000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 2450000 |  |
|  |  |  | ООО ОЛХОМ |  |  |  |  |  |  | 3000000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 3000000 |  |
| 4 |  |  | ООО СМАР |  |  |  |  |  |  | 2450000 |  |  |  |  |  | 490000 |  |  |  |  |  | 2940000 |  |
|  |  |  | ООО ОЛХОМ |  |  |  |  |  |  | 3576000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 3576000 |  |
| 5 |  |  | ООО СМАР |  |  |  |  |  |  | 2175000 |  |  |  |  |  | 435000 |  |  |  |  |  | 2610000 |  |
|  |  |  | ООО ОЛХОМ |  |  |  |  |  |  | 3168000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 3168000 |  |
| 6 |  |  | ООО СМАР |  |  |  |  |  |  | 600000 |  |  |  |  |  | 120000 |  |  |  |  |  | 720000 |  |
|  |  |  | ООО ОЛХОМ |  |  |  |  |  |  | 864000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 864000 |  |
| 7 |  |  | ООО СМАР |  |  |  |  |  |  | 75000 |  |  |  |  |  | 15000 |  |  |  |  |  | 90000 |  |
|  |  |  | ООО ОЛХОМ |  |  |  |  |  |  | 108000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 108000 |  |
| 8 |  |  | ООО СМАР |  |  |  |  |  |  | 40000 |  |  |  |  |  | 8000 |  |  |  |  |  | 48000 |  |
|  |  |  | ООО ОЛХОМ |  |  |  |  |  |  | 57600 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 57600 |  |
| 9 |  |  | ООО СМАР |  |  |  |  |  |  | 150000 |  |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  |  | 180000 |  |
|  |  |  | ООО ОЛХОМ |  |  |  |  |  |  | 216000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 216000 |  |
| 10 |  |  | ООО СМАР |  |  |  |  |  |  | 150000 |  |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  |  | 180000 |  |
|  |  |  | ООО ОЛХОМ |  |  |  |  |  |  | 216000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 216000 |  |
| 11 |  |  | ООО СМАР |  |  |  |  |  |  | 75000 |  |  |  |  |  | 15000 |  |  |  |  |  | 90000 |  |
|  |  |  | ООО ОЛХОМ |  |  |  |  |  |  | 108000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 108000 |  |
| 12 |  |  | ООО СМАР |  |  |  |  |  |  | 75000 |  |  |  |  |  | 15000 |  |  |  |  |  | 90000 |  |
|  |  |  | ООО ОЛХОМ |  |  |  |  |  |  | 108000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 108000 |  |
| 13 |  |  | ООО СМАР |  |  |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  |  | 60000 |  |
|  |  |  | ООО ОЛХОМ |  |  |  |  |  |  | 72000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 72000 |  |
| 14 |  |  | ООО СМАР |  |  |  |  |  |  | 75000 |  |  |  |  |  | 15000 |  |  |  |  |  | 90000 |  |
|  |  |  | ООО ОЛХОМ |  |  |  |  |  |  | 108000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 108000 |  |
| 15 |  |  | ООО СМАР |  |  |  |  |  |  | 65000 |  |  |  |  |  | 13000 |  |  |  |  |  | 78000 |  |
|  |  |  | ООО ОЛХОМ |  |  |  |  |  |  | 96000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 96000 |  |
| 16 |  |  | ООО СМАР |  |  |  |  |  |  | 2750000 |  |  |  |  |  | 550000 |  |  |  |  |  | 3300000 |  |
|  |  |  | ООО ОЛХОМ |  |  |  |  |  |  | 3960000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 3960000 |  |
| 17 |  |  | ООО СМАР |  |  |  |  |  |  | 400000 |  |  |  |  |  | 80000 |  |  |  |  |  | 480000 |  |
|  |  |  | ООО ОЛХОМ |  |  |  |  |  |  | 576000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 576000 |  |
| 18 |  |  | ООО СМАР |  |  |  |  |  |  | 207500 |  |  |  |  |  | 41500 |  |  |  |  |  | 249000 |  |
|  |  |  | ООО ОЛХОМ |  |  |  |  |  |  | 360000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 360000 |  |
| 19 |  |  | ООО СМАР |  |  |  |  |  |  | 207500 |  |  |  |  |  | 41500 |  |  |  |  |  | 249000 |  |
|  |  |  | ООО ОЛХОМ |  |  |  |  |  |  | 324000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 324000 |  |
| 20 |  |  | ООО СМАР |  |  |  |  |  |  | 375000 |  |  |  |  |  | 75000 |  |  |  |  |  | 450000 |  |
|  |  |  | ИП Нанэ Арутюнян |  |  |  |  |  |  | 430000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 430000 |  |
|  |  |  | ООО ОЛХОМ |  |  |  |  |  |  | 540000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 540000 |  |
| 21 |  |  | ООО СМАР |  |  |  |  |  |  | 291000 |  |  |  |  |  | 58200 |  |  |  |  |  | 349200 |  |
|  |  |  | ИП Нанэ Арутюнян |  |  |  |  |  |  | 330000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 330000 |  |
|  |  |  | ООО ОЛХОМ |  |  |  |  |  |  | 420000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 420000 |  |
| 22 |  |  | ООО СМАР |  |  |  |  |  |  | 600000 |  |  |  |  |  | 120000 |  |  |  |  |  | 720000 |  |
|  |  |  | ИП Нанэ Арутюнян |  |  |  |  |  |  | 620000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 620000 |  |
|  |  |  | АК ОРИОН-А |  |  |  |  |  |  | 648000 |  |  |  |  |  | 129600 |  |  |  |  |  | 777600 |  |
|  |  |  | ООО ОЛХОМ |  |  |  |  |  |  | 1020000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 1020000 |  |
| Данные об отклоненных заявках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер лота |  | Наименование участника |  | Результаты оценки (удовлетворительно или неудовлетворительно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие требуемых по приглашению документов |  |  |  |  | Соответствие представленных по заявке документов требованиям установленным приглашением |  |  |  |  | Соответствие технических характеристик предлагаемого предмета закупки требованиям, установленным приглашением |  |  |  |  |  |  |  |  | Ценовое предложение |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные сведения |  |  |  |  |  | Примечание: Иные основания для отклонения заявок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата определения отобранного участника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.01.2026г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период ожидания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начало периода ожидания |  |  |  |  |  |  | Окончание периода ожидания |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.01.2026г. |  |  |  |  |  |  | 29.01.2026г. |  |  |  |
| Дата извещения отобранного участника о предложении относительно заключения договора 04.02.2026г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата поступления у заказчика договора, подписанного отобранным участником |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.02.2026г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата подписания договора заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.02.2026г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер лота |  | Отобранный участник |  |  | Договор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Номер договора |  |  |  |  |  | Дата заключения |  |  | Крайний срок исполнения |  |  | Размер предоплаты |  |  |  | Цена |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Драмов РА |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По имеющимся финансовым средствам |  | Общая |
| 1-22 |  | ООО "СМАР" |  |  | ԱԱԳԼ-ԳՀԱՊՁԲ-25/57-1 |  |  |  |  |  | 13.02.2026г. |  |  | В течение 60 календарных дней со дня вступления договора в силу |  |  | - |  |  |  | 19882200 |  | 19882200 |
| Наименование и адрес отобранного участника (отобранных участников) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер лота |  | Отобранный участник |  |  | Адрес, тел. |  |  |  |  |  |  |  | Эл. почта |  |  |  |  | Банковский счет |  |  |  |  | УНН / Номер и серия паспорта |
| 1-22 |  | ООО "СМАР" |  |  | С. Цовасар, 1-я ул./дом/ 1 Мартуни 1401 Мартуни Гегаркуник Армения, +37455020104 |  |  |  |  |  |  |  | smar2024@mail.ru |  |  |  |  | 163258130885 |  |  |  |  | 08427968 |
| Иные сведения |  |  |  |  |  |  | Примечание: процедура состоялась. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Как участники, подавшие заявку по данному лоту настоящей процедуры, так и общественные организации, получившие государственную регистрацию в Республике Армения, и лица, осуществляющие информационную деятельность, могут представить организатору процедуры письменное требование о совместном участии с ответственным подразделением в процессе принятия результата данного лота заключенного договора, в течение 3 календарных дней после опубликования настоящего объявления. К письменному требованию прилагается: 1) оригинал доверенности, выданный физическому лицу. При этом а. количество уполномоченных физических лиц не может превысить двух, б. уполномоченное физическое лицо должно лично выполнять действия, на которые уполномочено; 2) оригиналы подписанных объявлений лиц представивших требование об участии в процессе, а также уполномоченных физических лиц об отсутствии конфликта интересов, предусмотренных частью 2 статьи 5.1 Закона РА «О закупках»; 3) адреса электронной почты и телефонные номера, посредством которых заказчик может связаться с лицом, представившим требование и уполномоченным им физическим лицом; 4) копия свидетельства о государственной регистрации- в случае общественных организаций и лиц, осуществляющих информационную деятельность, получивших государственную регистрацию в Республике Армения; Официальный адрес электронной почты руководителя ответственного подразделения заказчика kfidanyan@gmail.com.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о публикациях, осуществленных согласно Закону Республики Армения "О закупках" с целью привлечения участников |  |  |  |  |  |  | Для привлечения участников публикации, определенные законодательством РА о закупках, были размещены на сайтах www.armeps.am и www.gnumner.am . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В случае выявления противозаконных действий в рамках процесса закупки — их краткое описание, а также краткое описание предпринятых в связи с этим действий |  |  |  |  |  |  | Никаких незаконных действий в процессе покупки обнаружено не было. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жалобы, поданные относительно процесса закупки, и принятые по ним решения |  |  |  |  |  |  | Жалоб на процесс покупки не поступало. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие необходимые сведения |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к координатору закупок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Имя, Фамилия |  |  |  |  |  |  |  | Телефон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Адрес эл. почты |  |  |  |  |
| В. Элоян |  |  |  |  |  |  |  | +37495222850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | gnumner@yerphi.am |  |  |  |  |

Заказчик: Фонд “Национальной научной лаборатории им. А. И. Алиханяна (Ереванский физический институт)”

Заполняется количество товаров, услуг, работ, закупаемых по заключенному договору

Заполнить количество товаров, услуг, работ, закупаемых на имеющиеся финансовые средства в рамках данного договора, а общее количество предусмотренных договором товаров, услуг, работ — заполнить в соседней графе "общее".

Если в рамках данного договора предусмотрено меньше средств, то заполнить размер суммы, предусмотренной имеющимися финансовыми средствами, а общую сумму заполнить в соседней графе "общая".

Указываются даты всех изменений, внесенных в приглашение.

Если предложенные цены представлены в двух или более валютах, то цены заполнить по установленному данным приглашением обменному курсу — в драмах Республики Армения.

Если договор будет заключаться по общей стоимости, однако предусмотрено меньше средств, то общую цену заполнить в графе "Общая", а по части имеющихся финансовых средств — в графе "По имеющимся финансовым средствам".

Не заполняется, если стороной договора является лицо, не имеющее расчетного номера налогоплательщика в Республике Армения.

8 Настоящее регулирование исключается из объявления, если цена заключенного договора не превышает базовую единицу закупок.

- Если цена заключенного договора превышает базовую единицу закупок и закупка содержит государственную тайну, то первое предложение настоящего регулирования излагается следующим содержанием: «Участники, подавшие заявку на участие в настоящей процедуре закупок по данному лоту на основании приглашения на участие, могут представить письменное требование заказчику, указанному в настоящем объявлении, о совместном участии с ответственным подразделением в процессе принятия результата этого лота заключенного договора, в течение -------- календарных дней после отправки настоящего объявления.»

- Срок, установленный настоящим регулированием, не может быть меньше 3 календарных дней.