ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2026 թվականի մայիսի 29-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 

“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-65/26
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար տվիչների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված 
ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-65/26 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության պատճառները և կատարված փոփոխությունների համառոտ նկարագրությունը`
Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1.Տեխնիկական բնութագրի փոփոխություն


   Փոփոխության նկարագրություն.   
1. Հրավերով ներկայացված տեխնիկական բնութագագրում անհրաժեշտ է կատարել հետևյալ փոփոխությունները՝
· 9-րդ չափաբաժին՝ ТСП-6097 Դիմադրության չափվող ջերմաստիճանային միջակայքը՝ -50-ից մինչև +150°C կամ -50-ից մինչև +250°C ։ Ստատիկ բնութագիրը՝ 50Պ կամ 100Պ։ Էլեկտարական միացումը՝ եռալար, Պաշտպանիչ ամրանի տրամագիծը՝ 6մմ։ Պաշտպանիչ ամրանի մոնտաժային մասի երկարությունը՝ L=120 մմ։ Կատարում՝ մալուխային ելքով և անշարժ M 20х1,5 միակցիչով։ Պաշտպանիչ ամրանի նյութը՝ պողպատ 12Х18Н10Т Համարժեք տարբերակներ Элемер TC-1388/21 IP54 , Приборотехника ТСП-0196-04, Тепло Прибор ТСП-322M-Exi 

· 10-րդ չափաբաժնի՝ СП-6097 Դիմադրության չափվող ջերմաստիճանային միջակայքը՝ -50-ից մինչև +150°C կամ -50-ից մինչև +250°C ։ Ստատիկ բնութագիրը՝ 50Պ կամ 100Պ։ Էլեկտարական միացումը՝ եռալար, Պաշտպանիչ ամրանի տրամագիծը՝ 6մմ։ Պաշտպանիչ ամրանի մոնտաժային մասի երկարությունը՝ L=100 մմ։ Կատարում՝ մալուխային ելքով և անշարժ M 20х1,5 միակցիչով։ Պաշտպանիչ ամրանի նյութը՝ պողպատ 12Х18Н10Т Համարժեք տարբերակներ Элемер TC-1388/21 IP54 , Приборотехника ТСП-0196-04, Тепло Прибор ТСП-322M-Exi 

· 11-րդ չափաբաժին՝ ТСП-6097 Դիմադրության չափվող ջերմաստիճանային միջակայքը՝ -50-ից մինչև +150°C կամ -50-ից մինչև +250°C Ստատիկ բնութագիրը՝ 50Պ կամ 100Պ։ Էլեկտարական միացումը՝ եռալար, Պաշտպանիչ ամրանի տրամագիծը՝ 6մմ։ Պաշտպանիչ ամրանի մոնտաժային մասի երկարությունը՝ L=80 մմ։ Կատարում՝ մալուխային ելքով և անշարժ M 20х1,5 միակցիչով։ Պաշտպանիչ ամրանի նյութը՝ պողպատ 12Х18Н10Т Համարժեք տարբերակներ Элемер TC-1388/21 IP54, Приборотехника ТСП-0196-04, Тепло Прибор ТСП-322M-Exi
Փոփոխության հիմնավորում.  պատասխանատու ստորաբաժանումից ստացված գրություն:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-65/26 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Սոնա Մանուկյանին:
Հեռախոս՝ +374 10 20 04 91:

Էլեկոտրանային փոստ՝ sona.manukyan@anpp.am 
PAGE  

