ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2024 թվականի հունիսի 25-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը 	«ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-24/ԷԱ-2»

### «Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար էլեկտրական  ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-24/ԷԱ-2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը  ստորև ներկայացնում է հրավերի վերաբերյալ 25.06.2024թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 25.06.2024թ. տրամադրված պարզաբանումը՝

| Հարցադրում | Պարզաբանում |
| --- | --- |
| Հարցադրում 1․ 3-րդ չափաբաժնով նախատեսված Վարդակ ներքին երկտեղանոց ապրանքի տեխնիկական բնութագրում նշված է Վարդակ ներքին սպիտակ գույնի երկտեղանոց իր շրջանակով 16 ամպեր խնդրում եմ պարզաբանել պատվիրատուին անհրաժեշտ է մեկ հիմքի մեջ տեղադրվող երկտեղանոց վարդակ՞ թե երկու հատ վարդակ տեղադրված երկտեղանոց շրջանակի մեջ։ | Մեզ համար երկու տարբերակներն էլ ընդունելի են։ |
| Հարցադրում 2․ 4-րդ չափաբաժնով նախատեսված Վարդակ-անջատիչ միասին, իր երկտեղանոց շրջանակով ապրանքի տեխնիկական բնութագրում նշված է Ներքին առանձին վարդակ, ներքին առանձին անջատիչ, իր երկտեղանոց շրջանակով 16 ամպեր պահանջը վերաբերվում է միայն վարդակին՞ թե անջատիչը նունպես պետք է լինի 16 ամպեր, հայտնում եմ նաև, որ շուկայում առկա ապրանքների մասով վարդակների առավելագույն հզորությունը 16 ամպեր է, իսկ անջատիչի դեպքում 10 ամպեր։ | 16 ամպեր վերաբերվում է վարդակին, իսկ անջատիչին ոչ ։ |

### Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-24/ԷԱ-2» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Գոհար Թադևոսյանին:

### Հեռախոս՝ 583-483

### Էլեկոտրանային փոստ՝ gnumner.asue@mail.ru