ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2026 թվականի մայիսի 7-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը` «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-26-4/13»
ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար մարտկոցների լիցքավորիչների ձեռքբերման նպատակով   կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-26-4/13» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ  2026թ. մայիսի 5-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 2026թ մայիսի 7-ին տրամադրված պարզաբանումը`

         Հարցադրում:  Հարգելի´ գործընկերներ, հրավերի հավելված 1 տեխնիկական բնութագրով նշված է  լարումը 380վ, ուղիների քանակը` 4, մեկ ուղու մինիմալ ելքային լարումը` 0,2վ, 0,2Ա, մեկ ուղու մաքսիմալ ելքային լարումը` 36վ, 30Ա: Խնդրում եմ պարզաբանել պահանջվում է 4 ուղի միանման լարումով այսինքն յուրաքանչյուր ուղղու վրա միաժամանակ նույն լարումը թե մեկը մյուսից անկախ լարումներով, այսինքն միաժամանակ մի ուղղու վրա 5վ իսկ մյուսի վրա 10վ?

       Պատասխան:   Հայտնում եմ, որ պահանջվում է որպեսզի 4 ուղիներից յուրաքանչյուրը լինեն «ՀՀ ՊՆ ԳՀԱՊՁԲ-26-4/13» ծածակագրի հավելված 1-ի համաձայն նշված պարամետրերով և ունենան մեկը մյուսից անկախ լիցքավորելու հնարավորություն, օրինակ. մի ուղղու վրա 19Ա հոսանքով իսկ մյուսը 6Ա հոսանքով, ինչը հնարավորություն կտա միաժամանակ լիցքավորել տարբեր տեսակի (ամպերաժի) ուժակուտակիչ մարտկոցներ: Նշեմ նաև որ հոսանքի լարումը կարող է միաժամանակ տարբեր չլինել, օրինակ միաժամանակ լիցքավորվեն 12վ (բայց տարբեր ամպերաժի) ուժակուտակիչ մարտկոցները, այնուհետև 24վ մարտկոցները: 

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-26-4/13» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ա. Սիմոնյանին:
Հեռախոս՝ 010-29-43-94 /26-00/։   Էլեկոտրանային փոստ՝ simonyan777@mil.am
PAGE  

