Տեխնիկական հսկողությունը պետք է իրականացվի պատվիրատուի կողմից տրամադրվող նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի հիման վրա և պետք է ապահովի շինարարական աշխատանքների իրականացումը անհրաժեշտ որակով և ինժեներական նախագծերին, տեխնիկական սպեցիֆիկացիաներին և այլ պայմանագրային փաստաթղթերին համապատասխան։

2. Տեխնիկական հսկողության ծառայությունները պետք է իրականացվեն Պատվիրատուի կողմից տրամադրվող պարտականությունների շրջանակներում։

3. Տեխնիկական հսկողի հիմնական պարտականություններն են `

- շինարարության սկզբից մինչև ավարտը ընկած ժամանակահատվածում պարբերաբար լուսանկարահանել շինարարության օբյեկտի  վիճակը,

- ապահովել կատարվող աշխատանքների համապատասխանությունը շինարարական նորմերին և կանոններին,

- Կապալառուի կողմից պայմանագրային պարտավորությունների կատարման շեղում հայտնաբերելուց անհապաղ տեղեկացնել Պատվիրատուին` կցելով համապատասխան հիմնավորումը,

- ստուգել և հաստատել բանվորական գծագրերը ` նախապատրաստված Կապալառուի կողմից,

- ստուգել և վերահսկել նյութերի որակը և շինարարական աշխատանքների ընթացքը, որպեսզի ապահովվի սպեցիֆիկացիաներում և պայմանագրային մյուս փաստաթղթերին համապատասխանությունը։ Արգելել կամ փոփոխել այն նյութերը, որոնք չեն համապատասխանում անհրաժեշտ պայմաններին,

- վերահսկել և գնահատել շինարարական աշխատանքների գործընթացը, որպեսզի ապահովվի շինարարական աշխատանքների ավարտը` համաձայն պայմանագրի մեջ նշված ժամանակացույցի,

- ստուգել բոլոր այն փորձարկումների արդյունքները , որոնք անհրաժեշտ են որակի ապահովման համար։ Ստուգել բոլոր հաշվարկները, որոնք անհրաժեշտ են համապատասխան վճարումները իրականացնելու համար,

- ստուգել բոլոր ծավալային չափերը և հաշվարկները, որոնք անհրաժեշտ են վճարման համար,

- կատարել որակի և քանակի հսկումը, այն աշխատանքների անհրաժեշտ փորձարկումները, որոնք կատարվում են շինարարական պայմանագրի իրականացման շրջանակում,

- գտնել շինարարության ժամանակ առաջացող պրոբլեմները և առաջարկել այն գործողությունները, որոնք անհրաժեշտ կլինեն աշխատանքները արագացնելու և աշխատանքային ժամանակացույցը պահպանելու համար,

- հսկել բոլոր այն հարցերը, որոնք կապված են շինարարական աշխատանքներն անվտանգ իրականացնելու հետ և հրահանգել Կապալառուին տեղադրել նշաններ, լուսավորության անվտանգության սարքերի և այլ համապատասխան միջոցառումների իրականացման համար,

- կատարել անհրաժեշտ գրառումներ, որոնք անհրաժեշտ են պայմանագրի ընթացքի վերահսկման համար (ընդգրկելով կատարված աշխատանքների հավաստագրերը և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր),

- ստուգել և անհրաժեշտության դեպքում կատարել փոփոխություններ Կապալառուի կողմից նախապատրաստված բանվորական նախագծերի մեջ,

- կատարել աշխատանքների ծավալների չափագրումներ և մասնակցել կատարողական փաստաթղթերի կազմմանը և հաստատմանը,

- շինարարության ավարտից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին ներկայացնել Հաշվետվություն կատարված աշխատանքների վերաբերյալ` կցելով լուսանկարները, անհրաժեշտ գծագրերը, ծածկված աշխատանքների ակտերը, փորձարկման ակտերը, սերտիֆիկատները։

Շինարարության ողջ ընթացքում  ապահովել տեխ. հսկիչի մշտական ներկայացումը օբյեկտում։

Կատարողական ակտի կազմման աշխատանքներին մասնակցության ապահովում։

1. Технический контроль должен осуществляться на основе проектно-сметной документации, представленной заказчиком, и должен обеспечить осуществление строительных работ в необходимом качестве и в соответствии с инженерными проектами, техническими спецификациями и другими договорными документами.

2. Услуги по техническому контролю должны осуществляться в рамках обязанностей, предоставленных Заказчиком.

3. Основные обязанности технического контролера следующие:

- регулярно фотографировать состояние объекта строительства от начала до конца строительства;

- обеспечивать соответствие выполненных работ строительным нормам и правилам;

- при выявлении отклонений от осуществления договорных обязательств со стороны Подрядчика незамедлительно сообщить Заказчику, прилагая соответствующее обоснование;

- проверять и утверждать рабочие чертежи, подготовленные Подрядчиком;

- проверять и контролировать качество материалов и ход строительных работ для обеспечения соответствия со спецификациями и иными договорными документами. Запрещать или изменять материалы, которые не соответствуют необходимым условиям;

- контролировать и оценивать процесс строительных работ, для обеспечения завершения строительных работ согласно графику, указанному в договоре;

- проверять результаты всех испытаний, которые необходимы для обеспечения качества. Проверять все расчеты, необходимые для осуществления соответствующих платежей.

- проверять все объемные размеры и расчеты, необходимые для платежа;

- осуществлять контроль качества и количества, необходимые испытания тех работ, которые проводятся в рамках осуществления строительного договора;

- находить проблемы, возникающие в процессе строительства и предлагать действия, которые необходимы для ускорения работ и соблюдения рабочего графика;

- контролировать все вопросы, связанные с безопасной реализацией строительных работ, и инструктировать Подрядчика по установке знаков для устройств безопасности освещения и осуществления иных соответствующих мероприятий;

- делать соответствующие заметки, необходимые для контроля над процессом осуществления договора (включая удостоверения проведенных работ и прочие необходимые документы);

- проверять и при необходимости вносить изменения в рабочих проектах, подготовленных Подрядчиком;

- производить обмеры объемов работ и принимать участие в составлении и утверждении закрывающих документов;

- в течение 5 рабочих дней после завершения строительства представить Заказчику Отчет о выполненных работах, прилагая фотографии, необходимые чертежи, акты скрытых работ, акты испытаний, сертификаты.

На протяжении всего периода строительства обеспечить постоянное присутствие технического контролера на объекте.

Обеспечение участия в работе по составлению закрывающего акта.