ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին 
Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

2026 թվականի մայիսի 27-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը` «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-26-9/11»։ 

Պատվիրատուն` ՀՀ Պաշպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ՀՀ ք. Երևան Բագրևանդի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «Բժշկական սարքավորումների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-26-9/11» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերի վերաբերյալ 2026 թվականի մայիսի 25-ին ստացված հարցադրումն և դրա վերաբերյալ 2026 թվականի մայիսի 27-ին տրամադրված պարզաբանում`

       Հարցադրում՝ 
       Հարգելի գործընկերներ՝ տեխնիկական բնութագրերում նշված են պահանջվող էլեկտրաէներգիայի հոսանքափոխարկիչների հզորությունների վերաբերվող հետևյալ պահանջները, որոնք վերաբերվում են պահանջվող սարքավորումների չափսերին և քաշային պարամետրերին՝ 

CPV կոդ 31211340/501 - Նվազագույն չափերը, WxDxH `  850x850x1500մմ (+/- 10 տոկոս)

                                          Քաշը առանց մարտկոցների` առավելագույնը 800 կգ

CPV կոդ 31211340/502 - Նվազագույն չափերը, WxDxH `  850x850x1500մմ (+/- 10 տոկոս)

                                          Քաշը առանց մարտկոցների` առավելագույնը 700 կգ

  Հարց. - Հաշվի առնելով այն բոլոր փոփոխությունները, որոնք տեղի են ունեցել պահանջվող սարքավորումների տեխնիկական պահանջների վերաբերյալ և պահպանելով հիմնական ֆունկցիոնալ չափորոշիչները,  արդյո՞ք ընդունելի են չափսային և քաշային պարամետրերի փոփխությունները՝ հաշվի առնելով նաև, որ հստակ չէ տվյալ պահանջների վերաբերելիությունը առանձին մարտկոցային պահարանին (battery box) կամ մեկուսացման տրանսֆորմատորին, որը կարող է լինել ինչպես ներքին այնպես էլ արտաքին տեղակայման՝ պայմանավորված անվտանգային նկատառումներով և տվյալ հզորությունների տիրույթով։  

       Պարզաբանում՝ 


       Հարգելի գործընկեր՝ հարցմանն ի պատասխան հայտնում ենք Ձեզ, որ 1-ին և 2-րդ չափաբաժինների տեխնիկական բնութագրերում նշված քաշի ցուցանիշները վերաբերում են  էլեկտրաէներգիայի հոսանքափոխարկիչների քաշին առանց մարտկոցների անկախ նրանից թե մեկուսացման տրասֆորմատորը ներքին թե արտաքին տեղակայման է, իսկ  տեխնիկական բնութագրերում նշված չափերը նախատեսում են մինչև 10 տոկոս շեղում։

        Վերոգրյալը հաշվի առնելով անհրաժեշտ է ապահովել տեխինկական բնութագրերում նշված քաշի և չափերի ցուցանիշները    

        Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-26-9/11» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Մ. Հոխեյանին:
Հեռախոս՝ 010-66-24-94։

 Էլ.փոստ` m.hokheyan@mil.am։

Պատվիրատու` ՀՀ պաշտպանության նախարարություն:

«ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-26-9/11» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով

27.05.2026թ.
PAGE  

