ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2023թվականի հունվարի  27-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը  «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-08/23»
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ի կարիքների համար «Էլեկտրական շարժիչներ և պահեստամասեր»-ի ձեռքբերման նպատակով 

կազմակերպված «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-08/23» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը 

ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 24.01.2023թ.  ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 27.01.2023թ  տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N1- խնդրում ենք տալ պարզաբանում հետևյալ հարցի վերաբերյալ․ Հրավերում տեխնիկական բնութագրի որպես լրացուցիչ պայմաններ նշված է «Ըստ НП-001-97-ի անվտանգության 4-րդ դաս ունեցող ապրանքները պետք է պատրաստվեն և ընդունվեն ըստ որակի պլանի, համաձայն НП-071-18, ГОСТ Р 50.06.01-2017 և РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013 փաստաթղթերի» և այլն։ Ինչպես բարձր լարման էլեկտրական շարժիչները, արդյո՞ք ցածր լարման էլեկտրական շարժիչները նույնպես անհրաժեշտ է, որպիսի պատրաստվեն և ընդունվեն ըստ որակի պլանի։
	Պարզաբանում N1- Հայտում նշված բոլոր անվտանգության 4-րդ դաս ունեցող Էլեկտրական շարժիչները պետք է պատրաստվեն և ընդունվեն ըստ որակի պլանի, համաձայն НП-071-18, ГОСТ Р 50.06.01-2017 և РД ЭО 1.1.2.01 .О713-2013 փաստաթղթերի, անվտանգության 4-րդ դասին (ըստ НП-001-97-ի) համապատասխան՝ առանց մասնագիտացված կազմակերպության ներգրավմամբ կամ ըստ արտադրող երկրում գործող ընդունման կարգի, անվտանգության 4-րդ դասին (ըստ НП-001-97-ի) համապատասխան:Ապրանքների ընդունման կազմակերպումն ու անցկացումը մատակարարի պատասխանատվության ներքո է:


Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
«ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-08/23»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար   Գեղամ Երիցյանին:
Հեռախոս՝  010200491։
Էլեկոտրանային փոստ՝  gegham.yeritsyan@anpp.am

Պատվիրատու՝  «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
PAGE  

