ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2019 սեպտեմբերի 25-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### «ՀՀՌՑ» ՓԲ ընկերության կարիքների համար ՀՀՌՑ-ԳՀԱՊՁԲ-19/31 ծածկագրով տեսահսկման համակարգերի տեղադրման համար նախատեսված սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է հրավերի վերաբերյալ 19.09.2019-25.09.2019 ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ համապատասխան ժամկետում տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1 	Ձեր ֆայլը բեռնել չի ստացվում

Պարզաբանում N 1 	Հարգելի Մասնակից, ուղարկեք hhrc.gnumner@tna.am Ձեր էլ. հասցեն

Հարցադրում N 2  	1 և 2  չափաբաժինների  NVR-երի տեխնիկական տվյալները ոչ լրիվ են, 					կխնդրեմ գրեք Ձեր ընտրած  սարքերի մոդելների անունները (որոնց 						տվյալները դուք ներկայացրել եք), որպեսզի կարողանանք ավելի 	ստույգ 					տեղեկանանք  տեխնիկական տվյալների վերաբերյալ համարժեք 						արքավորումներ առաջարկելու նպատակով

Պարզաբանում N  2 	Հարգելի Մասնակից, նշված 1 և 2 չափաբաժիններով ներկայացված 						ապրանքների տեխնիկական պարամետրերը արտացոլված են կցված  					//Չափաբաժիններ// ZIP ֆայլով: Եթե որևէ պարամետր հստակ չէ, կամ 					ունի պարզաբանման կարիք՝ ապա Ձեր բոլոր հարցերը սահմանված 	կարգով 				կպարզաբանվեն մեր կողմից:

Հարցադրում N 3 	 Բարև Ձեզ, 3-րդ չափաբաժնում նշված տեսախցիկի տեխնիկական 						պարամետրերի մեջ տեսապակու պարամետրերի մեջ նշված են երեք 					տարբեր պարամետր. 2.8 մմ @ F2.0, հորիզոնական հորիզոնական դաշտ 					105.8 °,4 մմ @ F2.2, տեսադաշտի հորիզոնական դաշտ 83.6°, 6մմ@ F2.0, 					հորիզոնական դաշտի տեսադաշտ 55°ՙՙ: Նշված պարամետրերից կախված 					փոխվում է տեսացիկի հիմնական պարամետրերից մեկը, ինչպես նաև տվյալ 				պարամետերը ազդում է տեսախցիկի արժեքի վրա: Խնդրում եմ ավելի 					կոնկրետացնել  տվյալ պարամետրը: Շնորհակալություն:

Պարզաբանում N 3  	Հարգելի Մասնակից, 3-րդ չափաբաժնում նշված տեսախցիկի տեխնիկական 				պարամետրերի մեջ տեսապակին ակնկալվում է 4 մմ@ F2.2, տեսադաշտի 					հորիզոնական դաշտ 83.6 °:

Հարցադրում N 4 	 Խնդրում եմ պարզաբանել, արդյոք 11-րդ չափաբաժնում պահանջվող 					կոնեկտորները պետք է լինեն էկրանավորված, թե՞ չԷկրանավորված:

Պարզաբանում N 4 	Հարգելի Մասնակից, 11-րդ չափաբաժնում պահանջվող RJ 45 կոնեկտոր 					պետք է համապատասխանի բնութագրում նշված պարամետրերին և լինի ոչ 				էկրանավորված:

Հարցադրում N 5	Հարգելի գործընկեր, ըստ տեսախցիկի պարամետրերի, միայն մեկ 					մակնիշի մեկ մոդել է համապատասխանում (Hikvision): Նույնը 						վերաբերվում է նաև NVR-ներին:

Հնարավոր է՞ արդյոք տրամադրել այլ արտադրողի տեսախցիկ 						պահպանելով կարևոր պարամետրերը: Եթե ոչ ապա խնդրում եմ 					փոփոխել պահանջվող տեսախցիկի տեխնիկական պարամետրերը, 					քանի որ Դուք սահմանափակում եք վաճառողներին մեկից ավել մոդել 				առաջարկելուց:

Պարզաբանում N 5 	Հարգելի Մասնակից,  մեր նշված տեխնիկական տվյալներով 					տեսախցիկները և երկու տեսակի տեսաձայնագրման սարքերը   շուկայում 			առկա են բազմաթիվ արտադրողների կողմից։ Իսկ այն հարցին թե  					հնարավոր է՞  					արդյոք տրամադրել այլ արտադրողի տեսախցիկ պահպանելով կարևոր պարամետրերը		 -այո կարող եք տրամադրել ցանկացած արտադրողի տեսախցիկներ և 				տեսաձայնագրման սարքեր, պահպանելով մեր նշված տեխնիկական տվյալները, 		կարող եք նաև տրամադրել մեր նշված տեխնիկական տվյալներից ավելի բարձր 			առաջարկներ։

Հարցադրում N 6	Բարև Ձեզ։ Չափաբաժին 6-ում պահանջվող Toshiba P300 մոդելի կոշտ 				սկավառակը նախատեսված է օգտագործել առօրյա համակարգիչների մեջ 				և նախատեսված չէ աշխատելու 24/7 ռեժիմով տեսահսկման 						համակարգերի մեջ։ Խնդրում եմ պարզաբանեք, արդյո՞ք պարտադիր է 				առաջարկել 24/7 ռեժիմով աշխատանքի համար նախատեսված 					սկավառակ և եթե այո, հնարավոր է առաջարկել 5400RPM բնութագրով 				24/7  ռեժիմով աշխատանքի համար նախատեսված սկավառակ։ 					Շնորհակալություն

Պարզաբանում N 6	Հարգելի Մասնակից, 6-րդ չափաբաժնում նշված Toshiba P300 մոդելի 					կոշտ սկավառակը օրինակ է թե ինչ տեխնիկական տվյալներով է 					պահանջվում կոշտ սկավառակը։ Պարտադիր չէ առաջարկել 24/7 					ռեժիմով աշխատանքի համար նախատեսված սկավառակ, բայց 					պարտադիր պայման է պահպանել 6-րդ չափաբաժնում նշված 						տեխնիկական տվյալները, առավել ևս  7200 RPM -ը։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ՀՀՌՑ-ԳՀԱՊՁԲ-19/31  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Մարինա Նիկոլյանին:

Հեռախոս՝ 010 65 40 73

Էլեկոտրանային փոստ՝ hhrc.gnumner@tna.am, hhrc.gnum@tna.am։