ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2023 թվականի մարտի 28-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 

“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-40/23»
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար մալուխների և մալուխային պատրաստվածների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-40/23» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության պատճառները և կատարված փոփոխությունների համառոտ նկարագրությունը`
Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 
Պատվիրատուի ղեկավարի հանձնարարություն
Փոփոխության նկարագրություն
Հրավերում թույլ է տրվել վրիպակ, կապված մալուխի տեխնիկական պայմանի հետ: Հայտում նշվել է ПвПнг(А)-FRHF -6կՎ,  3х95 մմ², ուժային, պղնձյա  ջիղերով, հրակայուն, պոլիէթիլենային կցակարով, մեկուսացումով, ՏՈՒ-16.К.71-359-2005 կամ համարժեքը, մինչդեռ պետք է նշվեր ՏՈՒ-16.К.71-343-2004 տեխնիկական պայմանով, 3х95 մմ² /25-6 կտրվածքով, ПвПнг(А)-FRHF–(180)-6կՎ տիպի մալուխ 
Փոփոխության հիմնավորում
Գնահատող հանձնաժողովի թիվ 2 որոշում:
Փոփոխության առաջացման պատճառ N 2 
Տեխնիկական բնութագրում կատարված փոփոխություններ
Փոփոխության նկարագրություն
Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ է սահմանվել մինչև 2023թ. ապրիլի 11 ժամը 10:00-ն:
Փոփոխության հիմնավորում
Գնահատող հանձնաժողովի թիվ 2 որոշում:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-40/23» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Գեղամ Երիցյանին:
Հեռախոս` (+374 10) 20 04 91
Էլ. փոստ` gegham.yeritsyan@anpp.am

Պատվիրատու` «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
PAGE  

