ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2023 թվականի հուլիսի 27-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-123/23»
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար խողովակների, ձևավորվածքների, սողնակների, կափույրների և փականների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-123/23» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ հուլիսի 26-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ հուլիսի 27-ին տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում
հնարավոր է արդյո՞ք թիվ 12 չափաբաժնում ներառված ապրանքի տեխնիկական բնութագրում նշված եռակցված երկու կիսաոսպնյակը փոխարինվի միաոսպնյակային փոխհատուցիչ Ру ≤0,6ՄՊա, Ду800,                   1-13ОСТ34-42-569-82 անվտանգության դասը՝ "2" ըստ НП-001-ի:

Պարզաբանում
միաոսպնյակային փոխհատուցիչի ոսպնյակը մեկ ամբողջական կտորից պատրաստման առաջարկը ընդունելի է միայն՝ նշված չափաբաժնի տեխնիկական պահանջների ապահովման պայմանով:
 Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-123/23» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Մարինե Մանավջյանին:

  Հեռախոս` (+374 10) 20 04 91
  Էլ. փոստ` marine.manavjyan@anpp.am

  Պատվիրատու` «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
PAGE  

