ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

2025 թվականի մարտի 5-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը ԶՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-38/25

«Զարիշատ (Արամ) Մարտինի Մկրտչյանի անվան Արմավիրի ԲԿ» ՓԲԸ-ի կարիքների համար շինարարական ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԶՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-38/25 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 04.03.2025թ. ստացված հարցադրումը և դրանց վերաբերյալ 05.03.2025թ.  տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1 «Հարգելի պատվիրատու 7,8,61-րդ չափաբաժիներում լամպերի համար նշված չէ կելվինները՝ լամպի լույսի գույնը։ 64,65,66-րդ չափաբաժիներում անջատիչների համար նշված չէ միաֆազ թե եռաֆազի են ավտոմատները։ Խնդրում եմ տալ պարզաբանում»

հարցադրման մանրամասն բովանդակությունը

Պարզաբանում N 1 «Հարգելի գործընկեր 7,8,61-րդ չափաբաժիններով գնման ենթակա լամպերի լույսի գույնը պետք է լինի սպիտակ, իսկ 64,65,66-րդ չափաբաժիններով գնման ենթակա անջատիչներըը՝ միաֆազ:»

տրամադրված պարզաբանման մանրամասն բովանդակությունը

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

ԶՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-38/25 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Արմինե Նավասարդյանին:

Հեռախոս՝ 093-33-10-30։

Էլեկտրոնային փոստ՝ armavir0220@bk.ru։

ԶՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-38/25 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով