ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2020 թվականի մարտի 25-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-41/19

<<ՀԱԷԿ>> ՓԲԸ կարիքների համար լուսավորման սարքերի և լապերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված <<ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-41/19>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ ս/թ մարտի 23 և 24-ին ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 26.03.2020  տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1 Խնդրում եմ տրամադրել ավելի մանրամասն ինֆորմացիա ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-41/20 մրցույթով պահանջվող YCC-70 տիպի  լուսատուի մանրամասն նկարագրությունը, մասնավորապես՝ լուսատուի նշանակությունը, պաշտպանվածության աստիճանը, մուտքային լարումը, հնարավորության դեպքում՝ արտաքին տեսքը:

Պարզաբանում N 1 Լուսատուի նշանակությունն է՝ արդյունաբերության համար, պաշտպանվածության աստիճանը՝ IP67, փոփոխական հոսանքի դեպքում մուտքային լարումը՝ 170-264Վ, իրանի նյութը՝ ալյումին, երաշխիքային ժամկետը 3 տարի, կլիմայական պայմանների իրականացման տեսակը УХЛ1

Հարցադրում N 2 Սա ձեր կողմից ներկայացված պարամետրերն են հզորությունը 75 Վտ, լուսային հոսքը 9400լմ, գաբարիտ` 868x214x98 մմ, աշխատանքային ջերմաստիճանի ընդգրկույթը -60ºC÷ +50ºC:

Առաջարկում ենք հզորությունը 60ՎՏ, լուսային հոսքը 10800լմ, գաբարիտ՝455*165*90մմ,աշխատանքային ջերմաստիճանի ընդգրկույթը՝  -60ºC÷ +45ºC:

Արդյունքում առաջարկում ենք ավելի քիչ ծախսով և ավելի բարձր լուսատվությամբ լուսատու:

Պարզաբանում N 2 Առաջարկվող լուսատուն համարժեք չէ հրավերում նշվածին, քանի որ երկրաչափական չափսերը այլ են:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

<<ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-41/19>> ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար՝ Հ. Ռամազյանին:

Հեռախոս՝ +374 10 20 04 91

Էլեկոտրանային փոստ՝ Hripsime.Ramazyan@anpp.am

<<ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-41/19>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը