Приложение № 1

Министр финансов Республики Армения на 2021 год

Приказ № 323-А от 29 июня

ОБЪЯВЛЕНИЕ

О заключенном контракте

Муниципалитет Арташат , который расположен является Армения, Араратский регион, город Арташат, 23 августа 1962 г. По указанному ниже адресу компания излагает свои потребности в « RA»  Арарат Консультационные услуги по разработке и подготовке проектно-сметной документации для замены канализационных линий в городе Арташат, муниципалитете Арташат, регионе » Организовано с целью приобретения AMAH - GH KSZ DFB - 25/149 В результате процедуры закупок был сделан вывод о наличии кода N. AMAH - GH ХХЦДБ-25/149 Информация о контракте:

|  | Как С предмет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер число | имя |  |  |  |  |  | Измерение единица |  |  | число |  |  |  |  |  |  |  | Предварительный цена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вкратце Описание ( техническое) (характеристика ) |  |  |  |  |  |  | По контракту намеревался кратко Описание ( техническое) (характеристика ) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансовый посредством |  |  |  |  |  | общий |  | / Армянский драм / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доступный с финансовыми средствами |  |  |  | общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | " Арарат, Армения" провинция Арташат сообщество Арташат город Маркс улица канализационные трубы замена работы проект подготовка , затраты оценка услуги " |  |  |  |  |  | кусок |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 000 000 |  |  |  | 2 000 000 |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 прилагается . |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 прилагается . |  |  |
| 2 | " Арарат, Армения" провинция Арташат сообщество Арташат город Патканян Улица , от Нар-Дос 38 и Ереванян 5 до Раффи Улица , Ханджян , здания 15 и 16. канализационные трубы замена работы проект подготовка , затраты оценка услуги " |  |  |  |  |  | кусок |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  | 1 800 000 |  |  |  | 1 800 000 |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 прилагается . |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 прилагается . |  |  |
| 3 | Армения​ Арарат провинция Арташат сообщество Арташат город Камо Работы по замене канализационных труб на улицах Street , Abovyan Dead End и Charents Street. проект подготовка , затраты оценка услуги " |  |  |  |  |  | кусок |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  | 2 200 000 |  |  |  | 2 200 000 |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 прилагается . |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 прилагается . |  |  |
| 4 | Армения​ Арарат провинция Арташат сообщество Арташат город Гукасян улица , от улицы Нерсисяна до улицы Маркса, от зданий Шаумян 12 и 14 до улицы Маркса и улицы Бакунца, канализационные линии замена работы проект подготовка , затраты оценка услуги " |  |  |  |  |  | кусок |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  | 2 000 000 |  |  |  | 2 000 000 |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 прилагается . |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 прилагается . |  |  |
| 5 | Армения​ Арарат провинция Арташат сообщество Арташат город Борцы за свободу Частичная замена канализационной трубы на дороге, ведущей от улицы к Верин Арташат. работы проект подготовка , затраты оценка услуги " |  |  |  |  |  | кусок |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  | 1 800 000 |  |  |  | 1 800 000 |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 прилагается . |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 прилагается . |  |  |
| Использованная процедура закупок и обоснование ее выбора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Покупка предмет цена превышает объем покупок базовый единица , покупка предмет включено нет Закон Республики Армения « О государственных закупках » Статья 5, Часть 14 / Электронный аукцион через рука принес товары , работы , услуги список / в части 15 / закрыто периодический посредством конкуренции рука принес товары , работы , услуги список /, покупка предмет цена низкий открытый соревнование процедура организовать минимум с порога / покупки базовый единица восемьдесят раз /, следовательно покупка процедура будет организовано электронный кстати цитата по запросу . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата отправки или публикации приглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 ноября 2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приглашения сделанный изменения на сегодняшний день |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приглашение касательно уточнения дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вопросник квитанция |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уточнение |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H/N |  |  |  | Участник имя |  |  |  |  |  |  |  | Каждый участник по применению , включая одновременный переговоры организация как результат представлено цена / AMD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цена без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общий |  |  |  |  |
| Размер 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | ООО «H-E-A» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 930 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 930 000 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | ООО «Строительный проект» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 650 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1980 000 |  |  |  |  |  |
| Размер 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | ООО «H-E-A» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 990 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 990 000 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | ООО «Строительный проект» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 500 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 800 000 |  |  |  |  |  |
| Размер 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | ООО «H-E-A» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 130 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 130 000 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | ООО «Строительный проект» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 800 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 160 000 |  |  |  |  |  |
| Размер 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | ООО «H-E-A» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 020 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 020 000 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | ООО «Строительный проект» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 650 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1980 000 |  |  |  |  |  |
| Размер 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | ООО «H-E-A» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 950 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 950 000 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | ООО «Строительный проект» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 500 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 800 000 |  |  |  |  |  |
| Данные отклоненный приложения о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер детали по размерам |  |  | Участник имя |  |  | Оценка Результаты ( удовлетворительные) или недостаточный ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | По приглашению необходимый наличие документов |  |  |  |  |  |  |  |  | По заявке представлено документы согласие по приглашению определенный в соответствии с требованиями |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие технических характеристик предлагаемого товара требованиям, изложенным в приглашении к участию в тендере. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цена предложение |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочая информация |  |  |  |  |  | Введение : Приложения отказ другой фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Избранные участник решение дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 ноября 2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бездействие крайний срок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бездействие крайний срок начало |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бездействие крайний срок конец |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 ноября 2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 ноября 2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Избранные участник договор запечатать предложение уведомление дата 5 декабря 2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Избранные участник к подписано контракт клиенты около внести Какое число? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 декабря 2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клиент к договор подписание дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 декабря 2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер - номер секции |  | Избранные участник |  |  | Договор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Договор число |  |  |  |  |  |  |  | Герметизация дата |  |  |  |  |  |  | Исполнение крайний срок |  |  |  |  |  |  | Предоплата​​ размер |  |  |  | Цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | армянский драм |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доступный финансовый посредством |  |  |  |  |  |  | Общий |  |
| 1-5 |  | ООО «H-E-A» |  |  | AMAH - GHKDSDB - 25/149 |  |  |  |  |  |  |  | 12 декабря 2025 г. |  |  |  |  |  |  | 30 календарных дней с даты вступления договора в силу. день в течение |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 5 020 000 |  |  |  |  |  |  | 5 020 000 |  |
| Избранные Имя и адрес участника ( участников ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер - номер секции |  |  | Избранные участник |  |  |  |  |  | Адрес , номер телефона . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Электронная почта |  |  |  |  |  |  |  | Банковское дело счет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удостоверение личности / Паспорт число и ряд |
| 1-5 |  |  | ООО «H-E-A» |  |  |  |  |  | Ереван , Давит Непобедимый 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | erik.hodabashyan.98@mail.ru |  |  |  |  |  |  |  | 2052822265911001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 08427494 |
| Прочая информация |  |  |  |  |  |  |  | Примечание : В случае невыполнения какой-либо части заказа клиент обязан заполнить информацию о невыполнении . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Как участники, подавшие заявку на участие в определенном этапе данной процедуры , так и неправительственные организации и частные лица, осуществляющие медийную деятельность, зарегистрированные в Республике Армения , могут в течение 3 календарных дней после публикации данного объявления направить письменное заявление заказчику, организовавшему процедуру, о совместном участии с ответственным ведомством в процессе принятия результатов определенного этапа подписанного договора . Вместе с письменным запросом необходимо предоставить следующее: 1) оригинал доверенности, выданной физическому лицу . В этом случае уполномоченное лицо : а . Число физических лиц не может превышать двух . б . Лицо должно лично выполнять действия, на которые оно уполномочено . 2) оригиналы заявлений, подписанные как лицами, запросившими участие в процессе , так и уполномоченными лицами, об отсутствии конфликта интересов, как это предусмотрено в части 2 статьи 5.1 Закона Республики Армения « О закупках » . 3) адреса электронной почты и номера телефонов, по которым клиент может связаться с лицом, подавшим запрос, и лицом, уполномоченным им . 4) В случае общественных организаций и частных лиц, осуществляющих медийную деятельность и получивших государственную регистрацию в Республике Армения, также требуется копия свидетельства о государственной регистрации . Официальный адрес электронной почты руководителя ответственного отдела Клиента: --------------------------. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация о публикациях, осуществляемых в соответствии с Законом Республики Армения « О закупках » с целью привлечения участников. |  |  |  |  |  |  |  | Gnumner.am, на сайтах armeps.am/ppcm, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В случае выявления противоправных действий в рамках процесса закупок — краткое описание этих действий и принятых в связи с этим мер. |  |  |  |  |  |  |  | В рамках процесса закупок не было выявлено никаких противоправных действий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жалобы, поданные в отношении процедуры закупок и принятых по ней решений. |  |  |  |  |  |  |  | Жалоб относительно процедуры покупки не поступало. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другой необходимый информация |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для получения дополнительной информации по данному объявлению, пожалуйста, свяжитесь с координатором по закупкам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Имя , Фамилия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Телефон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Электронная почта адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зарухи Газарян |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +374-93-60-34-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ghazaryan.zaruhi@list.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 1

РАЗМЕР 1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ГРАФИК ЗАКУПОК

Армения Арарат провинция Арташат сообщество Работы по замене канализационных труб на улице Маркса в городе Арташат. Подготовка проекта, услуги по составлению сметы.

Название проекта; Работы по замене канализационных труб в городе Арташат, поселке Арташат, Араратской области Республики Армения.. Источник финансирования; муниципальный H бюджет. Клиент; Арташат муниципалитет. Название услуги; Услуги по подготовке проекта и сметы на строительство и замену канализационных линий в городе Арташат, муниципалитете Арташат... Участок дороги имя; Улица Маркса, город Арташат, 780 погонных метров... Этап проектирования Уровень риска; Рабочий черновик Правительства Республики Армения № 596- Н от 19 марта 2015 г .: выше среднего (категория III).. Общий положения; - Проектная и смета для каждой канализационной линии должна быть подготовлена и представлена на армянском и русском языках в четырех бумажных экземплярах и одном электронном варианте (в форматах ACAD PDF, листы, сводки и сметы также в формате Excel, шрифтом GHEA GRAPALAT армянского цвета). - Проектная и смета должны быть подготовлены с использованием соответствующих компьютерных программ, быть цветными и разборчивыми.. Базовый обязанности и требования; Основные обязанности : - Инженерное дело Проведение научно- исследовательской работы . - Проект находится на предварительной стадии разработки . документы развитие - подземных инженерных коммуникаций, получение необходимых технических условий , в случае плохого состояния подземных коммуникаций, обеспечение возможности замены или строительства новых . - В случае необходимости переноса инженерных коммуникаций (включая оборудование) — разработка проекта переноса и координация действий с компетентными организациями. Требования к расследованию : - Проводить инженерные исследования в объеме, необходимом для разработки проектной документации и обоснования проектных решений. - В ходе осмотра необходимо провести видеозапись текущего состояния ремонтируемых или заменяемых канализационных труб. - Проведение инженерно-технических изысканий в соответствии с «Строительными стандартами Республики Армения II-7.01-2011 «Строительный климат»» и инженерно-технических изысканий для строительства в соответствии с «Строительными стандартами Республики Армения II-2.01-99». Требования к проектам - Состав, содержание и проектные решения проектной документации должны соответствовать требованиям, изложенным в действующих в Республике Армения нормативно-технических документах и нормативно-правовых актах. - Проекты должны включать как минимум следующие работы: - Снос земляной стены, / реконструкция / строительство (при необходимости), - Замена, реконструкция и строительство канализационных труб (по мере необходимости). - Планируется подключение к существующим канализационным сетям жителей. - Отметьте строящиеся участки на карте в приложении Google Maps и на кадастровой карте. - реабилитация / реконструкция / ремонт / строительство дренажной системы (при необходимости) , - реставрация / реконструкция / ремонт / строительство искусственных сооружений (при необходимости), - Внедрение необходимых мер для устранения элементов безопасности, а также «слепых зон». Требования к составу проекта : - Проектно-сметная документация должна быть подготовлена в соответствии с требованиями, изложенными в Приказе № 128-Н Министра градостроительства Республики Армения от 11 сентября 2017 года, и должна включать: - пояснительная записка (которая будет включать в себя состояние ремонтируемой территории, результаты обследования, в том числе протяженность и состояние существующих канализационных сетей и планируемых работ, количество необходимых лабораторных анализов, карту региона с указанием зоны проведения строительных работ, оборудование и механизмы, необходимые для выполнения планируемых работ, а также состав инженерно-технической группы специалистов). - Инженерно-геологическое заключение (которое будет включать информацию о климате, рельефе, сейсмических характеристиках и свойствах природных грунтов региона, типах природных грунтов по степени уплотнения, местонахождении запасов, полигонов и строительных отходов, согласованных с руководителем местного органа власти, местонахождении шахт по добыче отработанных минералов). - Смета-расчет, составленная на основе сметы, стоимость каждой единицы работ которой будет включать все издержки, прибыль, а также все пошлины, платежи и налоги, определенные градостроительными нормативными документами Республики Армения, без учета суммы предполагаемого возмещения, заверенная печатью и подписью проектировщика (включая 50% непредвиденных работ и издержек). - оценка (которая будет включать сводную, объективную и локальную оценки). Соглашения: - Если вы планируете перенос коммуникаций (водопроводов, газопроводов, коммуникационных кабелей и т. д.), согласуйте проект с компетентными заинтересованными органами.. Нормативный требования; - Инженерное дело расследование осуществить строительство АХШН И-2.01-99 нормы и ГОСТ 32836-2014, ГОСТ 33179-2014 по стандартам определенный требования в соответствии с - Проведение инженерно-геологических изысканий в соответствии с требованиями ГОСТ 32868-2014 и другими действующими в Республике Армения ведомственными нормативно-правовыми документами. - Проведение топографической и геодезической съемки в соответствии с ГОСТ 32869-2014 и требованиями, изложенными в стандарте и других ведомственных нормативно-правовых документах, действующих в Республике Армения. - Смета была подготовлена в соответствии с порядком, установленным Постановлением Правительства Республики Армения № 1656-Н от 17.10.2024. - Разрабатывать рабочие чертежи проектной документации в соответствии с правилами, установленными ГОСТ 21.701-2013, ГОСТ 21.101-99, ГОСТ 21.501-2018 и другими действующими в Республике Армения ведомственными нормативными документами. - Обязательное выполнение требований Постановления Правительства Республики Армения № 1985 от 2 декабря 2021 года, а также Постановления Правительства Республики Армения № 273-Н от 29 февраля 2024 года о внесении изменений в настоящее постановление. - В соответствии с требованиями приказа № 05-Н Председателя Комитета по градостроительству Республики Армения от 10.02.2025.

РАЗМЕР 2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ГРАФИК ЗАКУПОК

Армения Арарат провинция Арташат сообщество Улица Патканян, Арташат канализационная линия строительство , Работы по замене канализационных труб от Нар Доси, 38 и Ереванян, 5 до улицы Раффи, здания 15, 16 Ханджян. Подготовка проекта , услуги по оценке стоимости

Название проекта; Работы по замене канализационных труб в городе Арташат, поселке Арташат, Араратской области Республики Армения.. Источник финансирования; муниципальный H бюджет. Клиент; Арташат муниципалитет. Название услуги; Подготовка проектной документации и сметы для строительства канализационной линии на улице Патканян, Арташат, микрорайон Арташат, Араратская область, РА, и замены канализационных линий от дома № 38 по улице Нар Доси и дома № 5 по улице Ереванян до улицы Раффи, дома № 15, 16, Ханджян... Участок дороги имя; Улица Патканян, город Арташат: 230 погонных метров от Нар Доси, 38 и Ереванян, 5 до улицы Раффи, Ханджян, 15, 16, двор здания: 500 погонных метров.. Этап проектирования Уровень риска; Рабочий черновик Правительства Республики Армения № 596- Н от 19 марта 2015 г .: выше среднего (категория III).. Общий положения; - Проектная и смета для каждой канализационной линии должна быть подготовлена и представлена на армянском и русском языках в четырех бумажных экземплярах и одном электронном варианте (в форматах ACAD PDF, листы, сводки и сметы также в формате Excel, шрифтом GHEA GRAPALAT армянского цвета). - Проектная и смета должны быть подготовлены с использованием соответствующих компьютерных программ, быть цветными и разборчивыми.. Базовый обязанности и требования; Основные обязанности : - Инженерное дело Проведение научно- исследовательской работы . - Проект находится на предварительной стадии разработки . документы развитие - подземных инженерных коммуникаций, получение необходимых технических условий , в случае плохого состояния подземных коммуникаций, обеспечение возможности замены или строительства новых . - В случае необходимости переноса инженерных коммуникаций (включая оборудование) — разработка проекта переноса и координация действий с компетентными организациями. Требования к расследованию : - Проводить инженерные исследования в объеме, необходимом для разработки проектной документации и обоснования проектных решений. - В ходе осмотра необходимо провести видеозапись текущего состояния ремонтируемых или заменяемых канализационных труб. - Проведение инженерно-технических изысканий в соответствии с «Строительными стандартами Республики Армения II-7.01-2011 «Строительный климат»» и инженерно-технических изысканий для строительства в соответствии с «Строительными стандартами Республики Армения II-2.01-99». Требования к проектам - Состав, содержание и проектные решения проектной документации должны соответствовать требованиям, изложенным в действующих в Республике Армения нормативно-технических документах и нормативно-правовых актах. - Проекты должны включать как минимум следующие работы: - Снос земляной стены, / реконструкция / строительство (при необходимости), - Замена, реконструкция и строительство канализационных труб (по мере необходимости). - Планируется подключение к существующим канализационным сетям жителей. - Отметьте строящиеся участки на карте в приложении Google Maps и на кадастровой карте. - реабилитация / реконструкция / ремонт / строительство дренажной системы (при необходимости) , - реставрация / реконструкция / ремонт / строительство искусственных сооружений (при необходимости), - Внедрение необходимых мер для устранения элементов безопасности, а также «слепых зон». Требования к составу проекта : - Проектно-сметная документация должна быть подготовлена в соответствии с требованиями, изложенными в Приказе № 128-Н Министра градостроительства Республики Армения от 11 сентября 2017 года, и должна включать: - пояснительная записка (которая будет включать в себя состояние ремонтируемой территории, результаты обследования, в том числе протяженность и состояние существующих канализационных сетей и планируемых работ, количество необходимых лабораторных анализов, карту региона с указанием зоны проведения строительных работ, оборудование и механизмы, необходимые для выполнения планируемых работ, а также состав инженерно-технической группы специалистов). - Инженерно-геологическое заключение (которое будет включать информацию о климате, рельефе, сейсмических характеристиках и свойствах природных грунтов региона, типах природных грунтов по степени уплотнения, местонахождении запасов, полигонов и строительных отходов, согласованных с руководителем местного органа власти, местонахождении шахт по добыче отработанных минералов). - Смета-расчет, составленная на основе сметы, стоимость каждой единицы работ которой будет включать все издержки, прибыль, а также все пошлины, платежи и налоги, определенные градостроительными нормативными документами Республики Армения, без учета суммы предполагаемого возмещения, заверенная печатью и подписью проектировщика (включая 50% непредвиденных работ и издержек). - оценка (которая будет включать сводную, объективную и локальную оценки). Соглашения: - Если вы планируете перенос коммуникаций (водопроводов, газопроводов, коммуникационных кабелей и т. д.), согласуйте проект с компетентными заинтересованными органами.. Нормативный требования; - Инженерное дело расследование осуществить строительство АХШН И-2.01-99 нормы и ГОСТ 32836-2014, ГОСТ 33179-2014 по стандартам определенный требования в соответствии с - Проведение инженерно-геологических изысканий в соответствии с требованиями ГОСТ 32868-2014 и другими действующими в Республике Армения ведомственными нормативно-правовыми документами. - Проведение топографической и геодезической съемки в соответствии с ГОСТ 32869-2014 и требованиями, изложенными в стандарте и других ведомственных нормативно-правовых документах, действующих в Республике Армения. - Смета была подготовлена в соответствии с порядком, установленным Постановлением Правительства Республики Армения № 1656-Н от 17.10.2024. - Разрабатывать рабочие чертежи проектной документации в соответствии с правилами, установленными ГОСТ 21.701-2013, ГОСТ 21.101-99, ГОСТ 21.501-2018 и другими действующими в Республике Армения ведомственными нормативными документами. - Обязательное выполнение требований Постановления Правительства Республики Армения № 1985 от 2 декабря 2021 года, а также Постановления Правительства Республики Армения № 273-Н от 29 февраля 2024 года о внесении изменений в настоящее постановление. - Председатель Комитета по градостроительству Республики Армения, 10.02.2025 . № 05- Н команда в соответствии с требованиями Соглашаться..

РАЗМЕР 3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ГРАФИК ЗАКУПОК

Армения Арарат провинция Арташат сообщество Улица Камо, город Арташат, Тупик Абовян и Чаренц работы по замене уличной канализационной линии Подготовка проекта , услуги по оценке стоимости

Название проекта; Замена канализационных труб на улице Камо, тупике Абовян и улице Чаренц в Арташате, общине Арташат, Араратской области, РА.. Источник финансирования; муниципальный H бюджет. Клиент; Арташат муниципалитет. Название услуги; Услуги по подготовке проекта и сметы на замену канализационных труб на улицах Камо, Абовян-Тупиковая и Чаренц-стрит в Арташате, общине Арташат, Араратской области, РА... Участок дороги имя; Улица Камо, город Арташат, 600 погонных метров. Тупик Абовян, город Арташат, 200 погонных метров. Улица Чаренца, город Арташат, 280 погонных метров... Этап проектирования Уровень риска; Рабочий черновик Правительства Республики Армения № 596- Н от 19 марта 2015 г .: выше среднего (категория III).. Общий положения; - Проектная и смета для каждой канализационной линии должна быть подготовлена и представлена на армянском и русском языках в четырех бумажных экземплярах и одном электронном варианте (в форматах ACAD PDF, листы, сводки и сметы также в формате Excel, шрифтом GHEA GRAPALAT армянского цвета). - Проектная и смета должны быть подготовлены с использованием соответствующих компьютерных программ, быть цветными и разборчивыми.. Базовый обязанности и требования; Основные обязанности : - Инженерное дело Проведение научно- исследовательской работы . - Проектная смета​ документы развитие - подземных инженерных коммуникаций, получение необходимых технических условий , в случае плохого состояния подземных коммуникаций, обеспечение возможности замены или строительства новых . - В случае необходимости переноса инженерных коммуникаций (включая оборудование) — разработка проекта переноса и координация действий с компетентными организациями. Требования к расследованию : - Проводить инженерные исследования в объеме, необходимом для разработки проектной документации и обоснования проектных решений. - В ходе осмотра необходимо провести видеозапись текущего состояния ремонтируемых или заменяемых канализационных труб. - Проведение инженерно-технических изысканий в соответствии с «Строительными стандартами Республики Армения II-7.01-2011 «Строительный климат»» и инженерно-технических изысканий для строительства в соответствии с «Строительными стандартами Республики Армения II-2.01-99». Требования к проектам - Состав, содержание и проектные решения проектной документации должны соответствовать требованиям, изложенным в действующих в Республике Армения нормативно-технических документах и нормативно-правовых актах. - Проекты должны включать как минимум следующие работы: - Снос земляной стены, / реконструкция / строительство (при необходимости), - Замена, реконструкция и строительство канализационных труб (по мере необходимости). - Планируется подключение к существующим канализационным сетям жителей. - Отметьте строящиеся участки на карте в приложении Google Maps и на кадастровой карте. - реабилитация / реконструкция / ремонт / строительство дренажной системы (при необходимости) , - реставрация / реконструкция / ремонт / строительство искусственных сооружений (при необходимости), - Внедрение необходимых мер для устранения элементов безопасности, а также «черных зон». Требования к составу проекта : - Проектно-сметная документация должна быть подготовлена в соответствии с требованиями, изложенными в Приказе № 128-Н Министра градостроительства Республики Армения от 11 сентября 2017 года, и должна включать: - пояснительная записка (которая будет включать в себя состояние ремонтируемой территории, результаты обследования, в том числе протяженность и состояние существующих канализационных сетей и планируемых работ, количество необходимых лабораторных анализов, карту региона с указанием зоны проведения строительных работ, оборудование и механизмы, необходимые для выполнения планируемых работ, а также состав инженерно-технической группы специалистов). - Инженерно-геологическое заключение (которое будет включать информацию о климате, рельефе, сейсмических характеристиках и свойствах природных грунтов региона, типах природных грунтов по степени уплотнения, местонахождении запасов, полигонов и строительных отходов, согласованных с руководителем местного органа власти, местонахождении шахт по добыче отработанных минералов). - Смета-расчет, составленная на основе сметы, стоимость каждой единицы работ которой будет включать все издержки, прибыль, а также все пошлины, платежи и налоги, определенные градостроительными нормативными документами Республики Армения, без учета суммы предполагаемого возмещения, заверенная печатью и подписью проектировщика (включая 50% непредвиденных работ и издержек). - Оценка (которая будет включать сводную, предметную и локальную оценки). Соглашения: - Если вы планируете перенос коммуникаций (водопроводов, газопроводов, коммуникационных кабелей и т. д.), согласуйте проект с компетентными заинтересованными органами.. Нормативный требования; - Инженерное дело расследование осуществить строительство АХШН И-2.01-99 нормы и ГОСТ 32836-2014, ГОСТ 33179-2014 по стандартам определенный требования в соответствии с - Проведение инженерно-геологических изысканий в соответствии с требованиями ГОСТ 32868-2014 и другими действующими в Республике Армения ведомственными нормативно-правовыми документами. - Проведение топографической и геодезической съемки в соответствии с ГОСТ 32869-2014 и требованиями, изложенными в стандарте и других ведомственных нормативно-правовых документах, действующих в Республике Армения. - Смета была подготовлена в соответствии с порядком, установленным Постановлением Правительства Республики Армения № 1656-Н от 17.10.2024. - Разрабатывать рабочие чертежи проектной документации в соответствии с правилами, установленными ГОСТ 21.701-2013, ГОСТ 21.101-99, ГОСТ 21.501-2018 и другими действующими в Республике Армения ведомственными нормативными документами. - Обязательное выполнение требований Постановления Правительства Республики Армения № 1985 от 2 декабря 2021 года, а также Постановления Правительства Республики Армения № 273-Н от 29 февраля 2024 года о внесении изменений в настоящее постановление. - В соответствии с требованиями Приказа № 05-Н Председателя Комитета по градостроительству Республики Армения от 10.02.2025 г..

РАЗМЕР 4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ГРАФИК ЗАКУПОК

Армения Арарат провинция Арташат сообщество Проводятся работы по замене канализационных труб на улице Гукасяна, от улицы Нерсисяна до улицы Маркса, от домов 12 и 14 Шаумяна до улицы Маркса и улицы Бакунца в городе Арташат. Подготовка проекта , услуги по оценке стоимости

Название проекта; Замена канализационных труб на улице Камо, тупике Абовян и улице Чаренц в Арташате, общине Арташат, Араратской области, РА.. Источник финансирования; H муниципальный бюджет. Клиент; Арташат муниципалитет. Название услуги; Проектные и сметные услуги по замене канализационных труб на улице Гукасяна, от улицы Нерсисяна до улицы Маркса, от домов 12 и 14 Шаумяна до улицы Маркса и улицы Бакунца в городе Арташат, поселке Арташат, Араратской области, РА... Участок дороги имя; Улица Гукасяна, город Арташат, 250 погонных метров. От улицы Нерсисяна до улицы Маркса в городе Арташат, от домов 12 и 14 Шаумяна до улицы Маркса: 500 погонных метров. Улица Бакунци, город Арташат, 250 погонных метров... Этап проектирования Уровень риска; Рабочий черновик Правительства Республики Армения № 596- Н от 19 марта 2015 г .: выше среднего (категория III).. Общий положения; - Проектная и смета для каждой канализационной линии должна быть подготовлена и представлена на армянском и русском языках в четырех бумажных экземплярах и одном электронном варианте (в форматах ACAD PDF, листы, сводки и сметы также в формате Excel, шрифтом GHEA GRAPALAT армянского цвета). - Проектная и смета должны быть подготовлены с использованием соответствующих компьютерных программ, быть цветными и разборчивыми.. Базовый обязанности и требования; Основные обязанности : - Инженерное дело Проведение научно- исследовательской работы . - Проектная смета​ документы развитие - подземных инженерных коммуникаций, получение необходимых технических условий , в случае плохого состояния подземных коммуникаций, обеспечение возможности замены или строительства новых . - В случае необходимости переноса инженерных коммуникаций (включая оборудование) — разработка проекта переноса и координация действий с компетентными организациями. Требования к расследованию : - Проводить инженерные исследования в объеме, необходимом для разработки проектной документации и обоснования проектных решений. - В ходе осмотра необходимо провести видеозапись текущего состояния ремонтируемых или заменяемых канализационных труб. - Проведение инженерно-технических изысканий в соответствии с «Строительными стандартами Республики Армения II-7.01-2011 «Строительный климат»» и инженерно-технических изысканий для строительства в соответствии с «Строительными стандартами Республики Армения II-2.01-99». Требования к проектам - Состав, содержание и проектные решения проектной документации должны соответствовать требованиям, изложенным в действующих в Республике Армения нормативно-технических документах и нормативно-правовых актах. - Проекты должны включать как минимум следующие работы: - Снос земляной стены, / реконструкция / строительство (при необходимости), - Замена, реконструкция и строительство канализационных труб (по мере необходимости). - Планируется подключение к существующим канализационным сетям жителей. - Отметьте строящиеся участки на карте в приложении Google Maps и на кадастровой карте. - Восстановление/реконструкция дорожного покрытия (по мере необходимости) . - реабилитация / реконструкция / ремонт / строительство дренажной системы (при необходимости) , - реставрация / реконструкция / ремонт / строительство искусственных сооружений (при необходимости), - Внедрение необходимых мер для устранения элементов безопасности, а также «слепых зон». Требования к составу проекта : - Проектно-сметная документация должна быть подготовлена в соответствии с требованиями, изложенными в Приказе № 128-Н Министра градостроительства Республики Армения от 11 сентября 2017 года, и должна включать: - пояснительная записка (которая будет включать в себя состояние ремонтируемой территории, результаты обследования, в том числе протяженность и состояние существующих канализационных сетей и планируемых работ, количество необходимых лабораторных анализов, карту региона с указанием зоны проведения строительных работ, оборудование и механизмы, необходимые для выполнения планируемых работ, а также состав инженерно-технической группы специалистов). - Инженерно-геологическое заключение (которое будет включать информацию о климате, рельефе, сейсмических характеристиках и свойствах природных грунтов региона, типах природных грунтов по степени уплотнения, местонахождении запасов, полигонов и строительных отходов, согласованных с руководителем местного органа власти, местонахождении шахт по добыче отработанных минералов). - Смета-расчет, составленная на основе сметы, стоимость каждой единицы работ которой будет включать все издержки, прибыль, а также все пошлины, платежи и налоги, определенные градостроительными нормативными документами Республики Армения, без учета суммы предполагаемого возмещения, заверенная печатью и подписью проектировщика (включая 50% непредвиденных работ и издержек). - оценка (которая будет включать сводную, объективную и локальную оценки). Соглашения: - Если вы планируете перенос коммуникаций (водопроводов, газопроводов, коммуникационных кабелей и т. д.), согласуйте проект с компетентными заинтересованными органами.. Нормативный требования; - Инженерное дело расследование осуществить строительство АХШН И-2.01-99 нормы и ГОСТ 32836-2014, ГОСТ 33179-2014 по стандартам определенный требования в соответствии с - Проведение инженерно-геологических изысканий в соответствии с требованиями ГОСТ 32868-2014 и другими действующими в Республике Армения ведомственными нормативно-правовыми документами. - Проведение топографической и геодезической съемки в соответствии с ГОСТ 32869-2014 и требованиями, изложенными в стандарте и других ведомственных нормативно-правовых документах, действующих в Республике Армения. - Смета была подготовлена в соответствии с порядком, установленным Постановлением Правительства Республики Армения № 1656-Н от 17.10.2024. - Разрабатывать рабочие чертежи проектной документации в соответствии с правилами, установленными ГОСТ 21.701-2013, ГОСТ 21.101-99, ГОСТ 21.501-2018 и другими действующими в Республике Армения ведомственными нормативными документами. - Обязательное выполнение требований Постановления Правительства Республики Армения № 1985 от 2 декабря 2021 года, а также Постановления Правительства Республики Армения № 273-Н от 29 февраля 2024 года о внесении изменений в настоящее постановление. - В соответствии с требованиями Приказа № 05-Н Председателя Комитета по градостроительству Республики Армения от 10.02.2025 г..

РАЗДЕЛ 5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ГРАФИК ЗАКУПОК

Армения Арарат провинция Арташат сообщество Частичная замена канализационной трубы на дороге от улицы Азатамартикнери до улицы Верин Арташат Подготовка проекта , услуги по оценке стоимости

Название проекта; Частичная замена канализационной трубы на дороге, ведущей от железной дороги к Верхнему Арташату в населенном пункте Арташат Араратской области Республики Армения.. Источник финансирования; H муниципальный бюджет. Клиент; Арташат муниципалитет. Название услуги; Услуги по подготовке проекта и сметы на частичную замену канализационной линии на дороге, ведущей от улицы Азатамартикнери к Верин Арташат в населенном пункте Арташат Араратской области Республики Армения... Участок дороги имя; Длина дороги от улицы Азатамартикнери до Верин Арташат составляет 1,8 км... Этап проектирования Уровень риска; Рабочий черновик Правительства Республики Армения № 596- Н от 19 марта 2015 г .: выше среднего (категория III).. Общий положения; - Проектная и смета для каждой канализационной линии должна быть подготовлена и представлена на армянском и русском языках в четырех бумажных экземплярах и одном электронном варианте (в форматах ACAD PDF, листы, сводки и сметы также в формате Excel, шрифтом GHEA GRAPALAT армянского цвета). - Проектная и смета должны быть подготовлены с использованием соответствующих компьютерных программ, быть цветными и разборчивыми.. Базовый обязанности и требования; Основные обязанности : - Инженерное дело Проведение научно- исследовательской работы . - Проект находится на предварительной стадии разработки . документы развитие - подземных инженерных коммуникаций, получение необходимых технических условий , в случае плохого состояния подземных коммуникаций, обеспечение возможности замены или строительства новых . - В случае необходимости переноса инженерных коммуникаций (включая оборудование) — разработка проекта переноса и координация действий с компетентными организациями. Требования к расследованию : - Проводить инженерные исследования в объеме, необходимом для разработки проектной документации и обоснования проектных решений. - В ходе осмотра необходимо провести видеозапись текущего состояния ремонтируемых или заменяемых канализационных труб. - Проведение инженерно-технических изысканий в соответствии с «Строительными стандартами Республики Армения II-7.01-2011 «Строительный климат»» и инженерно-технических изысканий для строительства в соответствии с «Строительными стандартами Республики Армения II-2.01-99». Требования к проектам - Состав, содержание и проектные решения проектной документации должны соответствовать требованиям, изложенным в действующих в Республике Армения нормативно-технических документах и нормативно-правовых актах. - Проекты должны включать как минимум следующие работы: - Снос земляной стены, / реконструкция / строительство (при необходимости), - Замена, реконструкция и строительство канализационных труб (по мере необходимости). - Планируется подключение к существующим канализационным сетям жителей. - Отметьте строящиеся участки на карте в приложении Google Maps и на кадастровой карте. - Восстановление/реконструкция дорожного покрытия (по мере необходимости) . - реабилитация / реконструкция / ремонт / строительство дренажной системы (при необходимости) , - реставрация / реконструкция / ремонт / строительство искусственных сооружений (при необходимости), - Внедрение необходимых мер для устранения элементов безопасности, а также «черных зон». Требования к составу проекта : - Проектно-сметная документация должна быть подготовлена в соответствии с требованиями, изложенными в Приказе № 128-Н Министра градостроительства Республики Армения от 11 сентября 2017 года, и должна включать: - пояснительная записка (которая будет включать в себя состояние ремонтируемой территории, результаты обследования, в том числе протяженность и состояние существующих канализационных сетей и планируемых работ, количество необходимых лабораторных анализов, карту региона с указанием зоны проведения строительных работ, оборудование и механизмы, необходимые для выполнения планируемых работ, а также состав инженерно-технической группы специалистов). - Инженерно-геологическое заключение (которое будет включать информацию о климате, рельефе, сейсмических характеристиках и свойствах природных грунтов региона, типах природных грунтов по степени уплотнения, местонахождении запасов, полигонов и строительных отходов, согласованных с руководителем местного органа власти, местонахождении шахт по добыче отработанных минералов). - Смета-расчет, составленная на основе сметы, стоимость каждой единицы работ которой будет включать все издержки, прибыль, а также все пошлины, платежи и налоги, определенные градостроительными нормативными документами Республики Армения, без учета суммы предполагаемого возмещения, заверенная печатью и подписью проектировщика (включая 50% непредвиденных работ и издержек). - оценка (которая будет включать сводную, объективную и локальную оценки). Соглашения: - Если вы планируете перенос коммуникаций (водопроводов, газопроводов, коммуникационных кабелей и т. д.), согласуйте проект с компетентными заинтересованными органами.. Нормативный требования; - Инженерное дело расследование осуществить строительство АХШН И-2.01-99 нормы и ГОСТ 32836-2014, ГОСТ 33179-2014 по стандартам определенный требования в соответствии с - Проведение инженерно-геологических изысканий в соответствии с требованиями ГОСТ 32868-2014 и другими действующими в Республике Армения ведомственными нормативно-правовыми документами. - Проведение топографической и геодезической съемки в соответствии с ГОСТ 32869-2014 и требованиями, изложенными в стандарте и других ведомственных нормативно-правовых документах, действующих в Республике Армения. - Смета была подготовлена в соответствии с порядком, установленным Постановлением Правительства Республики Армения № 1656-Н от 17.10.2024. - Разрабатывать рабочие чертежи проектной документации в соответствии с правилами, установленными ГОСТ 21.701-2013, ГОСТ 21.101-99, ГОСТ 21.501-2018 и другими действующими в Республике Армения ведомственными нормативными документами. - Обязательное выполнение требований Постановления Правительства Республики Армения № 1985 от 2 декабря 2021 года, а также Постановления Правительства Республики Армения № 273-Н от 29 февраля 2024 года о внесении изменений в настоящее постановление. - • В соответствии с требованиями Приказа № 05-Н Председателя Комитета по градостроительству Республики Армения от 10.02.2025 г..

Заполнение герметично​ по контракту для покупки товары , услуги , работы число

Завершите покупку за счет имеющихся финансовых ресурсов в рамках данного договора. товары , услуги , работы число и​ по контракту намеревался общий товары , услуги , работы число заполнить  в столбце « Общие » рядом с ним .

данного контракта выделено меньше средств , укажите сумму, предоставленную имеющимися финансовыми ресурсами , а в соседнем столбце « Итого » укажите общую сумму .

Указаны даты всех изменений, внесенных в приглашение .

Если предлагаемые цены представлены в двух или более валютах , то цены следует указывать по обменному курсу, установленному в данном приглашении, в армянских драмах .

Если договор заключается по фиксированной цене , но предусмотрены дополнительные средства , то в столбце « Итого» следует указать полную цену , а в столбце « Дополнительные финансовые ресурсы » — конкретные финансовые ресурсы . 25

не применяется, если стороной договора является лицо, не имеющее налогового счета в Республике Армения.