ОБЪЯВЛЕНИЕ

о заключенном договоре

ЗАО “Ергорсвет”  ниже представляет информацию о договоре № ЕГС-GHAPDzB-21/4,  заключенном 15.03.2021 года в результате процедуры закупки под кодом ЕГС-GHAPDzB-21/4  организованной с целью приобретения электратехнических товаров для своих нужд:

|  |  | Предмет закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер лота |  | наименование |  |  |  |  |  | единица измерения |  | количество |  |  |  |  |  |  |  |  | сметная цена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краткое описание (техническая характеристика) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краткое описание (техническая характеристика), предусмотренное по договору |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по имеющимся финансовым средствам |  |  | общее |  |  |  |  |  | /драмов РА/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по имеющимся финансовым средствам |  |  |  |  |  | общая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Автомат 63 А |  |  |  |  |  | штука |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 22500 |  |  |  |  |  | 22500 |  |  |  |  |  |  |  | 63 ампер, двухполюсный, напряжение питания 220 вольт + - 10%, частота 50 Гц, + - 5 Гц, неиспользованный, в соответствии с <<техническим регламентом требований к низковольтному электрическому оборудованию>> утвержденным постановлением N 150 правительства РА от 3 февраля 2005 года, произведен не раннее 2019 года. Продавец вместе с поставленным товаром представляет сертификат качества, технический паспорт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 ампер, двухполюсный, напряжение питания 220 вольт + - 10%, частота 50 Гц, + - 5 Гц, неиспользованный, в соответствии с <<техническим регламентом требований к низковольтному электрическому оборудованию>> утвержденным постановлением N 150 правительства РА от 3 февраля 2005 года, произведен не раннее 2019 года. Продавец вместе с поставленным товаром представляет сертификат качества, технический паспорт. |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Автомат 160 А |  |  |  |  |  | штука |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 72500 |  |  |  |  |  | 72500 |  |  |  |  |  |  |  | 160 ампер, трехфазный, частота 50 Гц, + - 5 Гц, неиспользованный, в соответствии с <<техническим регламентом требований к низковольтному электрическому оборудованию>> утвержденным постановлением N 150 правительства РА от 3 февраля 2005 года, произведен не раннее 2019 года. Продавец вместе с поставленным товаром представляет сертификат качества, технический паспорт и гарантийный талон. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 ампер, трехфазный, частота 50 Гц, + - 5 Гц, неиспользованный, в соответствии с <<техническим регламентом требований к низковольтному электрическому оборудованию>> утвержденным постановлением N 150 правительства РА от 3 февраля 2005 года, произведен не раннее 2019 года. Продавец вместе с поставленным товаром представляет сертификат качества, технический паспорт и гарантийный талон. |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Пускатель 160 А |  |  |  |  |  | штука |  | 25 |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 1190000 |  |  |  |  |  | 1190000 |  |  |  |  |  |  |  | 160 ампер, трехфазный, частота 50 Гц + - 5 Гц, напяржение управляющей катушки 220 вольт. Неиспользованный, в соответствии с <<техническим регламентом требований к низковольтному электрическому оборудованию>> утвержденным постановлением N 150 правительства РА от 3 февраля 2005 года, произведен не раннее 2019 года. Продавец вместе с поставленным товаром представляет сертификат качества, технический паспорт и гарантийный талон. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 ампер, трехфазный, частота 50 Гц + - 5 Гц, напяржение управляющей катушки 220 вольт. Неиспользованный, в соответствии с <<техническим регламентом требований к низковольтному электрическому оборудованию>> утвержденным постановлением N 150 правительства РА от 3 февраля 2005 года, произведен не раннее 2019 года. Продавец вместе с поставленным товаром представляет сертификат качества, технический паспорт и гарантийный талон. |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Пускатель 63 А |  |  |  |  |  | штука |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 625000 |  |  |  |  |  | 625000 |  |  |  |  |  |  |  | 63 ампер, трехфазный, частота 50 Гц + - 5 Гц, напяржение управляющей катушки 220 вольт. Неиспользованный, в соответствии с <<техническим регламентом требований к низковольтному электрическому оборудованию>> утвержденным постановлением N 150 правительства РА от 3 февраля 2005 года, произведен не раннее 2019 года. Продавец вместе с поставленным товаром представляет сертификат качества, технический паспорт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 ампер, трехфазный, частота 50 Гц + - 5 Гц, напяржение управляющей катушки 220 вольт. Неиспользованный, в соответствии с <<техническим регламентом требований к низковольтному электрическому оборудованию>> утвержденным постановлением N 150 правительства РА от 3 февраля 2005 года, произведен не раннее 2019 года. Продавец вместе с поставленным товаром представляет сертификат качества, технический паспорт. |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Пускатель 50 А |  |  |  |  |  | штука |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 605000 |  |  |  |  |  | 605000 |  |  |  |  |  |  |  | 50 ампер, трехфазный, частота 50 Гц + - 5 Гц, напяржение управляющей катушки 220 вольт. Неиспользованный, в соответствии с <<техническим регламентом требований к низковольтному электрическому оборудованию>> утвержденным постановлением N 150 правительства РА от 3 февраля 2005 года, произведен не раннее 2019 года. Продавец вместе с поставленным товаром представляет сертификат качества, технический паспорт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 ампер, трехфазный, частота 50 Гц + - 5 Гц, напяржение управляющей катушки 220 вольт. Неиспользованный, в соответствии с <<техническим регламентом требований к низковольтному электрическому оборудованию>> утвержденным постановлением N 150 правительства РА от 3 февраля 2005 года, произведен не раннее 2019 года. Продавец вместе с поставленным товаром представляет сертификат качества, технический паспорт. |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Пускатель 40 А |  |  |  |  |  | штука |  | 40 |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 460000 |  |  |  |  |  | 460000 |  |  |  |  |  |  |  | 40 ампер, трехфазный, частота 50 Гц + - 5 Гц, напяржение управляющей катушки 220 вольт. Неиспользованный, в соответствии с <<техническим регламентом требований к низковольтному электрическому оборудованию>> утвержденным постановлением N 150 правительства РА от 3 февраля 2005 года, произведен не раннее 2019 года. Продавец вместе с поставленным товаром представляет сертификат качества, технический паспорт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 ампер, трехфазный, частота 50 Гц + - 5 Гц, напяржение управляющей катушки 220 вольт. Неиспользованный, в соответствии с <<техническим регламентом требований к низковольтному электрическому оборудованию>> утвержденным постановлением N 150 правительства РА от 3 февраля 2005 года, произведен не раннее 2019 года. Продавец вместе с поставленным товаром представляет сертификат качества, технический паспорт. |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Пускатель 95 А |  |  |  |  |  | штука |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 775000 |  |  |  |  |  | 775000 |  |  |  |  |  |  |  | 95 ампер, трехфазный, частота 50 Гц + - 5 Гц, напяржение управляющей катушки 220 вольт. Неиспользованный, в соответствии с <<техническим регламентом требований к низковольтному электрическому оборудованию>> утвержденным постановлением N 150 правительства РА от 3 февраля 2005 года, произведен не раннее 2019 года. Продавец вместе с поставленным товаром представляет сертификат качества, технический паспорт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 ампер, трехфазный, частота 50 Гц + - 5 Гц, напяржение управляющей катушки 220 вольт. Неиспользованный, в соответствии с <<техническим регламентом требований к низковольтному электрическому оборудованию>> утвержденным постановлением N 150 правительства РА от 3 февраля 2005 года, произведен не раннее 2019 года. Продавец вместе с поставленным товаром представляет сертификат качества, технический паспорт. |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Катушка контактора(маленькая) |  |  |  |  |  | штука |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 322800 |  |  |  |  |  | 322800 |  |  |  |  |  |  |  | С медными отмотками, для контактора КТ 6023 160 ампер, напряжение 220-230 вольт, частота 50 Гц, неиспользованный, в соответствии с <<техническим регламентом требований к низковольтному электрическому оборудованию>> утвержденным постановлением N 150 правительства РА от 3 февраля 2005 года, произведен не позднее 2019 года. Продавец вместе с поставленным товаром представляет сертификат качества, технический паспорт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С медными отмотками, для контактора КТ 6023 160 ампер, напряжение 220-230 вольт, частота 50 Гц, неиспользованный, в соответствии с <<техническим регламентом требований к низковольтному электрическому оборудованию>> утвержденным постановлением N 150 правительства РА от 3 февраля 2005 года, произведен не позднее 2019 года. Продавец вместе с поставленным товаром представляет сертификат качества, технический паспорт. |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Рубильник 100 А, ШО |  |  |  |  |  | штука |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 65000 |  |  |  |  |  | 65000 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ампер, трехфазный, для каждой фазы стойка предохранителя-для установки плавких предохранителей 100 А, частота 50 Гц, + - 5 Гц, неиспользованный, в соответствии с <<техническим регламентом требований к низковольтному электрическому оборудованию>> утвержденным постановлением N 150 правительства РА от 3 февраля 2005 года, произведен не раннее 2019 года. Продавец вместе с поставленным товаром представляет сертификат качества, технический паспорт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Трансформатор тока 150/5 А |  |  |  |  |  | штука |  | 25 |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 42860 |  |  |  |  |  | 42860 |  |  |  |  |  |  |  | Предназначен для тока до 150 ампер,с шиной , класс точности 0,5, ток с 150 А снижает до 5 А, предназначен для трехфазных счетчиков, напряжение 380/220 В, с местом для пломбирования, неиспользованный, в соответствии с <<техническим регламентом требований к низковольтному электрическому оборудованию>> утвержденным постановлением N 150 правительства РА от 3 февраля 2005 года, произведен не раннее 2019 года. Продавец вместе с поставленным товаром представляет сертификат качества, технический паспорт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предназначен для тока до 150 ампер,с шиной , класс точности 0,5, ток с 150 А снижает до 5 А, предназначен для трехфазных счетчиков, напряжение 380/220 В, с местом для пломбирования, неиспользованный, в соответствии с <<техническим регламентом требований к низковольтному электрическому оборудованию>> утвержденным постановлением N 150 правительства РА от 3 февраля 2005 года, произведен не раннее 2019 года. Продавец вместе с поставленным товаром представляет сертификат качества, технический паспорт. |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Трансформатор тока 200/5 А |  |  |  |  |  | штука |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 45000 |  |  |  |  |  | 45000 |  |  |  |  |  |  |  | Предназначен для тока до 200 ампер,с шиной , класс точности 0,5, ток с 200 А снижает до 5 А, предназначен для трехфазных счетчиков, напряжение 380/220 В, с местом для пломбирования, неиспользованный, в соответствии с <<техническим регламентом требований к низковольтному электрическому оборудованию>> утвержденным постановлением N 150 правительства РА от 3 февраля 2005 года, произведен не раннее 2019 года. Продавец вместе с поставленным товаром представляет сертификат качества, технический паспорт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предназначен для тока до 200 ампер,с шиной , класс точности 0,5, ток с 200 А снижает до 5 А, предназначен для трехфазных счетчиков, напряжение 380/220 В, с местом для пломбирования, неиспользованный, в соответствии с <<техническим регламентом требований к низковольтному электрическому оборудованию>> утвержденным постановлением N 150 правительства РА от 3 февраля 2005 года, произведен не раннее 2019 года. Продавец вместе с поставленным товаром представляет сертификат качества, технический паспорт. |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Понижающий трансформатор 220в/60в/30в/25в |  |  |  |  |  | штука |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 32500 |  |  |  |  |  | 32500 |  |  |  |  |  |  |  | Предназначен для снижения напряжения с 220 до 60 вольт, 30 вольт, 25 вольт, неиспользованный, в соответствии с <<техническим регламентом требований к низковольтному электрическому оборудованию>> утвержденным постановлением N 150 правительства РА от 3 февраля 2005 года, произведен не раннее 2019 года. Продавец вместе с поставленным товаром представляет сертификат качества, технический паспорт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Предохранитель 50 А |  |  |  |  |  | штука |  | 40 |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 23400 |  |  |  |  |  | 23400 |  |  |  |  |  |  |  | 50 ампер, высота 65-78мм, для установки на pубильниках , частота 50 Гц, + - 5 Гц, плавкий, для переменного тока, предназначен для защиты линий электропередач при перегрузках и коротких замыканиях, неиспользованный, в соответствии с <<техническим регламентом требований к низковольтному электрическому оборудованию>> утвержденным постановлением N 150 правительства РА от 3 февраля 2005 года, произведен не раннее 2019 года. Продавец вместе с поставленным товаром представляет сертификат качества, технический паспорт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 ампер, высота 65-78мм, для установки на pубильниках , частота 50 Гц, + - 5 Гц, плавкий, для переменного тока, предназначен для защиты линий электропередач при перегрузках и коротких замыканиях, неиспользованный, в соответствии с <<техническим регламентом требований к низковольтному электрическому оборудованию>> утвержденным постановлением N 150 правительства РА от 3 февраля 2005 года, произведен не раннее 2019 года. Продавец вместе с поставленным товаром представляет сертификат качества, технический паспорт. |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Стеклянный предохранитель 1,5 А |  |  |  |  |  | штука |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |  | 50 ампер, высота 15-30мм, для установки на приборах , частота 50 Гц, + - 5 Гц, плавкий, для переменного тока, предназначен для защиты линий электропередач при перегрузках и коротких замыканиях, неиспользованный, в соответствии с <<техническим регламентом требований к низковольтному электрическому оборудованию>> утвержденным постановлением N 150 правительства РА от 3 февраля 2005 года, произведен не раннее 2019 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | GSM-розетка |  |  |  |  |  | штука |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 6720000 |  |  |  |  |  | 6720000 |  |  |  |  |  |  |  | GSM-розетка, напряжение питания 220 вольт + - 10%, частота 50 Гц, + - 5, Гц. Мощность подключаемых оборудований не менее 3500 Вт (не менее 16 ампер). Дистанционное управление с помощью SIM-карты-для включения и отключения электричествос с помощью SMS сообщения, с возможностью подключения как минимум 5 телефонных номеров. При отключении электричества- с возможностью отправки автоматической SMS команды. С возможностью програмного включения и отключения электричества по заранее заданному расписанию. Работа не менее -10 до +50 C при температуре окружающей среды. SMS-оповещение при резком повышении температуры окружающей среды или по достижении заранее заданного порогового значения. Управление через приложение для мобильных устройств на базе Android и iOS. Язык меню-армянский или русский. Размеры не более- длина 120мм, ширина 60 мм, высота 40мм. Неиспользованная, произведена не позднее 2019 года. Гарантийный срок не менее 1 года. Продавец вместе с поставленным товаром представляет сертификат качества, технический паспорт и гарантийный талон. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GSM-розетка, напряжение питания 220 вольт + - 10%, частота 50 Гц, + - 5, Гц. Мощность подключаемых оборудований не менее 3500 Вт (не менее 16 ампер). Дистанционное управление с помощью SIM-карты-для включения и отключения электричествос с помощью SMS сообщения, с возможностью подключения как минимум 5 телефонных номеров. При отключении электричества- с возможностью отправки автоматической SMS команды. С возможностью програмного включения и отключения электричества по заранее заданному расписанию. Работа не менее -10 до +50 C при температуре окружающей среды. SMS-оповещение при резком повышении температуры окружающей среды или по достижении заранее заданного порогового значения. Управление через приложение для мобильных устройств на базе Android и iOS. Язык меню-армянский или русский. Размеры не более- длина 120мм, ширина 60 мм, высота 40мм. Неиспользованная, произведена не позднее 2019 года. Гарантийный срок не менее 1 года. Продавец вместе с поставленным товаром представляет сертификат качества, технический паспорт и гарантийный талон. |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Реле времени |  |  |  |  |  | штука |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 123650 |  |  |  |  |  | 123650 |  |  |  |  |  |  |  | Напряжение питания 220 вольт, предназначен для програмного включения и отключения электричества, неиспользованный, произведен не раннее 2019 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Напряжение питания 220 вольт, предназначен для програмного включения и отключения электричества, неиспользованный, произведен не раннее 2019 года. |  |  |  |  |  |
| Обоснование выбора процедуры закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на основании части 3 статьи 18 закона РА "О закупках" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник финансирования закупки по функциональной классификации бюджетных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел |  |  | Группа |  |  |  |  | Класс |  |  |  |  |  |  |  |  | Программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прочее |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата направления или опубликования приглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03.02.2021г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата изменений, внесенных в приглашение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата разъяснений относительно приглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Получения запроса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разъяснения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П/Н |  |  |  | Наименования участников |  |  |  |  |  |  |  | Цена, представленная по заявке каждого участника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Драмов РА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цена без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по имеющимся финансовым средствам |  |  |  |  |  |  |  |  | общая |  |  |  |  |  |  | по имеющимся финансовым средствам |  |  |  |  |  | общая |  |  |  |  |  |  | по имеющимся финансовым средствам |  |  |  |  |  | общая |  |  |  |
| Лот 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | ООО << Мега Энерго>> |  |  |  |  |  |  |  | 18750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18750 |  |  |  |  |  |  | 3750 |  |  |  |  |  | 3750 |  |  |  |  |  | 22500 |  |  |  |  |  |  | 22500 |  |  |
| Лот 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | ООО << Мега Энерго>> |  |  |  |  |  |  |  | 60417 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60417 |  |  |  |  |  |  | 12083 |  |  |  |  |  | 12083 |  |  |  |  |  | 72500 |  |  |  |  |  |  | 72500 |  |  |
| Лот 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | ООО << Мега Энерго>> |  |  |  |  |  |  |  | 1000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000000 |  |  |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  |  | 1200000 |  |  |  |  |  |  | 1200000 |  |  |
| 2 |  |  |  | ООО <<Лайтинг>> |  |  |  |  |  |  |  | 987500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 987500 |  |  |  |  |  |  | 197500 |  |  |  |  |  | 197500 |  |  |  |  |  | 1185000 |  |  |  |  |  |  | 1185000 |  |  |
| Лот 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | ООО << Мега Энерго>> |  |  |  |  |  |  |  | 600000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600000 |  |  |  |  |  |  | 120000 |  |  |  |  |  | 120000 |  |  |  |  |  | 720000 |  |  |  |  |  |  | 720000 |  |  |
| 2 |  |  |  | ООО <<Лайтинг>> |  |  |  |  |  |  |  | 512500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 512500 |  |  |  |  |  |  | 102500 |  |  |  |  |  | 102500 |  |  |  |  |  | 615000 |  |  |  |  |  |  | 615000 |  |  |
| Лот 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Гаяанэ Акобян Вазгени И/П |  |  |  |  |  |  |  | 475000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 475000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 475000 |  |  |  |  |  |  | 475000 |  |  |
| 2 |  |  |  | ООО << Мега Энерго>> |  |  |  |  |  |  |  | 500000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500000 |  |  |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  |  | 600000 |  |  |  |  |  |  | 600000 |  |  |
| 3 |  |  |  | ООО <<Лайтинг>> |  |  |  |  |  |  |  | 495833 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 495833 |  |  |  |  |  |  | 99167 |  |  |  |  |  | 99167 |  |  |  |  |  | 595000 |  |  |  |  |  |  | 595000 |  |  |
| Лот 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Гаяанэ Акобян Вазгени И/П |  |  |  |  |  |  |  | 380000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380000 |  |  |  |  |  |  | 380000 |  |  |
| 2 |  |  |  | ООО << Мега Энерго>> |  |  |  |  |  |  |  | 325000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 325000 |  |  |  |  |  |  | 65000 |  |  |  |  |  | 65000 |  |  |  |  |  | 390000 |  |  |  |  |  |  | 390000 |  |  |
| 3 |  |  |  | ООО <<Лайтинг>> |  |  |  |  |  |  |  | 376667 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 376667 |  |  |  |  |  |  | 75333 |  |  |  |  |  | 75333 |  |  |  |  |  | 452000 |  |  |  |  |  |  | 452000 |  |  |
| Лот 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Гаяанэ Акобян Вазгени И/П |  |  |  |  |  |  |  | 725000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 725000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 725000 |  |  |  |  |  |  | 725000 |  |  |
| 2 |  |  |  | ООО << Мега Энерго>> |  |  |  |  |  |  |  | 770000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 770000 |  |  |  |  |  |  | 154000 |  |  |  |  |  | 154000 |  |  |  |  |  | 924000 |  |  |  |  |  |  | 924000 |  |  |
| 3 |  |  |  | ООО <<Лайтинг>> |  |  |  |  |  |  |  | 637500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 637500 |  |  |  |  |  |  | 127500 |  |  |  |  |  | 127500 |  |  |  |  |  | 765000 |  |  |  |  |  |  | 765000 |  |  |
| Лот 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | ООО << Мега Энерго>> |  |  |  |  |  |  |  | 450000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90000 |  |  |  |  |  |  | 90000 |  |  |  |  |  | 540000 |  |  |  |  |  | 540000 |  |  |  |  |  |  | 450000 |  |  |
| 2 |  |  |  | ООО <<НИКО-ТЕК>> |  |  |  |  |  |  |  | 269000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 269000 |  |  |  |  |  |  | 53800 |  |  |  |  |  | 53800 |  |  |  |  |  | 322800 |  |  |  |  |  |  | 322800 |  |  |
| Лот 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | ООО << Мега Энерго>> |  |  |  |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  |  | 120000 |  |  |  |  |  |  | 120000 |  |  |
| Лот 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | ООО << Мега Энерго>> |  |  |  |  |  |  |  | 35000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35000 |  |  |  |  |  |  | 7000 |  |  |  |  |  | 7000 |  |  |  |  |  | 42000 |  |  |  |  |  |  | 42000 |  |  |
| Лот 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | ООО << Мега Энерго>> |  |  |  |  |  |  |  | 35000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35000 |  |  |  |  |  |  | 7000 |  |  |  |  |  | 7000 |  |  |  |  |  | 42000 |  |  |  |  |  |  | 42000 |  |  |
| Лот 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | ООО << Мега Энерго>> |  |  |  |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  |  | 120000 |  |  |  |  |  |  | 120000 |  |  |
| Лот 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | ООО << Мега Энерго>> |  |  |  |  |  |  |  | 19500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19500 |  |  |  |  |  |  | 3900 |  |  |  |  |  | 3900 |  |  |  |  |  | 23400 |  |  |  |  |  |  | 23400 |  |  |
| Лот 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | ООО << Гага Электрикс>> |  |  |  |  |  |  |  | 5499600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5499600 |  |  |  |  |  |  | 1099920 |  |  |  |  |  | 1099920 |  |  |  |  |  | 6599520 |  |  |  |  |  |  | 6599520 |  |  |
| 2 |  |  |  | Давид Оганнесян Оганнеси И/П |  |  |  |  |  |  |  | 6120000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6120000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6120000 |  |  |  |  |  |  | 6120000 |  |  |
| Лот 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | ООО << Мега Энерго>> |  |  |  |  |  |  |  | 102083 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102083 |  |  |  |  |  |  | 20417 |  |  |  |  |  | 20417 |  |  |  |  |  | 122500 |  |  |  |  |  |  | 122500 |  |  |
| Иные сведения |  |  |  |  |  |  | Примечание За 1; 2; 9; 12; 13; 16-й лот, с ООО << Мега Энерго>> с целью снижения цен проведены переговоры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Данные об отклоненных заявках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер лота | Наименование участника |  |  |  | Результаты оценки (удовлетворительно или неудовлетворительно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Соответствие составления и представления конверта |  |  |  |  |  | Наличие требуемых по приглашению документов |  |  |  |  | Соответствие технических характеристик предложенного предмета закупки |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие профессиональной деятельности предусмотренной по договору деятельности |  |  |  |  |  | Профессиональный опыт |  |  |  |  |  | Финансовые средства |  |  |  | Технические средства |  |  |  |  |  | Трудовые ресурсы |  |  |  | Ценовое предложение |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные сведения |  |  |  |  |  |  |  | Примечание: Заявку ООО << Мега Энерго>> за 3; 4; 7; 8; 9; 12-й лот отклонить из-за превышения сметной стоимости. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата определения отобранного участника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.02.2021г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период ожидания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начало периода ожидания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Окончание периода ожидания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.02.2021г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.02.2021г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата извещения отобранного участника о предложении относительно заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.03.2021г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата поступления у заказчика договора, подписанного отобранным участником |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02.03.2021г.- 12.03.2021г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата подписания договора заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03.03.2021г.-15.03.2021г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер лота | Отобранный участник |  |  |  |  | Договор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Номер договора |  |  |  |  |  |  |  | Дата заключения |  |  |  |  |  |  |  |  | Крайний срок исполнения |  |  |  |  |  |  | Размер предоплаты |  |  |  |  |  |  | Цена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Драмов РА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По имеющимся финансовым средствам |  |  |  |  |  |  | Общая |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Гаяанэ Акобян Вазгени И/П |  |  |  |  | ЕГС- GHAPDzB – 21/4-1 |  |  |  |  |  |  |  | 15.03.2021г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.12.2021г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 475000 |  |  |  |  |  |  | 475000 |  |  |  |  |  |  |
| 1; 2; 6; 10; 11; 13; 16 | ООО << Мега Энерго>> |  |  |  |  | ЕГС- GHAPDzB – 21/4-2 |  |  |  |  |  |  |  | 05.03.2021г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.12.2021г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 714900 |  |  |  |  |  |  | 714900 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ООО << Гага Электрикс>> |  |  |  |  | ЕГС- GHAPDzB – 21/4-3 |  |  |  |  |  |  |  | 10.03.2021г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.12.2021г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6599520 |  |  |  |  |  |  | 6599520 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ООО <<НИКО-ТЕК>> |  |  |  |  | ЕГС- GHAPDzB – 21/4-4 |  |  |  |  |  |  |  | 04.03.2021г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.12.2021г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 322800 |  |  |  |  |  |  | 322800 |  |  |  |  |  |  |
| 3; 4; 7 | ООО <<Лайтинг>> |  |  |  |  | ЕГС- GHAPDzB – 21/4-5 |  |  |  |  |  |  |  | 03.03.2021г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.12.2021г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2565000 |  |  |  |  |  |  | 2565000 |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и адрес отобранного участника (отобранных участников) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер лота | Отобранный участник |  |  |  |  | Адрес, тел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Эл. почта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Банковский счет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УНН / Номер и серия паспорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Гаяанэ Акобян Вазгени И/П |  |  |  |  | г. Ереван,ул. Смбат Зоравари 11/1, дом D34, 077 40 10 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | smbo77401033@mail.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО АРМЭКОНОМБАНК сч.№ 163738001243 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УНН 23292413 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; 2; 6; 10; 11; 13; 16 | ООО << Мега Энерго>> |  |  |  |  | г. Ереван, Нор Норк, Джверж, ул. Кочинян 4, 094 12 11 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | megaenergo@bk.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАО Америабанк сч.№ 1570027038800100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УНН 00170838 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ООО << Гага Электрикс>> |  |  |  |  | г. Ереван, Шаинян 1 тп. д.2 095 57 05 12, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gagaelectricsllc@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО АРМЭКОНОМБАНК сч.№ 163748000557 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УНН 01022629 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ООО <<НИКО-ТЕК>> |  |  |  |  | г. Ереван, ул. Орбели 33А, кв.15, 098 02 03 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | deltant@mail.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАО АрмСвисБанк сч.№ 2500010332900100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УНН 08209436 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3; 4; 7 | ООО <<Лайтинг>> |  |  |  |  | г. Ереван, ул. Алек Манукян 10, тел. 041 40 80 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | lightinggroup1998@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАО АМЕРИАБАНК сч.№ 1570025073070100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УНН 02613298 |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные сведения |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание: Запрос котировок ЕГС-GHAPDzB-21/4 по 14-у лоту считать несостоявшимся из-за отсутствия заявки. Запрос котировок ЕГС-GHAPDzB-21/4 по 9; 12-у лоту считать несостоявшимся из-за превышения сметной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о публикациях, осуществленных согласно Закону Республики Армения "О закупках" с целью привлечения участников |  |  |  |  |  |  |  |  | Опубликовано на сайте www.procurement.am |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В случае выявления противозаконных действий в рамках процесса закупки — их краткое описание, а также краткое описание предпринятых в связи с этим действий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жалобы, поданные относительно процесса закупки, и принятые по ним решения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие необходимые сведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к координатору закупок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Имя, Фамилия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Телефон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Адрес эл. почты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Армен Минасян |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 010 54 39 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | armen-minasyan0@rambler.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заказчик: ЗАО “Ергорсвет”

Заполняется количество товаров, услуг, работ, закупаемых по заключенному договору

Заполнить количество товаров, услуг, работ, закупаемых на имеющиеся финансовые средства в рамках данного договора, а общее количество предусмотренных договором товаров, услуг, работ — заполнить в соседней графе "общее".

Если в рамках данного договора предусмотрено меньше средств, то заполнить размер суммы, предусмотренной имеющимися финансовыми средствами, а общую сумму заполнить в соседней графе "общая".

В случае финансирования из других источников, указать источник финансирования

Указываются даты всех изменений, внесенных в приглашение.

Если предложенные цены представлены в двух или более валютах, то цены заполнить по установленному данным приглашением обменному курсу — в драмах Республики Армения.

Заполнить размер предложенной в рамках данной процедуры суммы без НДС, а предложенную общую сумму без НДС заполнить в соседней графе "общая".

Заполнить НДС, исчисленный от предложенной в рамках данной процедуры суммы, а НДС, исчисленный от предложенной общей суммы, заполнить в соседней графе "общая".

Заполнить размер предложенной в рамках данной процедуры суммы, включая НДС, а предложенную общую сумму, включая НДС, заполнить в соседней графе "общая".

Если договор будет заключаться по общей стоимости, однако предусмотрено меньше средств, то общую цену заполнить в графе "Общая", а по части имеющихся финансовых средств — в графе "По имеющимся финансовым средствам".

Не заполняется, если стороной договора является лицо, не имеющее расчетного номера налогоплательщика в Республике Армения.