**Պայմանագրի շնորհման ծանուցում**

Հայաստանի Հանրապետություն

«Հիվանդությունների կանխարգելում և վերահսկում» վարկային ծրագիր

Թիվ 5222-ԱՄ

Պայմանագրի անվանումը- **«Բժշկական և ախտորոշիչ սարքավորումների, բժշկական պարագաների և բժշկական կահույքի ձեռքբերում «Սևանի ԲԿ» ՓԲԸ-ի և «Արտաշատի ԲԿ» ՓԲԸ-ի համար, բաղկացած 4 լոտից**

Լոտ 1-Բժշկական, Ախտորոշիչ սարքավորումների մատակարարում, տեղադրում և ուսուցում «Սևանի ԲԿ» ՓԲԸ-ի և «Արտաշատի ԲԿ» ՓԲԸ-ի համար

Լոտ 2- Բժշկական լաբորատոր սարքավորումների մատակարարում, տեղադրում և ուսուցում «Սևանի ԲԿ» ՓԲԸ-ի և «Արտաշատի ԲԿ» ՓԲԸ-ի համար

Լոտ 3-Բժշկական, վիրահատական սարքավորումների մատակարարում, տեղադրում և ուսուցում «Սևանի ԲԿ» ՓԲԸ-ի և «Արտաշատի ԲԿ» ՓԲԸ-ի համար

Լոտ 4-Բժշկական սարքավորումների և բժշկական կահույքի մատակարարում և տեղադրում «Սևանի ԲԿ» ՓԲԸ-ի և «Արտաշատի ԲԿ» ՓԲԸ-ի համար

Մրցույթ թիվ- CR4/ICB/B-G/018-17 (/1;2;3;4)

1. **Հայտ ներկայացրած յուրաքանչյուր Հայտատուի անունը, գները, որոնք ընթերցվել են Հայտերի բացման ժամանակ և գնահատված գները**

Լոտ 1:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Հայտատուի անունը** | **Գները, որոնք ընթերցվել են Հայտերի բացման ժամանակ** | **Գնահատված գները** |
| «Ար.Մեդտեխնիկա» ՍՊԸ | 214,090,600 | - |
| Տելիա-Մեդ ՓԲԸ | 226,906,480 | - |
| «Ա-Մեդեք» ՍՊԸ | EUR 571,857 | - |
| «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 251,052,000 | 251,052,000 |

Լոտ 2:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Հայտատուի անունը** | **Գները, որոնք ընթերցվել են Հայտերի բացման ժամանակ** | **Գնահատված գները** |
| Տելիա-Մեդ ՓԲԸ | 43,040,090 | - |
| Փինք Ֆլամինգո Գ և Ա. Կենտրոն ՍՊԸ | 39,999,000 | 37,551,250 |
| «Ռոմա» ՍՊԸ | 47,361,000 | 47,361,000 |

Լոտ 3:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Հայտատուի անունը** | **Գները, որոնք ընթերցվել են Հայտերի բացման ժամանակ** | **Գնահատված գները** |
| «Ար.Մեդտեխնիկա» ՍՊԸ | 288,135,600 | 288,135,600 |
| «Ա-Մեդեք» ՍՊԸ | EUR 491,021.2 | 289,486,341 |
| «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 281,638,300 | - |
| «Մեդտեխսերվիս» ՍՊԸ | 182,521,700 | - |

Լոտ 4:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Հայտատուի անունը** | **Գները, որոնք ընթերցվել են Հայտերի բացման ժամանակ** | **Գնահատված գները** |
| «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ և «Տ-Ինդասթրի» ՓԲԸ ՀՁ | 198,255,700 | 198,255,700 |
| «Ագաթ-777» ՍՊԸ | 207,109,700 | 207,109,700 |
| «Զորաշեն» ՍՊԸ | 221,351,200 | 221,351,200 |
| «Մեդիմպեքս» ՍՊԸ | 215,018,080 | - |

1. **Մերժված հայտատուների անունները և մերժման պատճառներրը**

*Լոտ 1-Բժշկական, Ախտորոշիչ սարքավորումների մատակարարում, տեղադրում և ուսուցում «Սևանի ԲԿ» ՓԲԸ-ի և «Արտաշատի ԲԿ» ՓԲԸ-ի համար*

Ներկայացված հայտերն՝ «Ար.Մեդտեխնիկա» ՍՊ և Տելիա-Մեդ ՓԲ ընկերությունների կողմից, մերժվել են և համարվել են մանրամասն դիտարկման համար անընդունելի, քանի որ հիմք ընդունելով տեխնիկական գնահատումը, հայտերն ունեն մի շարք էական շեղումներ պահանջվող տեխնիկական պայմաններից: Մասնավորապես, արձանագրվել են հետևյալ էական շեղումները.

1. «Ար.Մեդտեխնիկա» ՍՊԸ

* Չափաբաժին 5 Ունիվերսալ ռենտգեն համալիր: Պահանջվող պարամետրերից՝ ռենտգեն համալիրի հետազոտման սեղանի պտտման անկյուն, ռենտգեն խողովակի անոդի տաքացման հզորություն, ռենտգեն խողովակի անոդի պտտման արագության, ռենտգեն խողովակի մեծ և փոքր ֆոկուսների հզորություններ, ռենտգեն ժապավենի և հետազոտման սեղանի միջև ընկած հեռավորությունը, սյան հետ համատեղ ռենտգեն խողովակի երկայնական շարժումը, շերտագրման ֆունկցիայի բացակայություն:

1. Տելիա-Մեդ ՓԲԸ

* Չափաբաժին 5 Ունիվերսալ ռենտգեն համալիր: Պահանջվող պարամետրերից՝ ռենտգեն համալիրի հետազոտման սեղանի պտտման անկյուն, ռենտգեն համալիրի հետազոտման սեղանի հատակից բարձրության չափը, ռենտգեն խողովակի մեծ ֆոկուսի չափը, ռենտգեն խողովակի պտտման անկյունը, ռենտգեն ժապավենի և հետազոտման սեղանի միջև ընկած հեռավորությունը, թվայնացնող համակարգի տվյալները:
* Չափաբաժին 7 Շարժական ուլտրաձայնային սարք: Պահանջվող պարամետրերից՝ պատկերների խոշորացումը, հյուսվածքների տարբերակման/դասակարգման ֆունկցիայի բացակայություն, նմուշի դիրքը և ծավալը, առավելագույն արագությունների տիրույթը, մարտկոցի աշխատելու ժամանակը

1. «Ա-Մեդեք» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտը մերժվել է, քանի որ ընկերությունը չի ներկայացրել առաջարկվող սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերի մանրամասն աղյուսակ (պահանջն ըստ՝ ՑՀ 11.1 /j/ և ՑՀ 16.3 դրույթներ): Հայտատուն չի տրամադրել նաև իր հայտի վերաբերյալ պարզաբանումներ նշված ժամկետում (պարզաբանման պահանջ՝ 26 Հունվարի, 2018թ.): Ընկերությունը տեղեկացվել է մրցութային փաստաթղթերի ՑՀ 27.2 կետի մասին, լրացուցիչ:

*Լոտ 2- Բժշկական լաբորատոր սարքավորումների մատակարարում, տեղադրում և ուսուցում «Սևանի ԲԿ» ՓԲԸ-ի և «Արտաշատի ԲԿ» ՓԲԸ-ի համար*

Ներկայացված հայտը՝ Տելիա-Մեդ ՓԲԸ-ի կողմից, մերժվել է և համարվել է մանրամասն դիտարկման համար անընդունելի՝ հիմք ընդունելով տեխնիկական գնահատումը, քանի որ հայտն ուներ մի շարք էական շեղումներ պահանջվող տեխնիկական պայմաններից: Մասնավորապես, արձանագրվել են հետևյալ էական շեղումները.

1. Տելիա-Մեդ ՓԲԸ

* Չափաբաժին 1 Հեմոտոլոգիական վերլուծիչ: Պահանջվող պարամետրերից՝ չափող պարամետեր և լրակազմ:
* Չափաբաժին 2 Կենսաքիմիական վերլուծիչ: Պահանջվող պարամետրերից՝ ֆոտոմետրիկ տիրույթ և ֆլոուսելի բացակայություն:
* Չափաբաժին 3 Կոագուլոմետր: Պահանջվող պարամետրերից՝ չափման ենթակա թեստեր:
* Չափաբաժին 4 Արյան գազերի և էլեկտրոլիտների վերլուծիչ: Պահանջվող պարամետրից՝ անհրաժեշտ նմուշ:

*Լոտ 3-Բժշկական, վիրահատական սարքավորումների մատակարարում, տեղադրում և ուսուցում «Սևանի ԲԿ» ՓԲԸ-ի և «Արտաշատի ԲԿ» ՓԲԸ-ի համար*

Ներկայացված հայտերն՝ «Մեդտեխսերվիս» ՍՊ և «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲ ընկերությունների կողմից, մերժվել են և համարվել են մանրամասն դիտարկման համար անընդունելի, քանի որ հիմք ընդունելով տեխնիկական գնահատումը, հայտերն ունեին մի շարք էական շեղումներ պահանջվող տեխնիկական պայմաններից: Մասնավորապես, արձանագրվել են հետևյալ էական շեղումները.

1. «Մեդտեխսերվիս» ՍՊԸ-

* Չափաբաժին 4 Հետազոտման լամպ: Պահանջվող պարամետրերից՝ հետազոտման լամպի լապտի շարժման անկյունը:
* Չափաբաժին 5 Օդի ռեցիրկուլյատոր: Պահանջվող պարամետրերից՝ մանրէասպանության էֆեկտիվությունը:
* Չափաբաժին 6 Ավտոմատ ներարկիչ: Պահանջվող պարամետրերից՝ հոսքի արագության ավելացման տիրույթ, KVO (keep Vein Open)-ի տիրույթ:
* Չափաբաժին 7 Վոլյումետրիկ ներարկման պոմպ: Պահանջվող պարամետրերից՝ միկրոկաթափանց ֆունկցիայի բացակայությունն և օկլյուզիոն (occlusion) ճնշման տիրույթը:
* Չափաբաժին 17 Դեֆիբրիլյատոր: Պահանջվող պարամետր՝ մարտկոցի հզորությունը (ծավալ):
* Չափաբաժին 18 Թթվածմնի կոնցենտրատոր: Պահանջվող պարամետր՝ USB մուտքի բացակայություն:
* Չափաբաժին 20 Վիրաբուժական արտածծիչ: Պահանջվող պարամետր՝ հոսքի չափը:
* Չափաբաժին 22 Տեսա - գաստրոսկոպ և տեսա կոլոնոսկոպ: Պահանջվող պարամետրից՝ լույսի աղբյուրն ու տեսապրոցեսորը:
* Չափաբաժին 27 Թոքերի արհեստական օդափոխության սարք: Պահանջվող պարամետրից՝ մեծահասակների և մանկական շնչառական ծրագրերը, ծրագրային և րոպեում ծավալի արդյունքային չուչանիշների անհամապատասխանությունն, աջակցող ճնշումը, ներշնչման հոսքը, շարունակական և ճնշման սահմանափակումները:

1. «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ

* Չափաբաժին 6 Ավտոմատ ներարկիչ: Պահանջվող պարամետրից՝ հոսքի արագության ավելացման տիրույթը:
* Չափաբաժին 7 Վոլյումետրիկ ներարկման պոմպ: Պահանջվող պարամետրերից՝ միկրոկաթափանց ֆունկցիաի բացակայություն և օկլյուզիոն (occlusion) ճնշման տիրույթ
* Չափաբաժին 17 Դեֆիբրիլյատոր: Պահանջվող պարամետրերից՝ դեֆիբրիլյատորի էներգիայի քայլերի քանակը, ԷՍԳ մոնիթորինգը և մարտկոցի հզորությունը (ծավալ):
* Չափաբաժին 22 Տեսա - գաստրոսկոպ և տեսա կոլոնոսկոպ: Պահանջվող պարամետրից՝ տեսապրոցեսսորի ֆունկցիաների բացակայությունը:
* Չափաբաժին 27 Թոքերի արհեստական օդափոխության սարք: Պահանջվող պարամետրից՝ մեծահասակների և մանկական շնչառական ծրագրերը, մեծահասակների համար նախատեսված շնչառական մակարդակը, ներշնչման հոսքի զգայունությունը, ճնշման սահմանափակումը և ծախսված թթվածնի տվյալի մոնիտորին արտացոլելու ֆունկցիայի բացակայությունը:

*Լոտ 4-Բժշկական սարքավորումների և բժշկական կահույքի մատակարարում և տեղադրում «Սևանի ԲԿ» ՓԲԸ-ի և «Արտաշատի ԲԿ» ՓԲԸ-ի համար*

Ներկայացված հայտը՝ «Մեդիմպեքս» ՍՊԸ-ի կողմից, մերժվել է և համարվել է մանրամասն դիտարկման համար անընդունելի, քանի որ մասնակիցը չի պահպանել ՑՀ 14.2 (Գնացուցակներում պետք է առանձին-առանձին նշված/թվարկված լինեն բոլոր տողերը) և ՑՀ 14.6 (Գնանշումը պետք է 100%-ով համապատասխանի ամեն լոտի ապրանքատեսակներին և դրանցում սահմանված քանակին, եթե այլ կերպ սահմանված չէ ՄՏԱ-ում) կետերի պահանջները:

**Հաղթող ճանաչված հայտատուի անունը և իր ներկայացրած գինը (գնահատված), ինչպես նաև շնորհված պայմանագրի տևողությունն և ամփոփ բովանդակությունը:**

Հիմք ընդունելով գնահատման արդյունքները (տեխնիկական և կոմերցիոն) գնահատող հանձնաժողովը որոշեց. Հետևյալի մասով, հանդես գալ պայմանագիր շնորհելու առաջարկությամբ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Մրցութային պահանջներին հիմնականում համապատասխան և ամենացածր գին առաջարկած մասնակցի անվանումը* | *Շնորհման գումարը* | *Շնորհված պայմանագրի տևողությունը և ամփոփ բովանդակությունը* |
| «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | ՀՀԴ 251,052,000 | Լոտ1-Բժշկական, Ախտորոշիչ սարքավորումների մատակարարում, տեղադրում և ուսուցում «Սևանի ԲԿ» ՓԲԸ-ի և «Արտաշատի ԲԿ» ՓԲԸ-ի համար  Մատակարարման ժամկետը-90 օր  Տեղադրում-10 օր  Ուսուցում-5 օր |
| Փինք Ֆլամինգո Գ և Ա. Կենտրոն ՍՊԸ | ՀՀԴ 37,551,250 | Լոտ 2- Բժշկական լաբորատոր սարքավորումների մատակարարում, տեղադրում և ուսուցում «Սևանի ԲԿ» ՓԲԸ-ի և «Արտաշատի ԲԿ» ՓԲԸ-ի համար  Մատակարարման ժամկետը-90 օր  Տեղադրում-10 օր  Ուսուցում-5 օր |
| «Ար.Մեդտեխնիկա» ՍՊԸ | ՀՀԴ 288,135,600 | Լոտ 3-Բժշկական, վիրահատական սարքավորումների մատակարարում, տեղադրում և ուսուցում «Սևանի ԲԿ» ՓԲԸ-ի և «Արտաշատի ԲԿ» ՓԲԸ-ի համար  Մատակարարման ժամկետը-90 օր  Տեղադրում-10 օր  Ուսուցում-5 օր |
| «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ և «Տ-Ինդասթրի» ՓԲԸ ՀՁ | ՀՀԴ 198,255,700 | Լոտ 4-Բժշկական սարքավորումների և բժշկական կահույքի մատակարարում և տեղադրում «Սևանի ԲԿ» ՓԲԸ-ի և «Արտաշատի ԲԿ» ՓԲԸ-ի համար Մատակարարման ժամկետը-90 օր  Տեղադրում-10 օր |