  Հավելված N1 

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի 

մայիսի 30-ի N 265-Ա  հրամանի      
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2023 թվականի մարտի 3-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ԷՋՕԸ–ԳՀԱՇՁԲ–23/8  
«Էջմիածին» ՋՕԸ  կարիքների համար Պոմպ  ԷՑՎ 12-160-65-ի վերանորոգման, Պոմպ  ԷՑՎ 12-250-35–ի վերանորոգման, Պոմպ  ԷՑՎ 12-255-30–ի վերանորոգման և Պոմպ ԷՑՎ 12 160 100–ի վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԷՋՕԸ–ԳՀԱՇՁԲ–23/8  ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 3.03.2023թ ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 3.03.2023թ տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1 ինչ է նշանակում ՏՎԴՊ…. պոմպերի նորոգման հրավերի մեջ?
Պարզաբանում N 1 Հրավերի տեքստում ՏՎԴՊ պետք է լիներ ՊՎԴՊ, տեղի է ունեցել տեխնիկական վրիպակ։
Հարցադրում N 2     1.Ձեր պահանջվող տեխնիկական պայմանների 3 կետոով նախատեսված պայմանների բավարարումը մասնակի է վերաբերվում պոմպերի և շարժիչների վերանորոգմանը: Էլեկտրական հոսանքի համապատասխան ծախսը և ջրի քանակը կախված է նաև բազմաթիվ այլ պատճառների հետ, որոնց գնահատելը և այդ մասին արձանագրություն կազմելը, պոմպ և շարժիչ վերանորոգող կազմակերպության լիազորություններից դուրս է: Վերանորոգող կազմակորպությունը Ձեր պահանջը կարող է իրականացնել ստենդային փորձարկման միջոցով: Ջրի քանակը և հոսանքի ծախսը անմիջական կապված է խորքային հորի վիճակից, հորում ջրի պարունակությունից, պոմպը և շարժիչի սպասարկող այլ սարքավորումներից, որոնց նորմալ վիճակով սպասարկելը Պատվիրատուի խնդիրն է:
2. Վարանորոգողը պարտավոր է մոնտաժումից հետո ստուգել պոմպը սնուցող էլ. սարքավորումների տեխնիկական վիճակը, կազմել արձանագրություն, ստորագրել և դրանից հետո նոր գործարկել, չի կարող ներառվել  վերանորոգող կազմակերպության պարտավորություններում, քանի որ սարքավորումները բազմիցս են, նրանց ուսումնասիրությունը, թերությունների արտացոլումը, լռացուցիչ վճարովի ծառայություններ են, որոնց արժեքը չի կարող ներգրավել պոմպերի և շարժիչների վերանորոգման մեջ: 
Առաջարկում ենք մրցույթի հրավերում կատարել փոփոխություններ:
Պարզաբանում N 2 Տեղեկացնում ենք, որ ԷՋՕԸ–ԳՀԱՇՁԲ–23/8 ծածկագրով ընթացակարգի 2023թ–ի մարտի 3-ի պարզաբանման վերաբերյալ.
1. վերանորոգող կազմակերպությունը վերանորոգված պոմպի էլեկտրական հոսանքի համապատասխան ծախսը և ջրի քանակը կարող է ստուգել արտադրամասի ստենդի վրա,
2. քանի որ եղել են բազմաթիվ դեպքեր, երբ վերանորոգող կազմակերպությունը խորքային պոմպի այրման, խափանման դեպքում երաշխիքային սպասարկման ընթացքում պատճառաբանել է էլեկտրական սարքավորումների անսարքությունը, ելնելով այդ հանգամանքից առաջարկել ենք ստուգել և կազմել երկկողմանի արձանագրություն։
 Ինչը վերաբերվում է լրացուցիչ աշխատանքների ֆինանսավորմանը պատվիրատուն ինքն է գնահատում իր կարիքները։  
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
ԷՋՕԸ–ԳՀԱՇՁԲ–23/8 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար
 Անժելա Իսկենդարյանին:

                                      Հեռախոս 093 20 92 82
                                        Էլ. փոստ anzhela186@mail.ru

ԷՋՕԸ–ԳՀԱՇՁԲ–23/8 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը։
PAGE  

