ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2023 թվականի հունիսի 16-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-97/23»
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար խողովակների, ձևավորվածքների, սողնակների, կափույրների և փականների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-97/23» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ հունիսի 14-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ հունիսի 16-ին տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում
1. արդյո՞ք հնարավոր է մասնակցության հայտ ներկայացնել հրապարակված քսանվեց չափաբաժիններից տասնհինգի համար,

2. թիվ 24 և 25 չափաբաժիններում ներառված ապրանքները մատակարարել անվտանգության 4-րդ դասին (ըստ НП-001-ի) համապատասխան:

Պարզաբանում
1. համաձայն հրավերով սահմանված հայտը ներկայացնելու կարգի (հրավերի 1-ին մասի 4-րդ կետ) ընթացակարգը մեկից ավել չափաբաժիններով կազմակերպված լինելու դեպքում մասնակիցը կարող է հայտ ներկայացնել ինչպես յուրաքանչյուր չափաբաժնի, այնպես էլ մի քանի կամ բոլոր չափաբաժինների համար: 
  2. գնահատող հանձնաժողովը որոշեց՝ թիվ 24 և 25 չափաբաժինների տեխնիկական բնութագրերի լրացուցիչ պայմաններում կատարել փոփոխություն ավելացնելով «Ապրանքների արտադրությունը ու մատակարարումը ընդունելի է նաև անվտանգության 4-րդ դասի (ըստ НП-001-97-ի) համաձայն՝ այն պայմանով, որ վերոնշված ապրանքները  ընդունվեն և ստուգվեն ըստ որակի պլանի, որը պետք է կազմված լինի և համապատասխանի НП-071-18 և ԳՕՍՏ Ռ50.06.01-2017-ին» պահանջը:

 Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-97/23» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Մարինե Մանավջյանին:

  Հեռախոս` (+374 10) 20 04 91
  Էլ. փոստ` marine.manavjyan@anpp.am

  Պատվիրատու` «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
PAGE  

