 ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2026 թվականի մարտի 10-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ԷԿԵՆԳ-ԲՄԾՁԲ-26/1 
ОБЪЯВЛЕНИЕ
о разъяснении приглашения
Настоящий текст объявления утверждён решением оценочной комиссии № 1 от 10 марта 2026 года и публикуется в соответствии со статьёй 29 Закона Республики Армения «О закупках».

Код процедуры: ԷԿԵՆԳ-ԲՄԾՁԲ-26/1
«ԷԿԵՆԳ» ՓԲԸ-ի կարիքների համար սարքավորումների տեղակայման (Colocation) ծառայության ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԷԿԵՆԳ-ԲՄԾՁԲ-26/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 2026 թվականի մարտի 09-ին ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 2026 թվականի մարտի 10-ին տրամադրված պարզաբանումները`

Оценочная комиссия процедуры закупки с кодом ԷԿԵՆԳ-ԲՄԾՁԲ-26/1, организованной с целью приобретения услуги по размещению оборудования (Colocation) для нужд ЗАО «ЭКЕНГ», представляет ниже вопросы, полученные 9 марта 2026 года в отношении приглашения с тем же кодом, а также разъяснения, предоставленные по ним 10 марта 2026 года
Հարցում 1

1.
Սերվերային պահարանների վերաբերյալ պահանջ․
Տեխնիկական բնութագրում նշված է՝ 3 սերվերային պահարան (հնարավորությամբ ավելացնել ևս 3 հատ)։

Խնդրում ենք պարզաբանել տվյալ պահանջը, քանի որ գնային առաջարկը պետք է ներկայացվի 3 սերվերային պահարանի վարձակալության համար՝ 3 տարվա ժամկետով։

Հավելյալ սերվերային պահարանների տրամադրման մասով անհրաժեշտ է հստակեցնել հաշվարկման մեխանիզմը․
•
կամ պետք է նշվի, թե 3 տարվա ընթացքում որ օրվանից է նախատեսվում յուրաքանչյուր հավելյալ պահարանի միացումը, որպեսզի հնարավոր լինի իրականացնել ճիշտ ֆինանսական հաշվարկ,

•
կամ առաջարկում ենք վերաձևակերպել պահանջը հետևյալ կերպ՝

«3 սերվերային պահարան (հետագայում մինչև 3 պահարան ավելացնելու հնարավորությամբ՝ հավելյալ բյուջեի հատկացման պայմաններում)»։

Հարցում 2

2.
Հասցեի վերաբերյալ ճշգրտում․
«ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ–ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ» բաժնում, մեր կարծիքով, նպատակահարմար կլինի հասցեն նշել ոչ թե «Տ․ Մեծ 4», այլ «ՀՀ, ՏՄԿ», քանի որ ծառայությունը տրամադրվելու է մրցույթում հաղթող ընկերության տվյալների մշակման կենտրոնում։

Вопрос 1

Требование по серверным стойкам

В технической спецификации указано: 3 серверные стойки (с возможностью добавления ещё 3 единиц).
Просим разъяснить данное требование, поскольку ценовое предложение должно быть представлено за аренду 3 серверных стоек сроком на 3 года.

В части предоставления дополнительных серверных стоек необходимо уточнить механизм расчёта:

· либо следует указать, с какого дня в течение 3-летнего периода планируется подключение каждой дополнительной стойки, чтобы была возможность произвести корректный финансовый расчёт,

· либо предлагаем переформулировать требование следующим образом:
«3 серверные стойки (с возможностью последующего увеличения до 3 дополнительных стоек при условии выделения дополнительного бюджета)».

Вопрос 2

2.  Уточнение по адресу

В разделе «ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ – ГРАФИК ЗАКУПКИ», по нашему мнению, целесообразно указать адрес не «ул. Т. Мец, 4», а «РА, ЦОД», поскольку услуга будет предоставляться в центре обработки данных компании-победителя конкурса.

Պարզաբանում 1 

Հարգելի գործընկեր ի պատասխան ձեր նշված պարզաբանման հայտնում ենք, որ ձևակերպման հետ համաձայն ենք, այն է․ «3 սերվերային պահարան (հետագայում մինչև 3 պահարան ավելացնելու հնարավորությամբ՝ հավելյալ բյուջեի հատկացման պայմաններում)»։

Պարզաբանում 2

Հարգելի գործընկեր, քանի որ ԷԿԵՆԳ ՓԲԸ-ն գտնվում եմ նշված հասցեում, իսկ ծառայությունը մատուցվելու է տվյալ հասցեից, այդ պատճառով սխալ է նշել այլ հասցե։ 

 Разяснение 1

Уважаемые коллеги, в ответ на представленное вами разъяснение сообщаем, что мы согласны с предложенной формулировкой, а именно: «3 серверные стойки (с возможностью последующего увеличения до 3 дополнительных стоек при условии выделения дополнительного бюджета)».

Разяснение 2

Уважаемые коллеги, поскольку ЗАО «ЭКЕНГ» находится по указанному адресу, и услуга будет предоставляться с данного адреса, указание иного адреса является некорректным.

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
ԷԿԵՆԳ-ԲՄԾՁԲ-26/1  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ա․ Մովսեսյանին:
Հեռախոս +37493169179

Էլ. փոստ tenders@ekeng.am


ԷԿԵՆԳ-ԲՄԾՁԲ-26/1  ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը
По вопросам, связанным с настоящим объявлением, дополнительную информацию можно получить, обратившись к секретарю оценочной комиссии процедуры закупки с кодом ԷԿԵՆԳ-ԲՄԾՁԲ-26/1 А. Мовсесяну.

Телефон: +374 93 169179
Эл. почта: tenders@ekeng.am

Оценочная комиссия процедуры закупки с кодом ԷԿԵՆԳ-ԲՄԾՁԲ-26/1  
PAGE  

