ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄ

«Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ կարիքների համար 35 կՎ խաչաձև կապակցված պոլիէթիլենով մեկուսացմամբ ՊվՊ 1x400/35 ուժային մալուխների մատակարարման նպատակով հայտարարված  թիվ A-603-25 գաղտնաբառով մրցույթի փաստթղթերում ներկայացված պայմանների վերաբերյալ

Սույն թվականի օգոստոսի 26-ին հրապարակված թիվ A-603-25 գաղտնաբառով մրցույթի փաստթղթերում ընդգրկված մատակարարվող ՊվՊ 1x400/35 ուժային մալուխի միջազգային ստանդարտի մակնիշումը՝ ГОСТ 34834-23-ը նույնական է ГОСТ 34834-2022-ի հետ, քանի որ այն միջպետական ստանդարտավորման հանձնաժողովի կողմից ընդունվել է 2022թ-ին, սակայն ուժի մեջ է մտել 2023թ-ին:

Ելնելով վերոգրյալից՝ անհրաժեշտ է առաջնորդվել ГОСТ 34834-2022-ով (ГОСТ 34834-23) սահմանված ստանդարտներով: