Physics Laboratory Accessories

Ֆիզիկայի լաբորատորիայի պարագաներ

| Line Item N Հ/Հ | Description of Goods Ապրանքների նկարագիրը |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Name Անվանումը | Technical Specifications and Standards Տեխնիկական բնութագրեր և ստանդարտներ | Availability of the Manufacturer Authorization Form/ (Yes/No) Արտադրողի լիազորագրի ձևի առկայությունը/ (Այո/Ոչ) | Quantity Քանակ | Price Միավորի գին ՀՀ/դր AMD | Total Ընդամենը ՀՀ/դր AMD |
|  | Stand, boss and clamp Կանգնեք, ղեկավար և սեղմակ Подставка, бобышка и зажим | Tainless steel rod: 23″ length Base: 5″ wide by 8″. Made of cast iron to provide a stable stand for most Lab applications Bosshead & Clamp: Adjustable screw Bosshead. Չժանգոտվող պողպատե ձող՝ 23 դյույմ երկարություն Հիմք՝ 5 դյույմ լայնություն և 8 դյույմ չափսեր։ Պատրաստված է թուջից՝ լաբորատոր կիրառությունների մեծ մասի համար կայուն հենարան ապահովելու համար։ Գլխիկ և սեղմակ՝ Կարգավորվող պտուտակով։ | No Ոչ | 1 | 17570 | 17570 |
|  | Pair of quadratic wooden blocks with handle for Friction Experiments Քառակուսային փայտե բլոկների զույգ՝ բռնակով, շփման փորձերի համար | Wooden, Weighing 100 g (not less than 12 cm x 6 cm x 6 cm). Փայտե, 100 գ քաշով (ոչ պակաս, քան 12 սմ x 6 սմ x 6 սմ): | No Ոչ | 1 | 3370 | 3370 |
|  | Set of quadratic goods different materials (wooden, metalic, plastic) Քառակուսային ապրանքների հավաքածու տարբեր նյութեր (փայտ, մետաղ, պլաստմասսա) | Includes one each of 10g, 20g, 50g, 100g, 200g, 500g, 1000g. Պարունակում է մեկական՝ 10 գ, 20 գ, 50 գ, 100 գ, 200 գ, 500 գ, 1000 գ չափսերից։ | No Ոչ | 1 | 93700 | 93700 |
|  | Friction Rod Kit Շփման ձողերի հավաքածու | Glass and Ebonite rods, (not less than 12 mm diameter x 200 mm long) silk cloth piece, faux fur pad. Ապակե և էբոնիտային ձողեր (ոչ պակաս, քան 12 մմ տրամագծով x 200 մմ երկարությամբ), մետաքսե կտորի կտոր, արհեստական ​​մորթուց պատրաստված բարձիկ։ | No Ոչ | 1 | 3520 | 3520 |
|  | Alligator Leads (Pack of 10) Ալիգատորի կապանքներ (10 հատանոց հավաքածու) | Pack of 10 Alligator Leads. They are approximately 24" long and 22 gauge wire. 10 հատ ալիգատորի լարերի հավաքածու։ Դրանք մոտավորապես 24 դյույմ երկարություն ունեն և 22 տրամաչափի մետաղալար։ | No Ոչ | 1 | 2500 | 2500 |
|  | Capillary tubes Մազանոթային խողովակներ | Glass up to 1mm diameter. Մինչև 1 մմ տրամագծով ապակի։ | No Ոչ | 1 | 770 | 770 |
|  | Plastic Displacement Vessel Պլաստիկ տեղահանման անոթ | Volume max 500 ml. Առավելագույն ծավալը՝ 500 մլ։ | No Ոչ | 1 | 2520 | 2520 |
|  | Plastic Cylindrical beaker Պլաստիկ գլանաձև բաժակ | Volume max 500 ml. Առավելագույն ծավալը՝ 500 մլ։ | No Ոչ | 1 | 410 | 410 |
|  | Pair of Metal balls Մետաղական գնդակների զույգ | Diameter 2 cm. Տրամագիծը՝ 2 սմ։ | No Ոչ | 1 | 590 | 590 |
|  | Models of different crystallographic gratings Տարբեր բյուրեղագրական ցանցերի մոդելներ | Molecule building set for assembling three-dimensional models of inorganic molecules and for clarification of their spatial configurations: NaCl, H2O, CaCO3, SiO2, CuSO4, LiNbO3. Design of a structure model set for inorganic compounds based on balls linked with snap buttons. Assembly instructions for each model should be included Մոլեկուլների կառուցման հավաքածու՝ անօրգանական մոլեկուլների եռաչափ մոդելներ հավաքելու և դրանց տարածական կոնֆիգուրացիաները պարզաբանելու համար՝ NaCl, H2O, CaCO3, SiO2, CuSO4, LiNbO3: Անօրգանական միացությունների կառուցվածքային մոդելների հավաքածուի նախագծում՝ հիմնված կոճակներով միացված գնդիկների վրա: Պետք է ներառվեն յուրաքանչյուր մոդելի հավաքման հրահանգները: | Yes Այո | 1 | 228400 | 228400 |
|  | Polarizing Filters Բևեռացնող ֆիլտրեր | Filters are mounted in handy 35 mm slide frames. Linear polarizer is available for VIS and NIR requirements. Ֆիլտրերը տեղադրված են հարմար 35 մմ սահող շրջանակների մեջ: Գծային բևեռացնողը հասանելի է VIS և NIR պահանջների համար: | Yes Այո | 1 | 2930 | 2930 |
|  | Color Filters Set Գունային ֆիլտրերի հավաքածու | The kit shall includes six 8" x 10" filters of primary and secondary colors. Հավաքածուն պետք է ներառի վեց 8" x 10" չափսի հիմնական և երկրորդային գույների ֆիլտրեր։ | Yes Այո | 1 | 5570 | 5570 |
|  | Optical fiber Օպտիկական մանրաթել | Plastic, Diameter 1 mm Պլաստիկ, տրամագիծը՝ 1 մմ | No Ոչ | 1 | 590 | 590 |
|  | Diffraction Grating with holder Դիֆրակցիոն ցանց՝ պահիչով | Three 20 mm x 10 mm gratings with 100, 300, and 600 lines per mm, mounted between glass plates. The viewing area of each section shall be 15 mm x 10 mm. Ապակե թիթեղների միջև տեղադրված են երեք 20 մմ x 10 մմ չափսի ցանցեր՝ յուրաքանչյուր մմ-ում 100, 300 և 600 գծերով։ Յուրաքանչյուր հատվածի դիտման մակերեսը պետք է լինի 15 մմ x 10 մմ։ | No Ոչ | 1 | 16400 | 16400 |
|  | Plastic Measuring cylinder Պլաստիկ չափիչ գլան | Volume max 100 ml. Առավելագույն ծավալը՝ 100 մլ։ | Yes Այո | 1 | 530 | 530 |
|  | Set of flat plates to determine gravity centre Հարթ թիթեղների հավաքածու՝ ծանրության կենտրոնը որոշելու համար | Set of flat aluminum thin sheets with different shapes, hanging plumb line, maximum: 20 x 20 cm Հարթ ալյումինե բարակ թերթերի հավաքածու՝ տարբեր ձևերով, կախված սլաքի գծով, առավելագույն չափսը՝ 20 x 20 սմ | No Ոչ | 1 | 13770 | 13770 |
|  | Wallpaper: SI system units Պաստառ. SI համակարգի միավորներ | A0-841x1189 mm. Colorful, laminated, with wall hanging. Design layouts in Armenian language of the posters should be submitted as part of the proposal. A0-841x1189 մմ։ Գունագեղ, լամինացված, պատին կախվող։ Առաջարկի շրջանակներում պետք է ներկայացվեն պաստառների դիզայնի դասավորությունները հայերեն լեզվով։1 | No Ոչ | 1 | 20500 | 20500 |
|  | Wallpaper: Dependence of the resistance of the conductor on temperature Պաստառ. Հաղորդչի դիմադրության կախվածությունը ջերմաստիճանից | A1-594x841 mm. Colorful, laminated, with wall hanging. Design layouts in Armenian language of the posters should be submitted as part of the proposal5. A1-594x841 մմ։ Գունագեղ, լամինացված, պատին կախվող։ Առաջարկի շրջանակներում պետք է ներկայացվեն պաստառների դիզայնի դասավորությունները հայերեն լեզվով։5 | No Ոչ | 1 | 11720 | 11720 |
|  | Wallpaper: Electromagnetic induction Պաստառ. Էլեկտրամագնիսական ինդուկցիա | A1-594x841 mm. Colorful, laminated, with wall hanging. Design layouts in Armenian language of the posters should be submitted as part of the proposal5. A1-594x841 մմ։ Գունագեղ, լամինացված, պատին կախվող։ Առաջարկի շրջանակներում պետք է ներկայացվեն պաստառների դիզայնի դասավորությունները հայերեն լեզվով։5 | No Ոչ | 1 | 11720 | 11720 |
|  | Wallpaper: Resistance: Ohm's law Պաստառ. Դիմադրություն. Օհմի օրենք | A1-594x841 mm. Colorful, laminated, with wall hanging. Design layouts in Armenian language of the posters should be submitted as part of the proposa5. A1-594x841 մմ։ Գունագեղ, լամինացված, պատին կախվող։ Առաջարկի շրջանակներում պետք է ներկայացվեն պաստառների դիզայնի դասավորությունները հայերեն լեզվով։5 | No Ոչ | 1 | 11720 | 11720 |
|  | Wallpaper: Induced electromotive force (EMF) of the moving conductor Պաստառ. Շարժվող հաղորդչի ինդուկցված էլեկտրաշարժիչ ուժը (ԷԷՈւ) | A1-594x841 mm. Colorful, laminated, with wall hanging. Design layouts in Armenian language of the posters should be submitted as part of the proposal5. A1-594x841 մմ։ Գունագեղ, լամինացված, պատին կախվող։ Առաջարկի շրջանակներում պետք է ներկայացվեն պաստառների դիզայնի դասավորությունները հայերեն լեզվով։5 | No Ոչ | 1 | 11720 | 11720 |
|  | Wallpaper: Electric current: Amount of current Պաստառ. Էլեկտրական հոսանք. Հոսանքի քանակը | A1-594x841 mm. Colorful, laminated, with wall hanging. Design layouts in Armenian language of the posters should be submitted as part of the proposal5. A1-594x841 մմ։ Գունագեղ, լամինացված, պատին կախվող։ Առաջարկի շրջանակներում պետք է ներկայացվեն պաստառների դիզայնի դասավորությունները հայերեն լեզվով։5 | No Ոչ | 1 | 11720 | 11720 |
|  | Wallpaper: Inductance and self induction Պաստառ. Ինդուկտիվություն և ինքնինդուկցիա | A1-594x841 mm. Colorful, laminated, with wall hanging. Design layouts in Armenian language of the posters should be submitted as part of the proposal5. A1-594x841 մմ։ Գունագեղ, լամինացված, պատին կախվող։ Առաջարկի շրջանակներում պետք է ներկայացվեն պաստառների դիզայնի դասավորությունները հայերեն լեզվով։5 | No Ոչ | 1 | 11720 | 11720 |
|  | Wallpaper: Electromagnetic field Պաստառ՝ էլեկտրամագնիսական դաշտ | A1-594x841 mm. Colorful, laminated, with wall hanging. Design layouts in Armenian language of the posters should be submitted as part of the proposal5. A1-594x841 մմ։ Գունագեղ, լամինացված, պատին կախվող։ Առաջարկի շրջանակներում պետք է ներկայացվեն պաստառների դիզայնի դասավորությունները հայերեն լեզվով։5 | No Ոչ | 1 | 11720 | 11720 |
|  | Wallpaper: Ohm's law for the closed circuit: EMF Պաստառ. Օհմի օրենքը փակ շղթայի համար. էլեկտրամագնիսական դաշտ | A1-594x841 mm. Colorful, laminated, with wall hanging. Design layouts in Armenian language of the posters should be submitted as part of the proposal5. A1-594x841 մմ։ Գունագեղ, լամինացված, պատին կախվող։ Առաջարկի շրջանակներում պետք է ներկայացվեն պաստառների դիզայնի դասավորությունները հայերեն լեզվով։5 | No Ոչ | 1 | 11720 | 11720 |

Physics Laboratory Equipment

Ֆիզիկայի լաբորատոր սարքավորումներ

| Line Item N Հ/Հ | Description of Goods Ապրանքների նկարագիրը |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Name Անվանումը | Technical Specifications and Standards Տեխնիկական բնութագրեր և ստանդարտներ | Availability of the Manufacturer Authorization Form/ (Yes/No) Արտադրողի լիազորագրի ձևի առկայությունը/ (Այո/Ոչ) | Quantity Քանակ | Price Միավորի գին ՀՀ/դր | Total Ընդամենը |
|  | Inclined Plane Թեքված հարթություն Наклонная плоскость | Metal base and inclined plane. The plane shall be hinged with scales for angle, length and height. Angle of inclination shall be adjustable between 0 and 45°. Includes adjustable pulley, roller, cord, and weight pan. Specifications: Length of inclined plane: approx. 600 mm Length of base: approx. 450 mm Scales: divided into cm or degrees Մետաղական հիմք և թեք հարթություն։ Հարթությունը պետք է ամրացված լինի անկյան, երկարության և բարձրության սանդղակներով։ Թեքության անկյունը պետք է կարգավորվի 0-ից 45° միջակայքում։ Ներառում է կարգավորվող ճախարակ, գլան, լար և ծանրության թավա։ Տեխնիկական բնութագրեր՝ Թեք հարթության երկարությունը՝ մոտավորապես 600 մմ Հիմքի երկարությունը՝ մոտավորապես 450 մմ Սանդղակները՝ բաժանված սմ-ների կամ աստիճանների | Yes Այո | 1 | 29280 | 29280 |
|  | Gravity lab Գրավիտացիոն լաբորատորիա | Length of aluminium post: 125cm Graduation：1.2m，resolution: 1mm Diameter of steel ball：19.05mm Size of base：260*260*8mm（triangle） Digital timer Power：DC 6V（4 * LR03batteries）or adapter DC 6V（optional） Displaying screen： LCD 4 1/2 digits Timing range：0.0001-999.99s Timing accuracy：0.1ms 1pc Built-in photogate 2pcs external photogates Data memory：latest 5 sets of data size of timer：73mm×60mm×77.5mm Ալյումինե սյան երկարությունը՝ 125 սմ Աստիճանավորում՝ 1.2 մ, լուծաչափ՝ 1 մմ Պողպատե գնդի տրամագիծ՝ 19.05 մմ Հիմքի չափս՝ 260*260*8 մմ (եռանկյուն) Թվային ժամանակաչափ Սնուցում՝ DC 6V (4 * LR03 մարտկոցներ) կամ DC 6V ադապտեր (ըստ ցանկության) Էկրան՝ LCD 4 1/2 նիշ Ժամանակաչափի միջակայք՝ 0.0001-999.99 վրկ Ժամանակաչափի ճշգրտություն՝ 0.1 մվ 1 հատ ներկառուցված լուսանցք 2 հատ արտաքին լուսանցք Տվյալների հիշողություն՝ տվյալների վերջին 5 հավաքածու Ժամաչափի չափս՝ 73 մմ × 60 մմ × 77.5 մմ | Yes Այո | 1 | 134690 | 134690 |
|  | Timer with two photogates Ժամաչափ երկու լուսանկարչական դարպասներով | It should include a cylinder with a height of at least 480 mm, a diameter of at least 30 mm and be combined with a set of optocouples and an electronic stopwatch with a storage device. Shall include at least four optocouples with an optical recording system and an electronic stopwatch with a storage device. Composition: - a stable base (stand) with a graduated angle of inclination of the device and a display (screen) for displaying the time of passage of the ball in at least three intervals - at least 1 pc. - device (cylinder) with at least 4 optical sensors for recording the movement of the body on an inclined plane - at least 1 pc. - ball - at least 1 pc. - power supply - at least 1 pc. Complete with methodological recommendations with original experiments - at least 1 pc. Այն պետք է ներառի առնվազն 480 մմ բարձրությամբ, առնվազն 30 մմ տրամագծով գլան և համակցված լինի օպտիկական զույգերի հավաքածուի և էլեկտրոնային վայրկյանաչափի հետ՝ պահեստավորման սարքով։ Պետք է ներառի առնվազն չորս օպտիկական զույգ՝ օպտիկական գրանցման համակարգով և էլեկտրոնային վայրկյանաչափ՝ պահեստավորման սարքով։ Կազմը՝ - կայուն հիմք (հենարան)՝ սարքի թեքության աստիճանական անկյունով և էկրան (էկրան)՝ գնդակի անցման ժամանակը առնվազն երեք ինտերվալով ցուցադրելու համար՝ առնվազն 1 հատ։ - սարք (գլան)՝ առնվազն 4 օպտիկական սենսորներով՝ մարմնի շարժումը թեք հարթության վրա գրանցելու համար՝ առնվազն 1 հատ։ - գնդակ՝ առնվազն 1 հատ։ - էլեկտրամատակարարում՝ առնվազն 1 հատ։ Լրացված է մեթոդական առաջարկություններով՝ օրիգինալ փորձերով՝ առնվազն 1 հատ։ | Yes Այո | 1 | 197640 | 197640 |
|  | Pendulum Lab Ճոճանակի լաբորատորիա | Pendulum Face, size: 300*200mm, with angle graduation 90º-0º-90º String-approx. 1 meter, with steel ball with hook, aluminium ball with hook , 19mm dia with bosshead with cast iron base 5‘*8“， with steel rod， nickel plated, 10mm * 600mm Ճոճանակի ճակատ, չափսերը՝ 300*200 մմ, անկյան աստիճանավորմամբ 90º-0º-90º Լար՝ մոտավորապես 1 մետր, պողպատե գնդիկով կեռիկով, ալյումինե գնդիկ կեռիկով, 19 մմ տրամագծով գլխիկով թուջե հիմքով 5‘*8“, պողպատե ձողով, նիկելապատ, 10 մմ * 600 մմ | Yes Այո | 1 | 24890 | 24890 |
|  | Constant Velocity Car Հաստատուն արագությամբ մեքենա | The Constant Velocity Car shall have a data sheet including background and product information, suggested activities, and related products. Հաստատուն արագության մեքենան պետք է ունենա տվյալների թերթիկ, որը ներառում է նախապատմությունը և արտադրանքի մասին տեղեկատվություն, առաջարկվող գործողություններ և դրանց հետ կապված արտադրանք։ | No Ոչ | 1 | 16100 | 16100 |
|  | Car and Ramp Lab Մեքենաների և թեքահարթակների լաբորատորիա | Approx. 120 cm aluminum track with attachment grooves and tire guide grooves, car w/ball bearing wheels, spring and magnetic bumpers, weights 50 g, 100g, inclinometer, pulley and string. Մոտավորապես 120 սմ ալյումինե ռելս՝ ամրացման ակոսներով և անվադողերի ուղղորդող ակոսներով, մեքենա՝ գնդիկավոր անիվներով, զսպանակավոր և մագնիսական բամպերներով, քաշը՝ 50 գ, 100 գ, թեքության չափիչ, ճախարակ և լար։ | Yes Այո | 1 | 33380 | 33380 |
|  | Pair of meterstick Չափիչ ձողերի զույգ | Measure cm lengths, 50 cm and 100 cm. Չափեք սմ երկարությունները, 50 սմ և 100 սմ երկարությունները։ | No Ոչ | 1 | 3220 | 3220 |
|  | Digital micrometer Թվային միկրոմետր | 0-25 mm, precision 0.01 mm. 0-25 մմ, ճշգրտություն՝ 0.01 մմ։ | Yes Այո | 1 | 49200 | 49200 |
|  | Pulley on Rod with Clamp Ճախարակ ձողի վրա սեղմակով | Aluminum 50 mm dia pulley on rod with 2.5" metal clamp. Ալյումինե 50 մմ տրամագծով ճախարակ ձողի վրա՝ 2.5 դյույմանոց մետաղական սեղմակով։ | No Ոչ | 1 | 10550 | 10550 |
|  | Single Pulley (Painted) Միակ ճախարակ (ներկված) | Single low friction pulley with Deep V-groove stands up Միակ ցածր շփման ճախարակը՝ խորը V-աձև ակոսով, կանգնած է | No Ոչ | 1 | 1180 | 1180 |
|  | Digital balance Թվային կշեռք | 0.01 g readability, max capacity 3 kg, min weight 1,2 g 0.01 գ ընթեռնելիություն, առավելագույն տարողություն՝ 3 կգ, նվազագույն քաշ՝ 1,2 գ | Yes Այո | 1 | 55050 | 55050 |
|  | Ball bearings in the wheel Գնդիկավոր կրողներ անիվի մեջ | Single row radial ball bearing, 25 mm ID. Միաշարք շառավղային գնդիկավոր կրող, 25 մմ ներքին տրամագիծ։ | No | 1 | 2640 | 2640 |
|  | Hygrometer with thermometer Ջերմաչափով խոնավաչափ | Digital thermometer with hygrometer with temperature range 0-50 ˚C, size approx. 125 mm x 99 mm. Թվային ջերմաչափ խոնավաչափով՝ 0-50 ˚C ջերմաստիճանի միջակայքով, մոտավորապես 125 մմ x 99 մմ չափսերով։ | Yes Այո | 1 | 4400 | 4400 |
|  | Wimshurst Machine Վիմշուրստ մեքենա | Spark length: up to 12 cm. Diameter: up to 31 cm The short circuit current for this machine is approximately 7µA. The maximum potential is approximately 75000V, The maximum spark distance for dry air is approximately 75 mm. Կայծի երկարությունը՝ մինչև 12 սմ։ Տրամագիծը՝ մինչև 31 սմ։ Այս մեքենայի կարճ միացման հոսանքը մոտավորապես 7µA է։ Առավելագույն պոտենցիալը մոտավորապես 75000V է։ Չոր օդի համար կայծի առավելագույն հեռավորությունը մոտավորապես 75 մմ է։ | Yes Այո | 1 | 36600 | 36600 |
|  | Electrostatic Equipment Set Էլեկտրաստատիկ սարքավորումների հավաքածու | The set shall include components that would allow to demonstrate basic electrostatic phenomena: conductor spheres approx. 30 mm, box with spherical electrode, box with pointed electrode, a bundle of tissue paper strips on rod, a luminous pane, chimes with bells, connection chains for connection to the charge source, such as the Wimshurst machine. Հավաքածուն պետք է ներառի բաղադրիչներ, որոնք թույլ կտան ցուցադրել հիմնական էլեկտրաստատիկ երևույթները՝ մոտավորապես 30 մմ տրամագծով հաղորդիչ գնդիկներ, գնդաձև էլեկտրոդով տուփ, սրածայր էլեկտրոդով տուփ, ձողի վրա թղթե անձեռոցիկների շերտերի խուրձ, լուսարձակող ապակի, զանգակներ զանգակներով, լիցքի աղբյուրին միանալու միացման շղթաներ, ինչպիսին է Վիմշուրստի մեքենան։ | Yes Այո | 1 | 41580 | 41580 |
|  | Electroscope Էլեկտրոսկոպ | The needle-based shall be aluminum. The ultra-sensitive needle shall pivot on an axle when an electric charge is applied to the disk located at the top of the electroscope. Approx. 2.4 x 3.7 x 4.1 in. (60 x 95 x 105 mm). Ring diameter approx. 150 mm. The front and back walls of the electroscope shall be made of glass. Ասեղի հիմքը պետք է լինի ալյումինե։ Գերզգայուն ասեղը պետք է պտտվի առանցքի շուրջ, երբ էլեկտրական լիցք է կիրառվում էլեկտրոսկոպի վերևում գտնվող սկավառակի վրա։ Մոտավորապես 2.4 x 3.7 x 4.1 դյույմ (60 x 95 x 105 մմ)։ Օղակի տրամագիծը մոտավորապես 150 մմ է։ Էլեկտրոսկոպի առջևի և հետևի պատերը պետք է պատրաստված լինեն ապակուց։ | No Ոչ | 1 | 13180 | 13180 |
|  | Parallel Plate Capacitor Զուգահեռ թիթեղային կոնդենսատոր | Diameter 20 cm -30 cm with dielectric plate. Տրամագիծը՝ 20 սմ -30 սմ, դիէլեկտրիկ թիթեղով։ | Yes Այո | 1 | 13470 | 13470 |
|  | Digital Multimeter Թվային մուլտիմետր | For measuring voltage, current and resistance and also including diode and continuity tests easy-to-read LCD screen and a single rotary dial for easily switching between testing modes. DC voltage: 200 mV - 600 V, 5 ranges, ±0.5% ± 2 digits, AC voltage: 200/ 600 V, 2 ranges, ±1.2% ± 10 digits, DC current: 2000 μA - 10 A, 4 ranges, ±1% ± 2 digits, Resistance: 200 Ohm − 2000 kOhm, 5 ranges, ±0.8% ± 2 digits, Display: 3½ digit LCD, 27 mm, max: 1999, Operating voltage: 9 V battery. Լարման, հոսանքի և դիմադրության չափման, ինչպես նաև դիոդային և անընդհատության թեստերի ներառման համար՝ հեշտ ընթեռնելի LCD էկրան և մեկ պտտվող ցուցիչ՝ թեստավորման ռեժիմների միջև հեշտությամբ անցնելու համար: Հաստատուն հոսանքի լարում՝ 200 մՎ - 600 Վ, 5 տիրույթ, ±0.5% ± 2 նիշ, Փոխարկիչ լարում՝ 200/ 600 Վ, 2 տիրույթ, ±1.2% ± 10 նիշ, Հաստատուն հոսանք՝ 2000 մԿԱ - 10 Ա, 4 տիրույթ, ±1% ± 2 նիշ, Դիմադրություն՝ 200 Օհմ − 2000 կՕհմ, 5 տիրույթ, ±0.8% ± 2 նիշ, Էկրան՝ 3½ նիշանոց LCD, 27 մմ, առավելագույնը՝ 1999, Աշխատանքային լարում՝ 9 Վ մարտկոց: | Yes Այո | 1 | 5040 | 5040 |
|  | Apparatus for resistance measurement Դիմադրության չափման սարք | To investigate the dependence of the electrical resistance on length, cross section and material of the conductor. Material: 2 x constantan D = 0.7 mm constantan D = 1 mm constantan D = 0.5 mm constantan D = 0.35 mm brass D = 0.5 mm with 4-mm sockets only for extra low-voltages Length: 1 m Հետազոտել էլեկտրական դիմադրության կախվածությունը հաղորդչի երկարությունից, լայնական հատույթից և նյութից։ Նյութ՝ 2 x հաստատուն D = 0.7 մմ հաստատուն D = 1 մմ հաստատուն D = 0.5 մմ հաստատուն D = 0.35 մմ արույր D = 0.5 մմ 4 մմ միացումներով միայն գերցածր լարումների համար Երկարություն՝ 1 մ | Yes Այո | 1 | 43920 | 43920 |
|  | Switch Փոխարկիչ | Switch Double Pole Double Throw, 24V, 2А. Երկբևեռ կրկնակի նետման անջատիչ, 24V, 2A։ | No Ոչ | 1 | 2000 | 2000 |
|  | Resistors group with the component holder Ռեզիստորների խումբ բաղադրիչի պահոցով | 1 Om, 2 Om, 10 Оm, 100 Om, 1 kOm. 1 Om, 2 Om, 10 Оm, 100 Om, 1 kOm: | Yes Այո | 1 | 6970 | 6970 |
|  | Group of Miniature Bulbs on the holder with clips Մանրանկարչական լամպերի խումբ պահոցի վրա՝ սեղմակներով | 13.5 V, 6.3 V, 3.5 V, or 2.5 V. 13.5 Վ, 6.3 Վ, 3.5 Վ կամ 2.5 Վ։ | No Ոչ | 1 | 4690 | 4690 |
|  | Galvanometer Գալվանոմետր | Range Specifications: - 500-0-500 µA accuracy +/- 2.5% Տեխնիկական բնութագրեր՝ - 500-0-500 µA ճշգրտություն +/- 2.5% | Yes Այո | 1 | 6450 | 6450 |
|  | Electrolysis Apparatus Էլեկտրոլիզի սարք | Electrolysis apparatus with DC current source Titanium electrodes, mounted on rubber stopper 4mm safety socket Height: 80mm Base diameter: 160mm with test tube support & 2pc graduated test tubes 18*180mm Էլեկտրոլիզի սարք՝ հաստատուն հոսանքի աղբյուրով Տիտանի էլեկտրոդներ, տեղադրված ռետինե խցանի վրա 4 մմ անվտանգության վարդակ Բարձրություն՝ 80 մմ Հիմքի տրամագիծ՝ 160 մմ փորձանոթի հենարանով և 2 հատ 18*180 մմ չափսի չափիչ փորձանոթներով | Yes Այո | 1 | 38430 | 38430 |
|  | Thermometers Group Ջերմաչափերի խումբ | Plastic Back Thermometer, Unmarked Thermometer, Digital Thermometer, Hand-Held Surface Thermometer. Measured max 100 °C and 212 °F. Պլաստիկե մեջքով ջերմաչափ, չնշագրված ջերմաչափ, թվային ջերմաչափ, ձեռքի մակերեսային ջերմաչափ։ Չափվել է առավելագույնը 100 °C և 212 °F ջերմաստիճաններում։ | Yes Այո | 1 | 17050 | 17050 |
|  | Magnetic needle Մագնիսական ասեղ | Magnetic Needle length 70mm with aluminium base, 30mm dia, 4mm thick, overall height: 60mm Մագնիսական ասեղի երկարությունը՝ 70 մմ ալյումինե հիմքով, 30 մմ տրամագծով, 4 մմ հաստությամբ, ընդհանուր բարձրությունը՝ 60 մմ | No Ոչ | 1 | 2050 | 2050 |
|  | Set of devices to investigate Earth's magnetic field Երկրի մագնիսական դաշտը ուսումնասիրելու համար նախատեսված սարքերի հավաքածու | The set shall include 1 pair Steel Bar Magnets 1 Horseshoe Magnet Floating Magnets Magnetic Chips Magnetic Field Viewer Magnetic Globe 3D Magnetic Compass Clear Compasses pack of 20. Հավաքածուն պետք է ներառի՝ 1 զույգ պողպատե ձողիկավոր մագնիս 1 պայտաձև մագնիս Լողացող մագնիսներ Մագնիսական չիպսեր Մագնիսական դաշտի դիտիչ Մագնիսական գլոբուս 3D մագնիսական կողմնացույց Թափանցիկ կողմնացույցների հավաքածու՝ 20 հատ։ | Yes Այո | 1 | 49200 | 49200 |
|  | Vacuum Pumper Classroom Set Վակուումային պոմպերի դասասենյակի հավաքածու | Chamber measures 4.75 inches X 4.75 inches at the top and tapers down to 3.75 inches X 3.75 inches at the bottom. Խցիկի չափերը վերևում 4.75 դյույմ x 4.75 դյույմ են, իսկ ներքևում նեղանում են մինչև 3.75 դյույմ x 3.75 դյույմ։ | Yes Այո | 1 | 11720 | 11720 |
|  | Electromagnet Էլեկտրամագնիս | Electromagnet Crossbar with eyelet Hooked Mass Set, 9 Masses Alligator Lead/Pack of 5 D-Cell Battery Holder D Battery/2 pack Էլեկտրամագնիս Խաչաձև ձող անցքով Կեռիկավոր զանգվածի հավաքածու, 9 զանգված Ալիգատորի լար/5 հատանոց հավաքածու D-Cell մարտկոցի պահոց D մարտկոց/2 հատանոց հավաքածու | Yes Այո | 1 | 28550 | 28550 |
|  | Solenoids with cores Սոլենոիդներ միջուկներով | 5 A Max. 5 Ա առավելագույնը | Yes Այո | 1 | 23430 | 23430 |
|  | Oscilloscope Օսցիլոսպոկ | A 32-bit electronic signal detection tool and is equipped with a 320 x 240 color display, 2MB internal memory, and rechargeable lithium battery. Shall Include: Oscilloscope, Stand, Probes, Allen wrench, Protective case, Rechargeable lithium battery. A 32-բիթանոց էլեկտրոնային ազդանշանի հայտնաբերման գործիք, որը հագեցած է 320 x 240 գունավոր էկրանով, 2 ՄԲ ներքին հիշողությամբ և լիցքավորվող լիթիումային մարտկոցով։ Պետք է ներառի՝ օսցիլոսկոպ, հենակ, զոնդեր, ալլենային բանալի, պաշտպանիչ պատյան, լիցքավորվող լիթիումային մարտկոց։ | Yes Այո | 1 | 175680 | 175680 |
|  | Set for Archimedes Principle Experiment Արքիմեդեսի սկզբունքի փորձի համար նախատեսված հավաքածու | 3x Cylinders: aluminum, brass, plastic; 2.2 cm dia. x 6.4 cm long (plastic is less dense than water) 2x Blocks: aluminum (1.9 x 3.2 x 4.1 cm) and brass (1.6 x 1.9 x 2.8 cm); The mass of each block equals that of the aluminum cylinder. 1x Irregular shape: aluminum 1x Instruction manual, Overflow Can, Large Rod Base,45 cm Stainless Steel Rod 1x Braided Physics String 1x Ohaus Triple-Beam Balance (with Tare) 1x Stainless Steel Calipers 1x 1000 ml Beaker 1x 100 ml Beaker 1x 50 ml Graduated Cylinder 1x Archimedes’ Principle Experiment Manual. 3x գլաններ՝ ալյումին, արույր, պլաստիկ; 2.2 սմ տրամագիծ x 6.4 սմ երկարություն (պլաստիկան ավելի քիչ խիտ է, քան ջուրը): 2x բլոկներ՝ ալյումին (1.9 x 3.2 x 4.1 սմ) և արույր (1.6 x 1.9 x 2.8 սմ): Յուրաքանչյուր բլոկի զանգվածը հավասար է ալյումինե գլանի զանգվածին: 1x անկանոն ձև՝ ալյումին 1x օգտագործման ձեռնարկ, լցոնման տարա, մեծ ձողի հիմք, 45 սմ չժանգոտվող պողպատե ձող 1x հյուսված ֆիզիկական լար 1x Օհաուսի եռակի ճառագայթային կշեռք (տարայով) 1x չժանգոտվող պողպատե տրամաչափեր 1x 1000 մլ բաժակ 1x 100 մլ բաժակ 1x 50 մլ աստիճանավորված գլան 1x Արքիմեդեսի սկզբունքային փորձի ձեռնարկ: | Yes Այո | 1 | 125910 | 125910 |
|  | Transformer Տրանսֆորմատոր | With interchangeable coils: 200 turns and 800 turns (first coil), 400 turns (second coil). Փոխարինելի կծիկներով՝ 200 պտույտ և 800 պտույտ (առաջին կծիկ), 400 պտույտ (երկրորդ կծիկ): | Yes Այո | 1 | 63540 | 63540 |
|  | Gas Law Apparatus Գազային օրենքի սարք | Boyle's law appa. mounted on metal base , 160*115*30mm with manometer, 60mm dia Range: -1000hPa~3000hPa with themometer operated by with 1 AA battery Բոյլի օրենքի չափս։ Տեղադրված է մետաղական հիմքի վրա, 160*115*30 մմ մանոմետրով, 60 մմ տրամագծով Հեռավորություն՝ -1000hPa~3000hPa ջերմաչափով, աշխատում է 1 AA մարտկոցով | Yes Այո | 1 | 55640 | 55640 |
|  | Heat receiver Ջերմային ընդունիչ | Heat receiver, silicone tube. It is an empty box having a cylindrical form (diameter in range 80-160 mm). One side of the heat receiver shall be black colored and the other one shall be covered by silver colored and polished. Ջերմընդունիչ, սիլիկոնե խողովակ։ Այն դատարկ տուփ է՝ գլանաձև տեսքով (տրամագիծը՝ 80-160 մմ)։ Ջերմընդունիչի մի կողմը պետք է լինի սև գույնի, իսկ մյուսը՝ արծաթափայլ և փայլեցված։ | No Ոչ | 1 | 12890 | 12890 |
|  | Hydraulic machine Հիդրավլիկ մեքենա | The machine (mainframe), The main part of the hydraulic machine shall consist of two cylinders with different diameters. The cylinders shall be closed with the pistons firmly attached to the walls. The cylinders are connected by a tube filled with liquid (water or mineral oil). Product parameter: Material: metal and plastic Normal pressure: 2 - 2.2 Mpa (cannot exceed this value when in use) The pressure on the big piston at normal pressure is about 3.14 kN Package includes: Setting 1 Manual hydraulic press model. Մեքենան (գլխավոր կառուցվածքը), Հիդրավլիկ մեքենայի հիմնական մասը պետք է բաղկացած լինի տարբեր տրամագծեր ունեցող երկու գլաններից։ Գլանները պետք է փակ լինեն՝ մխոցները պատերին ամուր ամրացված։ Գլանները միացված են հեղուկով (ջուր կամ հանքային յուղ) լցված խողովակով։ Արտադրանքի պարամետր՝ Նյութ՝ մետաղ և պլաստմասսա Նորմալ ճնշում՝ 2 - 2.2 ՄՊա (օգտագործման ժամանակ չի կարող գերազանցել այս արժեքը) Մեծ մխոցի վրա ճնշումը նորմալ ճնշման դեպքում կազմում է մոտ 3.14 կՆ Հավաքածուն ներառում է՝ Հավաքածու 1՝ ձեռքի հիդրավլիկ մամլիչի մոդել։ | Yes Այո | 1 | 80520 | 80520 |
|  | Laser Ray Box and Lenses Լազերային ճառագայթների տուփ և ոսպնյակներ | Laser light source，＜1mW, wavelength: 650nm, red, with AC adapter with Concave lens, Convex lens, Parallel flat or parallel bar lens, Trapezoid prism, Right angle lens, Mirror, Hollow semicircle refraction cup, Semicircle lens, Magnetic activity mat (approx. 310*210mm), with printed scales and angles, Laser light beam chart, Laser beam source. The Ray Box is powered by an AC adapter. Լազերային լույսի աղբյուր՝ <1 մՎտ, ալիքի երկարություն՝ 650 նմ, կարմիր, AC ադապտերով գոգավոր ոսպնյակով, ուռուցիկ ոսպնյակով, զուգահեռ հարթ կամ զուգահեռ ձողային ոսպնյակով, սեղանաձև պրիզմայով, ուղղանկյուն ոսպնյակով, հայելիով, խոռոչ կիսաշրջանաձև բեկման բաժակով, կիսաշրջանաձև ոսպնյակով, մագնիսական ակտիվության գորգ (մոտավորապես 310*210 մմ), տպագիր մասշտաբներով և անկյուններով, լազերային լույսի ճառագայթի գրաֆիկ, լազերային ճառագայթի աղբյուր: Ճառագայթային տուփը սնուցվում է AC ադապտերով: | Yes Այո | 1 | 63250 | 63250 |
|  | Laser Refraction Tank Լազերային բեկման բաք | One laser tank (trough), Base, One laser pointer and detachable housing unit, Four prisms, two mirrors and one beam splitter, 1 Semi-circle 90 mm base x 15 mm thick 1 Equilateral prism 75 mm sides, 15 mm thick Մեկ լազերային բաք (խորշ), հիմք, մեկ լազերային ցուցիչ և անջատվող պատյան, չորս պրիզմա, երկու հայելի և մեկ ճառագայթի բաժանիչ, 1 կիսաշրջանաձև հիմք՝ 90 մմ x 15 մմ հաստությամբ, 1 հավասարակողմ պրիզմա՝ 75 մմ կողմերով, 15 մմ հաստությամբ։ | Yes Այո | 1 | 65880 | 65880 |
|  | Photo Electric Apparatus Լուսանկարչական էլեկտրական սարք | A halogen source, photo tube. A filter wheelincludes five narrow band interference filters. A vacuum photo tube is kept inside the tube housing. The regulated power supply with 0-2V variable voltage, ammeter, toggle switch. The lamp house, filter wheel and photo tube housing are placed on an optical rail. Filter Wheel with Interference Filters: Wave length-404, 450, 505, 546, 578 nm, Quantity-1no.each, Rail Based Platform: Length approx. 500 mm, Material-Anodized Aluminium Alloy, Quantity-1no. Tungsten Halogen Lamp with Mount: Output Power-20W, Quantity-1 no. Photosensitive Device with Mount: Type-Vacuum photo tube, Quantity-1 no. Photo Electric Effect Control Unit: Voltage0 - 10 V, Current-nano - micro Amperes, Quantity-1 no. Dust protector cover, user manual. Հալոգենային աղբյուր, լուսանկարչական խողովակ։ Ֆիլտրի անիվը ներառում է հինգ նեղաշերտ ինտերֆերենցիալ ֆիլտրեր։ Վակուումային լուսանկարչական խողովակը պահվում է խողովակի պատյանի ներսում։ Կարգավորվող սնուցման աղբյուր՝ 0-2V փոփոխական լարմամբ, ամպերմետրով, անջատիչով։ Լամպի պատյանը, ֆիլտրի անիվը և լուսանկարչական խողովակի պատյանը տեղադրված են օպտիկական ռելսի վրա։ Ֆիլտրի անիվ ինտերֆերենցիալ ֆիլտրերով. Ալիքի երկարություն՝ 404, 450, 505, 546, 578 նմ, քանակ՝ 1 հատ, Ռելսի վրա հիմնված հարթակ. Երկարություն՝ մոտավորապես 500 մմ, Նյութ՝ անոդացված ալյումինե համաձուլվածք, քանակ՝ 1 հատ։ Վոլֆրամե հալոգենային լամպ ամրակով. Ելքային հզորություն՝ 20 Վտ, քանակ՝ 1 հատ։ Լուսազգայուն սարք ամրակով. Տեսակ՝ վակուումային լուսանկարչական խողովակ, քանակ՝ 1 հատ։ Լուսանկարչական էլեկտրական էֆեկտի կառավարման բլոկ. Լարում 0 - 10 Վ, Հոսանք՝ նանո - միկրո ամպեր, քանակ՝ 1 հատ։ Փոշուց պաշտպանիչ պատյան, օգտագործողի ձեռնարկ։ | Yes Այո | 1 | 307440 | 307440 |
|  | Pascal's Demonstrator Պասկալի ցուցադրողը | Pascal's demonstrator consist of a metal bulb about 8cm in diameter with small openings along one circumference and a branch tube containing a tight-fitting piston. Պասկալի ցուցադրական սարքը բաղկացած է մոտ 8 սմ տրամագծով մետաղական լամպից՝ մեկ շրջագծի երկայնքով փոքր անցքերով և ճյուղավորվող խողովակից, որը պարունակում է ամուր տեղավորվող մխոց։ | No Ոչ | 1 | 17950 | 17950 |
|  | Mechanical Wave Accessories Bundle Մեխանիկական ալիքային պարագաների փաթեթ | 24 cm square Chladni plate 24 cm diameter round Chladni plate Extra-fine sand and shaker 1 Resonance Wire Loop 1 Metal Resonance Strips 1 Longitudinal Wave Spring 1 Transverse Wave String: 7-foot elastic string, String holder, Hook holder, Allen Key String / Spring holders Sine Wave Generator 220V US Plug Type B, allows both the frequency (1-400 Hz/1 Hz resolution and 10-4000 Hz/10 Hz resolution) and amplitude of the sine wave output to be varied. Mechanical Wave Driver includes 1 ea. Wave Driver, 2 ea. Banana Plugs, Allen Key & Holder. 24 սմ քառակուսի Չլադնի թիթեղ 24 սմ տրամագծով կլոր Չլադնի թիթեղ Գերմանր հղկիչ և թափահարիչ 1 ռեզոնանսային մետաղալարային օղակ 1 մետաղական ռեզոնանսային ժապավեն 1 երկայնական ալիքային զսպանակ 1 լայնական ալիքային լար. 7 ոտնաչափ առաձգական լար, լարի պահոց, կեռիկի պահոց, Ալլեն բանալի Լարի / զսպանակի պահոցներ Սինուսոիդալ ալիքային գեներատոր 220V ԱՄՆ B տիպի միացուցիչ, թույլ է տալիս փոփոխել ինչպես հաճախականությունը (1-400 Հց/1 Հց լուծաչափ և 10-4000 Հց/10 Հց լուծաչափ), այնպես էլ սինուսոիդալ ալիքային ելքի ամպլիտուդը։ Մեխանիկական ալիքային շարժիչը ներառում է 1 հատ ալիքային շարժիչ, 2 հատ բանանի միացուցիչ, Ալլեն բանալի և պահոց։ | Yes Այո | 1 | 230140 | 230140 |
|  | Tension Demonstration Accessory Kit Լարվածության ցուցադրման պարագաների հավաքածու | 1 Dynamometers, 10g / 0.1N 1 Plastic trough, 1000ml, 168mm dia & 55mm high . Pendant ring: thin steel strip . Ring wire frame, . Wire frame in the form of a ring with a half ring, . Tetrahedral wire frame, . Cube wire frame, . Wire rectangular frame with movable side. The frames are made of steel wire with a nickel-plated surface. Each frame has a handle by which it is held during the experiment. 1 դինամոմետր, 10 գ / 0.1 Ն 1 պլաստիկե տարա, 1000 մլ, 168 մմ տրամագծով և 55 մմ բարձրությամբ . Կախովի օղակ՝ բարակ պողպատե շերտ . Օղակաձև մետաղալարե շրջանակ . Կիսօղակով օղակի տեսքով մետաղալարե շրջանակ . Քառանկյունաձև մետաղալարե շրջանակ . Խորանարդաձև մետաղալարե շրջանակ . Շարժական կողմով մետաղալարե ուղղանկյուն շրջանակ Շրջանակները պատրաստված են նիկելապատ մակերեսով պողպատե մետաղալարից։ Յուրաքանչյուր շրջանակ ունի բռնակ, որով այն պահվում է փորձի ընթացքում։ | Yes Այո | 1 | 18300 | 18300 |
|  | Mini Projectile Launcher Մինի արկերի արձակիչ | Mini Projectile Launcher . Main body made of aluminium, size: 180*40*32mm approx.，inner hole : 21.4mm dia apparox. . Release Mechanism: push button . Support stand, Iron . Steel Balls (2x) . Protractor and plumb bob . Launcher Features · 3 launch velocities adjustable · Built-in protractor to easily determine launch angle · Cable to release projectile · Sturdy metal base Մինի արկերի արձակիչ Հիմնական մարմինը պատրաստված է ալյումինից, Չափսերը՝ մոտավորապես 180*40*32 մմ, ներքին անցքի տրամագիծը՝ մոտավորապես 21.4 մմ։ Արձակման մեխանիզմ՝ սեղմիչ կոճակ Հենարան, երկաթ Պողպատե գնդիկներ (2x) Նկատող և ուղղաձիգ Արձակիչ Հատկանիշներ · Կարգավորվող 3 արձակման արագություն · Ներկառուցված անկյունը հեշտությամբ որոշելու համար · Կաբել՝ արկը արձակելու համար ·Ամուր մետաղական հիմք | Yes Այո |  | 77890 | 77890 |
|  | Set of capacitors Կոնդենսատորների հավաքածու | Set of capacitors, capacitance range: 0.22µF, 1µF, 2.2µF, ≥ 1000 µF for low Voltage (3V-10 V), with dielectrics: 100 µF-25 V, 1000 µF-25 V) Կոնդենսատորների հավաքածու, տարողության միջակայք՝ 0.22µF, 1µF, 2.2µF, ≥ 1000 µF ցածր լարման համար (3V-10 V), դիէլեկտրիկներով՝ 100 µF-25 V, 1000 µF-25 V) | Yes Այո | 1 | 7320 | 7320 |
|  | Set of devices for radio receiver Ռադիոընդունիչի համար նախատեսված սարքերի հավաքածու | Includes an antenna for picking up the signals, tuning circuit for tuning to a particular radio frequency, a diode to recover the audio signal from the modulated radio signal, also includes a filter to remove any remains of the radio signal from the audio. Finally, it includes a very sensitive earphone that can produce a (barely) audible sound from the tiny bit of energy that the antenna can pick up. . capacitor with variable capacitance of 140pF . capacitor with fix capacitance~1000 pF . germanium diode,1N34 . coil~induction about 300 µH . piezoelectric headphone like the vintage 350Ω with PCB Ներառում է անտենա՝ ազդանշանները որսալու համար, կարգավորման սխեմա՝ որոշակի ռադիոհաճախականությանը կարգավորելու համար, դիոդ՝ մոդուլացված ռադիոազդանշանից ձայնային ազդանշանը վերականգնելու համար, ինչպես նաև ֆիլտր՝ ռադիոազդանշանի մնացորդները ձայնից հեռացնելու համար։ Վերջապես, այն ներառում է շատ զգայուն ականջակալ, որը կարող է (հազիվ) լսելի ձայն առաջացնել այն փոքր քանակությամբ էներգիայից, որը անտենան կարող է որսալ։ 140pF փոփոխական տարողունակությամբ կոնդենսատոր ~1000 pF ֆիքսված տարողունակությամբ կոնդենսատոր 1N34 գերմանիումի դիոդ մոտ 300 µH կծիկ՝ ինդուկցիա 350 µH պիեզոէլեկտրական ականջակալ, ինչպես վինտաժային 350Ω PCB-ով | Yes Այո | 1 | 41000 | 41000 |
|  | Caliper Կապեր | - mm resolution 0.01 մմ լուծաչափ | Yes Այո | 1 | 11720 | 11720 |

The Winner Company should agree upon in advance with the Purchaser after signing the contract. Հաղթող ընկերությունը պետք է նախապես համաձայնեցնի գնորդի հետ պայմանագիրը ստորագրելուց հետո։