**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու մասին**

### Ընթացակարգի ծածկագիրը «ԲԷՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/78»

«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար սարքերի, սարքավորումների, գործիքների և նյութերի ձեռքբերման նպատակով «ԲԷՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/78» ծածկագրով գնման ընթացակարգի չկայացած հայտարարելու մասին տեղեկատվությունը 2-9-րդ, 11-23-րդ, 34-րդ չափաբաժինների մասով:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Չափաբաժնի համար** | **Գնման առարկայի համառոտ նկարագրություն** | **Գնման ընթացակարգի մասնակիցների անվանումները`այդպիսիք լինելու դեպքում** | **Գնման ընթացակարգը չկայացած է հայտարարվել համաձայն`”Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի**  /ընդգծել համապատասխան տողը/ | **Գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու հիմնավորման վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվություն** |
|
| **2** | Մեկուսիչ ապակե ՊՍ-210Բ կամ համարժեքը, նախատեսված է էլեկտրահաղորդման օդային գծերի հաղորդալարերի և ամպրոպապաշտպան ճոպանների մեկուսացման և ամրացման համար Դիմադրող մեխանիկական ուժը – 210 կՆ Աշխատանքային բարձրությունը – 165 մմ Ափսեի տրամագիծը – 320 մմ Հոսակորուստ ճանապարհի երկարությունը՝ 375մմ Իմպուլսային ծակման լարումը կՎ, ոչ պակաս՝ Դրական բևեռականություն 110 Բացասաական բևեռականություն 115 50Հց հաճախականության դեպքում, անձրևի տակ՝ 42 Կանխավճար չի նախատեսվում Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: Մասնակիցը պետք է ներկայացնի իր կողմից առաջարկվող ապրանքային նշանի, արտադրողի | «ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱԴՈՅԱՆ ՆՈՐԱՅՐԻ» Ա/Ձ  «Ստեփանյան Ջուլիետա Վազգենի» Ա/Ձ | 1-ին կետի  2-րդ կետի  3-րդ կետի  4-րդ կետի | Պայմանագիր չի կնքվում |
| **3** | Մեկուսիչ ապակե ցցաձող ՇՍ-10Բ /ներառյալ թասակը (колпачок)/ կամ համարժեքը, նախատեսված է բարձր լարման էլեկտրահաղորդման օդային գծերի մեկուսացման և ամրացման համար Դիմադրող մեխանիկական ուժը – 12,5 կՆ Աշխատանքային բարձրությունը – 132,5 մմ Ափսեի տրամագիծը – 160 մմ Հոսակորուստ ճանապարհի երկարությունը՝ 300մմ Կանխավճար չի նախատեսվում Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: Մասնակիցը պետք է ներկայացնի իր կողմից առաջարկվող ապրանքային նշանի, արտադրողի, ծագման երկրի վերաբերյալ տեղեկատվություն | «ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱԴՈՅԱՆ ՆՈՐԱՅՐԻ» Ա/Ձ  «ԱՐՏ-90» ՍՊԸ  «Ստեփանյան Ջուլիետա Վազգենի» Ա/Ձ | 1-ին կետի  2-րդ կետի  3-րդ կետի  4-րդ կետի | Պայմանագիր չի կնքվում |
| **4** | Մեկուսիչի թասակ K-7 կամ համարժեքը, նախատեսված է ՇՍ-10 տիպի մեկուսիչը էլեկրահաղորդման օդային գծերի լայնակներին հուսալի ամրացնելու համար Կանխավճար չի նախատեսվում Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: Մասնակիցը պետք է ներկայացնի իր կողմից առաջարկվող ապրանքային նշանի, արտադրողի, ծագման երկրի վերաբերյալ տեղեկատվություն | «ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱԴՈՅԱՆ ՆՈՐԱՅՐԻ» Ա/Ձ  «Ստեփանյան Ջուլիետա Վազգենի» Ա/Ձ | 1-ին կետի  2-րդ կետի  3-րդ կետի  4-րդ կետի | Պայմանագիր չի կնքվում |
| **5** | Պոլիմերային մեկուսիչ ԼԿ-70/110 IV-Г.П կամ համարժեքը, նախատեսված է էլեկտրահաղորդման օդային գծերի հաղորդալարերի մեկուսացման և ամրացման համար Դիմադրող մեխանիկական ուժը – 70կՆ Աշխատանքային բարձրությունը – 1333մմ Ափսեի տրամագիծը – 113/83մմ Հոսակորուստ ճանապարհի երկարությունը՝ 3545մմ Ծակման լարումը կՎ, ոչ պակաս՝ չոր պայմաններում՝ 110 իմպուլսային՝ 700 Կանխավճար չի նախատեսվում Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: Մասնակիցը պետք է ներկայացնի իր կողմից առաջարկվող ապրանքային նշանի, արտադրողի, ծագման երկրի վերաբերյալ տեղեկատվություն | «ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱԴՈՅԱՆ ՆՈՐԱՅՐԻ» Ա/Ձ  «Ստեփանյան Ջուլիետա Վազգենի» Ա/Ձ | 1-ին կետի  2-րդ կետի  3-րդ կետի  4-րդ կետի | Պայմանագիր չի կնքվում |
| **6** | Մերակային սեղմակ ՊԱ-6-1 կամ համարժեքը, նախատեսված է ալյումինե և պողպատ-ալյումինե հաղորդալարերը խարիսխային հենարանի մերակները միացնելու համար Հաղորդալարի մակնիշը՝ ԱՍՈՒ-300,ԱՍՕ-400,ԱՍ-400,ԱՍՕ-500 Հաղորդալարի տրամագիծը՝ 24,8-30,6մմ Կանխավճար չի նախատեսվում Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: Մասնակիցը պետք է ներկայացնի իր կողմից առաջարկվող ապրանքային նշանի, արտադրողի, ծագման երկրի վերաբերյալ տեղեկատվություն | «ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱԴՈՅԱՆ ՆՈՐԱՅՐԻ» Ա/Ձ  «ԱՐՏ-90» ՍՊԸ  «Ստեփանյան Ջուլիետա Վազգենի» Ա/Ձ | 1-ին կետի  2-րդ կետի  3-րդ կետի  4-րդ կետի | Պայմանագիր չի կնքվում |
| **7** | Մերակային սեղմակ ՊԱ-4-1 կամ համարժեքը, նախատեսված է ալյումինե և պողպատ-ալյումինե հաղորդալարերը խարիսխային հենարանի մերակները միացնելու համար Հաղորդալարի մակնիշը՝ ԱՍ-120,ԱՍ-185,ԱՍ-150 Հաղորդալարի տրամագիծը՝ 15,4-20,0մմ Կանխավճար չի նախատեսվում Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: Մասնակիցը պետք է ներկայացնի իր կողմից առաջարկվող ապրանքային նշանի, արտադրողի, ծագման երկրի վերաբերյալ տեղեկատվություն | «ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱԴՈՅԱՆ ՆՈՐԱՅՐԻ» Ա/Ձ  «ԱՐՏ-90» ՍՊԸ  «Ստեփանյան Ջուլիետա Վազգենի» Ա/Ձ | 1-ին կետի  2-րդ կետի  3-րդ կետի  4-րդ կետի | Պայմանագիր չի կնքվում |
| **8** | Մամլվող ձգող սեղմակ ՆԱՍ-500-Ռ1 կամ համարժեքը, նախատեսված է պողպատ-ալյումինե հաղորդալարերը խարիսխային հենարանի ձգովի մեկուսիչների շարաններին ամրացնելու համար Հաղորդալարի տիպը՝ ԱՍ-400, ԱՍՕ-500 Արտաքին տրամագիծը՝ 58մմ Ներքին տրամագիծը՝ 31,5մմ Կանխավճար չի նախատեսվում Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: Մասնակիցը պետք է ներկայացնի իր կողմից առաջարկվող ապրանքային նշանի, արտադրողի, ծագման երկրի վերաբերյալ տեղեկատվություն | «ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱԴՈՅԱՆ ՆՈՐԱՅՐԻ» Ա/Ձ  «Ստեփանյան Ջուլիետա Վազգենի» Ա/Ձ | 1-ին կետի  2-րդ կետի  3-րդ կետի  4-րդ կետի | Պայմանագիր չի կնքվում |
| **9** | Մամլվող սեղմակ ՍԱՍ-300-Ռ2ՈՒ կամ համարժեքը, նախատեսված է ալյումինե և պողպատ-ալյումինե հաղորդալարերի միացման համար Սեղմակը իր մեջ պարունակում է պողպատե միջուկ հաղորդալարի պողպատե ճոպանը միացնելու համար Հաղորդալարի տիպը՝ ԱՍՈՒ-300 Արտաքին տրամագիծը՝ 47մմ Ներքին տրամագիծը՝ 27մմ Կանխավճար չի նախատեսվում Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: Մասնակիցը պետք է ներկայացնի իր կողմից առաջարկվող ապրանքային նշանի, արտադրողի, ծագման երկրի վերաբերյալ տեղեկատվություն | «ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱԴՈՅԱՆ ՆՈՐԱՅՐԻ» Ա/Ձ  «Ստեփանյան Ջուլիետա Վազգենի» Ա/Ձ | 1-ին կետի  2-րդ կետի  3-րդ կետի  4-րդ կետի | Պայմանագիր չի կնքվում |
| **11** | Մամլվող սեղմակ ՍԱՍ-400-Ռ2ՈՒ կամ համարժեքը, նախատեսված է ալյումինե և պողպատ-ալյումինե հաղորդալարերի միացման համար Սեղմակը իր պողպատե միջուկով հաղորդալարի պողպատե ճոպանը միացնելու համար Հաղորդալարի տիպը՝ ԱՍ-400 Արտաքին տրամագիծը՝ 58մմ Ներքին տրամագիծը՝ 31,5մմ Երկարությունը՝ 550 Պողպատե միջուկի երկարությունը՝ 90մմ Կանխավճար չի նախատեսվում Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: Մասնակիցը պետք է ներկայացնի իր կողմից առաջարկվող ապրանքային նշանի, արտադրողի, ծագման երկրի վերաբերյալ տեղեկատվություն | «ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱԴՈՅԱՆ ՆՈՐԱՅՐԻ» Ա/Ձ  «Ստեփանյան Ջուլիետա Վազգենի» Ա/Ձ | 1-ին կետի  2-րդ կետի  3-րդ կետի  4-րդ կետի | Պայմանագիր չի կնքվում |
| **12** | Մամլվող սեղմակ ՍԱՍ-400-Ռ1ՈՒ կամ համարժեքը, նախատեսված է ալյումինե և պողպատ-ալյումինե հաղորդալարերի միացման համար Սեղմակը իր պողպատե միջուկով հաղորդալարի պողպատե ճոպանը միացնելու համար Հաղորդալարի տիպը՝ ԱՍ-400 Արտաքին տրամագիծը՝ 52մմ Ներքին տրամագիծը՝ 28,5մմ Երկարությունը՝ 520 Պողպատե միջուկի երկարությունը՝ 90մմ Կանխավճար չի նախատեսվում Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: Մասնակիցը պետք է ներկայացնի իր կողմից առաջարկվող ապրանքային նշանի, արտադրողի, ծագման երկրի վերաբերյալ տեղեկատվություն | «ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱԴՈՅԱՆ ՆՈՐԱՅՐԻ» Ա/Ձ  «Ստեփանյան Ջուլիետա Վազգենի» Ա/Ձ | 1-ին կետի  2-րդ կետի  3-րդ կետի  4-րդ կետի | Պայմանագիր չի կնքվում |
| **13** | Մամլվող սեղմակ ՍԱՍ--500Ռ1ՈՒ կամ համարժեքը, նախատեսված է ալյումինե և պողպատ-ալյումինե հաղորդալարերի միացման համար Սեղմակը իր պողպատե միջուկով հաղորդալարի պողպատե ճոպանը միացնելու համար Հաղորդալարի տիպը՝ ԱՍ-400, ԱՍՕ-500, ԱՍ-500 Արտաքին տրամագիծը՝ 58մմ Ներքին տրամագիծը՝ 31,5մմ Երկարությունը՝ 560 Պողպատե միջուկի երկարությունը՝ 90մմ Կանխավճար չի նախատեսվում Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: Մասնակիցը պետք է ներկայացնի իր կողմից առաջարկվող ապրանքային նշանի, արտադրողի, ծագման երկրի վերաբերյալ տեղեկատվություն | «ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱԴՈՅԱՆ ՆՈՐԱՅՐԻ» Ա/Ձ  «Ստեփանյան Ջուլիետա Վազգենի» Ա/Ձ | 1-ին կետի  2-րդ կետի  3-րդ կետի  4-րդ կետի | Պայմանագիր չի կնքվում |
| **14** | Միացման օվալաձև սեղմակ ՍՕԱՍ-185/3 կամ համարժեքը, նախատեսված է ալյումինե և պողպատ-ալյումինե հաղորդալարերի միացման համար Հաղորդալարի տիպը՝ ԱՍ-185 Երկարությունը՝ 1050մմ Բարձրությունը՝ 43մմ Հաստությունը՝ 3,4մմ Տրամագիծը՝ 21մմ Կանխավճար չի նախատեսվում Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: Մասնակիցը պետք է ներկայացնի իր կողմից առաջարկվող ապրանքային նշանի, արտադրողի, ծագման երկրի վերաբերյալ տեղեկատվություն | «ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱԴՈՅԱՆ ՆՈՐԱՅՐԻ» Ա/Ձ  «ԱՐՏ-90» ՍՊԸ  «Ստեփանյան Ջուլիետա Վազգենի» Ա/Ձ | 1-ին կետի  2-րդ կետի  3-րդ կետի  4-րդ կետի | Պայմանագիր չի կնքվում |
| **15** | Միացման օվալաձև սեղմակ ՍՕԱՍ-150-3 կամ համարժեքը, նախատեսված է ալյումինե և պողպատ-ալյումինե հաղորդալարերի միացման համար Հաղորդալարի տիպը՝ ԱՍ-150 Երկարությունը՝ 1000մմ Բարձրությունը՝ 39մմ Հաստությունը՝ 3,4մմ Տրամագիծը՝ 19մմ Կանխավճար չի նախատեսվում Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: Մասնակիցը պետք է ներկայացնի իր կողմից առաջարկվող ապրանքային նշանի, արտադրողի, ծագման երկրի վերաբերյալ տեղեկատվություն | «ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱԴՈՅԱՆ ՆՈՐԱՅՐԻ» Ա/Ձ  «ԱՐՏ-90» ՍՊԸ  «Ստեփանյան Ջուլիետա Վազգենի» Ա/Ձ | 1-ին կետի  2-րդ կետի  3-րդ կետի  4-րդ կետի | Պայմանագիր չի կնքվում |
| **16** | Պահող սեղմակ ՊԳՈւ-5-2 կամ համարժեքը, նախատեսված է միջանկյալ և միջանկյալ-անկյունային հենարանների վրա ԱՍ-185-400, ԱՍՕ-185-600, ԱՍՈՒ-185-400 մակնիշի հաղորդալարերի կախման համար Երկարությունը՝ 680մմ Բարձրությունը՝ 406մմ Դիմադրող մեխանիկական ուժը – 100 կՆ Հաղորդալարի տրամագիծը՝ 18,8-37,7մմ Կանխավճար չի նախատեսվում Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: Մասնակիցը պետք է ներկայացնի իր կողմից առաջարկվող ապրանքային նշանի, արտադրողի, ծագման երկրի վերաբերյալ տեղեկատվություն | «ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱԴՈՅԱՆ ՆՈՐԱՅՐԻ» Ա/Ձ  «Ստեփանյան Ջուլիետա Վազգենի» Ա/Ձ | 1-ին կետի  2-րդ կետի  3-րդ կետի  4-րդ կետի | Պայմանագիր չի կնքվում |
| **17** | Սեպավոր ձգող սեղմակ ՆԿԿ 2-1 կամ համարժեքը, նախատեսված է ալյումինե, պողպատ-ալյումինե հաղորդալարերի նաև պողպատե ճոպանը խարսխային հենարանին ամրացման համար Երկարությունը՝ 200մմ Դիմադրող մեխանիկական ուժը – 120 կՆ Պողպատե ճոպանի տրամագիծը՝ 11-13,5 մմ Կանխավճար չի նախատեսվում Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: Մասնակիցը պետք է ներկայացնի իր կողմից առաջարկվող ապրանքային նշանի, արտադրողի, ծագման երկրի վերաբերյալ տեղեկատվություն | «ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱԴՈՅԱՆ ՆՈՐԱՅՐԻ» Ա/Ձ  «ԱՐՏ-90» ՍՊԸ  «Ստեփանյան Ջուլիետա Վազգենի» Ա/Ձ | 1-ին կետի  2-րդ կետի  3-րդ կետի  4-րդ կետի | Պայմանագիր չի կնքվում |
| **18** | Հաղորդալարի նորոգման սեղմակ ՌԱՍ-400-2 կամ համարժեքը, նախատեսված է ալյումինե, պողպատ-ալյումինե վնասված հաղորդալարի նորոգման համար Կազմված է երկու ալյումինե պրոֆիլներից Հաղորդալարի տիպը՝ ԱՍ-400, ԱՍՕ-400 Երկարությունը՝ 300մմ Ներքին տրամագիծը՝ 31,5մմ Արտաքին տրամագիծը՝ 58մմ Հաղորդալարի տրամագիծը՝ 25,8-30,2 մմ Կանխավճար չի նախատեսվում Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: Մասնակիցը պետք է ներկայացնի իր կողմից առաջարկվող ապրանքային նշանի, արտադրողի, ծագման երկրի վերաբերյալ տեղեկատվություն | «ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱԴՈՅԱՆ ՆՈՐԱՅՐԻ» Ա/Ձ  «Ստեփանյան Ջուլիետա Վազգենի» Ա/Ձ | 1-ին կետի  2-րդ կետի  3-րդ կետի  4-րդ կետի | Պայմանագիր չի կնքվում |
| **19** | Պողպատյա ճոպանի միացման սեղմակ ՍՎՍ-70-3 նախատեսված է պողպատե ճոպանի միացման համար Ճոպանի տիպը՝ Ս-70 Ճոպանի տրամագիծը՝ 11մմ Ներքին տրամագիծի՝ 17,5մմ Արտաքին տրամագիծը՝ 30մմ Երկարությունը՝ 85մմ Կանխավճար չի նախատեսվում Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: Մասնակիցը պետք է ներկայացնի իր կողմից առաջարկվող ապրանքային նշանի, արտադրողի, ծագման երկրի վերաբերյալ տեղեկատվություն | «ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱԴՈՅԱՆ ՆՈՐԱՅՐԻ» Ա/Ձ  «ԱՐՏ-90» ՍՊԸ  «Ստեփանյան Ջուլիետա Վազգենի» Ա/Ձ | 1-ին կետի  2-րդ կետի  3-րդ կետի  4-րդ կետի | Պայմանագիր չի կնքվում |
| **20** | Սեպավոր ձգող սեղմակ ՆԿԿ-1-1 կամ համարժեքը, նախատեսված է ալյումինե, պողպատ-ալյումինե հաղորդալարերի նաև պողպատե ճոպանը խարիսխային հենարաններին ամրացման համար Հաղորդալարի տիպը՝ ԱՍ-10-ԱՍ-50 Երկարությունը՝ 200մմ Հաստությունը՝ 56մմ Բարձրությունը՝ 80մմ Պողպատե ճոպանի տիպը՝ Ս-25-Ս35 Դիմադրող մեխանիկական ուժը – 60 կՆ Կանխավճար չի նախատեսվում Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: Մասնակիցը պետք է ներկայացնի իր կողմից առաջարկվող ապրանքային նշանի, արտադրողի, ծագման երկրի վերաբերյալ տեղեկատվություն | «ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱԴՈՅԱՆ ՆՈՐԱՅՐԻ» Ա/Ձ  «ԱՐՏ-90» ՍՊԸ  «Ստեփանյան Ջուլիետա Վազգենի» Ա/Ձ | 1-ին կետի  2-րդ կետի  3-րդ կետի  4-րդ կետի | Պայմանագիր չի կնքվում |
| **21** | Հողակցման սեղմակ ԶՊՍ-70-3 կամ համարժեքը, նախատեսված է պողպատե ճոպանը խարիսխային հենարաններին միացման համար Երկարությունը՝ 125մմ Ներքին տրամագիծը՝ 13մմ Արտաքին տրամագիծը՝ 30մմ Պողպատե ճոպանի տրամագիծը 11մմ Կանխավճար չի նախատեսվում Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: Մասնակիցը պետք է ներկայացնի իր կողմից առաջարկվող ապրանքային նշանի, արտադրողի, ծագման երկրի վերաբերյալ տեղեկատվություն | «ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱԴՈՅԱՆ ՆՈՐԱՅՐԻ» Ա/Ձ  «ԱՐՏ-90» ՍՊԸ  «Ստեփանյան Ջուլիետա Վազգենի» Ա/Ձ | 1-ին կետի  2-րդ կետի  3-րդ կետի  4-րդ կետի | Պայմանագիր չի կնքվում |
| **22** | Գինդ ՍՌ-16-20 կամ համարժեքը, նախատեսված է մեկուսիչների շարանները և ամպրոպապաշտպան ճոպանը հենարաններին մոնտաժելու համար Դիմադրող մեխանիկական ուժը – 160 կՆ Ներքին տրամագիծը՝ 21մմ Արտաքին տրամագիծը՝ 26մմ Երկարությունը՝ 70մմ Կանխավճար չի նախատեսվում Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: Մասնակիցը պետք է ներկայացնի իր կողմից առաջարկվող ապրանքային նշանի, արտադրողի, ծագման երկրի վերաբերյալ տեղեկատվություն | «ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱԴՈՅԱՆ ՆՈՐԱՅՐԻ» Ա/Ձ  «ԱՐՏ-90» ՍՊԸ  «Ստեփանյան Ջուլիետա Վազգենի» Ա/Ձ | 1-ին կետի  2-րդ կետի  3-րդ կետի  4-րդ կետի | Պայմանագիր չի կնքվում |
| **23** | Ճարմանդ ՍԿ-16-1Ա կամ համարժեքը, նախատեսված է մեկուսիչների շարանները և ամպրոպապաշտպան ճոպանը կախովի շղթայի միացում կազմելու համար Դիմադրող մեխանիկական ուժը – 160 կՆ Ներքին տրամագիծը՝ 25մմ Արտաքին տրամագիծը՝ 52մմ Երկարությունը՝ 115մմ Կանխավճար չի նախատեսվում Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: Մասնակիցը պետք է ներկայացնի իր կողմից առաջարկվող ապրանքային նշանի, արտադրողի, ծագման երկրի վերաբերյալ տեղեկատվություն | «ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱԴՈՅԱՆ ՆՈՐԱՅՐԻ» Ա/Ձ  «ԱՐՏ-90» ՍՊԸ  «Ստեփանյան Ջուլիետա Վազգենի» Ա/Ձ | 1-ին կետի  2-րդ կետի  3-րդ կետի  4-րդ կետի | Պայմանագիր չի կնքվում |
| **34** | ՕԳ-րի մեկուսիչների թռչնապաշտպան սարք ПЗУ-Б-ЗОНТ-ПС/ЛК-К-1-НГ կամ համարժեքը, նախատեսված է էլեկտրողահորդման օդային գծերի մեկուսիչների շարանների մակերևույթը թռչունների ծերտից և ձյան կպչունությունից պաշտպանելու համար Ջերմաստիճանի տիրույթը ՝ -600C մինչև +500C Բարձրությունը – 75մմ Թասակի (колпак) տրամագիծը - 540 մմ Նստեցման անցքի չափսերը՝ ПЗУ-Б-ЗОНТ- ՊՍ-70/120 – 76 մմ ПЗУ-Б-ЗОНТ- ՊՍ-160 – 101 մմ Քաշը – 0,8 կգ ПЗУ-Б-ЗОНТ լրակազմ Պաշտպանիչ հանգույց – 2 հատ Հեղույս М8х25 չժանգոտվող – 2 հատ Մանեկ М8 չժանգոտվող – 2 հատ Տափողակ Ф8.4 (М8) չժանգոտվող – 4 հատ Կանխավճար չի նախատեսվում Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: Մասնակիցը պետք է ներկայացնի իր կողմից առաջարկվող ապրանքային նշանի, արտադրողի, ծագման երկրի վերաբերյալ տեղեկատվություն | «ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱԴՈՅԱՆ ՆՈՐԱՅՐԻ» Ա/Ձ  «Ստեփանյան Ջուլիետա Վազգենի» Ա/Ձ | 1-ին կետի  2-րդ կետի  3-րդ կետի  4-րդ կետի | Պայմանագիր չի կնքվում |

“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 2-րդ կետի համաձայն` անգործության ժամկետ է սահմանվում սույն հայտարարությունը հրապարակվելու օրվան հաջորդող օրվանից մինչև 10-րդ օրացուցային օրը ներառյալ ընկած ժամանակահատվածը։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ԲԷՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/78» ծածկագրով գնումների համակարգող Սիրանուշ Հարությունյանին:

Հեռախոս՝ 060380040

Էլ. փոստ՝ siranush.harutyunyan@hven.am

Պատվիրատու՝ «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ