ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրի մասին
       << Գավառի ԲԿ>>  ՓԲԸ-ն  ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար  բժշկական նշանակության ապրանքի    ձեռք  բերման նպատակով կազմակերպված  ԳՎԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/4   ծածկագրով   գնման   ընթացակարգի   արդյունքում  կնքված    պայմանագրերի    մասին    տեղեկատվությունը`

	
	Գնման առարկայի

	չափա-բաժնի համարը
	անվանումը
	չափ-ման միա-վորը
	քանակը

	նախահաշվային գինը 
	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	
	

	1
	CRP 
	հատ
	10
	10
	
	
	CRP  ագլյուրինացիոն մեթոդ, շիճուկ նախատեսված նյութերով, պիտանելության ժամկետով, չափման  միավորը `  մլ
	CRP  ագլյուրինացիոն մեթոդ, շիճուկ նախատեսված նյութերով, պիտանելության ժամկետով, չափման  միավորը `  մլ

	2
	RF ռևմատոիդ ֆակտր
	հատ
	2
	2
	
	
	RF ագլյուրինացիոն մեթոդ, շիճուկ նախատեսված նյութերով, պիտանելության ժամկետով, չափման միավորը `  մլ
	RF ագլյուրինացիոն մեթոդ, շիճուկ նախատեսված նյութերով, պիտանելության ժամկետով, չափման միավորը `  մլ

	3
	СОЭ  պիպետկա
	հատ
	100
	100
	
	
	անգույն, թափանցիկ չափիչ պիպետ, ապակյա
	անգույն, թափանցիկ չափիչ պիպետ, ապակյա

	4
	ադսորբեր 
	հատ
	20
	20
	
	
	անզգայացման ընթացքում արտաշնչվող  օդի մեջ CO2  ադսորբցիայի համար,  սպիտակ  գրանուլներ  5 կգ տարայով
	անզգայացման ընթացքում արտաշնչվող  օդի մեջ CO2  ադսորբցիայի համար,  սպիտակ  գրանուլներ  5 կգ տարայով

	5
	ազոպիրամ
	գրամ
	400
	400
	
	
	Փոշի խտանյութ
	Փոշի խտանյութ

	6
	ԱԼԱՏ-ի որոշման համար նախատեսված հավաքածու
	հատ
	600
	600
	
	
	ԱԼԱՏ-ի որոշման համար նախատեսված հավաքածու ALAT` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ  ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը    ոչ պակաս քան 30թեստ և ոչ ավել քան 100թեստ ): 
ԱԼԱՏ-ի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: -
	ԱԼԱՏ-ի որոշման համար նախատեսված հավաքածու ALAT` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ  ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը    ոչ պակաս քան 30թեստ և ոչ ավել քան 100թեստ ): 
ԱԼԱՏ-ի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: -

	7
	Ալֆա ամիլազաի որոշման համար նախատեսված հավաքածու
	հատ
	30
	30
	
	
	Ալֆա ամիլազաի որոշման համար նախատեսված հավաքածու AMYLASE` նախատեսված բաց համակարգի համար: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ  ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը   ոչ պակաս քան 30թեստ և ոչ ավել քան 100թեստ: 
Ալֆա ամիլազաի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: -
	Ալֆա ամիլազաի որոշման համար նախատեսված հավաքածու AMYLASE` նախատեսված բաց համակարգի համար: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ  ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը   ոչ պակաս քան 30թեստ և ոչ ավել քան 100թեստ: 
Ալֆա ամիլազաի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: -

	8
	Առարկայական ապակի
	հատ
	1000
	1000
	
	
	Առարկայական ապակի: Չափսերը՝ 25,4 մմх76,2 մմ                                                                                                                                           Որակի սերտիֆիկատների առկայություն
	Առարկայական ապակի: Չափսերը՝ 25,4 մմх76,2 մմ                                                                                                                                           Որակի սերտիֆիկատների առկայություն

	9
	ԱՍԱՏ-ի որոշման համար նախատեսված հավաքածու
	հատ
	600
	600
	
	
	ԱՍԱՏ-ի որոշման համար նախատեսված հավաքածու ASAT` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ  ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը   ոչ պակաս քան 30թեստ և ոչ ավել քան 100թեստ: 
ԱՍԱՏ-ի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: -
	ԱՍԱՏ-ի որոշման համար նախատեսված հավաքածու ASAT` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ  ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը   ոչ պակաս քան 30թեստ և ոչ ավել քան 100թեստ: 
ԱՍԱՏ-ի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: -

	10
	ասեղ G22
	 հատ
	2000
	2000
	
	
	Ասեղ`ստերիլ, մեկանգամյա օգտագործման, չժանգոտվող մետաղից 22G: 
	Ասեղ`ստերիլ, մեկանգամյա օգտագործման, չժանգոտվող մետաղից 22G: 

	11
	ասեղ G23
	հատ
	2000
	2000
	
	
	Ասեղ`ստերիլ, մեկանգամյա օգտագործման, չժանգոտվող մետաղից 23G: ր 
	Ասեղ`ստերիլ, մեկանգամյա օգտագործման, չժանգոտվող մետաղից 23G: ր 

	12
	ասեղ ծակող  վիրաբուժական  40/45մմ
	հատ
	20
	20
	
	
	ասեղ ծակող  վիրաբուժական  40/45մմ   չժանգոտվող
	ասեղ ծակող  վիրաբուժական  40/45մմ   չժանգոտվող

	13
	ասեղ  կտրող վիրաբուժական   45/48մմ
	հատ
	20
	20
	
	
	ասեղ  կտրող վիրաբուժական   45/48մմ  չժանգոտվող
	ասեղ  կտրող վիրաբուժական   45/48մմ  չժանգոտվող

	14
	Ասեղ ողնուղեղային անզգայացման Pencil Point ուղղորդիչով 22G-90մմ
	հատ
	50
	50
	
	
	Ողնուղեղայինանզգայացմանասեղ 22G, ուղղորդիչով, Pencil point տիպիծայրով, երկարությունը՝ 90մմ,ուղղորդիչը՝ 22G 38մմ: Պատրաստված բարձրորակ բժշկական պողպատից: Որակի հավաստագրերի առկայությունը մատակարարման ժամանակ պարտադիր է:
	Ողնուղեղայինանզգայացմանասեղ 22G, ուղղորդիչով, Pencil point տիպիծայրով, երկարությունը՝ 90մմ,ուղղորդիչը՝ 22G 38մմ: Պատրաստված բարձրորակ բժշկական պողպատից: Որակի հավաստագրերի առկայությունը մատակարարման ժամանակ պարտադիր է:

	15
	Ասեղ ողնուղեղային անզգայացման Pencil Point ուղղորդիչով 23G-90մմ
	հատ
	100
	100
	
	
	Ողնուղեղայինանզգայացմանասեղ 23G, ուղղորդիչով, Pencil point տիպիծայրով, երկարությունը՝ 90մմ,ուղղորդիչը՝ 23G 38մմ: Պատրաստված բարձրորակ բժշկական պողպատից: Որակի հավաստագրերի առկայությունը մատակարարման ժամանակ պարտադիր է:
	Ողնուղեղայինանզգայացմանասեղ 23G, ուղղորդիչով, Pencil point տիպիծայրով, երկարությունը՝ 90մմ,ուղղորդիչը՝ 23G 38մմ: Պատրաստված բարձրորակ բժշկական պողպատից: Որակի հավաստագրերի առկայությունը մատակարարման ժամանակ պարտադիր է:

	16
	Ասեղ ողնուղեղային անզգայացման Pencil Point ուղղորդիչով25G-90մմ
	Հատ
	50
	50
	
	
	Ողնուղեղայինանզգայացմանասեղ 25G, ուղղորդիչով, Pencil point տիպիծայրով, երկարությունը՝ 90մմ,ուղղորդիչը՝ 25G 38մմ: Պատրաստված բարձրորակ բժշկական պողպատից: Որակի հավաստագրերի առկայությունը մատակարարման ժամանակ պարտադիր է:
	Ողնուղեղայինանզգայացմանասեղ 25G, ուղղորդիչով, Pencil point տիպիծայրով, երկարությունը՝ 90մմ,ուղղորդիչը՝ 25G 38մմ: Պատրաստված բարձրորակ բժշկական պողպատից: Որակի հավաստագրերի առկայությունը մատակարարման ժամանակ պարտադիր է:

	17
	Ասեղ ողնուղեղային անզգայացմանPencil Point ուղղորդիչով 27G-90մմ
	Հատ
	50
	50
	
	
	Ողնուղեղայինանզգայացմանասեղ 27G, ուղղորդիչով, Pencil pointտիպիծայրով, երկարությունը90մմ, ուղղորդիչը` 27G, 38մմ:Պատրաստված բարձրորակ բժշկական պողպատից: Որակի հավաստագրերի առկայությունը մատակարարման ժամանակ պարտադիր է:
	Ողնուղեղայինանզգայացմանասեղ 27G, ուղղորդիչով, Pencil pointտիպիծայրով, երկարությունը90մմ, ուղղորդիչը` 27G, 38մմ:Պատրաստված բարձրորակ բժշկական պողպատից: Որակի հավաստագրերի առկայությունը մատակարարման ժամանակ պարտադիր է:

	18
	Ասեղ ողնուղեղայինանզգայացման Pencil Point ուղղորդիչով 26G-90մմ
	հատ
	50
	50
	
	
	Ողնուղեղայինանզգայացմանասեղ 26G, ուղղորդիչով, Pencil pointտիպի ծայրով, երկարությունը90մմ, ուղղորդիչը` 26G, 38մմ:Պատրաստված բարձրորակ բժշկական պողպատից: Որակի հավաստագրերի առկայությունը մատակարարման ժամանակ պարտադիր է:
	Ողնուղեղայինանզգայացմանասեղ 26G, ուղղորդիչով, Pencil pointտիպի ծայրով, երկարությունը90մմ, ուղղորդիչը` 26G, 38մմ:Պատրաստված բարձրորակ բժշկական պողպատից: Որակի հավաստագրերի առկայությունը մատակարարման ժամանակ պարտադիր է:

	19
	ավտոմատ  պիպետկայի ծայրակալ   0,5-5 մլ-ոց )պիպետկայի
	հատ
	1000
	1000
	
	
	թափանցիկ, 13 սմ երկարությամբ 13 մմ  տրամագծով  ծայրակալներ
	թափանցիկ, 13 սմ երկարությամբ 13 մմ  տրամագծով  ծայրակալներ

	20
	ավտոմատ  պիպետկա  20-200 մլ -ոց
	հատ
	1
	1
	
	
	ավտոմատ  պիպետկա  20-200 մլ -ոց
	ավտոմատ  պիպետկա  20-200 մլ -ոց

	21
	ավտոմատ  պիպետկա  100-1000մլ -ոց
	հատ
	1
	1
	
	
	ավտոմատ  պիպետկա  100-1000մլ -ոց
	ավտոմատ  պիպետկա  100-1000մլ -ոց

	22
	արտածծիչի խողովակ
	հատ
	20
	20
	
	
	6մմ x 31մ (1) 4 x 10
	6մմ x 31մ (1) 4 x 10

	23
	աղիքային ասեղ
	հատ
	20
	20
	
	
	N24-26  ծակող  1/2 տրամ
	N24-26  ծակող  1/2 տրամ

	24
	բախիլ
	հատ
	2500
	2500
	
	
	Բախիլ՝ մեկանգամյա օգտագործման բժշկական հողաթափ: ր առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                          Որակի սերտիֆիկատների առկայություն
	Բախիլ՝ մեկանգամյա օգտագործման բժշկական հողաթափ: ր առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                          Որակի սերտիֆիկատների առկայություն

	25
	Բամբակ ոչ ստերիլ 50,0
	հատ
	500
	500
	
	
	Բամբակ ոչ ստերիլ, սպիտակ, նախատեսված բժշկական նպատակների համար:  Մեկ տուփում պարունակող բամբակի ծավալը   ոչ պակաս քան 50գր : Պահպանման պայմանների ապահովվում:  
	Բամբակ ոչ ստերիլ, սպիտակ, նախատեսված բժշկական նպատակների համար:  Մեկ տուփում պարունակող բամբակի ծավալը   ոչ պակաս քան 50գր : Պահպանման պայմանների ապահովվում:  

	26
	բենզոլ
	լիտր
	10
	10
	
	
	անգույն թափանցիկ   յուղանման հեղուկ սուր հոտով 
	անգույն թափանցիկ   յուղանման հեղուկ սուր հոտով 

	27
	Բժշկական գլխարկներ
	հատ
	2000
	2000
	
	
	Բժշկական գլխարկներ մեկանգամյա օգտագործման՝ ոչ կտորային պոլիպրոպիլենից, վիրաբուժական, հիպոալերգիկ: Գլխարկի եզրերը հավաքված են ռեզինով: 
	Բժշկական գլխարկներ մեկանգամյա օգտագործման՝ ոչ կտորային պոլիպրոպիլենից, վիրաբուժական, հիպոալերգիկ: Գլխարկի եզրերը հավաքված են ռեզինով: 

	28
	Բժշկական թանզիվ
	մետր
	16000
	16000
	
	
	Բժշկական թանզիվ՝ նախատեսված բժշկական նպատակների համար, ներծծվող  լայնությունը 90սմ,երկարությունը 1000  մետր,  խտությունը 30գ/ մետր քառակուսի:  
	Բժշկական թանզիվ՝ նախատեսված բժշկական նպատակների համար, ներծծվող  լայնությունը 90սմ,երկարությունը 1000  մետր,  խտությունը 30գ/ մետր քառակուսի:  

	29
	բժշկական խալաթ  միանվագ
	հատ
	1500
	1500
	
	
	մեկանգամյա միջին չափսի
	մեկանգամյա միջին չափսի

	30
	բինտ  գիպսի  3  X  20
	հատ
	600
	600
	
	
	Բինտ գիպսե: Չափսը`  3 մх20սմ չափսի: 
	Բինտ գիպսե: Չափսը`  3 մх20սմ չափսի: 

	31
	Բինտ  ոչ ստերիլ 7X14
	Հատ
	3000
	3000
	
	
	Բինտ՝ ոչ ստերիլ: Չափսը 7մх14սմ: 
	Բինտ՝ ոչ ստերիլ: Չափսը 7մх14սմ: 

	32
	Բրցուցելյոզի որոշման թեսթ-հավաքածու
	 հատ
	30
	30
	
	
	Բրցուցելյոզի  որոշման տեստեր ագլյուտինացիոն եղանակով,  անհրաժեշտ    աշխատանքային  պարամետրերով պիտ ժամկետով, դրական և բացասական  կոնտուրներով
	Բրցուցելյոզի  որոշման տեստեր ագլյուտինացիոն եղանակով,  անհրաժեշտ    աշխատանքային  պարամետրերով պիտ ժամկետով, դրական և բացասական  կոնտուրներով

	33
	Գլյուկոզայի որոշման համար նախատեսված հավաքածու
	հատ
	1400
	1400
	
	
	Գլյուկոզայի որոշման համար նախատեսված հավաքածու GLUCOSE` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ Ֆերմենտատիվ կոլորոմետրիկ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Չափման միավորը թեստ : Գլյուկոզայի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը  կալիբրատոր, նախատեսված 10000 թեստի համար:Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: -
	Գլյուկոզայի որոշման համար նախատեսված հավաքածու GLUCOSE` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ Ֆերմենտատիվ կոլորոմետրիկ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Չափման միավորը թեստ : Գլյուկոզայի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը  կալիբրատոր, նախատեսված 10000 թեստի համար:Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: -

	34
	գոգնոց պոլիէթիլենային 
	Հատ
	100
	100
	
	
	մեկանգամյա միջին չափսի
	մեկանգամյա միջին չափսի

	35
	դիմակ բժշկական 
	Հատ
	10000
	10000
	
	
	 Դիմակ մեկ անգամյա օգտագործման՝ ռեզինե կապիչներով եռաշերտ,  վիրաբուժական, հիպոալերգիկ: 
	 Դիմակ մեկ անգամյա օգտագործման՝ ռեզինե կապիչներով եռաշերտ,  վիրաբուժական, հիպոալերգիկ: 

	36
	զոնդ նազոգաստրալ  N 16
	Հատ
	80
	80
	
	
	զոնդ նազոգաստրալ  N 16
	զոնդ նազոգաստրալ  N 16

	37
	զոնդ նազոգաստրալ  N 18
	Հատ
	30
	30
	
	
	զոնդ նազոգաստրալ  N 18
	զոնդ նազոգաստրալ  N 18

	38
	զոնդ նազոգաստրալ  N 20
	Հատ
	20
	20
	
	
	զոնդ նազոգաստրալ  N 20
	զոնդ նազոգաստրալ  N 20

	39
	էկգ  թուղթ    145X30
	հատ
	40
	40
	
	
	ԷԿԳ Ջերմային թուղթ: Չափսը`  145մմх30մ: 
	ԷԿԳ Ջերմային թուղթ: Չափսը`  145մմх30մ: 

	40
	էկգ  թուղթ   210 X140
	հատ
	10
	10
	
	
	ԷԿԳ Ջերմային թուղթ: Չափսը`  210մմх140մ: 
	ԷԿԳ Ջերմային թուղթ: Չափսը`  210մմх140մ: 

	41
	էկգ  թուղթ  80 X 20
	հատ
	10
	10
	
	
	ԷԿԳ Ջերմային թուղթ: Չափսը`  80մմх20մ: 
	ԷԿԳ Ջերմային թուղթ: Չափսը`  80մմх20մ: 

	42
	թթվածնային բեղիկներ
	հատ
	500
	500
	
	
	մանկական, միանվագ օգտագործման համար
	մանկական, միանվագ օգտագործման համար

	43
	Թրոմբոպլաստինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու
	հատ
	300
	300
	
	
	Թրոմբոպլաստինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու TG` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կոլորոմետրիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ  ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը  ոչ պակաս քան 30թեստ և ոչ ավել քան 100թեստ: 
Թրոմբոպլաստինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: -
	Թրոմբոպլաստինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու TG` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կոլորոմետրիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ  ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը  ոչ պակաս քան 30թեստ և ոչ ավել քան 100թեստ: 
Թրոմբոպլաստինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: -

	44
	ինտուբացիոն խողովակ N 4
	հատ
	20
	20
	
	
	ինտուբացիոն խողովակ N 4
	ինտուբացիոն խողովակ N 4

	45
	ինտուբացիոն խողովակ N 5
	հատ
	30
	30
	
	
	ինտուբացիոն խողովակ N 5
	ինտուբացիոն խողովակ N 5

	46
	ինտուբացիոն խողովակ N 6
	հատ
	50
	50
	
	
	ինտուբացիոն խողովակ N 6
	ինտուբացիոն խողովակ N 6

	47
	ինտուբացիոն խողովակ N 6,5
	հատ
	50
	50
	
	
	ինտուբացիոն խողովակ N 6,5
	ինտուբացիոն խողովակ N 6,5

	48
	ինտուբացիոն խողովակ N 7
	հատ
	50
	50
	
	
	ինտուբացիոն խողովակ N 7
	ինտուբացիոն խողովակ N 7

	49
	ինտուբացիոն խողովակ N 7,5
	հատ
	50
	50
	
	
	ինտուբացիոն խողովակ N 7,5
	ինտուբացիոն խողովակ N 7,5

	50
	Խոլեսթերինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու
	հատ
	1000
	1000
	
	
	Խոլեսթերինի  որոշման համար նախատեսված հավաքածու  CHOL` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ Ֆերմենտատիվ կոլորոմետրիկ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ  ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը   ոչ ավել քան 300թեստ: : Խոլեսթերինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: -
	Խոլեսթերինի  որոշման համար նախատեսված հավաքածու  CHOL` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ Ֆերմենտատիվ կոլորոմետրիկ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ  ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը   ոչ ավել քան 300թեստ: : Խոլեսթերինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: -

	51
	Ծածկապակի
	հատ
	1000
	1000
	
	
	Ծածկապակի նախատեսված լաբորատոր հետազոտությունների համար։ Չափսը 22մմx22մմ: 
Որակի սերտիֆիկատների առկայություն
	Ծածկապակի նախատեսված լաբորատոր հետազոտությունների համար։ Չափսը 22մմx22մմ: 
Որակի սերտիֆիկատների առկայություն

	52
	կապրոն N3
	Հատ
	10
	10
	
	
	կապրոն N3, ոչ ստերիլ
	կապրոն N3, ոչ ստերիլ

	53
	կապրոն N4
	Հատ
	25
	25
	
	
	կապրոն N4 ոչ ստերիլ
	կապրոն N4 ոչ ստերիլ

	54
	կապրոն N5
	Հատ
	25
	25
	
	
	կապրոն N5, ոչ ստերիլ
	կապրոն N5, ոչ ստերիլ

	55
	կատետր 18 G
	հատ
	450
	450
	
	
	կատետր 18 G , երակային
	կատետր 18 G , երակային

	56
	կատետր 20G
	հատ
	1000
	1000
	
	
	կատետր 20 G , երակային
	կատետր 20 G , երակային

	57
	կատետր 22G
	հատ
	1000
	1000
	
	
	կատետր 22 G , երակային
	կատետր 22 G , երակային

	58
	կատետր 24G
	հատ
	500
	500
	
	
	կատետր 24G , երակային
	կատետր 24G , երակային

	59
	կատետր ֆոլի  երկճյուղ  G18
	 
	300
	300
	
	
	Կատետր ֆոլի երկճյուղ`ճկուն սիլիկոնապատ կամ ռեզինե ծածկույթով: Չափսերը`  N18  չափսի:  Ունի Ճկուն, բարակ թափանցիկ խողովակ, երկարությունը ոչ պակաս քան 29սմ և ոչ ավել քան 31սմ: Պաշտպանիչ գլխարկով:  
	Կատետր ֆոլի երկճյուղ`ճկուն սիլիկոնապատ կամ ռեզինե ծածկույթով: Չափսերը`  N18  չափսի:  Ունի Ճկուն, բարակ թափանցիկ խողովակ, երկարությունը ոչ պակաս քան 29սմ և ոչ ավել քան 31սմ: Պաշտպանիչ գլխարկով:  

	60
	կատետր ֆոլի երկճյուղ  G16
	 
	300
	300
	
	
	Կատետր ֆոլի երկճյուղ`ճկուն սիլիկոնապատ կամ ռեզինե ծածկույթով: Չափսերը`  N18  չափսի:  Ունի Ճկուն, բարակ թափանցիկ խողովակ, երկարությունը ոչ պակաս քան 29սմ և ոչ ավել քան 31սմ: Պաշտպանիչ գլխարկով:  
	Կատետր ֆոլի երկճյուղ`ճկուն սիլիկոնապատ կամ ռեզինե ծածկույթով: Չափսերը`  N18  չափսի:  Ունի Ճկուն, բարակ թափանցիկ խողովակ, երկարությունը ոչ պակաս քան 29սմ և ոչ ավել քան 31սմ: Պաշտպանիչ գլխարկով:  

	61
	Կարելանյութ ներծծվող /կետգուտ/  /0/ ատրավմատիկ ասեղով
	Հատ
	600
	600
	
	
	Կարելանյութ ներծծվող: Ստերիլ: Տեսակը՝ կետգուտ: Թելի հաստությունը`  0: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան 75սմ և ոչ ավել ավել  քան` 90սմ:  Ասեղի տեսակը`  1/2, ծակող: Ասեղի երկարությունը`   40մմ / 45մմ : ր առնվազն` 15 ամիս:
	Կարելանյութ ներծծվող: Ստերիլ: Տեսակը՝ կետգուտ: Թելի հաստությունը`  0: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան 75սմ և ոչ ավել ավել  քան` 90սմ:  Ասեղի տեսակը`  1/2, ծակող: Ասեղի երկարությունը`   40մմ / 45մմ : ր առնվազն` 15 ամիս:

	62
	Կարելանյութ ներծծվող /կետգուտ/  N2
	Հատ
	120
	120
	
	
	Կարելանյութ ներծծվող: Ստերիլ: Տեսակը՝ կետգուտ: Թելի հաստությունը`  2: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան 75սմ և ոչ ավել ավել  քան` 90սմ:  Ասեղի տեսակը`  1/2, ծակող: Ասեղի երկարությունը`   40մմ / 45մմ : 
	Կարելանյութ ներծծվող: Ստերիլ: Տեսակը՝ կետգուտ: Թելի հաստությունը`  2: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան 75սմ և ոչ ավել ավել  քան` 90սմ:  Ասեղի տեսակը`  1/2, ծակող: Ասեղի երկարությունը`   40մմ / 45մմ : 

	63
	Կարելանյութ ներծծվող /վիկրիլ/N2 ծակող
	հատ
	1500
	1500
	
	
	Կարելանյութ ներծծվող: Ստերիլ: Տեսակը` վիկրիլ: Թելի հաստությունը 2 չափսի: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան 75սմ և ոչ ավել ավել  քան` 90սմ: Ասեղի տեսակը`  1/2,  ծակող: Ասեղի երկարությունը`  40/45մմ : 
	Կարելանյութ ներծծվող: Ստերիլ: Տեսակը` վիկրիլ: Թելի հաստությունը 2 չափսի: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան 75սմ և ոչ ավել ավել  քան` 90սմ: Ասեղի տեսակը`  1/2,  ծակող: Ասեղի երկարությունը`  40/45մմ : 

	64
	Կարելանյութ ներծծվող /վիկրիլ/N2-0  կտրող 
	հատ
	750
	750
	
	
	կտրող ասեղով 2/0 N30, N35, ըստ պատվիրատուի պահանջի, Կարելանյութ ներծծվող: Ստերիլ: Տեսակը` վիկրիլ: Թելի հաստությունը 2 -0 չափսի: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան 75սմ և ոչ ավել ավել  քան` 90սմ: Ասեղի տեսակը`    կտրող: Ասեղի երկարությունը` 30/35մմ : 
	կտրող ասեղով 2/0 N30, N35, ըստ պատվիրատուի պահանջի, Կարելանյութ ներծծվող: Ստերիլ: Տեսակը` վիկրիլ: Թելի հաստությունը 2 -0 չափսի: Թելի երկարություն ոչ պակաս քան 75սմ և ոչ ավել ավել  քան` 90սմ: Ասեղի տեսակը`    կտրող: Ասեղի երկարությունը` 30/35մմ : 

	65
	Կրեատինինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու
	Հատ
	600
	600
	
	
	Կրեատինինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու CREATININE` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ Ֆոտոմետրիկ կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Չափման միավորը թեստ: Կրեատինինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութը  կալիբրատոր: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: -
	Կրեատինինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու CREATININE` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ Ֆոտոմետրիկ կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Չափման միավորը թեստ: Կրեատինինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութը  կալիբրատոր: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: -

	66
	հարիսի հեմատոքսիլին 100մլ
	հատ
	5
	5
	
	
	հարիսի հեմատոքսիլին 100մլ
	հարիսի հեմատոքսիլին 100մլ

	67
	հեպատիտ " C" -ի  Anti -HCV 
	հատ
	1000
	1000
	
	
	HCV  միանվագ   օգտագործման ստրիպներ,  պիտանելիության ժամկետով
	HCV  միանվագ   օգտագործման ստրիպներ,  պիտանելիության ժամկետով

	68
	հեպատիտ B   HBsAg 
	հատ
	1000
	1000
	
	
	կասետային  իմունոֆերմենտային  ստրիպներ  պիտանելիության ժամկետի առկայութուն
	կասետային  իմունոֆերմենտային  ստրիպներ  պիտանելիության ժամկետի առկայութուն

	69
	ձեռնոց  N8 ստերիլ
	զույգ
	3000
	3000
	
	
	Ձեռնոցներ բժշկական՝ ստերիլ, տալկով  N 8 չափսի: Աջ և ձախ ձեռքերի համար: 
	Ձեռնոցներ բժշկական՝ ստերիլ, տալկով  N 8 չափսի: Աջ և ձախ ձեռքերի համար: 

	70
	Ձեռնոցներ զննման՝ ոչ ստերիլ  առանց տալկով
	հատ
	35000
	35000
	
	
	Ձեռնոցներ զննման լատեքսից՝ ոչ ստերիլ առանց տալկով: Լատեքս,  M  չափսի:  
	Ձեռնոցներ զննման լատեքսից՝ ոչ ստերիլ առանց տալկով: Լատեքս,  M  չափսի:  

	71
	մաչևինա
	կգ
	500
	500
	
	
	ավտկլավի  թեստ
	ավտկլավի  թեստ

	72
	Մաքրող   լուծույթ  Flush SET
	հատ
	24
	24
	
	
	17 մլ-ոց  մաքրող  լուծույթ Mindrey BC-20S անալիզատորի համար, պիտանելության ժամկետի առկայություն
	17 մլ-ոց  մաքրող  լուծույթ Mindrey BC-20S անալիզատորի համար, պիտանելության ժամկետի առկայություն

	73
	մեզընդունիչ  պարկ 100 մլ
	հատ
	200
	200
	
	
	Մեզընդունիչ պարկ կափարիչով: Ծավալը՝ 100 մլ : 
	Մեզընդունիչ պարկ կափարիչով: Ծավալը՝ 100 մլ : 

	74
	մեզընդունիչ պարկ 2լիտր
	հատ
	1200
	1200
	
	
	Մեզընդունիչ պարկ կափարիչով: Ծավալը՝  2լ : 
	Մեզընդունիչ պարկ կափարիչով: Ծավալը՝  2լ : 

	75
	մեզի  անալիզի տարա  120մլ  ստերիլ կափարիչով
	հատ
	2000
	2000
	
	
	Անալիզների համար պլաստիկ տարրա, ստերիլ և կափարիչով: Ծավալը՝ 120մլ: 
	Անալիզների համար պլաստիկ տարրա, ստերիլ և կափարիչով: Ծավալը՝ 120մլ: 

	76
	Մեզի թեստ ստրիպ DIRUI անալիզատորի համար
	հատ
	5000
	5000
	
	
	Ախտորոշող թեստ ստրիպաին համակարգ` ոչ պակաս քան 10 պարամետր,բիոքիմիական անալիզի համար: Մեզի մեջ (օրինակ ուրոբիլինոգենի, գլյուկոզի, բիլիրուբինի, կետոնների, տեսակարար կշռի,արյան,pH, սպիտակուցի, նիտրիտների, լեյկոցիտների և այլ որոշման թեսթ-ստրիպների հավաքածու: տեստերի քանակը ըստ պատվիրատուի պահանջի): 
	Ախտորոշող թեստ ստրիպաին համակարգ` ոչ պակաս քան 10 պարամետր,բիոքիմիական անալիզի համար: Մեզի մեջ (օրինակ ուրոբիլինոգենի, գլյուկոզի, բիլիրուբինի, կետոնների, տեսակարար կշռի,արյան,pH, սպիտակուցի, նիտրիտների, լեյկոցիտների և այլ որոշման թեսթ-ստրիպների հավաքածու: տեստերի քանակը ըստ պատվիրատուի պահանջի): 

	77
	ներարկիչ  ինսուլինի   1մլ
	հատ
	1000
	1000
	
	
	Ներարկիչ ինսուլինային 1մլ:  Ասեղ՝  (Օրինակ 26G, 27G, 30G  և այլ  չափսերի: Չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի): 
	Ներարկիչ ինսուլինային 1մլ:  Ասեղ՝  (Օրինակ 26G, 27G, 30G  և այլ  չափսերի: Չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի): 

	78
	ներարկիչ ասեղով  10մլ
	հատ
	12000
	12000
	
	
	Ներարկիչ  10մլ չափսի: - եռակոմպոնենտ, ասեղ    23G  չափսի, սրածայր  : Ներարկիչը պատրաստված է թափանցիկ, ոչ տոքսիկ  նյութից:  
	Ներարկիչ  10մլ չափսի: - եռակոմպոնենտ, ասեղ    23G  չափսի, սրածայր  : Ներարկիչը պատրաստված է թափանցիկ, ոչ տոքսիկ  նյութից:  

	79
	ներարկիչ ասեղով 20մլ
	հատ
	6000
	6000
	
	
	Ներարկիչ  20մլ չափսի: - եռակոմպոնենտ, ասեղ  , 23G  չափսի , սրածայր: Ներարկիչը պատրաստված է թափանցիկ, ոչ տոքսիկ  նյութից:  :  
	Ներարկիչ  20մլ չափսի: - եռակոմպոնենտ, ասեղ  , 23G  չափսի , սրածայր: Ներարկիչը պատրաստված է թափանցիկ, ոչ տոքսիկ  նյութից:  :  

	80
	ներարկիչ ասեղով 3մլ
	հատ
	30000
	30000
	
	
	Ներարկիչ  3մլ- եռակոմպոնենտ, ասեղ 23G   չափսի, սրածայր : Ներարկիչը պատրաստված է թափանցիկ, ոչ տոքսիկ  նյութից:  
	Ներարկիչ  3մլ- եռակոմպոնենտ, ասեղ 23G   չափսի, սրածայր : Ներարկիչը պատրաստված է թափանցիկ, ոչ տոքսիկ  նյութից:  

	81
	ներարկիչ ասեղով 5մլ
	հատ
	30000
	30000
	
	
	Ներարկիչ   5մլ- եռակոմպոնենտ, ասեղ  23G   չափսի, սրածայր : Ներարկիչը պատրաստված է թափանցիկ, ոչ տոքսիկ  նյութից:  
	Ներարկիչ   5մլ- եռակոմպոնենտ, ասեղ  23G   չափսի, սրածայր : Ներարկիչը պատրաստված է թափանցիկ, ոչ տոքսիկ  նյութից:  

	82
	Նոսրացնող  լուծույթ  Mindrey BC-20S
	հատ
	10
	10
	
	
	Mindrey BC-20S անալիզատորի համար  20 լիտր տարողությամբ
	Mindrey BC-20S անալիզատորի համար  20 լիտր տարողությամբ

	83
	շաքարաչափի սարքի համար նախատեսված թեստ երիզ  ակուչեք ակտիվ
	հատ
	300
	300
	
	
	շաքարաչափի սարքի համար նախատեսված թեստ երիզ, համատեղելի առնվազն Accu-Chek  activ շաքարաչափի  համար: Այլ մոդելի  շաքարաչափ սարքերի  առաջարկների դեպքում  ավտոմատ  վերլուծիչովև նոր  ներկայացված շաքարաչափով  հետազոտության  ՝ նշված հետազոտությունը  իրականացվում է  ՀՀ Առողջապահական  ԾԻԳ ՊՀ-ի  կողմից Յուլյանի  անվան Արյունաբանական կենտրոն ՓԲԸ-ի  լաբորատորիայում ,  արդյունքների միջև  շեղման չափը  չպետք է գերազանցի  12%-ը և  ունենա առնվազն  ISO 13485, ISO 15197  ստանդարտներին  համապատասխանության վկայականներ:  Տուփում առկա  թեստ երիզների  քանակը՝  առնվազն 25: Տուփը բացելուց հետո  թեստ երիզների  պիտանելիության խամկետը՝ ոչ պակաս քան 9  ամիս:  մատակարարման պահին  տուփի վրա  նշված պահպանման  ժամկետի ոչ պակաս  քան 50 տոկոսի առկայություն :  Թեստ երիզների  մատակարարման հետ  միաժամանակ , պայմանագրով  սահմանված ժամկետներում , մատակարարը պարտավոր է  նաև նվիրաբերել  կամ  անհատույց օգտագործման հանձնել  շաքարաչափ սարք(եր)ը;  Սույն տեխնիկական պայմաններում  նշված նվիրաբերվող  սարքերի  կողմորոշիչ  քանակները  կարելի է  տեսնել  հետևյալ  հղմամբ http://http://healthpiu.am/reports/Hushagir-gljukometr%20havelvats.pdf
	շաքարաչափի սարքի համար նախատեսված թեստ երիզ, համատեղելի առնվազն Accu-Chek  activ շաքարաչափի  համար: Այլ մոդելի  շաքարաչափ սարքերի  առաջարկների դեպքում  ավտոմատ  վերլուծիչովև նոր  ներկայացված շաքարաչափով  հետազոտության  ՝ նշված հետազոտությունը  իրականացվում է  ՀՀ Առողջապահական  ԾԻԳ ՊՀ-ի  կողմից Յուլյանի  անվան Արյունաբանական կենտրոն ՓԲԸ-ի  լաբորատորիայում ,  արդյունքների միջև  շեղման չափը  չպետք է գերազանցի  12%-ը և  ունենա առնվազն  ISO 13485, ISO 15197  ստանդարտներին  համապատասխանության վկայականներ:  Տուփում առկա  թեստ երիզների  քանակը՝  առնվազն 25: Տուփը բացելուց հետո  թեստ երիզների  պիտանելիության խամկետը՝ ոչ պակաս քան 9  ամիս:  մատակարարման պահին  տուփի վրա  նշված պահպանման  ժամկետի ոչ պակաս  քան 50 տոկոսի առկայություն :  Թեստ երիզների  մատակարարման հետ  միաժամանակ , պայմանագրով  սահմանված ժամկետներում , մատակարարը պարտավոր է  նաև նվիրաբերել  կամ  անհատույց օգտագործման հանձնել  շաքարաչափ սարք(եր)ը;  Սույն տեխնիկական պայմաններում  նշված նվիրաբերվող  սարքերի  կողմորոշիչ  քանակները  կարելի է  տեսնել  հետևյալ  հղմամբ http://http://healthpiu.am/reports/Hushagir-gljukometr%20havelvats.pdf

	84
	շիճուկ  հակառեզուս  հակամարմինների  տիտրի  որոշման   մլ
	հատ
	10
	10
	
	
	լուծույթ, պիտանելոիության ժամկետով
	լուծույթ, պիտանելոիության ժամկետով

	85
	շպատել  փայտյա  
	հատ
	2000
	2000
	
	
	Շպատել փայտե` ոչ ստերիլ: Երկարությունը՝ ոչ պակաս քան 140մմ և ոչ ավել 160մմ, լայնությունը՝ ոչ պակաս քան 16մմ և ոչ ավել 20մմ: 
	Շպատել փայտե` ոչ ստերիլ: Երկարությունը՝ ոչ պակաս քան 140մմ և ոչ ավել 160մմ, լայնությունը՝ ոչ պակաս քան 16մմ և ոչ ավել 20մմ: 

	86
	պոլիխրոմ  EA 50 100մլ
	հատ
	5
	5
	
	
	 
	 

	87
	պոլիպրոպիլեն  N2/0
	հատ
	300
	300
	
	
	երկարությունը  90սմ  ասեղի տեսակը  1/2 կտրող, ծակող՝  ըստ պատվիրատուի պահանջի
	երկարությունը  90սմ  ասեղի տեսակը  1/2 կտրող, ծակող՝  ըստ պատվիրատուի պահանջի

	88
	պոլիպրոպիլեն  N3/0
	հատ
	300
	300
	
	
	ոչ ներծծվող  
	ոչ ներծծվող  

	89
	Ջերմաչափ
	հատ
	100
	100
	
	
	Ջերմաչափ- մարմնի ջերմաստիճանը չափելու համար, սնդիկային, չափման նվազագույն միջակայք` 32-42°C: Չափսը  M: 
	Ջերմաչափ- մարմնի ջերմաստիճանը չափելու համար, սնդիկային, չափման նվազագույն միջակայք` 32-42°C: Չափսը  M: 

	90
	ռենտգեն  ժապավեն        24  X 30  /կանաչ/
	հատ
	1000
	1000
	
	
	Ռենտգեն ժապավեն: Զգայունությունը` կանաչ : Չափսը՝  24սմx30սմ չափսի:  
	Ռենտգեն ժապավեն: Զգայունությունը` կանաչ : Չափսը՝  24սմx30սմ չափսի:  

	91
	ռենտգեն  ժապավեն        30 X 40  / կանաչ
	հատ
	2000
	2000
	
	
	Ռենտգեն ժապավեն: Զգայունությունը`կանաչ: Չափսը՝  30սմx40սմ  չափսի:  
	Ռենտգեն ժապավեն: Զգայունությունը`կանաչ: Չափսը՝  30սմx40սմ  չափսի:  

	92
	ռենտգեն  ժապավեն  18  X 24 /կանաչ/
	հատ
	900
	900
	
	
	Ռենտգեն ժապավեն: Զգայունությունը` կանաչ : Չափսերը՝  18սմx24սմ: 
	Ռենտգեն ժապավեն: Զգայունությունը` կանաչ : Չափսերը՝  18սմx24սմ: 

	93
	Ռենտգեն նկարների  երևակիչներ 20լիտրանոց
	հատ
	5
	5
	
	
	Ռենտգեն ժապավենների երևակիչ, հեղուկ: Նախատեսված է ռենտգեն ժապավենի ունիվերսալ երևակման համար: Երևակիչի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: Հանձնելու պահին լուծույթը  պետք է համապատասխանի օգտագօրծման ձեռնարկի նշված պահանջվող ծավալին: 
	Ռենտգեն ժապավենների երևակիչ, հեղուկ: Նախատեսված է ռենտգեն ժապավենի ունիվերսալ երևակման համար: Երևակիչի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: Հանձնելու պահին լուծույթը  պետք է համապատասխանի օգտագօրծման ձեռնարկի նշված պահանջվող ծավալին: 

	94
	Ռենտգեն նկարների կայունացուցիրներ 20լիտրանոց
	հատ
	3
	3
	
	
	Ռենտգեն ժապավենների ամրակիչ (ֆիքսաժ), հեղուկ: Նախատեսված է ռենտգեն ժապավենի ունիվերսալ մշակման համար: Ամրակիչի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: Հանձնելու պահին լուծույթը  պետք է համապատասխանի օգտագօրծման ձեռնարկի նշված պահանջվող ծավալին: 
	Ռենտգեն ժապավենների ամրակիչ (ֆիքսաժ), հեղուկ: Նախատեսված է ռենտգեն ժապավենի ունիվերսալ մշակման համար: Ամրակիչի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: Հանձնելու պահին լուծույթը  պետք է համապատասխանի օգտագօրծման ձեռնարկի նշված պահանջվող ծավալին: 

	95
	սախարոզա
	կգ
	1
	1
	
	
	սածխարոզան  հիմնական դիսախարիդն է:Արտաքին տեսքը սպիտակ մանր բյուրեղներով  փոշի է : Բժշկության մեջ օգտագործվում է  էլեկտրական չորացնող պահարանների  աշխատանքային ռեժիմի  հսկողության նպատակով, օգտագործվում է փոշի վիճակում: 
	սածխարոզան  հիմնական դիսախարիդն է:Արտաքին տեսքը սպիտակ մանր բյուրեղներով  փոշի է : Բժշկության մեջ օգտագործվում է  էլեկտրական չորացնող պահարանների  աշխատանքային ռեժիմի  հսկողության նպատակով, օգտագործվում է փոշի վիճակում: 

	96
	սիֆիլիսի  որոշման  թեստ հավաքածու
	հատ
	500
	500
	
	
	Սիֆիլիսի որոշման թեստ հավաքածու (Syphilis RPR): Մեթոդ ագլյուտինացիոն եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ։ Չափման միավորը թեստ  Սիֆիլիսի որոշման թեստ հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: -
	Սիֆիլիսի որոշման թեստ հավաքածու (Syphilis RPR): Մեթոդ ագլյուտինացիոն եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ։ Չափման միավորը թեստ  Սիֆիլիսի որոշման թեստ հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: -

	97
	սոնոգրաֆիայի գել  250մլ
	հատ
	210
	210
	
	
	Սոնոգրաֆիայի գել (ուլտրաձայնային գել): Մեկ տարայում պարունակող գելի ծավալը   ոչ պակաս քան  250 մլ: 
	Սոնոգրաֆիայի գել (ուլտրաձայնային գել): Մեկ տարայում պարունակող գելի ծավալը   ոչ պակաս քան  250 մլ: 

	98
	սպեղանի 2,5X500
	հատ
	2000
	2000
	
	
	Առաջին  օգնության սպեղանի՝ կտորե հիմքով: Չափսը 2,5*500: Ունի կլանող բարձիկ և ամուր կպչուն հատված: Թույլ է տալիս մաշկին շնչել: 
	Առաջին  օգնության սպեղանի՝ կտորե հիմքով: Չափսը 2,5*500: Ունի կլանող բարձիկ և ամուր կպչուն հատված: Թույլ է տալիս մաշկին շնչել: 

	99
	վակումային փորձանոթ K3 EDTA 
	հատ
	5000
	5000
	
	
	Ստերիլ վակումային փորձանոթ արյուն վերցնելու համար: Հավելում՝ K3EDTA:  Տարողությունը` 2մլ  չափսի:  Փորձանոթի նյութը` PET : Կափարիչի գույնը՝ մանուշակագույն: 
	Ստերիլ վակումային փորձանոթ արյուն վերցնելու համար: Հավելում՝ K3EDTA:  Տարողությունը` 2մլ  չափսի:  Փորձանոթի նյութը` PET : Կափարիչի գույնը՝ մանուշակագույն: 

	100
	Վակումային փորձանոթ հելով Gel   Clot  
	հատ
	5000
	5000
	
	
	Ստերիլ վակումային փորձանոթ շիճուկի անջատման համար(հելով)Gel  Clot, Տարողությունը` 5մլ   չափսի: Չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի):  Փորձանոթի նյութը` PET : Կափարիչի գույնը՝ դեղին: -  
	Ստերիլ վակումային փորձանոթ շիճուկի անջատման համար(հելով)Gel  Clot, Տարողությունը` 5մլ   չափսի: Չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի):  Փորձանոթի նյութը` PET : Կափարիչի գույնը՝ դեղին: -  

	101
	վակումային փորձանոթ նատրիում ցիտրատով Na 3,2% 
	հատ
	100
	100
	
	
	Վակումային փորձանոթ 3,2% նատրիում ցիտրատով , պտուտակավոր: Տարողությունը` 1,8մլ,   չափսի:  Փորձանոթի նյութը` PET :  Կափարիչի գույնը` կապույտ:  Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն (ըստ պատվիրատուի պահանջի):                                                                                                                                                             
	Վակումային փորձանոթ 3,2% նատրիում ցիտրատով , պտուտակավոր: Տարողությունը` 1,8մլ,   չափսի:  Փորձանոթի նյութը` PET :  Կափարիչի գույնը` կապույտ:  Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն (ըստ պատվիրատուի պահանջի):                                                                                                                                                             

	102
	վակումային փորձանոթ  1,6 մլ Na citrate, 0,4 ml 4Na-0
	հատ
	6000
	6000
	
	
	վակումային փորձանոթ 0,4 մլ  Na citrate -ով  էրիթրթցիտների նստեցման  արագության համար, պիտ. Ժամկետի առկայություն
	վակումային փորձանոթ 0,4 մլ  Na citrate -ով  էրիթրթցիտների նստեցման  արագության համար, պիտ. Ժամկետի առկայություն

	103
	վիրաբուժական  սայր  N23 չժանգ. Պողպատից
	հատ
	1100
	1100
	
	
	Նշտարի սայրեր` ստերիլ, մեկ անգամյա օգտագործման: Պատրաստված չժանգոտվող պողպատից   Չափսը`  N23 :  13485 կամ համարժեք:
	Նշտարի սայրեր` ստերիլ, մեկ անգամյա օգտագործման: Պատրաստված չժանգոտվող պողպատից   Չափսը`  N23 :  13485 կամ համարժեք:

	104
	տոնոմետր
	հատ
	8
	8
	
	
	Տոնոմետր մեխանիկական: Ձեռքի մենժետը` մեծահասակի,  ֆոնենդոսկոպի  առկայություն, չափման տիրույթը` 20-300մմ. 
	Տոնոմետր մեխանիկական: Ձեռքի մենժետը` մեծահասակի,  ֆոնենդոսկոպի  առկայություն, չափման տիրույթը` 20-300մմ. 

	105
	տպիչի թուղթ գլանակով  Mindrey BC-20S
	հատ
	20
	20
	
	
	Mindrey BC-20S անալիզատորի համար
	Mindrey BC-20S անալիզատորի համար

	106
	տպիչի թուղթ գլանակով  Dirui H-10 անալիզատորի համար
	հատ
	4
	4
	
	
	Dirui H-10 անալիզատորի համար
	Dirui H-10 անալիզատորի համար

	107
	Տրիգլիցերիդի որոշման համար նախատեսված հավաքածու
	Հատ
	500
	500
	
	
	Տրիգլիցերիդի որոշման համար նախատեսված հավաքածու TG` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կոլորոմետրիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ  ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը   ոչ պակաս քան 30թեստ և ոչ ավել քան 100թեստ : 
Տրիգլիցերիդի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: -
	Տրիգլիցերիդի որոշման համար նախատեսված հավաքածու TG` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կոլորոմետրիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ  ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը   ոչ պակաս քան 30թեստ և ոչ ավել քան 100թեստ : 
Տրիգլիցերիդի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: -

	108
	ցիտոլոգիական  սոսինձ 100մլ
	հատ
	2
	2
	
	
	ապակիների  և  ծածկապակիների համար հեղուկ սոսինձ
	ապակիների  և  ծածկապակիների համար հեղուկ սոսինձ

	109
	Ցոլիկլոն անտի A 10մլ
	Հատ
	10
	10
	
	
	Ցոլիկլոն հակա -  A: Մեթոդ`հեմագլյուտինացիա: Նախատեսված է արյան խմբի և ռեզուսի որոշման համար: -  
	Ցոլիկլոն հակա -  A: Մեթոդ`հեմագլյուտինացիա: Նախատեսված է արյան խմբի և ռեզուսի որոշման համար: -  

	110
	Ցոլիկլոն անտի B 10մլ
	Հատ
	10
	10
	
	
	Ցոլիկլոն հակա -  B: Մեթոդ`հեմագլյուտինացիա: Նախատեսված է արյան խմբի և ռեզուսի որոշման համար: -  
	Ցոլիկլոն հակա -  B: Մեթոդ`հեմագլյուտինացիա: Նախատեսված է արյան խմբի և ռեզուսի որոշման համար: -  

	111
	Ցոլիկլոն անտի D 10մլ
	Հատ
	10
	10
	
	
	Ցոլիկլոն հակա - D: Մեթոդ`հեմագլյուտինացիա: Նախատեսված է արյան խմբի և ռեզուսի որոշման համար: -  
	Ցոլիկլոն հակա - D: Մեթոդ`հեմագլյուտինացիա: Նախատեսված է արյան խմբի և ռեզուսի որոշման համար: -  

	112
	փոխներարկման  ինֆուզիոն  հ-գ     21 G
	հատ
	10000
	10000
	
	
	փոխներարկման  ինֆուզիոն  հ-գ     21 G
	փոխներարկման  ինֆուզիոն  հ-գ     21 G

	113
	քացախաթթու
	կգ
	1
	1
	
	
	թանձր   նյութ  10%
	թանձր   նյութ  10%

	114
	քլորակիր 
	կգ
	2
	2
	
	
	սպիտակ փոշի 
	սպիտակ փոշի 

	115
	քլորոֆորմ
	լիտր
	5
	5
	
	
	անգույն թափանցիկ   կամ թույլ դեղնավուն հեղուկ  
	անգույն թափանցիկ   կամ թույլ դեղնավուն հեղուկ  

	116
	քսիլոլ
	լիտր
	5
	5
	
	
	սուր հոտով թափանցիկ հեղուկ  
	սուր հոտով թափանցիկ հեղուկ  

	117
	օրանժ G 100մլ
	հատ
	5
	5
	
	
	պատրաստի ներկանյութ, հեղուկ 100մլ
	պատրաստի ներկանյութ, հեղուկ 100մլ

	118
	ֆենոֆտալեին
	գրամ
	250
	250
	
	
	Անգույն  բյուրեղային  նյութ, ջրում վատ է լուծվում, արագ` լավ լուծվում է սպիրտում, բժշկության մեջ  օգտագործ է որպես ինդիկատոր: Հիմնային միջավայրում  ֆենոլֆտալեինը  ստանում է  պայծառ  ազնվամորու գույն, որը  հնարավորություն է տալիս հայտնաբերել  շրջակա միջավայրում  բժշկական  պարագաների pH-i  մակարդակը, այսինքն  լվացող նյութերի  առկայությունը նախաստերիլացվող փուլում  գտնվող  բժշկական պարագաների վրա:  Ապակե սրվակ 0,03կգ տարողությամբ
	Անգույն  բյուրեղային  նյութ, ջրում վատ է լուծվում, արագ` լավ լուծվում է սպիրտում, բժշկության մեջ  օգտագործ է որպես ինդիկատոր: Հիմնային միջավայրում  ֆենոլֆտալեինը  ստանում է  պայծառ  ազնվամորու գույն, որը  հնարավորություն է տալիս հայտնաբերել  շրջակա միջավայրում  բժշկական  պարագաների pH-i  մակարդակը, այսինքն  լվացող նյութերի  առկայությունը նախաստերիլացվող փուլում  գտնվող  բժշկական պարագաների վրա:  Ապակե սրվակ 0,03կգ տարողությամբ

	119
	ինքնքսոսնձվող պակետ ստերլիզացիայի համար  250X320 մմ /կրաֆտ/
	հատ
	200
	200
	
	
	ինքնքսոսնձվող պակետ ստերլիզացիայի համար  250X320 մմ /կրաֆտ/
	ինքնքսոսնձվող պակետ ստերլիզացիայի համար  250X320 մմ /կրաֆտ/

	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	Գնումների մասին ՀՀ օրենքի  22-րդ հոդված

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման


	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե
	Այլ

	07
	03
	01
	01
	+
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	13.01.2021թ.

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

	1
	

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	Չափաբաժին
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը 

	
	
	  ՀՀ դրամ


	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր

	1
	Լինարե
	39000
	39000
	0
	0
	39000
	39000

	1
	Իմմունոֆարմ
	50000
	50000
	10000
	10000
	60000
	60000

	1
	Դելտա
	70000
	70000
	14000
	14000
	84000
	84000

	1
	Վիոլա
	78000
	78000
	15600
	15600
	93600
	93600

	2
	Լինարե
	7800
	7800
	0
	0
	7800
	7800

	2
	Դելտա
	8000
	8000
	1600
	1600
	9600
	9600

	2
	Իմմունոֆարմ
	10000
	10000
	2000
	2000
	12000
	12000

	2
	Վիոլա
	12200
	12200
	2440
	2440
	14640
	14640

	3
	Լեյկո
	2000
	2000
	0
	0
	2000
	2000

	3
	Թագհեմ
	9833
	9833
	1967
	1967
	11800
	11800

	3
	Մեդտեխսերվիս
	11000
	11000
	2200
	2200
	13200
	13200

	3
	ֆարմեգուս
	20000
	20000
	4000
	4000
	24000
	24000

	5
	Լեյկո
	8333
	8333
	1667
	1667
	10000
	10000

	5
	Թագհեմ
	13333
	13333
	2667
	2667
	16000
	16000

	6
	Լինարե
	18000
	18000
	0
	0
	18000
	18000

	6
	Վիոլա
	28000
	28000
	5600
	5600
	33600
	33600

	6
	Դելտա
	72000
	72000
	14400
	14400
	86400
	86400

	7
	Վիոլա
	15800
	15800
	3160
	3160
	18960
	18960

	7
	Դելտա
	24000
	24000
	4800
	4800
	28800
	28800

	7
	Լինարե
	675000
	675000
	0
	0
	675000
	675000

	8
	Խաչպար
	7000
	7000
	1400
	1400
	8400
	8400

	8
	Թագհեմ
	10833
	10833
	2167
	2167
	13000
	13000

	8
	Լինարե
	13000
	13000
	0
	0
	13000
	13000

	9
	Լինարե
	17000
	17000
	0
	0
	17000
	17000

	9
	Վիոլա
	28000
	28000
	5600
	5600
	33600
	33600

	9
	Դելտա
	72000
	72000
	14400
	14400
	86400
	86400

	10
	Նատալի ֆարմ
	11000
	11000
	0
	0
	11000
	11000

	10
	Լևոն և Լամարա դեղատուն
	12000
	12000
	0
	0
	12000
	12000

	10
	Լեյկո
	18000
	18000
	0
	0
	18000
	18000

	10
	Խաչպար
	18000
	18000
	0
	0
	18000
	18000

	10
	ՍՄՏ բեստ
	24000
	24000
	0
	0
	24000
	24000

	11
	Նատալի ֆարմ
	11000
	11000
	0
	0
	11000
	11000

	11
	Լևոն և Լամարա դեղատուն
	12000
	12000
	0
	0
	12000
	12000

	11
	Լեյկո
	18000
	18000
	0
	0
	18000
	18000

	11
	Խաչպար
	18000
	18000
	0
	0
	18000
	18000

	11
	ՍՄՏ բեստ
	24000
	24000
	0
	0
	24000
	24000

	12
	Մեդտեխսերվիս
	5000
	5000
	0
	0
	5000
	5000

	13
	Մեդտեխսերվիս
	5000
	5000
	0
	0
	5000
	5000

	14
	Լևոն  և Լամարա
	42500
	42500
	0
	0
	42500
	42500

	16
	Խաչպար
	31200
	31200
	0
	0
	31200
	31200

	16
	Լևոն և Լամարա
	42500
	42500
	0
	0
	42500
	42500

	16
	Նատալի ֆարմ
	115000
	115000
	0
	0
	115000
	115000

	17
	Խաչպար
	31200
	31200
	0
	0
	31200
	31200

	17
	Լևոն և Լամարա
	42500
	42500
	0
	0
	42500
	42500

	18
	Լևոն և Լամարա
	42500
	42500
	0
	0
	42500
	42500

	18
	Նատալի ֆարմ
	90260,5
	90261
	0
	0
	90260,5
	90260,5

	19
	Թագ հեմ
	50000
	50000
	10000
	10000
	60000
	60000

	19
	Դելտա
	100000
	100000
	20000
	20000
	120000
	120000

	20
	Ֆարմեգուս
	13500
	13500
	2700
	2700
	16200
	16200

	20
	Թագհեմ
	13666
	13666
	2734
	2734
	16400
	16400

	20
	Մեդտեխսերվիս
	18600
	18600
	0
	0
	18600
	18600

	20
	Վիոլա
	15800
	15800
	3160
	3160
	18960
	18960

	20
	Ռոմա 
	41998
	41998
	8402
	8402
	50400
	50400

	20
	Դելտա
	50000
	50000
	10000
	10000
	60000
	60000

	21
	Ֆարմեգուս
	13500
	13500
	2700
	2700
	16200
	16200

	21
	Թագհեմ
	13666
	13666
	2734
	2734
	16400
	16400

	21
	Վիոլա
	15800
	15800
	3160
	3160
	18960
	18960

	21
	Մեդտեխսերվիս
	18600
	18600
	0
	0
	18600
	18600

	21
	Ռոմա 
	42000
	42000
	8400
	8400
	50400
	50400

	21
	Դելտա
	50000
	50000
	10000
	10000
	60000
	60000

	24
	Նատալի ֆարմ
	8291
	8291
	1659
	1659
	9950
	9950

	24
	Լեյկո
	9979
	9979
	1996
	1996
	11975
	11975

	24
	Սոնա Մարտիրոսյան
	16250
	16250
	0
	0
	16250
	16250

	25
	Լեյկո
	42500
	42500
	0
	0
	42500
	42500

	25
	Նատալի
	50000
	50000
	0
	0
	50000
	50000

	25
	Ջի-Էն-Ջի
	70000
	70000
	0
	0
	70000
	70000

	26
	Թագհեմ
	50000
	50000
	10000
	10000
	60000
	60000

	27
	Նատալի ֆարմ
	20749
	20749
	4151
	4151
	24900
	24900

	27
	ՍԴԴ գրուպ
	20833
	20833
	4168
	4168
	25000
	25000

	27
	Լեյկո
	26666
	26666
	5334
	5334
	32000
	32000

	28
	Լեյկո
	1392000
	1392000
	0
	0
	1392000
	1392000

	28
	Նատալի ֆարմ
	1408000
	1408000
	0
	0
	1408000
	1408000

	28
	Վագա ֆարմ
	1488000
	1488000
	0
	0
	1488000
	1488000

	28
	Լևոն Լամարա
	1552000
	1552000
	0
	0
	1552000
	1552000

	29
	ՍԴԴ գրուպ
	412484
	412484
	82517
	82517
	495000
	495000

	29
	Ալեքսանդր Մ
	450000
	450000
	0
	0
	450000
	450000

	29
	Լևոն Լամարա դեղատուն
	615000
	615000
	0
	0
	615000
	615000

	29
	Լեյկո
	750000
	750000
	0
	0
	750000
	750000

	30
	Նատալի ֆարմ
	160200
	160200
	0
	0
	160200
	160200

	30
	Վագա ֆարմ
	200000
	200000
	40000
	40000
	240000
	240000

	30
	Անիկո
	360000
	360000
	0
	0
	360000
	360000

	31
	Նատալի ֆարմ
	261000
	261000
	0
	0
	261000
	261000

	31
	Լեյկո
	306000
	306000
	0
	0
	306000
	306000

	31
	Լևոն Լամարա
	315000
	315000
	0
	0
	315000
	315000

	31
	Ջի-Էն-Ջի
	600000
	600000
	0
	0
	600000
	600000

	32
	Դելտա
	18900
	18900
	3780
	3780
	22680
	22680

	32
	Վիոլա
	15800
	15800
	3160
	3160
	18960
	18960

	33
	Դելտա
	18900
	18900
	3780
	3780
	22680
	22680

	33
	Վիոլա
	23700
	23700
	4740
	4740
	28440
	28440

	34
	Լեյկո
	4980
	4980
	0
	0
	4980
	4980

	34
	Լևոն և Լամարա դեղատուն
	5000
	5000
	0
	0
	5000
	5000

	35
	ՍԴԴ գրուպ
	125000
	125000
	25000
	25000
	150000
	150000

	35
	Լեյկո
	130000
	130000
	26000
	26000
	156000
	156000

	35
	Սոնա Մարտիրոսյան
	157000
	157000
	0
	0
	157000
	157000

	35
	Միքայել բադալյան
	208000
	208000
	41600
	41600
	249600
	249600

	35
	Ջի ԷՆ ՋԻ
	250000
	250000
	0
	0
	250000
	250000

	35
	Լևոն Լամարա
	250000
	250000
	50000
	50000
	300000
	300000

	36
	Նատալի  ֆարմ
	6400
	6400
	0
	0
	6400
	6400

	36
	Խաչպար
	7520
	7520
	0
	0
	7520
	7520

	37
	Նատալի  ֆարմ
	2400
	2400
	0
	0
	2400
	2400

	37
	Խաչպար
	2820
	2820
	0
	0
	2820
	2820

	38
	Նատալի  ֆարմ
	1600
	1600
	0
	0
	1600
	1600

	38
	Խաչպար
	1880
	1880
	0
	0
	1880
	1880

	39
	Մեդտեխսերվիս
	48000
	48000
	9600
	9600
	57600
	57600

	39
	Վիոլա
	52000
	52000
	0
	0
	52000
	52000

	39
	ֆարմեգուս
	60000
	60000
	12000
	12000
	72000
	72000

	40
	Մեդտեխսերվիս
	5500
	5500
	1100
	1100
	6600
	6600

	40
	ֆարմեգուս
	45000
	45000
	9000
	9000
	54000
	54000

	40
	Վիոլա
	55000
	55000
	0
	0
	55000
	55000

	41
	Վիոլա
	9000
	9000
	1800
	1800
	10800
	10800

	41
	ֆարմեգուս
	9500
	9500
	0
	0
	9500
	9500

	42
	Անիկո
	75000
	75000
	0
	0
	75000
	75000

	42
	ֆարմեգուս
	195000
	195000
	0
	0
	195000
	195000

	43
	Վիոլա
	19800
	19800
	3960
	3960
	23760
	23760

	43
	Դելտա
	24000
	24000
	4800
	4800
	28800
	28800

	44
	Նատալի ֆարմ
	5000
	5000
	0
	0
	5000
	5000

	45
	Նատալի ֆարմ
	7500
	7500
	0
	0
	7500
	7500

	46
	Նատալի ֆարմ
	12500
	12500
	0
	0
	12500
	12500

	46
	Անիկո
	20000
	20000
	0
	0
	20000
	20000

	47
	Նատալի ֆարմ
	12500
	12500
	0
	0
	12500
	12500

	47
	Խաչպար
	16200
	16200
	0
	0
	16200
	16200

	47
	Անիկո
	20000
	20000
	0
	0
	20000
	20000

	48
	Նատալի ֆարմ
	12500
	12500
	0
	0
	12500
	12500

	48
	Անիկո
	20000
	20000
	0
	0
	20000
	20000

	49
	Նատալի ֆարմ
	12500
	12500
	0
	0
	12500
	12500

	49
	Անիկո
	20000
	20000
	0
	0
	20000
	20000

	50
	Դելտա
	25000
	25000
	5000
	5000
	30000
	30000

	50
	Վիոլա
	35550
	35550
	7110
	7110
	42660
	42660

	51
	Լինարե
	3000
	3000
	0
	0
	3000
	3000

	51
	Մեդտեխսերվիս
	3300
	3300
	660
	660
	3960
	3960

	51
	Թագհեմ
	3333
	3333
	667
	667
	4000
	4000

	51
	Խաչպար
	4000
	4000
	800
	800
	4800
	4800

	52
	Անիկո
	65000
	65000
	0
	0
	65000
	65000

	53
	Երմեդ
	75000
	75000
	0
	0
	75000
	75000

	53
	Անիկո
	162500
	162500
	0
	0
	162500
	162500

	54
	Երմեդ
	75000
	75000
	0
	0
	75000
	75000

	54
	Անիկո
	162500
	162500
	0
	0
	162500
	162500

	55
	Նատալի ֆարմ
	22500
	22500
	0
	0
	22500
	22500

	55
	Լևոն լամարա դեղատուն
	29250
	29250
	0
	0
	29250
	29250

	55
	Խաչպար
	40500
	40500
	0
	0
	40500
	40500

	55
	Անիկո
	45000
	45000
	0
	0
	45000
	45000

	56
	Նատալի ֆարմ
	50000
	50000
	0
	0
	50000
	50000

	56
	Լևոն լամարա դեղատուն
	65000
	65000
	0
	0
	65000
	65000

	56
	Խաչպար
	90000
	90000
	0
	0
	90000
	90000

	56
	Անիկո
	100000
	100000
	0
	0
	100000
	100000

	57
	Նատալի ֆարմ
	50000
	50000
	0
	0
	50000
	50000

	57
	Լևոն լամարա դեղատուն
	65000
	65000
	0
	0
	65000
	65000

	57
	Խաչպար
	90000
	90000
	0
	0
	90000
	90000

	57
	Անիկո
	100000
	100000
	0
	0
	100000
	100000

	58
	Նատալի ֆարմ
	30000
	30000
	0
	0
	30000
	30000

	58
	Լևոն լամարա դեղատուն
	34000
	34000
	0
	0
	34000
	34000

	58
	Խաչպար
	45000
	45000
	0
	0
	45000
	45000

	58
	Անիկո
	55000
	55000
	0
	0
	55000
	55000

	59
	Նատալի ֆարմ
	58200
	58200
	0
	0
	58200
	58200

	59
	Մեդտեխսերվիս
	66000
	66000
	0
	0
	66000
	66000

	59
	Լևոն լամարա դեղատուն
	78000
	78000
	0
	0
	78000
	78000

	59
	Խաչպար
	82200
	82200
	0
	0
	82200
	82200

	59
	Անիկո
	120000
	120000
	0
	0
	120000
	120000

	60
	Նատալի ֆարմ
	58200
	58200
	0
	0
	58200
	58200

	60
	Մեդտեխսերվիս
	66000
	66000
	0
	0
	66000
	66000

	60
	Լևոն լամարա դեղատուն
	78000
	78000
	0
	0
	78000
	78000

	60
	Խաչպար
	82200
	82200
	0
	0
	82200
	82200

	60
	Անիկո
	120000
	120000
	0
	0
	120000
	120000

	61
	Լևոն և Լամարա 
	107400
	107400
	0
	0
	107400
	107400

	61
	Մեդտեխսերվիս
	138000
	138000
	0
	0
	138000
	138000

	61
	Խաչպար
	146400
	146400
	0
	0
	146400
	146400

	62
	Լևոն և Լամարա 
	21480
	21480
	0
	0
	21480
	21480

	62
	Մեդտեխսերվիս
	27600
	27600
	0
	0
	27600
	27600

	63
	Լևոն և Լամարա 
	673500
	673500
	0
	0
	673500
	673500

	63
	Մեդտեխսերվիս
	780000
	780000
	0
	0
	780000
	780000

	63
	Խաչպար
	966000
	966000
	0
	0
	966000
	966000

	64
	Լևոն և Լամարա 
	321750
	321750
	0
	0
	321750
	321750

	64
	Մեդտեխսերվիս
	360000
	360000
	0
	0
	360000
	360000

	64
	Խաչպար
	468000
	468000
	0
	0
	468000
	468000

	65
	Լինարե
	7300
	7300
	0
	0
	7300
	7300

	65
	Դելտա
	18000
	18000
	3600
	3600
	21600
	21600

	65
	Վիոլա
	18300
	18300
	3660
	3660
	21960
	21960

	66
	Ֆարմեգուս
	9750
	9750
	1950
	1950
	11700
	11700

	66
	Թագհեմ
	9916
	9916
	1984
	1984
	11900
	11900

	67
	Լինարե
	179000
	179000
	0
	0
	179000
	179000

	67
	Դելտա
	180000
	180000
	36000
	36000
	216000
	216000

	67
	Էմդի ընդ դի ըլայնս
	225000
	225000
	45000
	45000
	270000
	270000

	67
	Վիոլա
	255000
	255000
	51000
	51000
	306000
	306000

	67
	Ռոմա
	360000
	360000
	72000
	72000
	432000
	432000

	68
	Էմդի ընդ դի ըլայնս
	137500
	137500
	27500
	27500
	165000
	165000

	68
	Վիոլա
	165000
	165000
	33000
	33000
	198000
	198000

	68
	Դելտա
	200000
	200000
	40000
	40000
	240000
	240000

	68
	Լինարե
	250000
	250000
	0
	0
	250000
	250000

	69
	ՍԴԴ գրուպ
	325000
	325000
	65000
	65000
	390000
	390000

	69
	Լեյկո
	340000
	340000
	68000
	68000
	408000
	408000

	69
	Լևոն և Լամարա դեղատուն
	450000
	450000
	0
	0
	450000
	450000

	70
	ՍԴԴ գրուպ
	1954167
	1954167
	390833
	390833
	2345000
	2345000

	70
	Լեյկո
	1983333
	1983333
	396667
	396667
	2380000
	2380000

	70
	Լևոն և Լամարա դեղատուն
	1995000
	1995000
	0
	0
	1995000
	1995000

	70
	Ջի Էն Ջի
	2450000
	2450000
	0
	0
	2450000
	2450000

	71
	Թագհեմ
	2083
	2083
	417
	417
	2500
	2500

	72
	Ռոմա
	116000
	116000
	23200
	23200
	139200
	139200

	73
	Լևոն և Լամարա դեղատուն
	7000
	7000
	0
	0
	7000
	7000

	73
	Նատալի ֆարմ
	8000
	8000
	0
	0
	8000
	8000

	73
	Խաչպար
	12800
	12800
	0
	0
	12800
	12800

	74
	Նատալի ֆարմ
	118800
	118800
	0
	0
	118800
	118800

	74
	Լևոն և Լամարա դեղատուն
	126000
	126000
	0
	0
	126000
	126000

	74
	Մեդտոխսերվիս
	156000
	156000
	0
	0
	156000
	156000

	74
	Անիկո
	180000
	180000
	0
	0
	180000
	180000

	74
	Խաչպար
	196800
	196800
	0
	0
	196800
	196800

	75
	Լեյկո
	80000
	80000
	16000
	16000
	96000
	96000

	75
	Ռոմա
	106000
	106000
	21200
	21200
	127200
	127200

	75
	Լևոն և Լամարա դեղատուն
	170000
	170000
	0
	0
	170000
	170000

	76
	Ջորջ Այվազ Հակոփի
	650000
	650000
	0
	0
	650000
	650000

	77
	Նատալի ֆարմ
	12000
	12000
	0
	0
	12000
	12000

	77
	Լեյկո
	18000
	18000
	0
	0
	18000
	18000

	77
	ՍԴԴ գրուպ
	22000
	22000
	0
	0
	22000
	22000

	77
	խաչպար
	32000
	32000
	0
	0
	32000
	32000

	78
	ՍՄՏ բեստ
	201000
	201000
	0
	0
	201000
	201000

	78
	Նատալի ֆարմ
	204000
	204000
	0
	0
	204000
	204000

	78
	Լևոն և Լամարա դեղատո
	262800
	262800
	0
	0
	262800
	262800

	78
	Լեյկո
	276000
	276000
	0
	0
	276000
	276000

	78
	Խաչպար
	288000
	288000
	0
	0
	288000
	288000

	79
	ՍՄՏ բեստ
	156000
	156000
	0
	0
	156000
	156000

	79
	Նատալի ֆարմ
	159000
	159000
	0
	0
	159000
	159000

	79
	Լևոն և Լամարա դեղատո
	191400
	191400
	0
	0
	191400
	191400

	79
	Խաչպար
	194400
	194400
	0
	0
	194400
	194400

	79
	Լեյկո
	198000
	198000
	0
	0
	198000
	198000

	80
	ՍՄՏ բեստ
	339000
	339000
	0
	0
	339000
	339000

	80
	Նատալի ֆարմ
	352500
	352500
	0
	0
	352500
	352500

	80
	Վագա ֆարմ
	441000
	441000
	0
	0
	441000
	441000

	80
	Լևոն և Լամարա դեղատուն
	447000
	447000
	0
	0
	447000
	447000

	80
	Լեյկո
	450000
	450000
	0
	0
	450000
	450000

	80
	Խաչպար
	492000
	492000
	0
	0
	492000
	492000

	81
	ՍՄՏ բեստ
	339000
	339000
	0
	0
	339000
	339000

	81
	Նատալի ֆարմ
	352500
	352500
	0
	0
	352500
	352500

	81
	Լևոն և Լամարա դեղատո
	447000
	447000
	0
	0
	447000
	447000

	81
	Լեյկո
	450000
	450000
	0
	0
	450000
	450000

	81
	Խաչպար
	492000
	492000
	0
	0
	492000
	492000

	82
	Ռոմա
	486667
	486667
	97333
	97333
	584000
	584000

	83
	Կոնցեռն էներգոմաշ
	32500
	32500
	6500
	6500
	39000
	39000

	83
	Լևոն և Լամարա
	37500
	37500
	7500
	7500
	45000
	45000

	85
	Լեյկո
	6500
	6500
	1300
	1300
	7800
	7800

	85
	Նատալի ֆարմ
	8000
	8000
	0
	0
	8000
	8000

	85
	Մեդտեխսերվիս
	9166
	9166
	1834
	1834
	11000
	11000

	85
	Տոնուս լես
	10000
	10000
	2000
	2000
	12000
	12000

	85
	Խաչպար
	20000
	20000
	0
	0
	20000
	20000

	86
	ֆարմեգուս
	12500
	12500
	2501
	2501
	15000
	15000

	87
	Խաչպար
	67200
	67200
	0
	0
	67200
	67200

	88
	Լեյկո
	50700
	50700
	0
	0
	50700
	50700

	88
	Լևոն և Լամարա
	53700
	53700
	0
	0
	53700
	53700

	88
	Խաչպար
	67200
	67200
	0
	0
	67200
	67200

	89
	Տոնուս Լես
	100000
	100000
	0
	0
	100000
	100000

	89
	Լեյկո
	120000
	120000
	0
	0
	120000
	120000

	89
	Լևոն և Լամարա
	180000
	180000
	0
	0
	180000
	180000

	90
	Ֆարմեգուս
	218900
	218900
	0
	0
	218900
	218900

	90
	Անարկա
	234500
	234500
	0
	0
	234500
	234500

	91
	Ֆարմեգուս
	647800
	647800
	0
	0
	647800
	647800

	91
	Անարկա
	670000
	670000
	0
	0
	670000
	670000

	92
	Անարկա
	132300
	132300
	0
	0
	132300
	132300

	92
	Ֆարմեգուս
	134100
	134100
	0
	0
	134100
	134100

	93
	Անարկա
	175000
	175000
	0
	0
	175000
	175000

	94
	Անարկա
	60000
	60000
	0
	0
	60000
	60000

	95
	Թագհեմ
	4833
	4833
	967
	967
	5800
	5800

	95
	Լեյկո
	5000
	5000
	1000
	1000
	6000
	6000

	96
	Ռոմա
	23000
	23000
	4600
	4600
	27600
	27600

	96
	Վիոլա
	33000
	33000
	6600
	6600
	39600
	39600

	96
	Դելտա
	60000
	60000
	12000
	12000
	72000
	72000

	97
	Լևոն և Լամարա դեղատուն
	48930
	48930
	0
	0
	48930
	48930

	97
	Լեյկո
	49000
	49000
	9800
	9800
	58800
	58800

	97
	Նատալի ֆարմ
	52290
	52290
	0
	0
	52290
	52290

	97
	Անիկո
	94500
	94500
	0
	0
	94500
	94500

	98
	Լեյկո
	276000
	276000
	0
	0
	276000
	276000

	98
	Նատալի ֆարմ
	320000
	320000
	0
	0
	320000
	320000

	98
	Խաչպար
	368000
	368000
	0
	0
	368000
	368000

	98
	Լևոն և Լամարա դեղատուն
	500000
	500000
	0
	0
	500000
	500000

	99
	Լինարե
	142500
	142500
	0
	0
	142500
	142500

	99
	Ռոմա 
	145000
	145000
	0
	0
	145000
	145000

	99
	Նանա մեդ
	175000
	175000
	0
	0
	175000
	175000

	99
	ՍՄՏ բեստ
	190000
	190000
	0
	0
	190000
	190000

	100
	Լինարե
	163500
	163500
	0
	0
	163500
	163500

	100
	Ռոմա 
	165000
	165000
	0
	0
	165000
	165000

	100
	ՍՄՏ բեստ
	200000
	200000
	0
	0
	200000
	200000

	100
	Նանա մեդ
	260000
	260000
	0
	0
	260000
	260000

	100
	ֆարմեգուս
	295000
	295000
	0
	0
	295000
	295000

	101
	Դելտա
	8000
	8000
	0
	0
	8000
	8000

	102
	ֆարմեգուս
	990000
	990000
	0
	0
	990000
	990000

	103
	Նատալի ֆարմ
	22000
	22000
	0
	0
	22000
	22000

	103
	Անիկո
	27500
	27500
	0
	0
	27500
	27500

	103
	Խաչպար
	48400
	48400
	0
	0
	48400
	48400

	104
	Նատալի ֆարմ
	24800
	24800
	0
	0
	24800
	24800

	104
	Լոյկո
	26320
	26320
	0
	0
	26320
	26320

	104
	Մեդտեխսերվիս
	29200
	29200
	0
	0
	29200
	29200

	105
	Վիոլա
	18400
	18400
	0
	0
	18400
	18400

	105
	Ռոմա
	23332
	23332
	4668
	4668
	28000
	28000

	106
	Ջորջ Այվազ
	3200
	3200
	0
	0
	3200
	3200

	106
	Վիոլա
	26000
	26000
	0
	0
	26000
	26000

	107
	Լինարե
	24000
	24000
	0
	0
	24000
	24000

	107
	Դելտա
	24300
	24300
	4860
	4860
	29160
	29160

	107
	Վիոլա
	63500
	63500
	12700
	12700
	76200
	76200

	108
	Ֆարմեգուս 
	15000
	15000
	3000
	3000
	18000
	18000

	109
	Թագհեմ
	6400
	6400
	0
	0
	6400
	6400

	109
	Իմմունոֆարմ
	6600
	6600
	1320
	1320
	7920
	7920

	109
	Լինարե
	8500
	8500
	0
	0
	8500
	8500

	109
	Դելտա
	12000
	12000
	0
	0
	12000
	12000

	110
	Թագհեմ
	6400
	6400
	0
	0
	6400
	6400

	110
	Իմմունոֆարմ
	6600
	6600
	1320
	1320
	7920
	7920

	110
	Լինարե
	8500
	8500
	0
	0
	8500
	8500

	110
	Դելտա
	12000
	12000
	0
	0
	12000
	12000

	111
	Թագհեմ
	13800
	13800
	0
	0
	13800
	13800

	111
	Լինարե
	16000
	16000
	0
	0
	16000
	16000

	111
	Իմմունոֆարմ
	18300
	18300
	3660
	3660
	21960
	21960

	111
	Դելտա
	30000
	30000
	0
	0
	30000
	30000

	112
	Նատալի ֆարմ
	478000
	478000
	0
	0
	478000
	478000

	112
	Լեյկո
	530000
	530000
	0
	0
	530000
	530000

	112
	Խաչպար
	680000
	680000
	0
	0
	680000
	680000

	113
	Նատալի ֆարմ
	1667
	1667
	333
	333
	2000
	2000

	114
	Լեյկո
	1333
	1333
	267
	267
	1599,8
	1599,8

	114
	Թագհեմ
	1667
	1667
	333
	333
	2000
	2000

	115
	Թագհեմ
	20833
	20833
	4168
	4168
	25000
	25000

	116
	Թագհեմ
	6041
	6041
	1209
	1209
	7250
	7250

	116
	Լեյկո
	6162
	6162
	1233
	1233
	7395
	7395

	117
	Ֆարմեգուս
	9750
	9750
	1950
	1950
	11700
	11700

	117
	Թագհեմ
	9916
	9916
	1984
	1984
	11900
	11900

	118
	Թագհեմ
	20833
	20833
	4168
	4168
	25000
	25000

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Եթե հրավիրվել են բանակցություններ  գների նվազեցման նպատակով։ 

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին


	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավերով պա-հանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան բնութագրերի համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յան համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	Նանա մեդ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Բարձր գին

	Միքայել Բադալյան
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Բարձր գին

	Իմմունոֆարմ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Բարձր գին

	Ալեքսանդր Մ  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Բարձր գին

	Ջի Էն ՋԻ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Բարձր գին

	Վագա ֆարմ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Բարձր գին

	Սոնա  մարտիրոսյան
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Բարձր գին

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր։

	
	

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	10.02.2021թ.

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	11.02.2021թ
	16.02.2021թ

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը 17.02.2021թ.


	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	24.02.2021թ.

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	24.02.2021թ.

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր


	3,5,25,2,34,75,85,88,114
	<<Լեյկո>> ՍՊԸ
	ԳՎԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/4-1
	18.02.2021թ
	25.12.2021թ.
	
	1883580
	1883580

	1,2,6,9,51,65,67,99,100,107
	<<Լինարե>>
	ԳՎԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/4-2
	18.02.2021թ
	25.12.2021թ.
	
	601100
	601100

	42,52
	Անիկո
	ԳՎԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/4-3
	18.02.2021թ
	25.12.2021թ.
	
	140000
	140000

	7,43,105
	Վիոլա
	ԳՎԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/4-5
	18.02.2021թ
	25.12.2021թ.
	
	61120
	61120

	76, 106
	Ջորջ Այվազ Հակոփի ՍՊԸ
	ԳՎԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/4-6
	18.02.2021թ
	25.12.2021թ.
	
	653200
	653200

	20,21,41,66,86,90,91,102,108
	Ֆարմեգուս
	ԳՎԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/4-7
	18.02.2021թ
	25.12.2021թ.
	
	1956300
	1956300

	19,26,71,95,109,110,111,113,115,116,118
	Թագ հեմ
	ԳՎԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/4-8
	18.02.2021թ
	25.12.2021թ.
	
	214150
	214150

	10,11,24,27,30,31,36,37,38,44,45,46,47,48,49,55-60, 74,77,103,104,112
	<<Նատալի ֆարմ>> ՍՊԸ
	ԳՎԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/4-9
	18.02.2021թ
	25.12.2021թ.
	
	1475450
	1475450

	8,16,17,87
	Խաչպար
	ԳՎԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/4-10
	18.02.2021թ
	25.12.2021թ.
	
	138000
	138000

	78,79,80,81
	ՍՄՏ Բեստ
	ԳՎԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/4-11
	18.02.2021թ
	25.12.2021թ.
	
	1035000
	1035000

	12,13,39,40
	Մեդտեխսերվիս
	ԳՎԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/4-12
	18.02.2021թ
	25.12.2021թ.
	
	74200
	74200

	72,82,96
	Ռոմա
	ԳՎԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/4-13
	18.02.2021թ
	25.12.2021թ.
	
	750800
	750800

	68
	Էմ դի ընդ ըլայնս
	ԳՎԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/4-15
	18.02.2021թ
	25.12.2021թ.
	
	165000
	165000

	29,35,69,70  
	ՍԴԴ Գրուպ
	ԳՎԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/4-16
	18.02.2021թ
	25.12.2021թ.
	
	3380000
	3380000

	83
	Կոնցեռն թներգոմաշ
	ԳՎԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/4-18
	18.02.2021թ
	25.12.2021թ.
	
	39000
	39000

	89
	Տոնուս լես
	ԳՎԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/4-21
	18.02.2021թ
	25.12.2021թ.
	
	100000
	100000

	14,18,61,62,63,64
	Լևոն Լամարա
	ԳՎԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/4-22
	18.02.2021թ
	25.12.2021թ.
	
	1209130
	1209130

	73,97
	Լևոն Լամարա դեղատուն
	ԳՎԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/4-23
	18.02.2021թ
	25.12.2021թ.
	
	55930
	55930

	53,54
	Երմեդ
	ԳՎԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/4-25
	18.02.2021թ
	25.12.2021թ.
	
	150000
	150000

	32,33,50,101
	Դելտա
	ԳՎԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/4-27
	18.02.2021թ
	25.12.2021թ.
	
	75680
	75680

	92,93,94
	Աննարկա
	ԳՎԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/4-28
	18.02.2021թ
	25.12.2021թ.
	
	367300
	367300

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, 
	Էլ.-փոստ հեռ.
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ
 / Անձնագրի համարը և սերիան

	3,5,25,2,34,75,85,88,114
	<<Լեյկո>> ՍՊԸ
	 ք. Երևան Ֆուչիկի 27/14
	leykoalex@gmail.com, 010350303
	11817000357800
	01224924

	1,2,6,9,51,65,67,99,100,107
	<<Լինարե>>
	ՀՀ, ք. Երեւան, Նանսենի 7/43
	linare50@mail.ru, 093553635
	163078039498
	09212215

	42,52
	Անիկո
	ՀՀ, ք. Երևան, Արարատյան 90/8
	anicofarm@yahoo.com, 096504070
	1570018156020100
	01840918

	7,43,105
	Վիոլա
	ք. Երևան, Աճառյան փ. 2-րդ նրբ. թիվ 3


	viola@arminco.com 

010628021
	1570001092880100
	00801026

	76, 106
	Ջորջ Այվազ Հակոփի ՍՊԸ
	Այգեզանգված 12 Թղմ./Այգետնակ/29 Ձորաղբյուր222 Կոտայք
	aywaz.mediacal@gmail.com, 094976077
	16024044881300
	43100583

	20,21,41,66,86,90,91,102,108
	Ֆարմեգուս
	ք. Երևան   Մամիկոնյաց 3շ բն. 41
	farmegus@mail.ru 096445929
	2050422249101001
	00108127

	19,26,71,95,109,110,111,113,115,116,118
	Թագ հեմ
	ք. Երևան  Լենինգրադյան 31/7
	taggem@mail.ru 010380609
	16047808168200
	01232586

	10,11,24,27,30,31,36,37,38,44,45,46,47,48,49,55-60, 74,77,103,104,112
	<<Նատալի ֆարմ>> ՍՊԸ
	ք. Երևան,   Օհանովի 15


	natalipharm@bk.ru, 010744212
	1570005065330100
	01222567

	8,16,17,87
	Խաչպար
	ք. Երևան  Րաֆֆի 33/7
	khachpar.llc@gmail.com 010746894
	205 092 205 587 1001
	00071045

	78,79,80,81
	ՍՄՏ Բեստ
	Ք. Երևան Թբիլիսյան խճ  29/38
	v.melikjanyan@arm-smd.com 091532013
	1660009502940100
	02636525

	12,13,39,40
	Մեդտեխսերվիս
	ք. Երևան  Լեո-12
	medtechservice@mail.ru 010533630
	163008142792
	02205001

	72,82,96
	Ռոմա
	Ք. Երևան Ավան Բաբաջանյան 9/5
	gnumner@romamed.am  011999969
	1510003864590100
	00045967

	68
	Էմ դի ընդ ըլայնս
	Ք. Երևան Ղ. Փարպեցու 22/14
	meddender@gmail.com, 098152228
	1660004157770100
	02582582

	29,35,69,70  
	ՍԴԴ Գրուպ
	Ք. Երևան Սմբատ Զորավարի 11/1
	sddgroup2000@gmail.com  041230230
	1510016231210100
	00918262

	83
	Կոնցեռն թներգոմաշ
	Ք. Երևան Ազատության 26/8
	lewyer@c-e.am 010209777
	217002182558001
	01210095

	89
	Տոնուս լես
	ք. Երևան, Վարշավյան 2/1
	tender@tonusles.am, 060480082
	2050022046961001
	00064506

	14,18,61,62,63,64
	Լևոն Լամարա
	Ք. Երևան Եղվարդի խճ 111
	tender.levonlamara@gmail.com  060660100
	2050022472811001
	00174794

	73,97
	Լևոն Լամարա դեղատուն
	Ք. Երևան Եղվարդի խճ 111
	tender.levonlamara@gmail.com   091414363
	2050022001321001
	00021334

	53,54
	Երմեդ
	ք. Էջմիածին  Կնունյանց 26բ


	adanyanerem@yahoo.com, 099702034
	1930058601460100
	04721572

	32,33,50,101
	Դելտա
	Ք. Երևան  Կոմիտասի 49/4
	deltadiagnostic2014@gmail.com  077207262
	193004670058
	00004912

	92,93,94
	Աննարկա
	
	
	
	

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։ 4,15,22,23,84,119 չափաբաժինների համար մրցույթը չեղյալ է համարվում համաձայն Գնումների մասին ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի  1-ին մասի  3-րդ կետի 

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	Մրցույթը իրականացվել   է   Armeps   համակարգի  միջոցով

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	-

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	-

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Լիլիթ Ղալակչյան
	099008132
	glilit1981@mail.ru


Պատվիրատու՝<<Գավառի ԲԿ>> ՓԲԸ
Объявление:

о подписанном контракте
       Область ЦА << >> ОАО представляет свои потребности для медицинских товаров , приобретенных в покупке GVBK-GHAPDZB21/4 - закупки процедуры заключаемая в результате переговоров растений в к информации:                
	 
	C такой предмет

	m apa-section номер
	nvanume
	не единственный берег
	ք անակը[1]
	есть ахахашвайин цена
	h краткое описание (техническое описание)
	Г-н Контракт предоставил краткое описание (технические характеристики)

	
	
	
	с доступными финансовыми средствами[2]
	Общее
	/ AMD /
	
	

	
	
	
	
	
	с доступными финансовыми средствами[3]
	Общее
	
	

	1:
	CRP:
	шт.
	10:
	10:
	 
	 
	Метод агглютинации CRP, с материалами, предназначенными для сыворотки, срок годности, единица измерения: мл
	Метод агглютинации CRP, с материалами, предназначенными для сыворотки, срок годности, единица измерения: мл

	2:
	РФ ревматоидный фактор
	шт.
	2:
	2:
	 
	 
	Метод РЧ- агглютинации с материалами , предназначенными для сыворотки , срок годности , единица измерения : мл  
	Метод РЧ- агглютинации с материалами , предназначенными для сыворотки , срок годности , единица измерения : мл  

	3:
	Пипетка СОЭ
	шт.
	100:
	100:
	 
	 
	бесцветная, прозрачная мерная пипетка, стекло
	бесцветная, прозрачная мерная пипетка, стекло

	4:
	адсорбер
	шт.
	20:
	20:
	 
	 
	Для адсорбции CO2 в выдыхаемом воздухе под наркозом, белые гранулы в контейнере 5 кг.
	Для адсорбции CO2 в выдыхаемом воздухе под наркозом, белые гранулы в контейнере 5 кг.

	5:
	азопирам
	граммы
	400:
	400:
	 
	 
	Порошковый концентрат
	Порошковый концентрат

	6:
	Набор для определения ALAT
	шт.
	600:
	600:
	 
	 
	Комплект для определения ALAT ALAT для проектирования открытых систем . Метод кинетическим методом. Образец: сыворотка крови / плазма / ус. Количество тестов в одном наборе реагентов (    не менее 30 tests не более 100 тестов) .
В наборе ALAT должны быть материалы, необходимые для его использования в руководстве (например, калибратор, стандарт или другие необходимые материалы) . Поставщик обязан перепрограммировать биохимический анализатор по желанию заказчика. -
	Комплект для определения ALAT ALAT для проектирования открытых систем . Метод кинетическим методом. Образец: сыворотка крови / плазма / ус. Количество тестов в одном наборе реагентов (    не менее 30 tests не более 100 тестов) .
В наборе ALAT должны быть материалы, необходимые для его использования в руководстве (например, калибратор, стандарт или другие необходимые материалы) . Поставщик обязан перепрограммировать биохимический анализатор по желанию заказчика. -

	7:
	Набор для определения альфа - амилазы
	шт.
	30:
	30:
	 
	 
	Набор для определения альфа-амилазы AMYLASE для открытой системы . Образец анализа: сыворотка крови / плазма / ус . Количество тестов в одном наборе реагентов -   не менее 30 և не более 100 тестов .
Набор альфа-амилазы должен содержать материалы, необходимые для его использования (например, калибратор, стандарт или другие необходимые материалы) . Поставщик обязан перепрограммировать биохимический анализатор по желанию заказчика. -
	Набор для определения альфа-амилазы AMYLASE для открытой системы . Образец анализа: сыворотка крови / плазма / ус . Количество тестов в одном наборе реагентов -   не менее 30 և не более 100 тестов .
Набор альфа-амилазы должен содержать материалы, необходимые для его использования (например, калибратор, стандарт или другие необходимые материалы) . Поставщик обязан перепрограммировать биохимический анализатор по желанию заказчика. -

	8:
	Стекло объекта
	шт.
	1000:
	1000:
	 
	 
	Объектное стекло. Размеры: 25,4 мм x76,2 мм                                                                                                                                            Наличие сертификатов качества
	Объектное стекло. Размеры: 25,4 мм x76,2 мм                                                                                                                                            Наличие сертификатов качества

	9:
	Сбор для решения ASAT
	шт.
	600:
	600:
	 
	 
	Комплект для определения ASAT ASAT для открытой системы . Метод кинетическим методом. Образец анализа: сыворотка крови / плазма / ус. Количество тестов в одном наборе реагентов  не менее 30 և не более 100 тестов .
Коллекция ASAT должна содержать материалы, необходимые для ее использования (например, калибратор, стандарт или другие необходимые материалы) . Поставщик обязан перепрограммировать биохимический анализатор по желанию заказчика. -
	Комплект для определения ASAT ASAT для открытой системы . Метод кинетическим методом. Образец анализа: сыворотка крови / плазма / ус. Количество тестов в одном наборе реагентов  не менее 30 և не более 100 тестов .
Коллекция ASAT должна содержать материалы, необходимые для ее использования (например, калибратор, стандарт или другие необходимые материалы) . Поставщик обязан перепрограммировать биохимический анализатор по желанию заказчика. -

	10:
	игла G22
	 шт.
	2000:
	2000:
	 
	 
	Игла: стерильная одноразовая, нержавеющая сталь 22Г .
	Игла: стерильная одноразовая, нержавеющая сталь 22Г .

	11:
	игла G23
	шт.
	2000:
	2000:
	 
	 
	Игла: стерильная одноразовая, нержавеющая сталь 23Г . р:
	Игла: стерильная одноразовая, нержавеющая сталь 23Г . р:

	12:
	Прокол хирургической иглой 40/45  мм
	шт.
	20:
	20:
	 
	 
	хирургическая игла для пирсинга 40/45 мм нержавеющая
	хирургическая игла для пирсинга 40/45 мм нержавеющая

	13:
	игла для  хирургической резки 45/48 мм
	шт.
	20:
	20:
	 
	 
	игла для хирургической резки 45/48 мм нержавеющая
	игла для хирургической резки 45/48 мм нержавеющая

	14:
	Игла для спинальной анестезии с направляющей Pencil Point 22G-90 мм
	шт.
	50:
	50:
	 
	 
	Игла для спинномозговой анестезии 22G, с направляющей, тип острия карандаша, длина: 90 мм, направляющая: 22G, 38 мм. Изготовлен из высококачественной медицинской стали. При доставке требуются сертификаты качества.
	Игла для спинномозговой анестезии 22G, с направляющей, тип острия карандаша, длина: 90 мм, направляющая: 22G, 38 мм. Изготовлен из высококачественной медицинской стали. При доставке требуются сертификаты качества.

	15:
	Игла для спинальной анестезии с направляющей Pencil Point 23G-90 мм
	шт.
	100:
	100:
	 
	 
	Игла для спинномозговой анестезии 23G, с направляющей, тип острия карандаша, длина: 90 мм, направляющая: 23G, 38 мм. Изготовлен из высококачественной медицинской стали. При доставке требуются сертификаты качества.
	Игла для спинномозговой анестезии 23G, с направляющей, тип острия карандаша, длина: 90 мм, направляющая: 23G, 38 мм. Изготовлен из высококачественной медицинской стали. При доставке требуются сертификаты качества.

	16:
	Игла для спинальной анестезии с направляющей Pencil Point 25 G-90 мм
	Элемент:
	50:
	50:
	 
	 
	Игла для спинномозговой анестезии 25G, с направляющей, тип острия карандаша, длина: 90 мм, направляющая: 25G, 38 мм. Изготовлен из высококачественной медицинской стали. При доставке требуются сертификаты качества.
	Игла для спинномозговой анестезии 25G, с направляющей, тип острия карандаша, длина: 90 мм, направляющая: 25G, 38 мм. Изготовлен из высококачественной медицинской стали. При доставке требуются сертификаты качества.

	17:
	Игла для спинальной анестезии с направляющей Pencil Point 27G-90 мм
	Элемент:
	50:
	50:
	 
	 
	Игла для спинномозговой анестезии 27G, с направляющей, тип Pencil point, длина 90 мм, направляющая: 27G, 38 мм, изготовлена ​​из высококачественной медицинской стали. При доставке требуются сертификаты качества.
	Игла для спинномозговой анестезии 27G, с направляющей, тип Pencil point, длина 90 мм, направляющая: 27G, 38 мм, изготовлена ​​из высококачественной медицинской стали. При доставке требуются сертификаты качества.

	1 8:
	Игла для спинальной анестезии с направителем Pencil Point 26G-90 мм
	шт.
	50:
	50:
	 
	 
	Игла для спинальной анестезии 26G, с направляющей, наконечником Pencil point , длина 90 мм, направляющая: 26G, 38 мм, изготовлена ​​из высококачественной медицинской стали. При доставке требуются сертификаты качества. 
	Игла для спинальной анестезии 26G, с направляющей, наконечником Pencil point , длина 90 мм, направляющая: 26G, 38 мм, изготовлена ​​из высококачественной медицинской стали. При доставке требуются сертификаты качества. 

	19:
	автоматическая пипетка-насадка 0,5-5 мл) пипетка
	шт.
	1000:
	1000:
	 
	 
	прозрачные, длина 13 см, диаметр сопла 13 мм
	прозрачные, длина 13 см, диаметр сопла 13 мм

	20:
	автоматическая пипетка 20-200 мл
	шт.
	1:
	1:
	 
	 
	автоматическая пипетка 20-200 мл
	автоматическая пипетка 20-200 мл

	21:
	автоматическая пипетка 100-1000 мл
	шт.
	1:
	1:
	 
	 
	автоматическая пипетка 100-1000 мл
	автоматическая пипетка 100-1000 мл

	22:
	выхлопная труба
	шт.
	20:
	20:
	 
	 
	6 мм x 31 м (1) 4 x 1 0:
	6 мм x 31 м (1) 4 x 1 0:

	23:
	кишечная игла
	шт.
	20:
	20:
	 
	 
	N24-26  пирсинг   1/2 COUR
	N24-26  пирсинг   1/2 COUR

	24:
	бахил
	шт.
	2500:
	2500:
	 
	 
	Бахиль - тапочки медицинские одноразовые. минимум 15 месяцев. Наличие сертификатов качества
	Бахиль - тапочки медицинские одноразовые. минимум 15 месяцев. Наличие сертификатов качества

	25:
	Хлопок нестерильный 50,0
	шт.
	500:
	500:
	 
	 
	Хлопок стерильный, белый, для медицинских целей. Объем хлопка в одном ящике не менее 50 г. Предусмотрены условия хранения. 
	Хлопок стерильный, белый, для медицинских целей. Объем хлопка в одном ящике не менее 50 г. Предусмотрены условия хранения. 

	26:
	Бензол:
	литр
	10:
	10:
	 
	 
	бесцветная прозрачная маслянистая жидкость с резким запахом   
	бесцветная прозрачная маслянистая жидкость с резким запахом   

	27:
	Медицинские головные уборы
	шт.
	2000:
	2000:
	 
	 
	Одноразовые головные уборы из полипропилена, хирургические, гипоаллергенные. Края шляпы обтянуты резиной.
	Одноразовые головные уборы из полипропилена, хирургические, гипоаллергенные. Края шляпы обтянуты резиной.

	28:
	Лечебный танзив
	метры
	16000:
	16000:
	 
	 
	Растяжка медицинская, предназначенная для медицинских целей, ширина абсорбента 90 см, длина 1000 метров, плотность 30 г / м² . 
	Растяжка медицинская, предназначенная для медицинских целей, ширина абсорбента 90 см, длина 1000 метров, плотность 30 г / м² . 

	29:
	одноразовый медицинский халат
	шт.
	1500:
	1500:
	 
	 
	Одноразовые среднего размера
	Одноразовые среднего размера

	30:
	бинт пластырь 3 X 20
	шт.
	600:
	600:
	 
	 
	Бинт гипсовый. Размеры: 3 м х 20 см.
	Бинт гипсовый. Размеры: 3 м х 20 см.

	31:
	Бинт нестерильный 7Х14
	Элемент:
	3000:
	3000:
	 
	 
	Повязка: нестерильная. Размер 7 м х 14 см .
	Повязка: нестерильная. Размер 7 м х 14 см .

	32:
	Набор тестов на бруцеллез
	 шт.
	30:
	30:
	 
	 
	Тесты для определения бруцеллеза путем агглютинации, с необходимыми рабочими параметрами в течение определенного периода времени, с положительными դրական отрицательными контурами
	Тесты для определения бруцеллеза путем агглютинации, с необходимыми рабочими параметрами в течение определенного периода времени, с положительными դրական отрицательными контурами

	33:
	Раствор глюкозы для планового сбора
	шт.
	1400:
	1400:
	 
	 
	Набор для определения глюкозы ГЛЮКОЗА для открытой системы . Ферментативный колориметрический метод. Образец анализа: сыворотка крови / плазма / ус. Единица измерения - тест. В наборе глюкозы должны быть материалы, указанные в руководстве пользователя для калибратора, рассчитанного на 10 000 тестов . Поставщик обязан перепрограммировать биохимический анализатор по желанию заказчика. -
	Набор для определения глюкозы ГЛЮКОЗА для открытой системы . Ферментативный колориметрический метод. Образец анализа: сыворотка крови / плазма / ус. Единица измерения - тест. В наборе глюкозы должны быть материалы, указанные в руководстве пользователя для калибратора, рассчитанного на 10 000 тестов . Поставщик обязан перепрограммировать биохимический анализатор по желанию заказчика. -

	34:
	фартук из полиэтилена
	Элемент:
	100:
	100:
	 
	 
	Одноразовые среднего размера
	Одноразовые среднего размера

	35:
	медицинская маска
	Элемент:
	10000:
	10000:
	 
	 
	Маска одноразовая на резинке, трехслойная, хирургическая, гипоаллергенная.
	Маска одноразовая на резинке, трехслойная, хирургическая, гипоаллергенная.

	36:
	назогастральный зонд N 16:
	Элемент:
	80:
	80:
	 
	 
	назогастральный зонд N 16:
	назогастральный зонд N 16:

	37:
	назогастральный зонд N 18
	Элемент:
	30:
	30:
	 
	 
	назогастральный зонд N 18
	назогастральный зонд N 18

	38:
	назогастральный зонд N 20
	Элемент:
	20:
	20:
	 
	 
	назогастральный зонд N 20
	назогастральный зонд N 20

	39:
	Бумага для ЭКГ 145X30
	шт.
	40:
	40:
	 
	 
	ЭКГ Термобумага. Размер: 145 мм х 30 м .
	ЭКГ Термобумага. Размер: 145 мм х 30 м .

	40:
	Бумага для ЭКГ 210 X140
	шт.
	10:
	10:
	 
	 
	ЭКГ Термобумага. Размер: 210 мм х 140 м .
	ЭКГ Термобумага. Размер: 210 мм х 140 м .

	41:
	Бумага для ЭКГ 80 X 20
	шт.
	10:
	10:
	 
	 
	ЭКГ Термобумага. Размер : 80 мм х 20 м .
	ЭКГ Термобумага. Размер: 80 мм х 20 м .

	42:
	кислородные рожки
	шт.
	500:
	500:
	 
	 
	для детей одноразовые
	для детей одноразовые

	43:
	Решение о тромбопластине для планового сбора
	шт.
	300:
	300:
	 
	 
	Набор для определения тромбопластина ТГ для открытой системы . Метод колориметрическим методом. Образец анализа: сыворотка крови / плазма / ус. Количество тестов в одном наборе реагентов не менее 30 և не более 100 тестов. Набор тромбопластина должен содержать материалы, необходимые для его использования (например, калибратор, стандарт или другие необходимые материалы) . Поставщик обязан перепрограммировать биохимический анализатор по желанию заказчика. -

	Набор для определения тромбопластина ТГ для открытой системы . Метод колориметрическим методом. Образец анализа: сыворотка крови / плазма / ус. Количество тестов в одном наборе реагентов не менее 30 և не более 100 тестов. Набор тромбопластина должен содержать материалы, необходимые для его использования (например, калибратор, стандарт или другие необходимые материалы) . Поставщик обязан перепрограммировать биохимический анализатор по желанию заказчика. -


	44:
	Интубационная трубка N 4:
	шт.
	20:
	20:
	 
	 
	Интубационная трубка N 4:
	Интубационная трубка N 4:

	45:
	Интубационная трубка N 5:
	шт.
	30:
	30:
	 
	 
	Интубационная трубка N 5:
	Интубационная трубка N 5:

	46:
	Интубационная трубка N 6:
	шт.
	50:
	50:
	 
	 
	Интубационная трубка N 6:
	Интубационная трубка N 6:

	47:
	интубационная трубка N 6,5
	шт.
	50:
	50:
	 
	 
	интубационная трубка N 6,5
	интубационная трубка N 6,5

	48:
	интубационная трубка N 7
	шт.
	50:
	50:
	 
	 
	интубационная трубка N 7
	интубационная трубка N 7

	49:
	интубационная трубка N 7,5
	шт.
	50:
	50:
	 
	 
	интубационная трубка N 7,5
	интубационная трубка N 7,5

	50:
	Набор для определения холестерина
	шт.
	1000:
	1000:
	 
	 
	Набор для определения холестерина ХОЛ для открытой системы . Ферментативный колориметрический метод. Образец анализа: сыворотка крови / плазма / ус. Количество тестов в одном наборе реагентов -  не более 300 тестов. : Набор холестерина должен содержать материалы, необходимые для его использования (например, калибратор, стандарт или другие необходимые материалы) . Поставщик обязан перепрограммировать биохимический анализатор по желанию заказчика. -
	Набор для определения холестерина ХОЛ для открытой системы . Ферментативный колориметрический метод. Образец анализа: сыворотка крови / плазма / ус. Количество тестов в одном наборе реагентов -  не более 300 тестов. : Набор холестерина должен содержать материалы, необходимые для его использования (например, калибратор, стандарт или другие необходимые материалы) . Поставщик обязан перепрограммировать биохимический анализатор по желанию заказчика . -

	51:
	Крыша:
	шт.
	1000:
	1000:
	 
	 
	Кровля предназначена для лабораторных испытаний. Размеры 22 мм х 22 мм.
Наличие сертификатов качества
	Кровля предназначена для лабораторных испытаний. Размеры 22 мм х 22 мм.
Наличие сертификатов качества

	52:
	капрон N3
	Элемент:
	10:
	10:
	 
	 
	капрон N3, нестерильный
	капрон N3, нестерильный

	53:
	капрон N4
	Элемент:
	25:
	25:
	 
	 
	Капрон N4 нестерильный
	Капрон N4 нестерильный

	54:
	капрон N5
	Элемент:
	25:
	25:
	 
	 
	капрон N5, нестерильный
	капрон N5, нестерильный

	55:
	катетер 18 G:
	шт.
	450:
	450:
	 
	 
	катетер 18 G, внутривенный
	катетер 18 G, внутривенный

	56:
	катетер 20G:
	шт.
	1000:
	1000:
	 
	 
	катетер 20 G, венозный
	катетер 20 G, венозный

	57:
	катетер 22G:
	шт.
	1000:
	1000:
	 
	 
	катетер 22 G, венозный
	катетер 22 G, венозный

	58:
	Катетер 24G:
	шт.
	500:
	500:
	 
	 
	Катетер 24G, венозный
	Катетер 24G, венозный

	59:
	катетерные фолликулы G18
	 
	300:
	300:
	 
	 
	Катетерный фолликул двусторонний с гибким силиконовым или резиновым покрытием. Размеры: размер N18. Он имеет гибкую тонкую прозрачную трубку длиной не менее 29 см և не более 31 см. С защитным колпачком. 
	Катетерный фолликул двусторонний с гибким силиконовым или резиновым покрытием. Размеры: размер N18. Он имеет гибкую тонкую прозрачную трубку длиной не менее 29 см և не более 31 см. С защитным колпачком. 

	60:
	катетерный фолликул с двумя ветвями G16
	 
	300:
	300:
	 
	 
	Катетерный фолликул двусторонний с гибким силиконовым или резиновым покрытием. Размеры: размер N18. Он имеет гибкую тонкую прозрачную трубку длиной не менее 29 см և не более 31 см. С защитным колпачком. 
	Катетерный фолликул двусторонний с гибким силиконовым или резиновым покрытием. Размеры: размер N18. Он имеет гибкую тонкую прозрачную трубку длиной не менее 29 см և не более 31 см. С защитным колпачком. 

	61:
	Нить рассасывающаяся / пункционная / / 0 / атравматическая игла
	Элемент:
	600:
	600:
	 
	 
	Абсорбирующее топливо. Стерильно. Тип: кит. Толщина резьбы: 0. Длина нити не менее 75 см և не более 90 см. Тип иглы: 1/2, колющая. Длина иглы: 40 мм / 45 мм. минимум 15 месяцев.
	Абсорбирующее топливо. Стерильно. Тип: кит. Толщина резьбы: 0. Длина нити не менее 75 см և не более 90 см. Тип иглы: 1/2, колющая. Длина иглы: 40 мм / 45 мм. минимум 15 месяцев.

	62:
	Абсорбирующее топливо / кит / N2
	Элемент:
	120:
	120:
	 
	 
	Абсорбирующее топливо. Стерильно. Тип: кит. Толщина резьбы: 2. Длина нити не менее 75 см և не более 90 см. Тип иглы: 1/2, колющая. Длина иглы: 40 мм / 45 мм.
	Абсорбирующее топливо. Стерильно. Тип: кит. Толщина резьбы: 2. Длина нити не менее 75 см և не более 90 см. Тип иглы: 1/2, колющая. Длина иглы: 40 мм / 45 мм.

	63:
	Абсорбент топлива / викрил / проникающий N2
	шт.
	1500:
	1500:
	 
	 
	Абсорбирующее топливо. Стерильно. Тип: викрил. Толщина нити 2 размера. Длина нити не менее 75 см և не более 90 см. Тип иглы: 1/2, колющая. Длина иглы: 40/45 мм.
	Абсорбирующее топливо. Стерильно. Тип: викрил. Толщина нити 2 размера. Длина нити не менее 75 см և не более 90 см. Тип иглы: 1/2, колющая. Длина иглы: 40/45 мм.

	64:
	Абсорбирующее топливо / викрил / резак N2-0
	шт.
	750:
	750:
	 
	 
	режущая игла 2/0 N30, N35, в соответствии с клиента спроса , Karelanyut поглощения . Стерильно . Тип : викрил . Толщина нити 2-0 размер . Тема длина не менее чем на 75 см и не более , чем более чем на 90 см . Тип иглы : режущая . Длина иглы : 30/35 мм .      
	режущая игла 2/0 N30, N35, в соответствии с клиента спроса , Karelanyut поглощения . Стерильно . Тип : викрил . Толщина нити 2-0 размер . Тема длина не менее чем на 75 см и не более , чем более чем на 90 см . Тип иглы : режущая . Длина иглы : 30/35 мм .      

	65:
	Креатининовое решение для запланированного сбора
	Элемент:
	600:
	600:
	 
	 
	Набор для определения креатинина CREATININE для открытой системы . Метод Фотометрический кинетический метод. Образец анализа: сыворотка крови / плазма / ус. Единица измерения - тест. Набор креатинина должен иметь калибратор для материала, используемого для его работы . Поставщик обязан перепрограммировать биохимический анализатор по желанию заказчика. -
	Набор для определения креатинина CR EATININE для открытой системы . Метод Фотометрический кинетический метод. Образец анализа: сыворотка крови / плазма / ус. Единица измерения - тест. Набор креатинина должен иметь калибратор для руководства пользователя, необходимого для его работы . Поставщик обязан перепрограммировать биохимический анализатор по желанию заказчика. -

	66:
	Харрис Гематоксилин 100 мл
	шт.
	5:
	5:
	 
	 
	Харрис Гематоксилин 100 мл
	Харрис Гематоксилин 100 мл

	67:
	Гепатит "C" Anti -HCV
	шт.
	1000:
	1000:
	 
	 
	Одноразовые полоски для лечения гепатита C с указанием срока годности
	Одноразовые полоски для лечения гепатита C с указанием срока годности

	68:
	Гепатит B HBsAg:
	шт.
	1000:
	1000:
	 
	 
	Лента для иммуноанализа, стрипнер, срок годности Доступность     
	Лента для иммуноанализа, стрипнер, срок годности Доступность     

	69:
	стерильная перчатка N8
	пара:
	3000:
	3000:
	 
	 
	Перчатки медицинские стерильные тальк N 8 размер. Для правой ամար левой руки.
	Перчатки медицинские стерильные тальк N 8 размер. Для правой ամար левой руки.

	70:
	Перчатки смотровые нестерильные без талька
	шт.
	35000:
	35000:
	 
	 
	Перчатки смотровые латексные, нестерильные без талька. Латекс, размер M.
	Перчатки смотровые латексные, нестерильные без талька. Латекс, размер M.

	71:
	машина
	кг
	500:
	500:
	 
	 
	автоклавный тест 
	автоклавный тест 

	72:
	Раствор для очистки Flush SE T:
	шт.
	24:
	24:
	 
	 
	17 мл чистящего раствора для анализатора Mindrey BC-20S, срок годности
	17 мл чистящего раствора для анализатора Mindrey BC-20S, срок годности

	73:
	Пакет для приема 100 мл
	шт.
	200:
	200:
	 
	 
	Приемная сумка с крышкой. Объем: 100 мл .
	Приемная сумка с крышкой. Объем: 100 мл .

	74:
	Контейнерный мешок 2 литра
	шт.
	1200:
	1200:
	 
	 
	Приемная сумка с крышкой. Объем: 2 литра .
	Приемная сумка с крышкой. Объем: 2 литра .

	75:
	Контейнер для анализа мочи со стерильной крышкой 120 мл
	шт.
	2000:
	2000:
	 
	 
	Пластиковый контейнер для анализа со стерильной крышкой. Объем: 120 мл.
	Пластиковый контейнер для анализа со стерильной крышкой. Объем: 120 мл.

	76:
	Моча тест полоски Dirui анализатор для
	шт.
	5000:
	5000:
	 
	 
	Система диагностических тест-полосок - не менее 10 параметров, для биохимического анализа. Моча (например, набор тест-полосок для определения уробилиногена, глюкозы, билирубина, кетонов, удельного веса, крови, pH, белка, нитритов, лейкоцитов и т. Д. ) : Количество тестов по желанию заказчика ) .
	Система диагностических тест-полосок - не менее 10 параметров, для биохимического анализа. Моча (например, набор тест-полосок для определения уробилиногена, глюкозы, билирубина, кетонов, удельного веса, крови, pH, белка, нитритов, лейкоцитов и т. Д.) : Количество тестов по желанию заказчика) .

	77:
	шприц инсулиновый 1 мл
	шт.
	1000:
	1000:
	 
	 
	Инсулиновый шприц на 1 мл. Игла:  (Например, 26G, 27G, 30G և другие размеры. Размеры по желанию заказчика) .
	Инсулиновый шприц на 1 мл. Игла:  (Например, 26G, 27G, 30G և другие размеры. Размеры по желанию заказчика) .

	78:
	10 мл с иглой шприца
	шт.
	12000:
	12000:
	 
	 
	Шприц 10 мл. - трехкомпонентная, игла 23Г   , ребро  . Шприц изготовлен из прозрачного нетоксичного материала. 
	Шприц 10 мл. - трехкомпонентная, игла 23Г   , ребро  . Шприц изготовлен из прозрачного нетоксичного материала. 

	79:
	20 мл с иглой шприца
	шт.
	6000:
	6000:
	 
	 
	Шприц 20 мл. - трехкомпонентная, игла  , размер 23Г, ребро . Шприц изготовлен из прозрачного нетоксичного материала. : 
	Шприц 20 мл. - трехкомпонентная, игла  , размер 23Г, ребро . Шприц изготовлен из прозрачного нетоксичного материала. : 

	80:
	3 мл иглой шприца
	шт.
	30000:
	30000:
	 
	 
	Шприц 3 мл - трехкомпонентный, игла 23G, ребристая . Шприц изготовлен из прозрачного нетоксичного материала. 
	Шприц 3 мл - трехкомпонентный, игла 23G, ребристая . Шприц изготовлен из прозрачного нетоксичного материала. 

	81:
	5 мл иглой шприца
	шт.
	30000:
	30000:
	 
	 
	Шприц   5 мл - трехкомпонентный, игла 23G, ребристая . Шприц изготовлен из прозрачного нетоксичного материала. 
	Шприц   5 мл - трехкомпонентный, игла 23G, ребристая . Шприц изготовлен из прозрачного нетоксичного материала. 

	82:
	Раствор для разведения Mindrey BC-20S
	шт.
	10:
	10:
	 
	 
	Для анализатора Mindrey BC-20S емкостью 20 литров
	Для анализатора Mindrey BC-20S емкостью 20 литров

	83:
	Тест-полоска для манометра
	шт.
	300:
	300:
	 
	 
	Тест-полоска для датчика, совместимая как минимум с датчиком Accu-Chek activ. В случае предложения манометров других моделей, испытание проводится на недавно внедренном манометрическом анализаторе с автоматическим анализатором в лаборатории ЗАО «Юлянский гематологический центр» Сертификаты соответствия стандарту ISO 15197. Количество тест-полосок в коробке не менее 25. Срок годности тест-полосок после вскрытия упаковки составляет не менее 9 месяцев. Наличие не менее 50% срока годности, указанного на упаковке при доставке. Одновременно с поставкой тест-полосок, в сроки, определенные контрактом, поставщик также обязан безвозмездно передать или передать устройство (а) для измерения сахара в бесплатное пользование; Ориентировочные количества переданных устройств, упомянутые в этих технических условиях, можно увидеть по следующей ссылке http: // http: //healthpiu.am/reports/Hushagir-gljukometr%20havelvats.pdf
	Тест-полоска для манометра, совместимая как минимум с прибором Accu-Chek activ. В случае предложения других моделей манометров с автоматическим анализатором, с введенным вновь манометрическим тестом указанная проверка проводится ОРП здравоохранения РА в лаборатории ЗАО «Юлянский гематологический центр», отклонение результатов не должно превышать 12 %, должен иметь не менее ISO 13485. Сертификаты соответствия стандартам ISO 15197. Количество тест-полосок в коробке не менее 25. Срок годности тест-полосок после вскрытия упаковки составляет не менее 9 месяцев. Наличие не менее 50% срока годности, указанного на упаковке при доставке. Одновременно с поставкой тест-полосок, в сроки, определенные контрактом, поставщик также обязан безвозмездно передать или передать устройство (а) для измерения сахара в бесплатное пользование; Ориентировочные количества переданных устройств, упомянутые в этих технических условиях, можно увидеть по следующей ссылке http: // http: //healthpiu.am/reports/ Hushagir-gljukometr% 20havelvats.pdf

	84:
	Определение титра антител против резуса в сыворотке крови, мл
	шт.
	10:
	10:
	 
	 
	раствор, срок годности
	раствор, срок годности

	85:
	шпатель деревянный 
	шт.
	2000:
	2000:
	 
	 
	Тампон деревянный - нестерильный. Длина не менее 140 мм և не более 160 мм, ширина не менее 16 мм не более 20 мм.
	Тампон деревянный - нестерильный. Длина не менее 140 мм և не более 160 мм, ширина не менее 16 мм не более 20 мм.

	86:
	Полихромная   EA 50 100 мл
	шт.
	5:
	5:
	 
	 
	 
	 

	87:
	полипропилен N2 / 0
	шт.
	300:
	300:
	 
	 
	длина 90 см игла тип 1/2 режущая, пробивающая по желанию заказчика
	длина 90 см игла тип 1/2 режущая, пробивающая по желанию заказчика

	88:
	полипропилен N3 / 0
	шт.
	300:
	300:
	 
	 
	нерассасывающийся 
	нерассасывающийся 

	89:
	Термометр
	шт.
	100:
	100:
	 
	 
	Термометр - для измерения температуры тела, ртути, минимальный диапазон измерения: 32-42 ° С. Размер M :
	Термометр - для измерения температуры тела, ртути, минимальный диапазон измерения: 32-42 ° С. Размер M :

	90:
	Рентгеновская лента 24 X 30 / зеленая /
	шт.
	1000:
	1000:
	 
	 
	Рентгеновская лента. Чувствительность: зеленый . Размер: 24 см х 30 см.
	Рентгеновская лента. Чувствительность: зеленый . Размер: 24 см х 30 см.

	91:
	Рентгеновская лента 30 X 40 / зеленая
	шт.
	2000:
	2000:
	 
	 
	Рентгеновская лента. Чувствительность: зеленый . Размер: 30 см х 40 см.
	Рентгеновская лента. Чувствительность: зеленый . Размер: 30 см х 40 см.

	92:
	Рентгеновская лента 18 X 24 / зеленая /
	шт.
	900:
	900:
	 
	 
	Рентгеновская лента. Чувствительность: зеленый . Размеры: 18 см х 24 см.
	Рентгеновская лента. Чувствительность: зеленый . Размеры: 18 см х 24 см.

	93:
	Рентгеновская картина пленка 20 литров  
	шт.
	5:
	5:
	 
	 
	Наполнитель рентгеновской пленки жидкий. Предназначен для универсальной инъекции рентгеновской пленки. В комплекте динамика должны быть материалы, указанные в руководстве пользователя для его работы. На момент доставки раствор должен соответствовать необходимому объему, указанному в руководстве пользователя.
	Наполнитель рентгеновской пленки жидкий. Предназначен для универсальной инъекции рентгеновской пленки. В комплекте динамика должны быть материалы, указанные в руководстве пользователя для его работы. На момент доставки раствор должен соответствовать необходимому объему, указанному в руководстве пользователя.

	94:
	Стабилизаторы рентгеновского изображения на 20 литров
	шт.
	3:
	3:
	 
	 
	Зажим рентгеновской ленты (фиксация), жидкость. Предназначен для универсальной обработки рентгеновских пленок. Узел зажима должен содержать материалы, требуемые руководством пользователя для его работы. На момент доставки раствор должен соответствовать необходимому объему, указанному в руководстве пользователя.
	Зажим рентгеновской ленты (фиксация), жидкость. Предназначен для универсальной обработки рентгеновских пленок. Узел зажима должен содержать материалы, требуемые руководством пользователя для его работы. На момент доставки раствор должен соответствовать необходимому объему, указанному в руководстве пользователя.

	95:
	сахароза
	кг
	1:
	1:
	 
	 
	сацхарозан главный дисахаридн к . Внешний вид белые мелкие кристаллы порошка является . Медицина будет использоваться в электрической сушке стеллажей труда режим контроля целях , используемых в порошковой форме .         
	сацхарозан главный дисахаридн к . Внешний вид белые мелкие кристаллы порошка является . Медицина будет использоваться в электрической сушке стеллажей труда режим контроля целях , используемых в порошковой форме .         

	96:
	сборник тестов на определение сифилиса   
	шт.
	500:
	500:
	 
	 
	Набор для тестирования на сифилис (Syphilis RPR). Метод методом агглютинации. Проба: сыворотка крови . Тест на единицу измерения Набор для определения сифилиса должен содержать материалы, необходимые для его использования. -
	Набор для тестирования на сифилис (Syphilis RPR). Метод методом агглютинации. Проба: сыворотка крови . Тест на единицу измерения Набор для определения сифилиса должен содержать материалы, необходимые для его использования. -

	97:
	гель для сонографии 250 мл
	шт.
	210:
	210:
	 
	 
	Гель для сонографии (гель для УЗИ). Объем геля в одной емкости - не менее 250 мл.
	Гель для сонографии (гель для УЗИ). Объем геля в одной емкости - не менее 250 мл.

	98:
	гипс 2.5X500
	шт.
	2000:
	2000:
	 
	 
	Лента для оказания первой помощи на тканевой основе. Размер 2,5 * 500. Имеет впитывающую подушку и прочную адгезивную часть. Позволяет коже дышать
	Лента для оказания первой помощи на тканевой основе. Размер 2,5 * 500. Имеет впитывающую подушку и прочную адгезивную часть. Позволяет коже дышать

	99:
	вакуумная трубка K3 EDTA
	шт.
	5000:
	5000:
	 
	 
	Взять стерильную вакуумную пробирку. Приложение: K3EDTA. Емкость: 2 мл. Материал трубы: ПЭТ. Цвет обложки: фиолетовый.
	Взять стерильную вакуумную пробирку. Приложение: K3EDTA. Емкость: 2 мл. Материал трубы: ПЭТ. Цвет обложки: фиолетовый.

	100:
	Вакуумная пробирка Gel Clot 
	шт.
	5000:
	5000:
	 
	 
	Стерильная вакуумная пробирка (гелий) Гелевый сгусток, Емкость: 5 мл. Размеры по желанию заказчика) . Материал трубы: ПЭТ. Цвет крышки: желтый. - 
	Стерильная вакуумная пробирка (гелий) Гелевый сгусток, Емкость: 5 мл. Размеры по желанию заказчика) . Материал трубы: ПЭТ. Цвет крышки: желтый. - 

	101:
	вакуумная пробирка с цитратом натрия Na 3,2%
	шт.
	100:
	100:
	 
	 
	Вакуумная пробирка с 3,2% цитратом натрия, винтовая. Емкость: 1,8 мл, размер. Материал трубы: ПЭТ. Цвет крышки: синий. Наличие 2/3 срока годности на момент доставки (по желанию заказчика) .                                                                                                                                                            
	Вакуумная пробирка с 3,2% цитратом натрия, винтовая. Емкость: 1,8 мл, размер. Материал трубы: ПЭТ. Цвет крышки: синий. Наличие 2/3 срока годности на момент доставки (по желанию заказчика) .                                                                                                                                                            

	102:
	вакуумная пробирка 1,6 мл цитрата натрия, 0,4 мл 4Na-0
	шт.
	6000:
	6000:
	 
	 
	вакуумная пробирка с 0,4 мл цитрата натрия для определения скорости оседания эритроцитов, ч. Доступность:
	вакуумная пробирка с 0,4 мл цитрата натрия для определения скорости оседания эритроцитов, ч. Доступность:

	103:
	хирургическое лезвие N23 нерж. Изготовлена ​​из стали
	шт.
	1100:
	1100:
	 
	 
	Лезвия ножей: стерильные, одноразовые. Изготовлен из нержавеющей стали. Размер: N23 . 13485 или аналогичный.
	Лезвия ножей: стерильные, одноразовые. Изготовлен из нержавеющей стали. Размер: N23 . 13485 или аналогичный.

	104:
	тонометр
	шт.
	8:
	8:
	 
	 
	Тонометр механический. Манжета для взрослых, наличие фонендоскопа, диапазон измерения: 20-300 мм.
	Тонометр механический. Манжета для взрослых, наличие фонендоскопа, диапазон измерения: 20-300 мм.

	105:
	рулонная бумага для принтера Mindrey BC-20S
	шт.
	20:
	20:
	 
	 
	Для анализатора Mindrey BC-20S
	Для анализатора Mindrey BC-20S

	106:
	рулонная бумага для принтера для анализатора Dirui H-10
	шт.
	4:
	4:
	 
	 
	Для анализатора Dirui H-10
	Для анализатора Dirui H-10

	107:
	Решение о триглицеридах для планируемого сбора
	Элемент:
	500:
	500:
	 
	 
	Набор для определения триглицеридов TG для открытой системы . Метод колориметрическим методом. Образец анализа: сыворотка крови / плазма / ус. Количество тестов в одном наборе реагентов   не менее 30 և не более 100 тестов .
Набор триглицеридов должен содержать материалы, необходимые для его использования (например, калибратор, стандарт или другие необходимые материалы) . Поставщик обязан перепрограммировать биохимический анализатор по желанию заказчика. -
	Набор для определения триглицеридов TG для открытой системы . Метод колориметрическим методом. Образец анализа: сыворотка крови / плазма / ус. Количество тестов в одном наборе реагентов   не менее 30 և не более 100 тестов .
Набор триглицеридов должен содержать материалы, необходимые для его использования (например, калибратор, стандарт или другие необходимые материалы) . Поставщик обязан перепрограммировать биохимический анализатор по желанию заказчика. -

	108:
	цитологический клей 100 мл 
	шт.
	2:
	2:
	 
	 
	Жидкий клей для стеклянных և крышек   
	Жидкий клей для стеклянных և крышек   

	109:
	Цоликлон от А 10 мл.
	Элемент:
	10:
	10:
	 
	 
	Циклон Anti - A : Метод: гемагглютинация. Предназначен для определения группы крови և резус. - 
	Циклон Anti - A : Метод: гемагглютинация. Предназначен для определения группы крови և резус. - 

	110:
	Цоликлон от Б 10 мл
	Элемент:
	10:
	10:
	 
	 
	Циклон Anti - B : Метод: гемагглютинация. Предназначен для определения группы крови և резус. - 
	Циклон Anti - B : Метод: гемагглютинация. Предназначен для определения группы крови և резус. - 

	111:
	Цоликлон от Д 10 мл
	Элемент:
	10:
	10:
	 
	 
	Циклон Anti - D: Метод: гемагглютинация. Предназначен для определения группы крови և резус. - 
	Циклон Anti - D: Метод: гемагглютинация. Предназначен для определения группы крови և резус. - 

	112:
	трансфузионный настой ч-г 21 г
	шт.
	10000:
	10000:
	 
	 
	трансфузионный настой ч-г 21 г
	трансфузионный настой ч-г 21 г

	113:
	уксусная кислота
	кг
	1:
	1:
	 
	 
	толстый материал   10%  
	толстый материал   10%  

	114:
	хлорированный
	кг
	2:
	2:
	 
	 
	белый порошок
	белый порошок

	115:
	хлороформ
	литр
	5:
	5:
	 
	 
	бесцветная прозрачная или слегка желтоватая жидкость     
	бесцветная прозрачная или слегка желтоватая жидкость     

	116:
	ксилол:
	литр
	5:
	5:
	 
	 
	Прозрачная жидкость с резким запахом  
	Прозрачная жидкость с резким запахом  

	117:
	апельсин G 100 мл
	шт.
	5:
	5:
	 
	 
	готовый краситель , жидкий 100 мл
	готовый краситель , жидкий 100 мл

	118:
	Фенофталеин
	граммы
	250:
	250:
	 
	 
	Бесцветное кристаллическое вещество, плохо растворимое в воде, быстро растворимое в спирте, используется в медицине как индикатор. В основной среде фенолфталеин приобретает яркую малиновую окраску, что позволяет определять уровень pH-i медицинских изделий в окружающей среде, т.е. присутствие детергентов на медицинских изделиях на этапе предстерилизации. Стеклянная бутылка вместимостью 0,03 кг.
	Бесцветное кристаллическое вещество, плохо растворимое в воде, быстро растворимое в спирте, используется в медицине как индикатор. В основной среде фенолфталеин приобретает яркую малиновую окраску, что позволяет определять уровень pH-i медицинских изделий в окружающей среде, т.е. присутствие детергентов на медицинских изделиях на этапе предстерилизации. Стеклянная бутылка вместимостью 0,03 кг.

	119:
	самоклеящийся стерилизационный пакет 250X320мм / крафт /
	шт.
	200:
	200:
	 
	 
	самоклеящийся стерилизационный пакет 250X320мм / крафт /
	самоклеящийся стерилизационный пакет 250X320мм / крафт /

	 

	Обоснование выбора процедуры закупки
	Статья 22 Закона РА «О закупках». 

	 

	C как источник финансирования, согласно функциональной классификации бюджетных расходов[4]

	Раздел:
	Группа:
	Урок:
	Программа:
	Бюджет:
	Внебюджетный
	Другой:

	07:
	03:
	01:
	01:
	+:
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 

	Дата приглашение было отправлено или опубликована
	13 .01.2021 года.

	Дата от изменений в приглашение [5]
	1:
	 

	
	…
	 

	Дата разъяснения приглашения
	 
	Квитанция запроса:
	Простая вещь

	
	1:
	 
	 

	
	…
	 
	 

	 

	Дозировка:
	Имена участников:
	Каждый участник No. aytov в с девяти

	
	
	  AMD[6]

	
	
	Цена без НДС
	НДС:
	Общий

	
	
	с имеющимися средствами[7]
	Общее
	с имеющимися средствами [8]
	Общее
	с имеющимися средствами [9]
	Общее

	1:
	Линаре
	39000:
	39000:
	0:
	0:
	39000:
	39000:

	1:
	Иммунофарм
	50 000:
	50 000:
	10000:
	10000:
	60 000:
	60 000:

	1:
	Дельта:
	70000:
	70000:
	14000:
	14000:
	84000:
	84000:

	1:
	Альт
	78000:
	78000:
	15600:
	15600:
	93600:
	93600:

	2:
	Линаре
	7800:
	7800:
	0:
	0:
	7800:
	7800:

	2:
	Дельта:
	8000:
	8000:
	1600:
	1600:
	9600:
	9600:

	2:
	Иммунофарм
	10000:
	10000:
	2000:
	2000:
	12000:
	12000:

	2:
	Альт
	12200:
	12200:
	2440:
	2440:
	14640:
	14640:

	3:
	Лейко
	2000:
	2000:
	0:
	0:
	2000:
	2000:

	3:
	Корона
	9833:
	9833:
	1967:
	1967:
	11800:
	11800:

	3:
	Медтехсервис
	11000:
	11000:
	2200:
	2200:
	13200:
	13200:

	3:
	Фармагус:
	20000:
	20000:
	4000:
	4000:
	24000:
	24000:

	5:
	Лейко
	8333:
	8333:
	1667:
	1667:
	10000:
	10000:

	5:
	Корона
	13333:
	13333:
	2667:
	2667:
	16000:
	16000:

	6:
	Линаре
	18000:
	18000:
	0:
	0:
	18000:
	18000:

	6:
	Альт
	28000:
	28000:
	5600:
	5600:
	33600:
	33600:

	6:
	Дельта:
	72000:
	72000:
	14400:
	14400:
	86400:
	86400:

	7:
	Альт
	15800:
	15800:
	3160:
	3160:
	18960:
	18960:

	7:
	Дельта:
	24000:
	24000:
	4800:
	4800:
	28800:
	28800:

	7:
	Линаре
	675000:
	675000:
	0:
	0:
	675000:
	675000:

	8:
	Хачпар
	7000:
	7000:
	1400:
	1400:
	8400:
	8400:

	8:
	Корона
	10833:
	10833:
	2167:
	2167:
	13000:
	13000:

	8:
	Линаре
	13000:
	13000:
	0:
	0:
	13000:
	13000:

	9:
	Линаре
	17000:
	17000:
	0:
	0:
	17000:
	17000:

	9:
	Альт
	28000:
	28000:
	5600:
	5600:
	33600:
	33600:

	9:
	Дельта:
	72000:
	72000:
	14400:
	14400:
	86400:
	86400:

	10:
	Натали Фарм
	11000:
	11000:
	0:
	0:
	11000:
	11000:

	10:
	Аптека Lon և Lamara
	12000:
	12000:
	0:
	0:
	12000:
	12000:

	10:
	Лейко
	18000:
	18000:
	0:
	0:
	18000:
	18000:

	10:
	Хачпар
	18000:
	18000:
	0:
	0:
	18000:
	18000:

	10:
	SMT лучший
	24000:
	24000:
	0:
	0:
	24000:
	24000:

	11:
	Натали Фарм
	11000:
	11000:
	0:
	0:
	11000:
	11000:

	11:
	Аптека Lon և Lamara
	12000:
	12000:
	0:
	0:
	12000:
	12000:

	11:
	Лейко
	18000:
	18000:
	0:
	0:
	18000:
	18000:

	11:
	Хачпар
	18000:
	18000:
	0:
	0:
	18000:
	18000:

	11:
	SMT лучший
	24000:
	24000:
	0:
	0:
	24000:
	24000:

	12:
	Медтехсервис
	5000:
	5000:
	0:
	0:
	5000:
	5000:

	13:
	Медтехсервис
	5000:
	5000:
	0:
	0:
	5000:
	5000:

	14:
	Лон և Ламара
	42500:
	42500:
	0:
	0:
	42500:
	42500:

	16:
	Хачпар
	31200:
	31200:
	0:
	0:
	31200:
	31200:

	16:
	Лон և Ламара
	42500:
	42500:
	0:
	0:
	42500:
	42500:

	16:
	Натали Фарм
	115000:
	115000:
	0:
	0:
	115000:
	115000:

	17:
	Хачпар
	31200:
	31200:
	0:
	0:
	31200:
	31200:

	17:
	Лон և Ламара
	42500:
	42500:
	0:
	0:
	42500:
	42500:

	18:
	Лон և Ламара
	42500:
	42500:
	0:
	0:
	42500:
	42500:

	18:
	Натали Фарм
	90260.5:
	90261:
	0:
	0:
	90260.5:
	90260.5:

	19:
	Подол короны
	50 000:
	50 000:
	10000:
	10000:
	60 000:
	60 000:

	19:
	Дельта:
	100000:
	100000:
	20000:
	20000:
	120 000:
	120 000:

	20:
	Фармгус:
	13500:
	13500:
	2700:
	2700:
	16200:
	16200:

	20:
	Корона
	13666:
	13666:
	2734:
	2734:
	16400:
	16400:

	20:
	Медтехсервис
	18600:
	18600:
	0:
	0:
	18600:
	18600:

	20:
	Альт
	15800:
	15800:
	3160:
	3160:
	18960:
	18960:

	20:
	Рома:
	41998:
	41998:
	8402:
	8402:
	50400:
	50400:

	20:
	Дельта:
	50 000:
	50 000:
	10000:
	10000:
	60 000:
	60 000:

	21:
	Фармгус:
	13500:
	13500:
	2700:
	2700:
	16200:
	16200:

	21:
	Корона
	13666:
	13666:
	2734:
	2734:
	16400:
	16400:

	21:
	Альт
	15800:
	15800:
	3160:
	3160:
	18960:
	18960:

	21:
	Медтехсервис
	18600:
	18600:
	0:
	0:
	18600:
	18600:

	21:
	Рома:
	42000:
	42000:
	8400:
	8400:
	50400:
	50400:

	21:
	Дельта:
	50 000:
	50 000:
	10000:
	10000:
	60 000:
	60 000:

	24:
	Натали Фарм
	8291:
	8291:
	1659:
	1659:
	9950:
	9950:

	24:
	Лейко
	9979:
	9979:
	1996:
	1996:
	11975:
	11975:

	24:
	Сона Мартиросян
	16250:
	16250:
	0:
	0:
	16250:
	16250:

	25:
	Лейко
	42500:
	42500:
	0:
	0:
	42500:
	42500:

	25:
	Натали
	50 000:
	50 000:
	0:
	0:
	50 000:
	50 000:

	25:
	GNG:
	70000:
	70000:
	0:
	0:
	70000:
	70000:

	26:
	Корона
	50 000:
	50 000:
	10000:
	10000:
	60 000:
	60 000:

	27:
	Натали Фарм
	20749:
	20749:
	4151:
	4151:
	24900:
	24900:

	27:
	Группа SDD
	20833:
	20833:
	4168:
	4168:
	25000:
	25000:

	27:
	Лейко
	26666:
	26666:
	5334:
	5334:
	32000:
	32000:

	28:
	Лейко
	1392000:
	1392000:
	0:
	0:
	1392000:
	1392000:

	28:
	Натали Фарм
	1408000:
	1408000:
	0:
	0:
	1408000:
	1408000:

	28:
	Вага Фарм
	1488000:
	1488000:
	0:
	0:
	1488000:
	1488000:

	28:
	Леон Ламара
	1552000:
	1552000:
	0:
	0:
	1552000:
	1552000:

	29:
	Группа SDD
	412484:
	412484:
	82517:
	82517:
	495000:
	495000:

	29:
	Александр М.
	450 000:
	450 000:
	0:
	0:
	450 000:
	450 000:

	29:
	Аптека Леона Ламара
	615000:
	615000:
	0:
	0:
	615000:
	615000:

	29:
	Лейко
	750 000:
	750 000:
	0:
	0:
	750 000:
	750 000:

	30:
	Натали Фарм
	160200:
	160200:
	0:
	0:
	160200:
	160200:

	30:
	Вага Фарм
	200000:
	200000:
	40000:
	40000:
	240000:
	240000:

	30:
	Анико
	360 000:
	360 000:
	0:
	0:
	360 000:
	360 000:

	31:
	Натали Фарм
	261000:
	261000:
	0:
	0:
	261000:
	261000:

	31:
	Лейко
	306000:
	306000:
	0:
	0:
	306000:
	306000:

	31:
	Леон Ламара
	315000:
	315000:
	0:
	0:
	315000:
	315000:

	31:
	GNG:
	600000:
	600000:
	0:
	0:
	600000:
	600000:

	32:
	Дельта:
	18900:
	18900:
	3780:
	3780:
	22680:
	22680:

	32:
	Альт
	15800:
	15800:
	3160:
	3160:
	18960:
	18960:

	33:
	Дельта:
	18900:
	18900:
	3780:
	3780:
	22680:
	22680:

	33:
	Альт
	23700:
	23700:
	4740:
	4740:
	28440:
	28440:

	34:
	Лейко
	4980:
	4980:
	0:
	0:
	4980:
	4980:

	34:
	Аптека Lon և Lamara
	5000:
	5000:
	0:
	0:
	5000:
	5000:

	35:
	Группа SDD
	125000:
	125000:
	25000:
	25000:
	150000:
	150000:

	35:
	Лейко
	130 000:
	130 000:
	26000:
	26000:
	156000:
	156000:

	35:
	Сона Мартиросян
	157000:
	157000:
	0:
	0:
	157000:
	157000:

	35:
	Микаэл Бадалян
	208000:
	208000:
	41600:
	41600:
	249600:
	249600:

	35:
	GNG:
	250 000:
	250 000:
	0:
	0:
	250 000:
	250 000:

	35:
	Леон Ламара
	250 000:
	250 000:
	50 000:
	50 000:
	300000:
	300000:

	36:
	Натали Фарм
	6400:
	6400:
	0:
	0:
	6400:
	6400:

	36:
	Хачпар
	7520:
	7520:
	0:
	0:
	7520:
	7520:

	37:
	Натали Фарм
	2400:
	2400:
	0:
	0:
	2400:
	2400:

	37:
	Хачпар
	2820:
	2820:
	0:
	0:
	2820:
	2820:

	38:
	Натали Фарм
	1600:
	1600:
	0:
	0:
	1600:
	1600:

	38:
	Хачпар
	1880:
	1880:
	0:
	0:
	1880:
	1880:

	39:
	Медтехсервис
	48000:
	48000:
	9600:
	9600:
	57600:
	57600:

	39:
	Альт
	52000:
	52000:
	0:
	0:
	52000:
	52000:

	39:
	Фармагус:
	60 000:
	60 000:
	12000:
	12000:
	72000:
	72000:

	40:
	Медтехсервис
	5500:
	5500:
	1100:
	1100:
	6600:
	6600:

	40:
	Фармагус:
	45000:
	45000:
	9000:
	9000:
	54000:
	54000:

	40:
	Альт
	55000:
	55000:
	0:
	0:
	55000:
	55000:

	41:
	Альт
	9000:
	9000:
	1800:
	1800:
	10800:
	10800:

	41:
	Фармагус:
	9500:
	9500:
	0:
	0:
	9500:
	9500:

	42:
	Анико
	75000:
	75000:
	0:
	0:
	75000:
	75000:

	42:
	Фармагус:
	195000:
	195000:
	0:
	0:
	195000:
	195000:

	43:
	Альт
	19800:
	19800:
	3960:
	3960:
	23760:
	23760:

	43:
	Дельта:
	24000:
	24000:
	4800:
	4800:
	28800:
	28800:

	44:
	Натали Фарм
	5000:
	5000:
	0:
	0:
	5000:
	5000:

	45:
	Натали Фарм
	7500:
	7500:
	0:
	0:
	7500:
	7500:

	46:
	Натали Фарм
	12500:
	12500:
	0:
	0:
	12500:
	12500:

	46:
	Анико
	20000:
	20000:
	0:
	0:
	20000:
	20000:

	47:
	Натали Фарм
	12500:
	12500:
	0:
	0:
	12500:
	12500:

	47:
	Хачпар
	16200:
	16200:
	0:
	0:
	16200:
	16200:

	47:
	Анико
	20000:
	20000:
	0:
	0:
	20000:
	20000:

	48:
	Натали Фарм
	12500:
	12500:
	0:
	0:
	12500:
	12500:

	48:
	Анико
	20000:
	20000:
	0:
	0:
	20000:
	20000:

	49:
	Натали Фарм
	12500:
	12500:
	0:
	0:
	12500:
	12500:

	49:
	Анико
	20000:
	20000:
	0:
	0:
	20000:
	20000:

	50:
	Дельта:
	25000:
	25000:
	5000:
	5000:
	30000:
	30000:

	50:
	Альт
	35550:
	35550:
	7110:
	7110:
	42660:
	42660:

	51:
	Линаре
	3000:
	3000:
	0:
	0:
	3000:
	3000:

	51:
	Медтехсервис
	3300:
	3300:
	660:
	660:
	3960:
	3960:

	51:
	Корона
	3333:
	3333:
	667:
	667:
	4000:
	4000:

	51:
	Хачпар
	4000:
	4000:
	800:
	800:
	4800:
	4800:

	52:
	Анико
	65000:
	65000:
	0:
	0:
	65000:
	65000:

	53:
	Эрмед
	75000:
	75000:
	0:
	0:
	75000:
	75000:

	53:
	Анико
	162500:
	162500:
	0:
	0:
	162500:
	162500:

	54:
	Эрмед
	75000:
	75000:
	0:
	0:
	75000:
	75000:

	54:
	Анико
	162500:
	162500:
	0:
	0:
	162500:
	162500:

	55:
	Натали Фарм
	22500:
	22500:
	0:
	0:
	22500:
	22500:

	55:
	Аптека Лон Ламара
	29250:
	29250:
	0:
	0:
	29250:
	29250:

	55:
	Хачпар
	40500:
	40500:
	0:
	0:
	40500:
	40500:

	55:
	Анико
	45000:
	45000:
	0:
	0:
	45000:
	45000:

	56:
	Натали Фарм
	50 000:
	50 000:
	0:
	0:
	50 000:
	50 000:

	56:
	Аптека Лон Ламара
	65000:
	65000:
	0:
	0:
	65000:
	65000:

	56:
	Хачпар
	90000:
	90000:
	0:
	0:
	90000:
	90000:

	56:
	Анико
	100000:
	100000:
	0:
	0:
	100000:
	100000:

	57:
	Натали Фарм
	50 000:
	50 000:
	0:
	0:
	50 000:
	50 000:

	57:
	Аптека Лон Ламара
	65000:
	65000:
	0:
	0:
	65000:
	65000:

	57:
	Хачпар
	90000:
	90000:
	0:
	0:
	90000:
	90000:

	57:
	Анико
	100000:
	100000:
	0:
	0:
	100000:
	100000:

	58:
	Натали Фарм
	30000:
	30000:
	0:
	0:
	30000:
	30000:

	58:
	Аптека Лон Ламара
	34000:
	34000:
	0:
	0:
	34000:
	34000:

	58:
	Хачпар
	45000:
	45000:
	0:
	0:
	45000:
	45000:

	58:
	Анико
	55000:
	55000:
	0:
	0:
	55000:
	55000:

	59:
	Натали Фарм
	58200:
	58200:
	0:
	0:
	58200:
	58200:

	59:
	Медтехсервис
	66000:
	66000:
	0:
	0:
	66000:
	66000:

	59:
	Аптека Лон Ламара
	78000:
	78000:
	0:
	0:
	78000:
	78000:

	59:
	Хачпар
	82200:
	82200:
	0:
	0:
	82200:
	82200:

	59:
	Анико
	120 000:
	120 000:
	0:
	0:
	120 000:
	120 000:

	60:
	Натали Фарм
	58200:
	58200:
	0:
	0:
	58200:
	58200:

	60:
	Медтехсервис
	66000:
	66000:
	0:
	0:
	66000:
	66000:

	60:
	Аптека Лон Ламара
	78000:
	78000:
	0:
	0:
	78000:
	78000:

	60:
	Хачпар
	82200:
	82200:
	0:
	0:
	82200:
	82200:

	60:
	Анико
	120 000:
	120 000:
	0:
	0:
	120 000:
	120 000:

	61:
	Лон և Ламара
	107400:
	107400:
	0:
	0:
	107400:
	107400:

	61:
	Медтехсервис
	138000:
	138000:
	0:
	0:
	138000:
	138000:

	61:
	Хачпар
	146400:
	146400:
	0:
	0:
	146400:
	146400:

	62:
	Лон և Ламара
	21480:
	21480:
	0:
	0:
	21480:
	21480:

	62:
	Медтехсервис
	27600:
	27600:
	0:
	0:
	27600:
	27600:

	63:
	Лон և Ламара
	673500:
	673500:
	0:
	0:
	673500:
	673500:

	63:
	Медтехсервис
	780000:
	780000:
	0:
	0:
	780000:
	780000:

	63:
	Хачпар
	966000:
	966000:
	0:
	0:
	966000:
	966000:

	64:
	Лон և Ламара
	321750:
	321750:
	0:
	0:
	321750:
	321750:

	64:
	Медтехсервис
	360 000:
	360 000:
	0:
	0:
	360 000:
	360 000:

	64:
	Хачпар
	468000:
	468000:
	0:
	0:
	468000:
	468000:

	65:
	Линаре
	7300:
	7300:
	0:
	0:
	7300:
	7300:

	65:
	Дельта:
	18000:
	18000:
	3600:
	3600:
	21600:
	21600:

	65:
	Альт
	18300:
	18300:
	3660:
	3660:
	21960:
	21960:

	66:
	Фармгус:
	9750:
	9750:
	1950:
	1950:
	11700:
	11700:

	66:
	Корона
	9916:
	9916:
	1984:
	1984:
	11900:
	11900:

	67:
	Линаре
	179000:
	179000:
	0:
	0:
	179000:
	179000:

	67:
	Дельта:
	180 000:
	180 000:
	36000:
	36000:
	216000:
	216000:

	67:
	Эмди и Делайнс
	225000:
	225000:
	45000:
	45000:
	270000:
	270000:

	67:
	Альт
	255000:
	255000:
	51000:
	51000:
	306000:
	306000:

	67:
	Рома:
	360 000:
	360 000:
	72000:
	72000:
	432000:
	432000:

	68:
	Эмди и Делайнс
	137500:
	137500:
	27500:
	27500:
	165000:
	165000:

	68:
	Альт
	165000:
	165000:
	33000:
	33000:
	198000:
	198000:

	68:
	Дельта:
	200000:
	200000:
	40000:
	40000:
	240000:
	240000:

	68:
	Линаре
	250 000:
	250 000:
	0:
	0:
	250 000:
	250 000:

	69:
	Группа SDD
	325000:
	325000:
	65000:
	65000:
	390000:
	390000:

	69:
	Лейко
	340000:
	340000:
	68000:
	68000:
	408000:
	408000:

	69:
	Аптека Lon և Lamara
	450 000:
	450 000:
	0:
	0:
	450 000:
	450 000:

	70:
	Группа SDD
	1954167:
	1954167:
	390833:
	390833:
	2345000:
	2345000:

	70:
	Лейко
	1983333:
	1983333:
	396667:
	396667:
	2380000:
	2380000:

	70:
	Аптека Lon և Lamara
	1995000:
	1995000:
	0:
	0:
	1995000:
	1995000:

	70:
	GNG:
	2450000:
	2450000:
	0:
	0:
	2450000:
	2450000:

	71:
	Корона
	2083:
	2083:
	417:
	417:
	2500:
	2500:

	72:
	Рома:
	116000:
	116000:
	23200:
	23200:
	139200:
	139200:

	73:
	Аптека Lon և Lamara
	7000:
	7000:
	0:
	0:
	7000:
	7000:

	73:
	Натали Фарм
	8000:
	8000:
	0:
	0:
	8000:
	8000:

	73:
	Хачпар
	12800:
	12800:
	0:
	0:
	12800:
	12800:

	74:
	Натали Фарм
	118800:
	118800:
	0:
	0:
	118800:
	118800:

	74:
	Аптека Lon և Lamara
	126000:
	126000:
	0:
	0:
	126000:
	126000:

	74:
	Медтокссервис
	156000:
	156000:
	0:
	0:
	156000:
	156000:

	74:
	Анико
	180 000:
	180 000:
	0:
	0:
	180 000:
	180 000:

	74:
	Хачпар
	196800:
	196800:
	0:
	0:
	196800:
	196800:

	75:
	Лейко
	80000:
	80000:
	16000:
	16000:
	96000:
	96000:

	75:
	Рома:
	106000:
	106000:
	21200:
	21200:
	127200:
	127200:

	75:
	Аптека Lon և Lamara
	170 000:
	170 000:
	0:
	0:
	170 000:
	170 000:

	76:
	Джордж Айваз Хакопи
	650000:
	650000:
	0:
	0:
	650000:
	650000:

	77:
	Натали Фарм
	12000:
	12000:
	0:
	0:
	12000:
	12000:

	77:
	Лейко
	18000:
	18000:
	0:
	0:
	18000:
	18000:

	77:
	Группа SDD
	22000:
	22000:
	0:
	0:
	22000:
	22000:

	77:
	хачпар
	32000:
	32000:
	0:
	0:
	32000:
	32000:

	78:
	SMT лучший
	201000:
	201000:
	0:
	0:
	201000:
	201000:

	78:
	Натали Фарм
	204000:
	204000:
	0:
	0:
	204000:
	204000:

	78:
	Аптека Lon և Lamara
	262800:
	262800:
	0:
	0:
	262800:
	262800:

	78:
	Лейко
	276000:
	276000:
	0:
	0:
	276000:
	276000:

	78:
	Хачпар
	288000:
	288000:
	0:
	0:
	288000:
	288000:

	79:
	SMT лучший
	156000:
	156000:
	0:
	0:
	156000:
	156000:

	79:
	Натали Фарм
	159000:
	159000:
	0:
	0:
	159000:
	159000:

	79:
	Аптека Lon և Lamara
	191400:
	191400:
	0:
	0:
	191400:
	191400:

	79:
	Хачпар
	194400:
	194400:
	0:
	0:
	194400:
	194400:

	79:
	Лейко
	198000:
	198000:
	0:
	0:
	198000:
	198000:

	80:
	SMT лучший
	339000:
	339000:
	0:
	0:
	339000:
	339000:

	80:
	Натали Фарм
	352500:
	352500:
	0:
	0:
	352500:
	352500:

	80:
	Вага Фарм
	441000:
	441000:
	0:
	0:
	441000:
	441000:

	80:
	Аптека Lon և Lamara
	447000:
	447000:
	0:
	0:
	447000:
	447000:

	80:
	Лейко
	450 000:
	450 000:
	0:
	0:
	450 000:
	450 000:

	80:
	Хачпар
	492000:
	492000:
	0:
	0:
	492000:
	492000:

	81:
	SMT лучший
	339000:
	339000:
	0:
	0:
	339000:
	339000:

	81:
	Натали Фарм
	352500:
	352500:
	0:
	0:
	352500:
	352500:

	81:
	Аптека Lon և Lamara
	447000:
	447000:
	0:
	0:
	447000:
	447000:

	81:
	Лейко
	450 000:
	450 000:
	0:
	0:
	450 000:
	450 000:

	81:
	Хачпар
	492000:
	492000:
	0:
	0:
	492000:
	492000:

	82:
	Рома:
	486667:
	486667:
	97333:
	97333:
	584000:
	584000:

	83:
	Концерн потребление энергии
	32500:
	32500:
	6500:
	6500:
	39000:
	39000:

	83:
	Лон և Ламара
	37500:
	37500:
	7500:
	7500:
	45000:
	45000:

	85:
	Лейко
	6500:
	6500:
	1300:
	1300:
	7800:
	7800:

	85:
	Натали Фарм
	8000:
	8000:
	0:
	0:
	8000:
	8000:

	85:
	Медтехсервис
	9166:
	9166:
	1834:
	1834:
	11000:
	11000:

	85:
	Tonus les
	10000:
	10000:
	2000:
	2000:
	12000:
	12000:

	85:
	Хачпар
	20000:
	20000:
	0:
	0:
	20000:
	20000:

	86:
	Фармагус:
	12500:
	12500:
	2501:
	2501:
	15000:
	15000:

	87:
	Хачпар
	67200:
	67200:
	0:
	0:
	67200:
	67200:

	88:
	Лейко
	50700:
	50700:
	0:
	0:
	50700:
	50700:

	88:
	Лон և Ламара
	53700:
	53700:
	0:
	0:
	53700:
	53700:

	88:
	Хачпар
	67200:
	67200:
	0:
	0:
	67200:
	67200:

	89:
	Тонус Лес
	100000:
	100000:
	0:
	0:
	100000:
	100000:

	89:
	Лейко
	120 000:
	120 000:
	0:
	0:
	120 000:
	120 000:

	89:
	Лон և Ламара
	180 000:
	180 000:
	0:
	0:
	180 000:
	180 000:

	90:
	Фармгус:
	218900:
	218900:
	0:
	0:
	218900:
	218900:

	90:
	Объект:
	234500:
	234500:
	0:
	0:
	234500:
	234500:

	91:
	Фармгус:
	647800:
	647800:
	0:
	0:
	647800:
	647800:

	91:
	Объект:
	670000:
	670000:
	0:
	0:
	670000:
	670000:

	92:
	Объект:
	132300:
	132300:
	0:
	0:
	132300:
	132300:

	92:
	Фармгус:
	134100:
	134100:
	0:
	0:
	134100:
	134100:

	93:
	Объект:
	175000:
	175000:
	0:
	0:
	175000:
	175000:

	94:
	Объект:
	60 000:
	60 000:
	0:
	0:
	60 000:
	60 000:

	95:
	Корона
	4833:
	4833:
	967:
	967:
	5800:
	5800:

	95:
	Лейко
	5000:
	5000:
	1000:
	1000:
	6000:
	6000:

	96:
	Рома:
	23000:
	23000:
	4600:
	4600:
	27600:
	27600:

	96:
	Альт
	33000:
	33000:
	6600:
	6600:
	39600:
	39600:

	96:
	Дельта:
	60 000:
	60 000:
	12000:
	12000:
	72000:
	72000:

	97:
	Аптека Lon և Lamara
	48930:
	48930:
	0:
	0:
	48930:
	48930:

	97:
	Лейко
	49000:
	49000:
	9800:
	9800:
	58800:
	58800:

	97:
	Натали Фарм
	52290:
	52290:
	0:
	0:
	52290:
	52290:

	97:
	Анико
	94500:
	94500:
	0:
	0:
	94500:
	94500:

	98:
	Лейко
	276000:
	276000:
	0:
	0:
	276000:
	276000:

	98:
	Натали Фарм
	320000:
	320000:
	0:
	0:
	320000:
	320000:

	98:
	Хачпар
	368000:
	368000:
	0:
	0:
	368000:
	368000:

	98:
	Аптека Lon և Lamara
	500000:
	500000:
	0:
	0:
	500000:
	500000:

	99:
	Линаре
	142500:
	142500:
	0:
	0:
	142500:
	142500:

	99:
	Рома:
	145000:
	145000:
	0:
	0:
	145000:
	145000:

	99:
	Нана Мед
	175000:
	175000:
	0:
	0:
	175000:
	175000:

	99:
	SMT лучший
	190 000:
	190 000:
	0:
	0:
	190 000:
	190 000:

	100:
	Линаре
	163500:
	163500:
	0:
	0:
	163500:
	163500:

	100:
	Рома:
	165000:
	165000:
	0:
	0:
	165000:
	165000:

	100:
	SMT лучший
	200000:
	200000:
	0:
	0:
	200000:
	200000:

	100:
	Нана Мед
	260000:
	260000:
	0:
	0:
	260000:
	260000:

	100:
	Фармагус:
	295000:
	295000:
	0:
	0:
	295000:
	295000:

	101:
	Дельта:
	8000:
	8000:
	0:
	0:
	8000:
	8000:

	102:
	Фармагус:
	990000:
	990000:
	0:
	0:
	990000:
	990000:

	103:
	Натали Фарм
	22000:
	22000:
	0:
	0:
	22000:
	22000:

	103:
	Анико
	27500:
	27500:
	0:
	0:
	27500:
	27500:

	103:
	Хачпар
	48400:
	48400:
	0:
	0:
	48400:
	48400:

	104:
	Натали Фарм
	24800:
	24800:
	0:
	0:
	24800:
	24800:

	104:
	Лойко
	26320:
	26320:
	0:
	0:
	26320:
	26320:

	104:
	Медтехсервис
	29200:
	29200:
	0:
	0:
	29200:
	29200:

	105:
	Альт
	18400:
	18400:
	0:
	0:
	18400:
	18400:

	105:
	Рома:
	23332:
	23332:
	4668:
	4668:
	28000:
	28000:

	106:
	Георгий Айваз
	3200:
	3200:
	0:
	0:
	3200:
	3200:

	106:
	Альт
	26000:
	26000:
	0:
	0:
	26000:
	26000:

	107:
	Линаре
	24000:
	24000:
	0:
	0:
	24000:
	24000:

	107:
	Дельта:
	24300:
	24300:
	4860:
	4860:
	29160:
	29160:

	107:
	Альт
	63500:
	63500:
	12700:
	12700:
	76200:
	76200:

	108:
	Фармгус:
	15000:
	15000:
	3000:
	3000:
	18000:
	18000:

	109:
	Корона
	6400:
	6400:
	0:
	0:
	6400:
	6400:

	109:
	Иммунофарм
	6600:
	6600:
	1320:
	1320:
	7920:
	7920:

	109:
	Линаре
	8500:
	8500:
	0:
	0:
	8500:
	8500:

	109:
	Дельта:
	12000:
	12000:
	0:
	0:
	12000:
	12000:

	110:
	Корона
	6400:
	6400:
	0:
	0:
	6400:
	6400:

	110:
	Иммунофарм
	6600:
	6600:
	1320:
	1320:
	7920:
	7920:

	110:
	Линаре
	8500:
	8500:
	0:
	0:
	8500:
	8500:

	110:
	Дельта:
	12000:
	12000:
	0:
	0:
	12000:
	12000:

	111:
	Корона
	13800:
	13800:
	0:
	0:
	13800:
	13800:

	111:
	Линаре
	16000:
	16000:
	0:
	0:
	16000:
	16000:

	111:
	Иммунофарм
	18300:
	18300:
	3660:
	3660:
	21960:
	21960:

	111:
	Дельта:
	30000:
	30000:
	0:
	0:
	30000:
	30000:

	112:
	Натали Фарм
	478000:
	478000:
	0:
	0:
	478000:
	478000:

	112:
	Лейко
	530000:
	530000:
	0:
	0:
	530000:
	530000:

	112:
	Хачпар
	680000:
	680000:
	0:
	0:
	680000:
	680000:

	113:
	Натали Фарм
	1667:
	1667:
	333:
	333:
	2000:
	2000:

	114:
	Лейко
	1333:
	1333:
	267:
	267:
	1599,8:
	1599,8:

	114:
	Корона
	1667:
	1667:
	333:
	333:
	2000:
	2000:

	115:
	Корона
	20833:
	20833:
	4168:
	4168:
	25000:
	25000:

	116:
	Корона
	6041:
	6041:
	1209:
	1209:
	7250:
	7250:

	116:
	Лейко
	6162:
	6162:
	1233:
	1233:
	7395:
	7395:

	117:
	Фармгус:
	9750:
	9750:
	1950:
	1950:
	11700:
	11700:

	117:
	Корона
	9916:
	9916:
	1984:
	1984:
	11900:
	11900:

	118:
	Корона
	20833:
	20833:
	4168:
	4168:
	25000:
	25000:

	Дополнительная информация
	Примечание: если были приглашены переговоры о снижении цен .

	 

	Архиепископ торгов отклонил набивку
 

	Номер размерной секции:
	Имя участника:
	Результаты оценки (удовлетворительные или неудовлетворительные)

	
	
	Составьте, представьте и представьте ко-шоп
	Наличие необходимых документов по приглашению
	Соответствие техническому заданию предлагаемого объекта закупки.
	Соответствие профессиональной деятельности деятельности, предусмотренной договором
	Особенно научный
	Финансовые средства
	Технические средства
	Рабочие ресурсы
	Делать ставку

	Нана Мед
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Высокая цена

	Микаэл Бадалян
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Высокая цена

	Иммунофарм
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Высокая цена

	Александр М. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Высокая цена

	GNG:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Высокая цена

	Вага Фарм
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Высокая цена

	Сона Мартиросян
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Высокая цена

	Дополнительная информация
	Примечание: другие основания для отклонения заявок .

	
	 

	 

	Дата выбора выбранного участника
	10,02 0,2021 год.

	Срок годности
	          Начало периода бездействия
	         Конец бездействия

	
	1 1 .02 .2021 год
	1 6 .02.2021 Новости

	Дата уведомления предложение контракта выбирается 1 7 .02 .2021 в.
 

	Дата, когда контракт, подписанный выбранным участником торгов, будет передан заказчику.
	24 .02.2021 года.

	Дата подписания договора заказчиком
	24 .02.2021 года.

	 

	Номер размерной секции:
	Выбранный участник:
	Договор:

	
	
	Номер контракта :
	Дата подписания:
	Срок реализации:
	Предварительная оплата тя ре
	Расходы

	
	
	
	
	
	
	AMD

	
	
	
	
	
	
	Имеющиеся средства
	Общий[10]

	3,5,25,2,34,75,85,88,114:
	ООО "Лейко"
	GVBK-GHAPDZB-21 / 4-1
	18.02.2021
	25.12.2021
	 
	1883580:
	1883580:

	1,2,6,9,51,65,67,99,100,107:
	«Линаре»
	GVBK-GHAPDZB-21 / 4-2
	18.02.2021
	25.12.2021
	 
	601100:
	601100:

	42,52:
	Анико
	GVBK-GHAPDZB-21 / 4-3
	18.02.2021
	25.12.2021
	 
	140 000:
	140 000:

	7,43,105:
	Альт
	GVBK-GHAPDZB-21 / 4-5
	18.02.2021
	25.12.2021
	 
	61120:
	61120:

	76, 106:
	Георгий Айваз Акоп ООО
	GVBK-GHAPDZB-21 / 4-6
	18.02.2021
	25.12.2021
	 
	653200:
	653200:

	20,21,41,66,86,90,91,102,108:
	Фармгус:
	GVBK-GHAPDZB-21 / 4-7
	18.02.2021
	25.12.2021
	 
	1956300:
	1956300:

	19,26,71,95,109,110,111,113,115,116,118:
	Подол короны
	GVBK-GHAPDZB-21 / 4-8
	18.02.2021
	25.12.2021
	 
	214150:
	214150:

	10,11,24,27,30,31,36,37,38,44,45,46,47,48,49,55-60, 74,77,103,104,112
	ООО «Натали Фарм»
	GVBK-GHAPDZB-21 / 4-9
	18.02.2021
	25.12.2021
	 
	1475450:
	1475450:

	8,16,17,87:
	Хачпар
	GVBK-GHAPDZB-21 / 4-10
	18.02.2021
	25.12.2021
	 
	138000:
	138000:

	78,79,80,81:
	SMT Best
	GVBK-GHAPDZB-21 / 4-11
	18.02.2021
	25.12.2021
	 
	1035000:
	1035000:

	12,13,39,40:
	Медтехсервис
	GVBK-GHAPDZB-21 / 4-12
	18.02.2021
	25.12.2021
	 
	74200:
	74200:

	72,82,96:
	Рома:
	GVBK-GHAPDZB-21 / 4-13
	18.02.2021
	25.12.2021
	 
	750800:
	750800:

	68:
	МНЕ:
	GVBK-GHAPDZB-21 / 4-15
	18.02.2021
	25.12.2021
	 
	165000:
	165000:

	29,35,69,70: 
	SDD Group
	GVBK-GHAPDZB-21 / 4-16
	18.02.2021
	25.12.2021
	 
	3380000:
	3380000:

	83:
	Концерн Тнергомаш
	GVBK-GHAPDZB-21 / 4-18
	18.02.2021
	25.12.2021
	 
	39000:
	39000:

	89:
	Tonus les
	GVBK-GHAPDZB-21 / 4-21
	18.02.2021
	25.12.2021
	 
	100000:
	100000:

	14,18,61,62,63,64:
	Леон Ламара
	GVBK-GHAPDZB-21 / 4-22
	18.02.2021
	25.12.2021
	 
	1209130:
	1209130:

	73.97:
	Аптека Леона Ламара
	GVBK-GHAPDZB-21 / 4-23
	18.02.2021
	25.12.2021
	 
	55930:
	55930:

	53,54:
	Эрмед
	GVBK-GHAPDZB-21 / 4-25
	18.02.2021
	25.12.2021
	 
	150000:
	150000:

	32,33,50,101:
	Дельта:
	GVBK-GHAPDZB-21 / 4-27
	18.02.2021
	25.12.2021
	 
	75680:
	75680:

	92,93,94:
	Предмет:
	GVBK-GHAPDZB-21 / 4-28
	18.02.2021
	25.12.2021
	 
	367300:
	367300:

	Имя выбранного участника (ов) և адрес:

	Номер размерной секции:
	Выбранный участник:
	Адрес:
	Электронная почта тел.
	банковский счет
	Номер НДС:[11] / Номер паспорта և Серия:

	3,5,25,2,34,75,85,88,114:
	ООО "Лейко"
	c. Ержан Фучик 27/14
	leykoalex@gmail.com , 010350303:
	11817000357800:
	01224924:

	1,2,6,9,51,65,67,99,100,107:
	«Линаре»
	РА , c . Ереван , Нансена 7/43
	linare50@mail.ru , 093553635:
	163078039498:
	09212215:

	42,52:
	Анико
	РА , c . Ереван , Арарат 90/8
	anicofarm@yahoo.com , 096504070:
	1570018156020100:
	01840918:

	7,43,105:
	Альт
	c . Ерджан , ул. Ачаряна 2-я полоса № 3:
 
	viola@arminco.com:
010628021:
	1570001092880100:
	00801026:

	76, 106:
	Георгий Айваз Акоп ООО
	Айгезангстум 12 р-н / Айгетнак / Дзорахпюр 29 222 Котайк
	aywaz.mediacal@gmail.com , 094976077:
	16024044881300:
	43100583:

	20,21,41,66,86,90,91,102,108:
	Фармгус:
	c. Ержана Мамиконяца 3ш кв. 41:
	farmegus@mail.ru 096445929:
	2050422249101001:
	00108127:

	19,26,71,95,109,110,111,113,115,116,118:
	Подол короны
	c. Ержан Ленинградян 31/7
	taggem@mail.ru 010380609:
	16047808168200:
	01232586:

	10,11,24,27,30,31,36,37,38,44,45,46,47,48,49,55-60, 74,77,103,104,112
	ООО «Натали Фарм»
	c . Ереван,    Оханова 15
 
	natalipharm@bk.ru , 010744212:
	1570005065330100:
	01222567:

	8,16,17,87:
	Хачпар
	c. Ерджан Раффи 33/7
	khachpar.llc@gmail.com 010746894:
	205 092 205 587 1001:
	00071045:

	78,79,80,81:
	SMT Best
	В. Ержан Тбилисисян шоссе 29/38
	v.melikjanyan@arm-smd.com 091532013:
	1660009502940100:
	02636525:

	12,13,39,40:
	Медтехсервис
	c. Ерджан Лео-12
	medtechservice@mail.ru 010533630:
	163008142792:
	02205001:

	72,82,96:
	Рома:
	В. Ерджан Аван Бабаджанян 9/5
	gnumner@romamed.am   011999969:
	1510003864590100:
	00045967:

	68:
	МНЕ:
	В. Ержан Ц. Парпеци 22/14
	meddender@gmail.com , 098152228:
	1660004157770100:
	02582582:

	29,35,69,70: 
	SDD Group
	В. Ерджан Смбат Зоравар 11/1
	sddgroup2000@gmail.com   041230230:
	1510016231210100:
	00918262:

	83:
	Концерн Тнергомаш
	В. Ерджан Азатутян 26/8
	lewyer @ ce.am 010209777:
	217002182558001:
	01210095:

	89:
	Tonus les
	c. Ереван, Варшава 2/1   
	тендер@tonusles.am , 060480082:
	2050022046961001:
	00064506:

	14,18,61,62,63,64:
	Леон Ламара
	В. Ержан Егвард шоссе 111
	тендер.levonlamara@gmail.com   060660100:
	2050022472811001:
	00174794:

	73.97:
	Аптека Леона Ламара
	В. Ержан Егвард шоссе 111
	тендер.levonlamara@gmail.com    091414363:
	2050022001321001:
	00021334:

	53,54:
	Эрмед
	c. Эчмиадзин Кнунянц 26 б
 
	adanyanerem@yahoo.com , 099702034:
	1930058601460100:
	04721572:

	32,33,50,101:
	Дельта:
	В. Ержан Комитас 49/4
	deltadiagnostic2014@gmail.com   077207262:
	193004670058:
	00004912:

	92,93,94:
	Предмет:
	 
	 
	 
	 

	 

	Дополнительная информация
	Примечание: в случае неоплаты какого-либо лота заказчик обязан заполнить информацию о неуплате . 4,15,22,23, 84,119 ча пабаж Внутренний конкурс для отмены в соответствии со статьей 37 Закона о закупках (1)  3 абз.

	 

	Информация о публикациях, выполненных в соответствии с Законом РА о закупках с целью привлечения участников
	Конкурс проводился   по системе   Armeps.

	 
 

	Покупка процесса в соответствии с незаконными актами открытий из них и что на предпринятые действия Краткое описание
	-

	 

	C -как процесс на тех жалоб и их связанных решений решений
	-

	 

	Другая необходимая информация:
	 

	 

	Для получения дополнительной информации об этом объявлении, пожалуйста, свяжитесь с координатором по закупкам.

	Имя Фамилия
	Телефон:
	Электронное письмо Адрес электронной почты:

	Лилит Галакчян
	099008132:
	glilit1981@mail.ru:


 
Заказчик : ЗАО «УК Гавар».
 
 
� Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը


�  Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


� Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը


�  Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:


� Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել  տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:


�  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:


� Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:





PAGE  
24

