ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրի մասին

ՀՀ ԱՆ «Դատաբժշկական Գիտագործնական Կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար բժշկական նշանակության ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԳՀԱՊՁԲ-15/15-2021-1-ԴԲԳԳԿ ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2021 թվականի մայիսի 25-ին կնքված պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը`

|  |  | Գնման առարկայի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| չափա-բաժնիհամարը |  | անվանումը |  |  |  |  |  | չափ-մանմիա-վորը |  | քանակը |  |  |  |  |  |  |  | նախահաշվայինգինը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | համառոտնկարագրությունը (տեխնիկականբնութագիր) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | պայմանագրովնախատեսվածհամառոտնկարագրությունը (տեխնիկականբնութագիր) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | առկաֆինանսականմիջոցներով |  |  | ընդհանուր |  |  |  |  | /ՀՀ դրամ/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | առկաֆինանսականմիջոցներով |  |  |  |  | ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Աշտարակ հեղուկային քրոմատոգրաֆների համար 2 |  |  |  |  |  | հատ |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 288000 |  |  |  |  |  |  | Աշտարակ հեղուկային քրոմատոգրաֆների, 5 մկմ, 2x80 մմ, Separon SGX C 18 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Separon, SGX C18, ООО Медикант. Աշտարակ հեղուկային քրոմատոգրաֆների, 5 մկմ, 2x80 մմ, Separon SGX C 18 կամ համարժեք: |  |  |  |  |
| 2 |  | Միանգամյա սայրեր միկրոտոմի համար |  |  |  |  |  | հատ |  | 400 |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600000 |  |  |  |  |  |  | Չժանգոտվող մարտենսիտային մետաղից սայրեր 80մմ երկարությամբ R35 աստիճանի տակ, տուփի մեջ 50 հատ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Microtome Blade, S-35, Feather Safety Razor Co. Չժանգոտվող մարտենսիտային մետաղից սայրեր 80մմ երկարությամբ R35 աստիճանի տակ, տուփի մեջ 50 հատ: |  |  |  |  |
| 3 |  | Հյուսվածքների նմուշների մշակման ավտոմատ սարքավորման համար անհրաժեշտ ֆիլտրներ |  |  |  |  |  | Հատ |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240000 |  |  |  |  |  |  | Ակտիվ ածուխից ֆիլտր նախատեսված հյուսվածքների նմուշների մշակման Spin Tissue Processor STP120 ավտոմատ սարքավորման համար: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Մեծ ամպուտացիոն դանակ НЛ 315*180 |  |  |  |  |  | հատ |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Մեծ ամպուտացիոն դանակ НЛ 315*180, նիկելապատ է, միասայր,պատրաստված է ածխա-թթվային պողպատից: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Փոքր ամպուտացիոն դանակ НЛ 250*120 |  |  |  |  |  | հատ |  | 11 |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Փոքր ամպուտացիոն դանակ НЛ 250*120, նիկելապատ է, միասայր,պատրաստված է ածխա-թթվային պողպատից: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Ուղեղային դանակ НЛ 300*175 |  |  |  |  |  | հատ |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ուղեղային դանակ НЛ 300*175, նիկելապատ է, միասայր, պատրաստված է ածխա-թթվային պողպատից: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Աճառային դանակ НЛ 205*75 |  |  |  |  |  | հատ |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Աճառային դանակ НЛ 205*75, նիկելապատ է, միասայր, պատրաստված է ածխա-թթվային պողպատից: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Դանակ անասնաբուժական ռեզեկցիոն, փորավոր НВЛ 165*55 Н-257 |  |  |  |  |  | հատ |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Դանակ անասնաբուժական ռեզեկցիոն, փորավոր НВЛ 165*55 Н-257, Նիկելապատ է, միասայր, պատրաստված է ածխա-թթվային պողպատից: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Աղիքային մկրատ |  |  |  |  |  | հատ |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Աղիքային ուղիղ, անատոմիական մկրատ 205մմ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Աղիքային ուղիղ, անատոմիական մկրատ 205մմ: ООО «Московский медикоиструментальный завод» РФ |  |  |  |  |
| 10 |  | Մկրատ 1 |  |  |  |  |  | հատ |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15-17սմ երկարությամբ, մետաղյա, բրանշները՝ ուղիղ, բրանշների ծայրերը՝ սուր: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15-17սմ երկարությամբ, մետաղյա, բրանշները՝ ուղիղ, բրանշների ծայրերը՝ սուր: GIMA S.p.A. Italy |  |  |  |  |
| 11 |  | Սանտավիկ |  |  |  |  |  | տուփ |  | 54 |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1620 |  |  |  |  |  |  | Տուփում 10 հատ - 19մմx72մմ չափսի, կպչուն սպեղանու վրա ամրացված հակաբորբոքիչ նյութով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Տուփում 10 հատ - 19մմx72մմ չափսի, կպչուն սպեղանու վրա ամրացված հակաբորբոքիչ նյութով: Չին Պլաստ |  |  |  |  |
| 12 |  | Թանզիֆ |  |  |  |  |  | մ |  | 1510 |  |  | 1510 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Թանզիֆ բժշկական 5մ, լայնություը 90սմ, խտությունը28 սմ/խ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Թանզիֆ բժշկական 5մ, լայնություը 90սմ, խտությունը28 սմ/խ: Շանհայ Սան Շոր |  |  |  |  |
| 13 |  | Ձեռնոցներ առանց տալկի |  |  |  |  |  | զույգ |  | 5350 |  |  | 5350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ձեռնոցներ լատեքսից՝ ոչ ստերիլ առանց տալկի, չափսը՝ S, տուփում 50 զույգ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ձեռնոցներ լատեքսից՝ ոչ ստերիլ առանց տալկի, չափսը՝ S, տուփում 50 զույգ: Orange-LL, Asap International Sdn.Bhd. |  |  |  |  |
| 14 |  | Ձեռնոցներ առանց տալկի |  |  |  |  |  | զույգ |  | 30850 |  |  | 30850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ձեռնոցներ լատեքսից՝ ոչ ստերիլ առանց տալկի, չափսը՝ M, տուփում 50 զույգ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ձեռնոցներ լատեքսից՝ ոչ ստերիլ առանց տալկի, չափսը՝ M, տուփում 50 զույգ: Orange-LL, Asap International Sdn.Bhd. |  |  |  |  |
| 15 |  | Ձեռնոցներ առանց տալկի |  |  |  |  |  | զույգ |  | 4300 |  |  | 4300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ձեռնոցներ լատեքսից՝ ոչ ստերիլ առանց տալկի, չափսը՝ L, տուփում 50 զույգ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ձեռնոցներ լատեքսից՝ ոչ ստերիլ առանց տալկի, չափսը՝ L, տուփում 50 զույգ: Orange-LL, Asap International Sdn.Bhd. |  |  |  |  |
| 16 |  | Միանգամյա օգտագործման հողաթափեր /բախիլներ/ |  |  |  |  |  | զույգ |  | 21150 |  |  | 21150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Միանգամյա օգտագործման պոլիէթիլենային թաղանթից հողաթափեր, տուփում 100 զույգ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Միանգամյա օգտագործման պոլիէթիլենային թաղանթից հողաթափեր, տուփում 100 զույգ: Լեյկոալեքս ՍՊԸ |  |  |  |  |
| 17 |  | Բինտ 7*14, վիրակապ 7մx14սմ |  |  |  |  |  | հատ |  | 440 |  |  | 440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Վիրակապ /բինտ/ 7մx14սմ ոչ ստերիլ, ֆորման՝ հատ, <<պահպանել չոր տեղում>>: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Վիրակապ /բինտ/ 7մx14սմ ոչ ստերիլ, ֆորման՝ հատ, <<պահպանել չոր տեղում>>: Լեյկոալեքս ՍՊԸ |  |  |  |  |
| 18 |  | Սպեղանի 1,25x5 |  |  |  |  |  | հատ |  | 192 |  |  | 192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Բամբակյա վիրաբուժական ժապավեն1,25սմx5մ պլաստիկ կոճով, կպչուն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Բամբակյա վիրաբուժական ժապավեն1,25սմx5մ պլաստիկ կոճով, կպչուն: Լեյկոալեքս ՍՊԸ |  |  |  |  |
| 19 |  | Սպեղանի 2,5x5 |  |  |  |  |  | հատ |  | 46 |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Բամբակյա վիրաբուժական ժապավեն 2,5սմ x 5մ պլաստիկ կոճով, կպչուն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Բամբակյա վիրաբուժական ժապավեն 2,5սմ x 5մ պլաստիկ կոճով, կպչուն: Լեյկոալեքս ՍՊԸ |  |  |  |  |
| 20 |  | Սպեղանի 5x5 |  |  |  |  |  | հատ |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Բամբակյա վիրաբուժական ժապավեն 5սմ x 5մ պլաստիկ կոճով, կպչուն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Բամբակյա վիրաբուժական ժապավեն 5սմ x 5մ պլաստիկ կոճով, կպչուն: Լեյկոալեքս ՍՊԸ |  |  |  |  |
| 21 |  | Միանգամյա օգտագործման խալաթներ |  |  |  |  |  | հատ |  | 3484 |  |  | 3484 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Միանգամյան օգտագործման խալաթ, ոչ ստերիլ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Միանգամյան օգտագործման խալաթ, ոչ ստերիլ ջրակայուն: «Վալոքս» ՍՊԸ |  |  |  |  |
| 22 |  | Դիմակներ |  |  |  |  |  | հատ |  | 9500 |  |  | 9500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Միանգամյա օգտագործման եռաշերտ պաշտպանիչ դիմակ`հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները պահել չոր տեղում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Միանգամյա օգտագործման եռաշերտ պաշտպանիչ դիմակ`հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները պահել չոր տեղում: Սպեցմեդզաշիտա, Ղազախստան |  |  |  |  |
| 23 |  | Բժշկական գլխարկներ |  |  |  |  |  | հատ |  | 4500 |  |  | 4500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Միանգամյա օգտագործման բժշկական լաբորատոր գլխարկ, հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները պահել չոր տեղում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Միանգամյա օգտագործման բժշկական լաբորատոր գլխարկ, հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները պահել չոր տեղում: Լեյկոալեքս ՍՊԸ |  |  |  |  |
| 24 |  | Մատիտ /մարկեր ապակու համար/` |  |  |  |  |  | հատ |  | 48 |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3744 |  |  |  |  |  |  | Մատիտ ապակու համար, ֆորմատ` հատ, հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետր 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն, պահպանման պայմանները` պահել չոր տեղում: կարմիր, կապույտ, նարնջագույն, սև՝ ըստ Պատվիրատույի պահանջի: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Մատիտ ապակու համար, ֆորմատ` հատ, հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետր 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն, պահպանման պայմանները` պահել չոր տեղում: կարմիր, կապույտ, նարնջագույն, սև՝ ըստ Պատվիրատույի պահանջի: Greetmed |  |  |  |  |
| 25 |  | Նշտար |  |  |  |  |  | հատ |  | 27 |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32400 |  |  |  |  |  |  | 17սմ երկարությամբ, միասայր: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Թեստեր թմրանյութերի համար /տասնյակ/ |  |  |  |  |  | Հատ |  | 400 |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1920000 |  |  |  |  |  |  | Հետազոտման պարամետրներ : MAMP-BUP- BZO-THC- MOR-MTD-BAR-COC-AMP-MDMA մեզի մեջ հայտնաբերելու համար: Թեստերը պետք է աշխատեն Handheld Colloidal Gold Test մոդելի թմրանյութերի վերլուծիչով ֆորմատ: հատ Որակի սերտիֆիկատների առկայություն Գնման պահին պիտանելիության ժամկետի 70% առկայություն. *Մատակարարը պարտավոր է իրականացնել Handheld Colloidal Gold Test մոդելի թմրանյութերի վերլոիծիչի կարգաբերումը մինչև տվյալ ծախսանյութի (ռեագենտի) օգտագործումը: Ծախսանյութի (ռեագենտի) օգտագործման ընթացքում ըստ պատվիրատուի անհրաժեշտության,յուրաքանչյուր պահանջի դեպքում,մատակարարը պարտավոր է 1 օրացուցային օրվա ընթացքում իրականացնել Handheld Colloidal Gold Test մոդելի թմրանյութերի վերլոիծիչի բոլոր անհրաժեշտ կարգաբերման աշխատանքները,որոնք կապված են տվյալ ծախսանյութի(ռեագենտի) օգտագործման հետ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հետազոտման պարամետրներ : MAMP-BUP- BZO-THC- MOR-MTD-BAR-COC-AMP-MDMA մեզի մեջ հայտնաբերելու համար: Թեստերը պետք է աշխատեն Handheld Colloidal Gold Test մոդելի թմրանյութերի վերլուծիչով ֆորմատ: հատ Որակի սերտիֆիկատների առկայություն Գնման պահին պիտանելիության ժամկետի 70% առկայություն. *Մատակարարը պարտավոր է իրականացնել Handheld Colloidal Gold Test մոդելի թմրանյութերի վերլոիծիչի կարգաբերումը մինչև տվյալ ծախսանյութի (ռեագենտի) օգտագործումը: Ծախսանյութի (ռեագենտի) օգտագործման ընթացքում ըստ պատվիրատուի անհրաժեշտության,յուրաքանչյուր պահանջի դեպքում,մատակարարը պարտավոր է 1 օրացուցային օրվա ընթացքում իրականացնել Handheld Colloidal Gold Test մոդելի թմրանյութերի վերլոիծիչի բոլոր անհրաժեշտ կարգաբերման աշխատանքները,որոնք կապված են տվյալ ծախսանյութի(ռեագենտի) օգտագործման հետ: Ֆրանսիա |  |  |  |  |
| 27 |  | Նրբաշերտ քրոմատոգրաֆիայի թիթեղ |  |  |  |  |  | տուփ |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1028000 |  |  |  |  |  |  | 100x150մմ չափսի մանրաթիթեղ քրոմատոգրաֆիայի համար /PTCX–AFA–YF/ Sorbfil Piates for Thin- Layer Chromatography, կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100x150մմ չափսի մանրաթիթեղ քրոմատոգրաֆիայի համար /PTCX–AFA–YF/ Sorbfil Piates for Thin- Layer Chromatography. ՌԴ |  |  |  |  |
| 28 |  | Ծայրակալ 1-10մկլ |  |  |  |  |  | Հատ |  | 20000 |  |  | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ավտոմատ բաժանավորիչ կաթոցիչի ստերիլ ծայրակալներ, զտիչներով, նախատեսված 1-10մկլ փոփոխական ծավալով կաթոցիչների համար, գործարանային փաթեթավորմամբ, ֆորմատ` 1*96 գործարանային ստերիլ տուփերով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ավտոմատ բաժանավորիչ կաթոցիչի ստերիլ ծայրակալներ, զտիչներով, նախատեսված 1-10մկլ փոփոխական ծավալով կաթոցիչների համար, գործարանային փաթեթավորմամբ, ֆորմատ` 1*96 գործարանային ստերիլ տուփերով: HUIDA Medical, Filter tips, “Yancheng Huida CO.,LTD” |  |  |  |  |
| 29 |  | Ծայրակալ 5-200մկլ |  |  |  |  |  | Հատ |  | 20000 |  |  | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ավտոմատ բաժանավորիչ կաթոցիչի ստերիլ ծայրակալներ, զտիչներով, նախատեսված 5-200մկլ փոփոխական ծավալով կաթոցիչների համար, գործարանային փաթեթավորմամբ, ֆորմատ` 500 կամ 1000 հատ գործարանային ստերիլ տուփերով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ավտոմատ բաժանավորիչ կաթոցիչի ստերիլ ծայրակալներ, զտիչներով, նախատեսված 5-200մկլ փոփոխական ծավալով կաթոցիչների համար, գործարանային փաթեթավորմամբ, ֆորմատ` 1*96 գործարանային ստերիլ տուփերով: HUIDA Medical, Filter tips, “Yancheng Huida CO.,LTD” |  |  |  |  |
| 30 |  | Ծայրակալ 100-1000մկլ |  |  |  |  |  | Հատ |  | 26000 |  |  | 26000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ավտոմատ բաժանավորիչ կաթոցիչի ստերիլ ծայրակալներ, զտիչներով, նախատեսված 100-1000մկլ փոփոխական ծավալով կաթոցիչների համար, գործարանային փաթեթավորմամբ, ֆորմատ` 500 կամ 1000 հատ գործարանային ստերիլ տուփերով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ավտոմատ բաժանավորիչ կաթոցիչի ստերիլ ծայրակալներ, զտիչներով, նախատեսված 100-1000մկլ փոփոխական ծավալով կաթոցիչների համար, գործարանային փաթեթավորմամբ, ֆորմատ` 1*96 գործարանային ստերիլ տուփերով: HUIDA Medical, Filter tips, “Yancheng Huida CO.,LTD” |  |  |  |  |
| 31 |  | Ծայրակալ 100-1000 մկլ առանց զտիչի |  |  |  |  |  | Հատ |  | 10000 |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ավտոմատ բաժանավորիչ կաթոցիչի ստերիլ ծայրակալներ, առանց զտիչի, նախատեսված 100-1000մկլ փոփոխական ծավալով կաթոցիչների համար, գործարանային ստերիլ տուփերով, ֆորմատ` 500 կամ 1000 հատ գործարանային ստերիլ տուփերով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ավտոմատ բաժանավորիչ կաթոցիչի ստերիլ ծայրակալներ, առանց զտիչի, նախատեսված 100-1000մկլ փոփոխական ծավալով կաթոցիչների համար, գործարանային ստերիլ տուփերով, ֆորմատ` 500 կամ 1000 հատ գործարանային ստերիլ տուփերով: ՉԺՀ |  |  |  |  |
| 32 |  | Ծայրակալ 5-200մկլ |  |  |  |  |  | հատ |  | 23000 |  |  | 23000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ավտոմատ բաժանավորիչ կաթոցիչի ստերիլ ծայրակալներ, առանց զտիչի, նախատեսված 5-200մկլ փոփոխական ծավալով կաթոցիչների համար, գործարանային փաթեթավորմամբ, ֆորմատ` 500 կամ 1000 հատ գործարանային ստերիլ տուփերով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ավտոմատ բաժանավորիչ կաթոցիչի ստերիլ ծայրակալներ, առանց զտիչի, նախատեսված 5-200մկլ փոփոխական ծավալով կաթոցիչների համար, գործարանային փաթեթավորմամբ, ֆորմատ` 1000 հատ գործարանային ստերիլ տուփերով: HUIDA Medical, tips, “Yancheng Huida CO.,LTD” |  |  |  |  |
| 33 |  | Ծայրակալ 1-10մկլ |  |  |  |  |  | հատ |  | 20000 |  |  | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ավտոմատ բաժանավորիչ կաթոցիչի ստերիլ ծայրակալներ, առանց զտիչի, նախատեսված 1-10մկլ փոփոխական ծավալով կաթոցիչների համար, գործարանային փաթեթավորմամբ, գործարանային ստերիլ տուփերով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ավտոմատ բաժանավորիչ կաթոցիչի ստերիլ ծայրակալներ, առանց զտիչի, նախատեսված 1-10մկլ փոփոխական ծավալով կաթոցիչների համար, գործարանային փաթեթավորմամբ, գործարանային ստերիլ տուփերով: HUIDA Medical, tips, “Yancheng Huida CO.,LTD” |  |  |  |  |
| 34 |  | Ցենտրիֆուգայի պլաստմասե խցանով փորձանոթ 15 մլ տարողությամբ, 15 ml centrifuge Tube, bulk premium |  |  |  |  |  | Հատ |  | 3700 |  |  | 3700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244200 |  |  |  |  |  |  | Կոնաձև պլաստիկ նյութից փորձանոթներ 15մլ, փակվող պտուտականման խցանով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կոնաձև պլաստիկ նյութից փորձանոթներ 15մլ, փակվող պտուտականման խցանով: HUIDA Medical, tube, “Yancheng Huida CO.,LTD” |  |  |  |  |
| 35 |  | 0,2մլ ծավալի 1*8 միկրոցենտրիֆուգային փորձանոթներ: Նախատեսված է Applied Biosystems 3500 համակարգի համար |  |  |  |  |  | տուփ |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301200 |  |  |  |  |  |  | 0,2մլ ծավալի, 1 շարքում՝8 միկրոցենտրիֆուգային բարակ պատերով փորձանոթներ MicroAmp® 8-Tube Strip, 0,2ml, ֆորմատ՝ 1*1000 հատ, գործարանային փաթեթավորմամբ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2մլ ծավալի, 1 շարքում՝8 միկրոցենտրիֆուգային բարակ պատերով փորձանոթներ MicroAmp® 8-Tube Strip, 0,2ml, ֆորմատ՝ 1*1000 հատ, գործարանային փաթեթավորմամբ: Applied Biosystems, 4316567, Thermo Fisher Scientific |  |  |  |  |
| 36 |  | 0,2մլ ծավալի 1*8 միկրոցենտրիֆուգային փորձանոթների կափարիչներ: Նախատեսված է Applied Biosystems 3500 համակարգի համար |  |  |  |  |  | տուփ |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 372000 |  |  |  |  |  |  | 0,2մլ ծավալի, 1 շարքում՝8 միկրոցենտրիֆուգային բարակ պատերով փորձանոթներ MicroAmp® 8-Cap Strip, 0,2ml, ֆորմատ՝ 1*2400 հատ, գործարանային փաթեթավորմամբ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2մլ ծավալի, 1 շարքում՝8 միկրոցենտրիֆուգային բարակ պատերով փորձանոթներ MicroAmp® 8-Cap Strip, 0,2ml, ֆորմատ՝ 1*2400 հատ, գործարանային փաթեթավորմամբ: Applied Biosystems, 4323032, Thermo Fisher Scientific |  |  |  |  |
| 37 |  | 96 տեղանոց օպտիկական պլաշկա: Նախատեսված է Applied Biosystems 3500 համակարգի համար |  |  |  |  |  | տուփ |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 840000 |  |  |  |  |  |  | 96 տեղանոց օպտիկական պլաշկաներ՝ MicroAmp Optical 96-Well Reaction Plate, շտրիխ կոդերով, ապահովում է ճշտությունը, ջերմաստիճանի միատարությունը, ամպլիֆիկացիայի էֆեկտիվությունը: Ֆորմատ՝ 1*96, մեկ տուփում 20 հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 տեղանոց օպտիկական պլաշկաներ՝ MicroAmp Optical 96-Well Reaction Plate, շտրիխ կոդերով, ապահովում է ճշտությունը, ջերմաստիճանի միատարությունը, ամպլիֆիկացիայի էֆեկտիվությունը: Ֆորմատ՝ 1*96, մեկ տուփում 20 հատ: Applied Biosystems, 4306737, Thermo Fisher Scientific |  |  |  |  |
| 38 |  | Սեպտա Septa for 3500/3500xL Genetic Analyzers, 96-Well 96 տեղանոց պլաշկայի համար, Նախատեսված է Applied Biosystems 3500 համակարգի համար |  |  |  |  |  | հավաքածու |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400000 |  |  |  |  |  |  | սեպտա Septa Mat Well for 3500/3500xL Genetic Analyzers, 96-Well՝ նախատեսված է 96 տեղանոց պլաշկաների փակելու համար որոնք կիրառվում են 3500,3500xL վերլուծիչների |  |  |  |  |  |  |  |  |  | սեպտա Septa Mat Well for 3500/3500xL Genetic Analyzers, 96-Well՝ նախատեսված է 96 տեղանոց պլաշկաների փակելու համար որոնք կիրառվում են 3500,3500xL վերլուծիչների: 4412614, Thermo Fisher Scientific |  |  |  |  |
| 39 |  | անձի նույնականացման ամպլիֆիկացման հավաքածու 27 STR լոկուսներով՝՝ VersaPlex™ 27PY System, Նախատեսված է Applied Biosystems 3500 համակարգի համար |  |  |  |  |  | հավաքածու |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15600000 |  |  |  |  |  |  | անձի նույնականացման ամպլիֆիկացման հավաքածու 6 տեսակ ներկերի տեխնոլոգիայի կիրառմամբ, միաժամանակ 27 լոկուսների՝ (CSF1PO, FGA, TH01, TPOX, vWA, D1S1656, D2S1338, D2S441, D3S1358, D5S818, D7S820, D8S1179, D10S1248, D12S391, D13S317, D16S539, D18S51, D19S433, D21S11, D22S1045, Amelogenin, DYS391, Penta D, Penta E , D6S1043, DYS570 և DYS576): Կայունություն ինհիբիտորների նկատմամբ, մշակված քայքայված ԴՆԹ-ների համար, , հավաքածուն պարունակում է՝ 1/ 27 լոկուսների պրայմերներ, 2/ ազդանյութերի խառնուրդ VersaPlex™ 27PY 5X Primer Pair MixMasterMix, 3/ պրայմերներին համապատասխան սանդղակներ՝VersaPlex™ 27PY 5X Primer Pair Mix Allelic: Ladder և 4/ստուգիչ՝ AmpF1STRrControl DNA007: Ֆորմատ՝ 1x200 ռեակցիա, պահպանման պայմաններ՝ մութ, չոր տեղում /-20C/, պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս քան 2/3-ը: Որակի վերահսկման արտոնագրերի առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | անձի նույնականացման ամպլիֆիկացման հավաքածու 6 տեսակ ներկերի տեխնոլոգիայի կիրառմամբ, միաժամանակ 27 լոկուսների՝ (CSF1PO, FGA, TH01, TPOX, vWA, D1S1656, D2S1338, D2S441, D3S1358, D5S818, D7S820, D8S1179, D10S1248, D12S391, D13S317, D16S539, D18S51, D19S433, D21S11, D22S1045, Amelogenin, DYS391, Penta D, Penta E , D6S1043, DYS570 և DYS576): Կայունություն ինհիբիտորների նկատմամբ, մշակված քայքայված ԴՆԹ-ների համար, , հավաքածուն պարունակում է՝ 1/ 27 լոկուսների պրայմերներ, 2/ ազդանյութերի խառնուրդ VersaPlex™ 27PY 5X Primer Pair MixMasterMix, 3/ պրայմերներին համապատասխան սանդղակներ՝VersaPlex™ 27PY 5X Primer Pair Mix Allelic: Ladder և 4/ստուգիչ՝ AmpF1STRrControl DNA007: Ֆորմատ՝ 1x200 ռեակցիա, պահպանման պայմաններ՝ մութ, չոր տեղում /-20C/, պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս քան 2/3-ը: Որակի վերահսկման արտոնագրերի առկայություն: VersaPlex™ Promega |  |  |  |  |
| 40 |  | ԴՆԹ անջատման հավաքածու՝ DNA IQ™ System:Նախատեսված է Applied Biosystems 3500 համակարգի համար |  |  |  |  |  | հավաքածու |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հավաքածուն պետք է նախատեսված լինի տարբեր նմուշներից (ներառյալ բծերից և հեղուկ նմուշներից) ԴՆԹ-ի անջատման համար: Հավաքածուն պարունակում է՝ 1 × 3ml Resin, 1 × 150ml Lysis Buffer, 1 × 70ml 2X Wash Buffer, 1 × 50ml Elution Buffer: Հավաքածուն պետք է նախատեսված լինի 400 ԴՆԹ անջատման համար: Պահպանման պայմաններն են / +15- +30˚C/: արտադրման պահից ոչ պակաս քան 50% պահպանման ժամկետի առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հավաքածուն պետք է նախատեսված լինի տարբեր նմուշներից (ներառյալ բծերից և հեղուկ նմուշներից) ԴՆԹ-ի անջատման համար: Հավաքածուն պարունակում է՝ 1 × 3ml Resin, 1 × 150ml Lysis Buffer, 1 × 70ml 2X Wash Buffer, 1 × 50ml Elution Buffer: Հավաքածուն պետք է նախատեսված լինի 400 ԴՆԹ անջատման համար: Պահպանման պայմաններն են / +15- +30˚C/: արտադրման պահից ոչ պակաս քան 50% պահպանման ժամկետի առկայություն: DNA IQ™, Promega |  |  |  |  |
| 41 |  | ԴՆԹ անջատման հավաքածու BTA բուֆերով: Նախատեսված է Applied Biosystems 3500 համակարգի համար |  |  |  |  |  | հավաքածու |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700000 |  |  |  |  |  |  | PrepFiler®BTA Forensic DNA Extraction kit, Cat. N4463352 կամ համարժեք, մշակված հատուկ կալցինացված հյուսվածքներից /ոսկրերից, ատամներից/, նաև ադգեզիվ նյութերից՝ ծխուկ, կպչուն ժապավեն, սոսնձոտ մակերեսներից ԴՆԹ-ի անջատման համար: Հավաքածուն պարունակում է՝ PrepFiler® Lysis Buffer 35մլ, PrepFiler® Magnetic Particles՝ 1,5մլ, PrepFiler® BTA buffer` 25,0ml,PrepFiler® Wash Buffer A Concentrate`2*125մլ, PrepFiler® Wash Buffer B Concentrate՝ 2*30մլ, PrepFiler® Elution Buffer՝ 12,5մլ, Proteinaza K` 0,85ml: Հավաքածուն նախատեսված է 100 ԴՆԹ անջատման համար: Պահպանման պայմաններն են / 8- +24˚C/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PrepFiler®BTA Forensic DNA Extraction kit, Cat. N4463352, մշակված հատուկ կալցինացված հյուսվածքներից /ոսկրերից, ատամներից/, նաև ադգեզիվ նյութերից՝ ծխուկ, կպչուն ժապավեն, սոսնձոտ մակերեսներից ԴՆԹ-ի անջատման համար: Հավաքածուն պարունակում է՝ PrepFiler® Lysis Buffer 35մլ, PrepFiler® Magnetic Particles՝ 1,5մլ, PrepFiler® BTA buffer` 25,0ml,PrepFiler® Wash Buffer A Concentrate`2*125մլ, PrepFiler® Wash Buffer B Concentrate՝ 2*30մլ, PrepFiler® Elution Buffer՝ 12,5մլ, Proteinaza K` 0,85ml: Հավաքածուն նախատեսված է 100 ԴՆԹ անջատման համար: Պահպանման պայմաններն են / 8- +24˚C/: 4463352, Thermo Fisher Scientific |  |  |  |  |
| 42 |  | PrepFiler Express BTA™ Forensic DNA Extraction Kit |  |  |  |  |  | հավաքածու |  | 40 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14000000 |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված է AutoMate Express դատաբժշկական ԴՆԹ ավտոմատ կայանի համակարգի կիրառմամբ ոսկորներից, ատամներից և սոսինձային մակերեսով նմուշներից, ծխուկներից ԴՆԹ-ների անջատման համար։ ԴՆԹ անջատման մեթոդը՝ մագնիսական մասնիկների աբսորբցիա, PrepFiler® BTA Lysis Buffer/ ԲՏԱ Լուծիչ Բուֆեր One bottle, 13 մլ Extraction Kit components at ambient, էքսպրես կարթրիջ պատրաստի ազդանյութերով, յուրաքանչյուր քարտրիջը նախատեսված 13 նմուշներից ԴՆԹ անջատման համար, ընդյհանուր մեկ հավաքածույում 4 *13 քարթրիջ, պատրաստուկների համար նախատեսված փորձանոթներ՝ 52 հատ, էլլյուցիայի փորձանոթներ՝ 52 հատ, հատուկ զտիչներ՝ 52 հատ, սարքավորման համար նախատեսված հատուկ ծայրակալներ տակդիրներով 52 հատ, նմուշների վերնստվածքների/լիզատների համար նախատեսված հատուկ փորձանոթներ 52 հատ, նմուշների վերնստվածքների/լիզատների համար նախատեսված հատուկ փորձանոթների կափարիչներ 52 հատ, Պրոտեինազա Կ ֆերմենտի լուծույթ 400մկլ ծավալով: Ընդհանուր հավաքածուն նախատեսված է 52 ԴՆԹ անջատման համար: Պահպանման պայմաններ /+8+24°C: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման պահից ոչ պակաս քան 80% պահպանման ժամկետով |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախատեսված է AutoMate Express դատաբժշկական ԴՆԹ ավտոմատ կայանի համակարգի կիրառմամբ ոսկորներից, ատամներից և սոսինձային մակերեսով նմուշներից, ծխուկներից ԴՆԹ-ների անջատման համար։ ԴՆԹ անջատման մեթոդը՝ մագնիսական մասնիկների աբսորբցիա, PrepFiler® BTA Lysis Buffer/ ԲՏԱ Լուծիչ Բուֆեր One bottle, 13 մլ Extraction Kit components at ambient, էքսպրես կարթրիջ պատրաստի ազդանյութերով, յուրաքանչյուր քարտրիջը նախատեսված 13 նմուշներից ԴՆԹ անջատման համար, ընդյհանուր մեկ հավաքածույում 4 *13 քարթրիջ, պատրաստուկների համար նախատեսված փորձանոթներ՝ 52 հատ, էլլյուցիայի փորձանոթներ՝ 52 հատ, հատուկ զտիչներ՝ 52 հատ, սարքավորման համար նախատեսված հատուկ ծայրակալներ տակդիրներով 52 հատ, նմուշների վերնստվածքների/լիզատների համար նախատեսված հատուկ փորձանոթներ 52 հատ, նմուշների վերնստվածքների/լիզատների համար նախատեսված հատուկ փորձանոթների կափարիչներ 52 հատ, Պրոտեինազա Կ ֆերմենտի լուծույթ 400մկլ ծավալով: Ընդհանուր հավաքածուն նախատեսված է 52 ԴՆԹ անջատման համար: Պահպանման պայմաններ /+8+24°C: Պիտանելիության ժամկետը արտադրման պահից ոչ պակաս քան 80% պահպանման ժամկետով: 44413151. Thermo Fisher Scientific |  |  |  |  |
| 43 |  | մատրիցային ստանդարտ Multi-Capillary DS-36 Matrix Standard (Dye Set J6) |  |  |  |  |  | հավաքածու |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Մատրիցային ստանդարտ DS-36 / J6 ներկերի հավաքածու/՝ օգտագործվում է սպեկտրալ տրամաչափման համար, որն անհրաժեշտ է ԴՆԹ հատվածների համար, որոնք մակնիշված են 6-FAM, VIC, NED, SID, TAZ и LIZ ներկերով կիրառվող 3130, 3500, 3730 վերլուծիչներում: Նշված վերլուծիչների տվյալների հավաքագրման ծրագրային ապահովումը շահագործելու համար օգտագործվում է բազմաբաղադրիչ մատրիցը՝մեկ մազանոթում ավտոմատ կերպով վերլուծելու տարբեր գույնի լյումինեսցենտային ներկով պիտակավորված 6 նմուշները: DS-36 մատրից ստանդարտը (ներկերի հավաքածու J6) պարունակում է եզակի լյումինեսցենտ ներկերի պիտակի 6 հատուկ չափսեր: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Մատրիցային ստանդարտ DS-36 / J6 ներկերի հավաքածու/՝ օգտագործվում է սպեկտրալ տրամաչափման համար, որն անհրաժեշտ է ԴՆԹ հատվածների համար, որոնք մակնիշված են 6-FAM, VIC, NED, SID, TAZ и LIZ ներկերով կիրառվող 3130, 3500, 3730 վերլուծիչներում: Նշված վերլուծիչների տվյալների հավաքագրման ծրագրային ապահովումը շահագործելու համար օգտագործվում է բազմաբաղադրիչ մատրիցը՝մեկ մազանոթում ավտոմատ կերպով վերլուծելու տարբեր գույնի լյումինեսցենտային ներկով պիտակավորված 6 նմուշները: DS-36 մատրից ստանդարտը (ներկերի հավաքածու J6) պարունակում է եզակի լյումինեսցենտ ներկերի պիտակի 6 հատուկ չափսեր: 44250042, Thermo Fisher Scientific |  |  |  |  |
| 44 |  | Պլաշկաների թաղանթներ: Նախատեսված է Applied Biosystems 3500 համակարգի համար: |  |  |  |  |  | տուփ |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 490000 |  |  |  |  |  |  | Optical Plate Seals թափանցիկ սոսնձող թաղանթ, պետք է ապահովի հուսալի սոսնձում, իրական ժամանակում ՊՇՌ հետազոտությունների ժամանակ գոլորշիացումը և աղտոտումը կանխելու նպատակով : Պահպաման պայմանները՝ /15°C ից 30°C/: Փաթեթավորումը 100 հատ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Optical Plate Seals թափանցիկ սոսնձող թաղանթ, պետք է ապահովի հուսալի սոսնձում, իրական ժամանակում ՊՇՌ հետազոտությունների ժամանակ գոլորշիացումը և աղտոտումը կանխելու նպատակով : Պահպաման պայմանները՝ /15°C ից 30°C/: Փաթեթավորումը 100 հատ: Applied Biosystems, 4311971, Thermo Fisher Scientific |  |  |  |  |
| 45 |  | Կատոդային բուֆեր: Նախատեսված է Applied Biosystems 3500 համակարգի համար EACH |  |  |  |  |  | հավաքածու |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1170000 |  |  |  |  |  |  | Կատոդային բուֆեր՝Cathode Buffer Container (CBC) 3500 Series, միանգամյա օգտագործման տարայով: Մեկ փաթեթում 4 տարա: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կատոդային բուֆեր՝Cathode Buffer Container (CBC) 3500 Series, միանգամյա օգտագործման տարայով: Մեկ փաթեթում 4 տարա: 4408256. Thermo Fisher Scientific |  |  |  |  |
| 46 |  | Անոդային բուֆեր: Նախատեսված է Applied Biosystems 3500 համակարգի համար |  |  |  |  |  | հավաքածու |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 835200 |  |  |  |  |  |  | Անոդային բուֆեր՝ Anode Buffer Container (ABC) 3500 Series, միանգամյա օգտագործման տարայով, մեկ փաթեթում 4 հատ տարա: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անոդային բուֆեր՝ Anode Buffer Container (ABC) 3500 Series, միանգամյա օգտագործման տարայով, մեկ փաթեթում 4 հատ տարա: 4393927. Thermo Fisher Scientific |  |  |  |  |
| 47 |  | ֆորմամիդ: Նախատեսված է Applied Biosystems 3500 համակարգի համար |  |  |  |  |  | հավաքածու |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ֆորմամիդ՝ Hi-Di™ Formamide, Դեիոնիզացված ֆորմամիդ, օգտագործցվում է նմուշների լուծման համար, հետագա նմուշների ներարկուման համար՝ մազանոթային էլեկտրոֆորեզի եղանակով, ֆորմատ 25մլ, պահպանման պայմաններ /-15°C to -25°C/: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ֆորմամիդ՝ Hi-Di™ Formamide, Դեիոնիզացված ֆորմամիդ, օգտագործցվում է նմուշների լուծման համար, հետագա նմուշների ներարկուման համար՝ մազանոթային էլեկտրոֆորեզի եղանակով, ֆորմատ 25մլ, պահպանման պայմաններ /-15°C to -25°C/: 4311320. Thermo Fisher Scientific |  |  |  |  |
| 48 |  | Պոլիմեր POP4 ™, Նախատեսված է Applied Biosystems 3500 համակարգի համար |  |  |  |  |  | հավաքածու |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200000 |  |  |  |  |  |  | 3500/3500xL գենետիկական վերլուծիչների համար նախատեսված միջավայր՝ պոլիմեր POP 4™ polymer for 3500/3500xL նախատեսված Մարդու ԴՆԹ-ի վերլուծման համար, ֆորմատ՝ 1*384 նմուշ . պահել 2-8°C պայմաններում, ժամկետի առավելագույնի առկայությունը կամ ոչ պակաս քան 2/3-ի առկայության: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3500/3500xL գենետիկական վերլուծիչների համար նախատեսված միջավայր՝ պոլիմեր POP 4™ polymer for 3500/3500xL նախատեսված Մարդու ԴՆԹ-ի վերլուծման համար, ֆորմատ՝ 1*384 նմուշ . պահել 2-8°C պայմաններում, ժամկետի առավելագույնի առկայությունը կամ ոչ պակաս քան 2/3-ի առկայության: 4393715. Thermo Fisher Scientific. |  |  |  |  |
| 49 |  | Միզանյութի որոշման տեստ-հավաքածու |  |  |  |  |  | Հավաքածու |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Միզանյութ 2х100մլ ներառյալ ստանդարտ, կոլորիմետրիկ ծայրակետ, UREA COL պիտանիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Միզանյութ 2х100մլ ներառյալ ստանդարտ, կոլորիմետրիկ ծայրակետ, UREA COL պիտանիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն: UREA COL, Delta LTD |  |  |  |  |
| 50 |  | Ասպարտատամինոտրանֆերազ, ԱՍՏ 50մլ |  |  |  |  |  | Հավաքածու |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԱՍՏ, Ասպարտատամինոտրանսֆերազի կինետիկ եղանակով որոշման տեստ-հավաքածու 1х50 մլ, պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն,պահպանման պայմանները 2-25*C.For in vitro Diagnоstic only |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԱՍՏ, Ասպարտատամինոտրանսֆերազի կինետիկ եղանակով որոշման տեստ-հավաքածու 1х50 մլ, պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն,պահպանման պայմանները 2-25*C.For in vitro Diagnоstic only: AST UV, Delta LTD |  |  |  |  |
| 51 |  | Ալանինամինոտրանֆերազ, ԱԼՏ 50մլ |  |  |  |  |  | Հավաքածու |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԱԼՏ, Ալանինամինոտրանսֆերազի կինետիկ եղանակով որոշման տեստ-հավաքածու 1х50 մլ պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն,պահպանման պայմանները 2-8*C.For in vitro Diagnistic only |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԱԼՏ, Ալանինամինոտրանսֆերազի կինետիկ եղանակով որոշման տեստ-հավաքածու 1х50 մլ պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն,պահպանման պայմանները 2-8*C.For in vitro Diagnistic only: ALT UV, Delta LTD |  |  |  |  |
| 52 |  | Գլյուկազայի որոշման տեստ, Գլյուկոզա 2х100մլ |  |  |  |  |  | Հավաքածու |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | գլյուկոզայի որոշման թեստ-հավաքածու: Մեթոդ` կոլորիմետրիկ (ծայրակետ), ֆորմատ` 2*100մլ, ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ, պլազմա, մեզ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայությույն, պահմանման պայմաններ 15-30*C: For In Vitro diagnostic only |  |  |  |  |  |  |  |  |  | գլյուկոզայի որոշման թեստ-հավաքածու: Մեթոդ` կոլորիմետրիկ (ծայրակետ), ֆորմատ` 2*100մլ, ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ, պլազմա, մեզ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայությույն, պահմանման պայմաններ 15-30*C: For In Vitro diagnostic only: G-col, Delta LTD |  |  |  |  |
| 53 |  | Դատական բժշկության մեջ հակասիճուկ խոզի արյան սիճուկի սպիտակուցի դեմ – CM |  |  |  |  |  | մլ |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58500 |  |  |  |  |  |  | Թափանցիկ, մուգ դեղնավուն, դեղնավուն կամ բաց դեղին գույնի հեղուկ է: Պետք է առաջացնի ցայտուն նստեցման օղ /պրեցիպիտատ/ խոզի արյան սիճուկի հետ, նրա 1:1000-ի նոսրացման դեպքում` 5 րոպեի, 1:5000-ի նոսրացման դեպքում` ոչ ուշ քան 10 րոպեի ընթացքում: Նստեցման օղ չպետք է առաջացնի մարդու, ձիու, թռչնի, եղջրավոր անասունի, շան, կատվի սիճուկի հետ 1 ժամվա ընթացքում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Թափանցիկ, մուգ դեղնավուն, դեղնավուն կամ բաց դեղին գույնի հեղուկ է: Պետք է առաջացնի ցայտուն նստեցման օղ /պրեցիպիտատ/ խոզի արյան սիճուկի հետ, նրա 1:1000-ի նոսրացման դեպքում` 5 րոպեի, 1:5000-ի նոսրացման դեպքում` ոչ ուշ քան 10 րոպեի ընթացքում: Նստեցման օղ չպետք է առաջացնի մարդու, ձիու, թռչնի, եղջրավոր անասունի, շան, կատվի սիճուկի հետ 1 ժամվա ընթացքում: ՌԴ |  |  |  |  |
| 54 |  | Դատական բժշկության մեջ հակասիճուկ կատվի արյան սիճուկի սպիտակուցի դեմ – CM |  |  |  |  |  | մլ |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23400 |  |  |  |  |  |  | Թափանցիկ, մուգ դեղնավուն, դեղնավուն կամ բաց դեղին գույնի հեղուկ է: Պետք է առաջացնի ցայտուն նստեցման օղ /պրեցիպիտատ/ թռչնի արյան սպիտակուցի 1:1000-ի նոսրացման դեպքում 3-5 րոպեի, 1:5000-ի և 1:10000-ի նոսրացման դեպքերում` ոչ ուշ քան 10 րոպեն: Նստեցման օղ չպետք է առաջացնի մարդու, եղջերավոր անասունի, ձիու, խոզի, շան, թռչնի արյան սպիտակուցի հետ 1 ժամվա ընթացքում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Թափանցիկ, մուգ դեղնավուն, դեղնավուն կամ բաց դեղին գույնի հեղուկ է: Պետք է առաջացնի ցայտուն նստեցման օղ /պրեցիպիտատ/ թռչնի արյան սպիտակուցի 1:1000-ի նոսրացման դեպքում 3-5 րոպեի, 1:5000-ի և 1:10000-ի նոսրացման դեպքերում` ոչ ուշ քան 10 րոպեն: Նստեցման օղ չպետք է առաջացնի մարդու, եղջերավոր անասունի, ձիու, խոզի, շան, թռչնի արյան սպիտակուցի հետ 1 ժամվա ընթացքում: ՌԴ |  |  |  |  |
| 55 |  | Դատական բժշկության մեջ հակասիճուկ մարդու արյան սիճուկի սպիտակուցի դեմ – CM |  |  |  |  |  | մլ |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 196000 |  |  |  |  |  |  | Թափանցիկ, մուգ դեղնավուն, դեղնավուն, կամ բաց դեղին գույնի հեղուկ: Պետք է տա ցայտուն պրեցիպիտատ` նստեցման օղ մարդու արյան սիճուկի 1:1000-ի նոսրացման հետ 3-5 րոպեի ընթացքում, իսկ 1:5000-ի և 1:10000-ի դեպքերում` ոչ ուշ, քան 10 րոպեն: Նստեցման օղ չպետք է առաջացնի թռչունի, եղջերավոր անասունի, ձիու, խոզի, կատվի, շան սիճուկների հետ 1 ժամվա ընթացքում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Թափանցիկ, մուգ դեղնավուն, դեղնավուն, կամ բաց դեղին գույնի հեղուկ: Պետք է տա ցայտուն պրեցիպիտատ` նստեցման օղ մարդու արյան սիճուկի 1:1000-ի նոսրացման հետ 3-5 րոպեի ընթացքում, իսկ 1:5000-ի և 1:10000-ի դեպքերում` ոչ ուշ, քան 10 րոպեն: Նստեցման օղ չպետք է առաջացնի թռչունի, եղջերավոր անասունի, ձիու, խոզի, կատվի, շան սիճուկների հետ 1 ժամվա ընթացքում: ՌԴ |  |  |  |  |
| 56 |  | Դատական բժշկության մեջ հակասիճուկ շան արյան սիճուկի սպիտակուցի դեմ – CM |  |  |  |  |  | մլ |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23400 |  |  |  |  |  |  | Թափանցիկ, մուգ դեղնավուն, դեղնավուն կամ բաց դեղին գույնի հեղուկ է: Պետք է առաջացնի ցայտուն նստեցման օղ /պրեցիպիտատ/ շան արյան սպիտակուցի 1:1000-ի նոսրացման դեպքում` 3-5 րոպեի,1:5000-ի և 1:10000-ի նոսրացման դեպքերում` ոչ ուշ, քան 10 րոպեի ընթացքում: Նստեցման օղ չպետք է առաջացնի մարդու, եղջերավոր անասունի, ձիու, խոզի, թռչնի, կատվի արյան սպիտակուցի հետ 1 ժամվա ընթացքում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Թափանցիկ, մուգ դեղնավուն, դեղնավուն կամ բաց դեղին գույնի հեղուկ է: Պետք է առաջացնի ցայտուն նստեցման օղ /պրեցիպիտատ/ շան արյան սպիտակուցի 1:1000-ի նոսրացման դեպքում` 3-5 րոպեի,1:5000-ի և 1:10000-ի նոսրացման դեպքերում` ոչ ուշ, քան 10 րոպեի ընթացքում: Նստեցման օղ չպետք է առաջացնի մարդու, եղջերավոր անասունի, ձիու, խոզի, թռչնի, կատվի արյան սպիտակուցի հետ 1 ժամվա ընթացքում: ՌԴ |  |  |  |  |
| 57 |  | Դատական բժշկության մեջ հակասիճուկ խոշոր եղջերավոր անասունի արյան սպիտակուցի դեմ – CM |  |  |  |  |  | մլ |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58500 |  |  |  |  |  |  | Թափանցիկ, մուգ դեղնավուն, դեղնավուն կամ բաց դեղին գույնի հեղուկ է: Պետք է առաջացնի ցայտուն նստեցման օղ /պրեցիպիտատ/ եզան, կովի արյան սիճուկի հետ, 1:1000-ի նոսրացման դեպքում 5 րոպեի,1:5000-ի նոսրացման դեպքում` ոչ ուշ, քան 10 րոպեն: Նստեցման օղ` պրեցիպիտատ, չպետք է առաջացնի մարդու, ձիու, թռչնի, խոզի, շան, կատվի արյան սիճուկի հետ 1 ժամվա ընթացքում |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Թափանցիկ, մուգ դեղնավուն, դեղնավուն կամ բաց դեղին գույնի հեղուկ է: Պետք է առաջացնի ցայտուն նստեցման օղ /պրեցիպիտատ/ եզան, կովի արյան սիճուկի հետ, 1:1000-ի նոսրացման դեպքում 5 րոպեի,1:5000-ի նոսրացման դեպքում` ոչ ուշ, քան 10 րոպեն: Նստեցման օղ` պրեցիպիտատ, չպետք է առաջացնի մարդու, ձիու, թռչնի, խոզի, շան, կատվի արյան սիճուկի հետ 1 ժամվա ընթացքում: ՌԴ |  |  |  |  |
| 58 |  | Դատական բժշկության մեջ հակասիճուկ թռչնի արյան սիճուկի սպիտակուցի դեմ – CM |  |  |  |  |  | մլ |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58500 |  |  |  |  |  |  | Թափանցիկ, մուգ դեղնավուն, դեղնավուն կամ բաց դեղին գույնի հեղուկ է: Պետք է առաջացնի ցայտուն նստեցման օղ /պրեցիպիտատ/ թռչնի արյան սպիտակուցի 1:1000-ի նոսրացման դեպքում` 3-5 րոպեի,1:5000-ի և 1:10000-ի նոսրացման դեպքերում` ոչ ուշ, քան 10 րոպեն: Նստեցման օղ չպետք է առաջացնի մարդու, եղջրավոր անասունի, խոզի, շան, կատվի արյան սպիտակուցի հետ 1 ժամվա ընթացքում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Թափանցիկ, մուգ դեղնավուն, դեղնավուն կամ բաց դեղին գույնի հեղուկ է: Պետք է առաջացնի ցայտուն նստեցման օղ /պրեցիպիտատ/ թռչնի արյան սպիտակուցի 1:1000-ի նոսրացման դեպքում` 3-5 րոպեի,1:5000-ի և 1:10000-ի նոսրացման դեպքերում` ոչ ուշ, քան 10 րոպեն: Նստեցման օղ չպետք է առաջացնի մարդու, եղջրավոր անասունի, խոզի, շան, կատվի արյան սպիտակուցի հետ 1 ժամվա ընթացքում: ՌԴ |  |  |  |  |
| 59 |  | Ցոլիկլոն հակա-Hab մոնոկլոնալ սիճուկ - CM /դատական բժշկության համար/ |  |  |  |  |  | մլ |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75000 |  |  |  |  |  |  | Անգույն, թափանցիկ հեղուկ: Ակտիվ կոմպոնենտ է, IgM դասի մոնոկլոնալ հակամարմիններն են, արտազատվում են H-86/44 մկան հիբրիդոմայով: Հայտնաբերում է էրիթրոցիտների և կենսաբանական հյուսվածքների /սպերմա, թուք և այլն/ H հակածինը: Օգտագործվում է դատաբժշկության մեջ հետքերում H հակածինի հայտնաբերման համար կլանման-անջատման և հակամարմինների քանակական-կլանման ռեակցիաներում, ինչպես և հեղուկ արյան մեջ` H հակածինի հայտնաբերման համար հարթության վրա, փորձանոթներում: Աբսորբցում է թքի H հակածինը:Միանման ինտենսիվությամբ է հայտնաբերվում H հակածինը ինչպես Օ խմբում, այնպես էլ H հակածինը արյան A, B, մի փոքր թույլ` նաև AB խմբերում: Չի հայտնաբերում H հակածինը <<ոչ արտադրող>> անձանց թքի վերնստվածքային մասում: Պիտանելիությունը 1 տարի, 2-80 աստիճանի պայմաններում: Բաց է թողնվում հեղուկ պրեպարատի ձևով, ապակյա սրվակներում` 5 մլ տարողությամբ: Չպետք է առաջացնի ագլյուտինացիայի ռեակցիա կենդանիների էրիթրոցիտների հետ: Զանգվածացումը O /I/, A /II/, B /III/, AB /IV/ խմբերի Էրիթրոցիտների հետ ոչ ավել 120 վայրկյանից: Միկրոպլատայում O խմբի էրիթրոցիտների հետ ռեակցիայում տիտրը` 1:256: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անգույն, թափանցիկ հեղուկ: Ակտիվ կոմպոնենտ է, IgM դասի մոնոկլոնալ հակամարմիններն են, արտազատվում են H-86/44 մկան հիբրիդոմայով: Հայտնաբերում է էրիթրոցիտների և կենսաբանական հյուսվածքների /սպերմա, թուք և այլն/ H հակածինը: Օգտագործվում է դատաբժշկության մեջ հետքերում H հակածինի հայտնաբերման համար կլանման-անջատման և հակամարմինների քանակական-կլանման ռեակցիաներում, ինչպես և հեղուկ արյան մեջ` H հակածինի հայտնաբերման համար հարթության վրա, փորձանոթներում: Աբսորբցում է թքի H հակածինը:Միանման ինտենսիվությամբ է հայտնաբերվում H հակածինը ինչպես Օ խմբում, այնպես էլ H հակածինը արյան A, B, մի փոքր թույլ` նաև AB խմբերում: Չի հայտնաբերում H հակածինը <<ոչ արտադրող>> անձանց թքի վերնստվածքային մասում: Պիտանելիությունը 1 տարի, 2-80 աստիճանի պայմաններում: Բաց է թողնվում հեղուկ պրեպարատի ձևով, ապակյա սրվակներում` 5 մլ տարողությամբ: Չպետք է առաջացնի ագլյուտինացիայի ռեակցիա կենդանիների էրիթրոցիտների հետ: Զանգվածացումը O /I/, A /II/, B /III/, AB /IV/ խմբերի Էրիթրոցիտների հետ ոչ ավել 120 վայրկյանից: Միկրոպլատայում O խմբի էրիթրոցիտների հետ ռեակցիայում տիտրը` 1:256: ՌԴ |  |  |  |  |
| 60 |  | Ցոլիկլոն հակա-HH/ab մոնոկլոնալ սիճուկ - CM /դատական բժշկության համար/ |  |  |  |  |  | մլ |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37500 |  |  |  |  |  |  | Անգույն, թափանցիկ հեղուկ: Ակտիվ կոմպոնենտ է, IgM դասի մոնոկլոնալ հակամարմիններն են, որոնք արտազատվում են H - 86/50 մկան հիբրիդոմայով: Հայտնաբերում է H հակածինը էրիթրոցիտներում, չի աբսորբցում թքի H հակածինը: Օգտագործվում է դատական բժշկության մեջ կլանման-անջատման և ագլյուտինացիայի ռեակցիաներում Հ հակածինի հայտնաբերման համար: Ռեակցիան իրականացվում է հարթության վրա, փորձանոթներում: Պիտանելիությունը 1 տարի, 2 - 80-ի պայմաններում: Բաց է թողնվում հեղուկ պրեպա- րատի ձևով 5 մլ-ոց ապակյա սրվակներում: Չպետք է առաջացնի ագլյուտինացիայի ռեակցիա կենդանիների էրիթրոցիտների հետ: Զանգվածացումը O /I/, A /II/, B /III/, AB /IV/ խմբերի հետ ոչ ավել քան 120 վայրկյանում: Միկրոպլատայում O խմբի էրիթ-րոցիտների հետ ռեակցիայի համար պահանջվում է 1:256 տիտրից ոչ պակաս: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անգույն, թափանցիկ հեղուկ: Ակտիվ կոմպոնենտ է, IgM դասի մոնոկլոնալ հակամարմիններն են, որոնք արտազատվում են H - 86/50 մկան հիբրիդոմայով: Հայտնաբերում է H հակածինը էրիթրոցիտներում, չի աբսորբցում թքի H հակածինը: Օգտագործվում է դատական բժշկության մեջ կլանման-անջատման և ագլյուտինացիայի ռեակցիաներում Հ հակածինի հայտնաբերման համար: Ռեակցիան իրականացվում է հարթության վրա, փորձանոթներում: Պիտանելիությունը 1 տարի, 2 - 80-ի պայմաններում: Բաց է թողնվում հեղուկ պրեպա- րատի ձևով 5 մլ-ոց ապակյա սրվակներում: Չպետք է առաջացնի ագլյուտինացիայի ռեակցիա կենդանիների էրիթրոցիտների հետ: Զանգվածացումը O /I/, A /II/, B /III/, AB /IV/ խմբերի հետ ոչ ավել քան 120 վայրկյանում: Միկրոպլատայում O խմբի էրիթ-րոցիտների հետ ռեակցիայի համար պահանջվում է 1:256 տիտրից ոչ պակաս: ՌԴ |  |  |  |  |
| 61 |  | Ցոլիկլոն հակա-Hкра մոնոկլոնալ սիճուկ - CM /դատական բժշկության համար/ |  |  |  |  |  | մլ |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75000 |  |  |  |  |  |  | Անգույն թափանցիկ հեղուկ է: Ակտիվ կոմպոնենտ է, IgM դասի մոնոկլոնալ հակամարմիններն են, որոնք արտազատվում են H - 89/8 մկան հիբրիդոմայով: Հայտնաբերում է H հակածինը դատաբժշկության մեջ արյան, թքի և այլ արտադրություններում կլանման, քանակական ռեակցիայի, կլանման-անջատման ռեակցիայում: Պիտանելիությունը 1 տարի, 2-80 աստիճանի պայմաններում: Բաց է թողնվում հեղուկ պրեպարատի ձևով ապակյա սրվակներում 5 մլ տարողությամբ: Չպետք է առաջացնի զանգվածացում կենդանիների էրիթրոցիտների հետ: Մարդու էրիթրոցիտների հետ շփմանդեպքում նրա հեմագլյուտինացման ժամանակը 120 վայրկյանը չպետք է գերազանցի: Ռեակցիայի արտահայտվածությունը պետք է նվազի ֆենոտիպների հետևյալ հաջորդականությամբ` O >A2 >A2B>B>A1>A1B: Տիտրը` 1:256-ից ոչ պակաս: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անգույն թափանցիկ հեղուկ է: Ակտիվ կոմպոնենտ է, IgM դասի մոնոկլոնալ հակամարմիններն են, որոնք արտազատվում են H - 89/8 մկան հիբրիդոմայով: Հայտնաբերում է H հակածինը դատաբժշկության մեջ արյան, թքի և այլ արտադրություններում կլանման, քանակական ռեակցիայի, կլանման-անջատման ռեակցիայում: Պիտանելիությունը 1 տարի, 2-80 աստիճանի պայմաններում: Բաց է թողնվում հեղուկ պրեպարատի ձևով ապակյա սրվակներում 5 մլ տարողությամբ: Չպետք է առաջացնի զանգվածացում կենդանիների էրիթրոցիտների հետ: Մարդու էրիթրոցիտների հետ շփմանդեպքում նրա հեմագլյուտինացման ժամանակը 120 վայրկյանը չպետք է գերազանցի: Ռեակցիայի արտահայտվածությունը պետք է նվազի ֆենոտիպների հետևյալ հաջորդականությամբ` O >A2 >A2B>B>A1>A1B: Տիտրը` 1:256-ից ոչ պակաս: ՌԴ |  |  |  |  |
| 62 |  | Ցոլիկլոն հակա-A մոնոկլոնալ սիճուկ – CM /դատական բժշկության համար/ |  |  |  |  |  | մլ |  | 150 |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112500 |  |  |  |  |  |  | Թափանցիկ, անգույն հեղուկ է: Ակտիվ կոմպոնենտ է - մոնոկլո-նալ հակամարմիններ IgM դասի,որը արտազատվում է A - 90/16 մկան հիբրիդոմայով: Հայտնաբերում է A հակածինը հյուսվածքներում: Կիրառվում է դատաբժշկության մեջ ABOհամակարգի տիպիզացման համար զանգվածացման /հար- թության վրա և փորձանոթներում և կլանման-անջատման/ ռեակ-ցիաներում: Պահվում է 2 - 80-ում, ֆորմատը 5 կամ 10 մլ, ապակյա սրվակներում,հեղուկ պրեպարատ: Պիտանելիության ժամկետը ստացման պահին ոչ պակաս ժամկետի 2/3-ից: Օրգանիզմից դուրս ախտորոշման համար: Չպետք է առաջացնի զանգվածա-Ցում /ագլյուտինացիա/ O /I/ և B/III/ խմբերի էրիթրոցիտների հետ: Հեմագլյուտինացնող հատկանիշը /էրիթրոցիտների հետ ցոլիկլոնի շփումից հետո/չպետք է գերազանցի 30 վայրկյանը: Միկրոպլատայում զանգվածացման ռեակցիայի համար պահանջվում է ոչ պակաս 1:256 տիտրը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Թափանցիկ, անգույն հեղուկ է: Ակտիվ կոմպոնենտ է - մոնոկլո-նալ հակամարմիններ IgM դասի,որը արտազատվում է A - 90/16 մկան հիբրիդոմայով: Հայտնաբերում է A հակածինը հյուսվածքներում: Կիրառվում է դատաբժշկության մեջ ABOհամակարգի տիպիզացման համար զանգվածացման /հար- թության վրա և փորձանոթներում և կլանման-անջատման/ ռեակ-ցիաներում: Պահվում է 2 - 80-ում, ֆորմատը 5 կամ 10 մլ, ապակյա սրվակներում,հեղուկ պրեպարատ: Պիտանելիության ժամկետը ստացման պահին ոչ պակաս ժամկետի 2/3-ից: Օրգանիզմից դուրս ախտորոշման համար: Չպետք է առաջացնի զանգվածա-Ցում /ագլյուտինացիա/ O /I/ և B/III/ խմբերի էրիթրոցիտների հետ: Հեմագլյուտինացնող հատկանիշը /էրիթրոցիտների հետ ցոլիկլոնի շփումից հետո/չպետք է գերազանցի 30 վայրկյանը: Միկրոպլատայում զանգվածացման ռեակցիայի համար պահանջվում է ոչ պակաս 1:256 տիտրը: ՌԴ |  |  |  |  |
| 63 |  | Ցոլիկլոն հակա-B մոնոկլոնալ սիճուկ – CM /դատական բժշկության համար/, Гематолог |  |  |  |  |  | մլ |  | 150 |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112500 |  |  |  |  |  |  | Թափանցիկ հեղուկ է: IgM դասի մոնոկլոնալ հակամարմիններ են, արտազատվում են B-85/2 - B 8 մկան հիբրիդոմոյով: Հայտնաբերում է B հակածինը հյուսվածքներում: Կիրառվում է դատաբժշկության մեջ ABO համակարգի տիպիզացման համար զանգվածացման/հարթության վրա և փորձանոթներում/ և կլանման-անջատման ռեակցիաներում: Պահվում է 2 - 80-ում, ֆորմատը 5 կամ 10 մլ, ապակյա սրվակներում հեղուկ պրեպարատ: Պիտանելիության ժամկետը ստացման պահին ոչ պակաս ժամկետի 2/3-ից: Օրգանիզմից դուրս ախտորոշման համար: Զանգվածացման ռեակցիան համանուն խմբի էրիթրոցիտների հետ: Չպետք է առաջացնի զանգվածացում /ագլյուտինացիա/ O /I/ և A /II/ խմբերի էրիթրոցիտների հետ: Հեմագլյուտինացնող հատկանիշը /էրիթրոցիտների հետ ցոլիկլոնի շփումից հետո/ չպետք է գերազանցի 30 վայրկյանը: Միկրոպլատայում զանգվածացման ռեակցիայի համար պահանջվում է ոչ պակաս, քան 1:256 տիտրը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Թափանցիկ հեղուկ է: IgM դասի մոնոկլոնալ հակամարմիններ են, արտազատվում են B-85/2 - B 8 մկան հիբրիդոմոյով: Հայտնաբերում է B հակածինը հյուսվածքներում: Կիրառվում է դատաբժշկության մեջ ABO համակարգի տիպիզացման համար զանգվածացման/հարթության վրա և փորձանոթներում/ և կլանման-անջատման ռեակցիաներում: Պահվում է 2 - 80-ում, ֆորմատը 5 կամ 10 մլ, ապակյա սրվակներում հեղուկ պրեպարատ: Պիտանելիության ժամկետը ստացման պահին ոչ պակաս ժամկետի 2/3-ից: Օրգանիզմից դուրս ախտորոշման համար: Զանգվածացման ռեակցիան համանուն խմբի էրիթրոցիտների հետ: Չպետք է առաջացնի զանգվածացում /ագլյուտինացիա/ O /I/ և A /II/ խմբերի էրիթրոցիտների հետ: Հեմագլյուտինացնող հատկանիշը /էրիթրոցիտների հետ ցոլիկլոնի շփումից հետո/ չպետք է գերազանցի 30 վայրկյանը: Միկրոպլատայում զանգվածացման ռեակցիայի համար պահանջվում է ոչ պակաս, քան 1:256 տիտրը: ՌԴ |  |  |  |  |
| 64 |  | Ցոլիկլոն հակա-D սուպեր - CM /դատական բժշկության համար/ |  |  |  |  |  | մլ |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  | Հեղուկ է փայլով, բաց վարդագույն կամ բաց դեղնավուն, Ուղղակի հեմագլյուտինացիայի ռեակցիայով հայտնաբերում է Ռեզուս համակարգի D հակածինը մարդու արյան էրիթրոցիտներում և կարող է փոխարինել կամ էլ զուգահեռ օգտագործվել ալոիմուն հակա-D սիճուկի հետ: Պարունակում է IgM հակամարմիններ, որը և առաջացնում է ուղղակի ագլյուտինացիա D+էրիթրոցիտների հետ: Չպետք է ագլյուտինացնի D-էրիթրոցիտները: Տիտրը` 1: 256: Ռեակցիան իրագործվում է հարթության վրա և փորձանոթներում: Պիտանելիության ժամկետն է 1 տարի` 2 - 8 աստիճանի պայմաններում, փակված վիճակում 1 ամսվա ընթացքում: Ստացման տեխնոլոգիան բացառում է պաթոգեն միկրոօրգանիզմների ազդեցությունը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | Ցոլիկլոն հակա-A մոնոկլոնալ սիճուկ հեղուկ արյան համար |  |  |  |  |  | մլ |  | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |  | Ցոլիկլոն Anti A 10մլ ֆլակոնում: Պարունակում է մոնոկլոնալ հակա-A հակամարմիններ 1:32 տիտրով: Այն արտադրվում է երկու մկան հիբրիդոմայով և պատկանում է LgM դասի իմունոգլոբուլիններին: Օգտագործվում է դատական բժշկության մեջ հեղուկ արյան խմբային պատկանելիությունը որոշելու համար, հարթության վրա: Ցոլիկլոն հակա-A-ն կարմիր գույնով է ներկում հեղուկը ֆլակոնում`10մլ հեղուկի պարունակությամբ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ցոլիկլոն Anti A 10մլ ֆլակոնում: Պարունակում է մոնոկլոնալ հակա-A հակամարմիններ 1:32 տիտրով: Այն արտադրվում է երկու մկան հիբրիդոմայով և պատկանում է LgM դասի իմունոգլոբուլիններին: Օգտագործվում է դատական բժշկության մեջ հեղուկ արյան խմբային պատկանելիությունը որոշելու համար, հարթության վրա: Ցոլիկլոն հակա-A-ն կարմիր գույնով է ներկում հեղուկը ֆլակոնում`10մլ հեղուկի պարունակությամբ: ՌԴ |  |  |  |  |
| 66 |  | Ցոլիկլոն հակա-B մոնոկլոնալ սիճուկ հեղուկ արյան համար |  |  |  |  |  | մլ |  | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |  | Ցոլիկլոն Anti B 10մլ ֆլակոնում: Պարունակում է մոնոկլոնալ հակա-B հակամարմիններ` 1:32 տիտրով: Այն արտադրվում է երկու մկան հիբրիդոմայով և պատկանում է LgM դասի իմունոգլոբուլիններին: Օգտագործվում է դատական բժշկության մեջ հեղուկ արյան խմբային պատկանելիությունը որոշելու համար, հարթության վրա: Ցոլիկլոն հակա-B-ն կապույտ գույնով է ներկում հեղուկը ֆլակոնում`10 մլ հեղուկի պարունակությամբ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ցոլիկլոն Anti B 10մլ ֆլակոնում: Պարունակում է մոնոկլոնալ հակա-B հակամարմիններ` 1:32 տիտրով: Այն արտադրվում է երկու մկան հիբրիդոմայով և պատկանում է LgM դասի իմունոգլոբուլիններին: Օգտագործվում է դատական բժշկության մեջ հեղուկ արյան խմբային պատկանելիությունը որոշելու համար, հարթության վրա: Ցոլիկլոն հակա-B-ն կապույտ գույնով է ներկում հեղուկը ֆլակոնում`10 մլ հեղուկի պարունակությամբ: ՌԴ |  |  |  |  |
| 67 |  | Արյան առկայությունը հաստատող ախտորոշիչ ժապավեններ |  |  |  |  |  | տուփ |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120000 |  |  |  |  |  |  | Արյան առկայությունը հաստատող ''հեմո-ֆան'' կամ համարժեք: ախտորոշիչ ժապավեններ: Թեստը հիմնված է հեմոգլոբինի հատկության վրա` լինել կատալիզատր օրգանական հիդրոպերօքսիդով ինդիկատրի օքսիդացման ռեակցիայում: Այն օգտագործվում է ինչպես կլինիկաներում մեզի մեջ արյան առկայության, այնպես էլ դատաբժշկության մեջ: Այն շատ զգայուն ռեակցիա է Hb-ի և միոգլոբինի նկատմամբ, տալիս է թույլ դրական արդյունք անգամ 1 մկլ հեղուկում 5 էրիթրոցիտների առկայության դեպքում: Տալիս է հստակ դրական արդյունք /հետքեր/ 1 մկլ հեղուկում 10 էրիթրոցիտների առկայության դեպքում: Գործարանային թողարկումը 50 թեստ ժապավենների տեսքով հատուկ տարայում: Պահպանումը` գործարանային տարան փակված վիճակում չոր, մութ և սառը պայմաններում /+2+30 աստիճան/: Թեստ ժապավենները պետք է զերծ լինեն խոնավ օդի, արևի ուղիղ ճառագայթների, բարձր ջերմաստիճանի, քիմիական նյութերի գոլորշիների ազդեցությունից: Նշված պահանջների պահպանության ժամանակ պիտանելիությունը կհամապատասխանի տարայի վրա նշված պիտանելիության ժամկետին: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Արյան առկայությունը հաստատող ''հեմո-ֆան': ախտորոշիչ ժապավեններ: Թեստը հիմնված է հեմոգլոբինի հատկության վրա` լինել կատալիզատր օրգանական հիդրոպերօքսիդով ինդիկատրի օքսիդացման ռեակցիայում: Այն օգտագործվում է ինչպես կլինիկաներում մեզի մեջ արյան առկայության, այնպես էլ դատաբժշկության մեջ: Այն շատ զգայուն ռեակցիա է Hb-ի և միոգլոբինի նկատմամբ, տալիս է թույլ դրական արդյունք անգամ 1 մկլ հեղուկում 5 էրիթրոցիտների առկայության դեպքում: Տալիս է հստակ դրական արդյունք /հետքեր/ 1 մկլ հեղուկում 10 էրիթրոցիտների առկայության դեպքում: Գործարանային թողարկումը 50 թեստ ժապավենների տեսքով հատուկ տարայում: Պահպանումը` գործարանային տարան փակված վիճակում չոր, մութ և սառը պայմաններում /+2+30 աստիճան/: Թեստ ժապավենները պետք է զերծ լինեն խոնավ օդի, արևի ուղիղ ճառագայթների, բարձր ջերմաստիճանի, քիմիական նյութերի գոլորշիների ազդեցությունից: Նշված պահանջների պահպանության ժամանակ պիտանելիությունը կհամապատասխանի տարայի վրա նշված պիտանելիության ժամկետին: ՌԴ |  |  |  |  |
| 68 |  | Սերմի առկայությունը հաստատող իմունոքրոմ էքսպրես թեստ |  |  |  |  |  | տուփ |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114000 |  |  |  |  |  |  | Սերմի առկայությունը հաստատող իմունոքրոմ էքսպրես թեստ ''Serօtec semiquant PSA'' կամ համարժեք: Օգտագործվում է դատաբժշկության մեջ: Սեռոտեկ PSA թեստը օգտագործվում է սերմնահյութում PSA-ն /որը գլիկոպրոտեին է, գտնվում է շագանակագեղձում և արտազատվում է սերմնահյութի մեջ/ արագ հայտնաբերելու համար: PSA դրական նմուշների դեպքում թեստի վրա գծեր են առաջանում:Թեստը և նրա հետ բուֆերը կայուն են և պետք է պահվեն սենյակային ջերմաստիճանում կամ սառնարանում /+2+30 աստիճան C-ում/:Տուփում՝ 40 հատ: Զգայունությունը 100% է, սպեցիֆիկությունը՝ 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սերմի առկայությունը հաստատող իմունոքրոմ էքսպրես թեստ ''Serօtec semiquant PSA'' կամ համարժեք: Օգտագործվում է դատաբժշկության մեջ: Սեռոտեկ PSA թեստը օգտագործվում է սերմնահյութում PSA-ն /որը գլիկոպրոտեին է, գտնվում է շագանակագեղձում և արտազատվում է սերմնահյութի մեջ/ արագ հայտնաբերելու համար: PSA դրական նմուշների դեպքում թեստի վրա գծեր են առաջանում:Թեստը և նրա հետ բուֆերը կայուն են և պետք է պահվեն սենյակային ջերմաստիճանում կամ սառնարանում /+2+30 աստիճան C-ում/:Տուփում՝ 40 հատ: Զգայունությունը 100% է, սպեցիֆիկությունը՝ 100%: Seratec, PSM400F/40 |  |  |  |  |
| 69 |  | Իմունոքրոմ թեստ կասետներ իրենց բուֆերային լուծիչներով /արյան հետքերի համար/ |  |  |  |  |  | տուփ |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88000 |  |  |  |  |  |  | Իմունոքրոմ թեստ կասետներ իրենց բուֆերային լուծիչներով`Seratec Hem Directեք կամ համարժեք, լվացված և ֆիզիկո-քիմիական ազդակների ազդեցությամբ կասկածելի հետքերում արյան առկայությունը և նրանում մարդկային ծագման Hb–ի միաժամանակյա հայտնաբերման համար: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Իմունոքրոմ թեստ կասետներ իրենց բուֆերային լուծիչներով`Seratec Hem Directեք կամ համարժեք, լվացված և ֆիզիկո-քիմիական ազդակների ազդեցությամբ կասկածելի հետքերում արյան առկայությունը և նրանում մարդկային ծագման Hb–ի միաժամանակյա հայտնաբերման համար: Seratec, HBF07/30 |  |  |  |  |
| 70 |  | Կափարիչներ |  |  |  |  |  | հատ |  | 5000 |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Շրջասեղմիչ կափարիչ, արծաթագույն, ալյումինե, սեպտաի տեսակը ֆտորոպլաստ/ սիլիկոն, 20 մմ, 100 / հատ Վավերացված. Այո Սեպտաների շերտը. Կրկնակի շերտ Նախնական կտրվածք․ Ոչ Սեպտան ներառված է. Այո Նյութը ՝ ալյումին Vial: -60 ° C- ից 180 ° C Չափը ՝ 20 մմ Նախատեսված է գոլորշիների փուլի գոլորշիների համար Սեպտայի տեսակը ՝ ՊՏՖԷ / սիլիկոն Կրկին ներարկում. Ոչ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  | Իզոպրոպիլ սպիրտ |  |  |  |  |  | Լիտր |  | 251 |  |  | 251 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 263550 |  |  |  |  |  |  | CH3CHOHCH3 -Սուր հոտով, ցնդող, թափանցիկ հեղուկ է: Ջրի հետ լավ խառնվում է : Մ.զ. հավասար է 0,814-0,819գ/սմ3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CH3CHOHCH3 -Սուր հոտով, ցնդող, թափանցիկ հեղուկ է: Ջրի հետ լավ խառնվում է : Մ.զ. հավասար է 0,814-0,819գ/սմ3: Химбаза |  |  |  |  |
| 72 |  | Իզոպրոպիլ սպիրտ /քիմիապես մաքուր/ |  |  |  |  |  | լիտր |  | 5.5 |  |  | 5.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66000 |  |  |  |  |  |  | HPLC նախատեսված հեղուկային քրոմոտոգրաֆման համար,մաքրությունը՝99%, 2,5լ-ոց գործարանային հերմետիկ փաթեթավորմամբ։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HPLC նախատեսված հեղուկային քրոմոտոգրաֆման համար,մաքրությունը՝99%, 2,5լ-ոց գործարանային հերմետիկ փաթեթավորմամբ։ Carloe Erba, 412422000 |  |  |  |  |
| 73 |  | Սառցաքացախաթթու |  |  |  |  |  | Լիտր |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1760 |  |  |  |  |  |  | Անգույն թափանցիկ հեղուկ սուր հոտով, քիմիապես մաքուր, քացաղաթթվի զանգվածային մասը 99,8%-ից ոչ պակաս, բյուրեղացման t=16,3-16,7ºC, 3-րդ դասի վտանգավորության |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անգույն թափանցիկ հեղուկ սուր հոտով, քիմիապես մաքուր, քացաղաթթվի զանգվածային մասը 99,8%-ից ոչ պակաս, բյուրեղացման t=16,3-16,7ºC, 3-րդ դասի վտանգավորության: Химбаза |  |  |  |  |
| 74 |  | Սպիրտի խծուծներ, N100 |  |  |  |  |  | Հատ |  | 1400 |  |  | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6720 |  |  |  |  |  |  | Ոչ գործվածքային կտորներ ներծծված 70% էթիլ սպիրտով, Չափսը՝M` տուփում՝ 100 հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ոչ գործվածքային կտորներ ներծծված 70% էթիլ սպիրտով, Չափսը՝M` տուփում՝ 100 հատ: ՉԺՀ |  |  |  |  |
| 75 |  | Նատրիումի հիդրօքսիդ |  |  |  |  |  | ԿԳ |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  | NaOH- պինդ, սպիտակ, շատ խոնավածուծ բյուրեղային նյութ է, որը հալվում է 320 աստիճանում, մ.զ. Հավասար է 40: Ուտիչ, քայքայիչ ազդեցության պատճառովայն կոչվում է նաև կծու նատրոն: Նա օդից հեշտությամբ կլանում է խոնավությունը և օդից գազեր: Մատակարարման պահին չոր բյուրեղիկների տեսքով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NaOH- պինդ, սպիտակ, շատ խոնավածուծ բյուրեղային նյութ է, որը հալվում է 320 աստիճանում, մ.զ. Հավասար է 40: Ուտիչ, քայքայիչ ազդեցության պատճառովայն կոչվում է նաև կծու նատրոն: Նա օդից հեշտությամբ կլանում է խոնավությունը և օդից գազեր: Մատակարարման պահին չոր բյուրեղիկների տեսքով: ՌԴ |  |  |  |  |
| 76 |  | Ջրածնի պերօքսիդ |  |  |  |  |  | Լիտր |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3600 |  |  |  |  |  |  | H2O2- Անգույն, թափանցիկ հեղուկ է: Ունի սպիտակեցնող հատկություն: Մ. զ. հավասար է 34, լավ լուծվում է ջրում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H2O2- Անգույն, թափանցիկ հեղուկ է: Ունի սպիտակեցնող հատկություն: Մ. զ. հավասար է 34, լավ լուծվում է ջրում: ՌԴ |  |  |  |  |
| 77 |  | էթիլ սպիրտ բժշկական 96% /ք.մ./ |  |  |  |  |  | Լիտր |  | 516 |  |  | 516 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 619200 |  |  |  |  |  |  | C2H5OH, էթանոլ, միատոմ սպիրտ, ստանդարտ պայմաններում թափանցիկ հեղուկ սուր հոտով, ոչ դիպոլային միացությունների լուծիչ, օգտագործվում է նաև որպես ախտահանող լուծույթ, առևտրային անվանումը 96% բժշկական սպիրտ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C2H5OH, էթանոլ, միատոմ սպիրտ, ստանդարտ պայմաններում թափանցիկ հեղուկ սուր հոտով, ոչ դիպոլային միացությունների լուծիչ, օգտագործվում է նաև որպես ախտահանող լուծույթ, առևտրային անվանումը 96% բժշկական սպիրտ: ՌԴ |  |  |  |  |
| 78 |  | Մեթիլ ալկոհոլ |  |  |  |  |  | լ |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15360 |  |  |  |  |  |  | CH3OH - անգույն, թափանցիկ հեղուկ, լուծվում է ջրում բոլոր հարաբերություններով, առաջացնելով թափանցիկ լուծույթներ` առանց պղտորության և փայլի: Տեսակարար կշիռը` 0,793: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CH3OH - անգույն, թափանցիկ հեղուկ, լուծվում է ջրում բոլոր հարաբերություններով, առաջացնելով թափանցիկ լուծույթներ` առանց պղտորության և փայլի: Տեսակարար կշիռը` 0,793: Stanchem |  |  |  |  |
| 79 |  | Քլորոֆորմ |  |  |  |  |  | գր |  | 500000 |  |  | 500000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650000 |  |  |  |  |  |  | CHCL3 -Սուր, գրգռիչ հոտով, ցնդող, թափանցիկ հեղուկ է: Մ.զ. հավասար է 119,5: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CHCL3 -Սուր, գրգռիչ հոտով, ցնդող, թափանցիկ հեղուկ է: Մ.զ. հավասար է 119,5: ՌԴ |  |  |  |  |
| 80 |  | Աղաթթու/ք.մ./ |  |  |  |  |  | գր |  | 10000 |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  | HCI-անգույն,սուր հոտով ծխացող հեղուկ է: Խիտ աղաթթուն պարունակում է մոտ 37%HCI,որի խտությունը1,19գ/սմ3,մ.զ.հավասար է 36,5`ուժեղ թթվային ռեակցիայով |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HCI-անգույն,սուր հոտով ծխացող հեղուկ է: Խիտ աղաթթուն պարունակում է մոտ 37%HCI,որի խտությունը1,19գ/սմ3,մ.զ.հավասար է 36,5`ուժեղ թթվային ռեակցիայով: ՌԴ |  |  |  |  |
| 81 |  | Ծծմբական թթու |  |  |  |  |  | կգ |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3250 |  |  |  |  |  |  | Անգույն, յուղանման հեղուկ է, որը պարունակում է 98,3 % H2SO4: Այն բյուրեղանում է 10,30-ում, խտությունը հավասար է 1,84 գ/սմ3,մ. զ.` 98,08, տեսակարար կշիռը` 0 C-ում հավասար է 1,859: Սառեցնելիս առաջացնում է բյուրեղներ, որոնք հալվում են 10,490 C-ում: Խիտ H2SO4 կլանում է ջրային գոլորշիներ: Ունի խիստ թթվային ռեակցիա: H2SO4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անգույն, յուղանման հեղուկ է, որը պարունակում է 98,3 % H2SO4: Այն բյուրեղանում է 10,30-ում, խտությունը հավասար է 1,84 գ/սմ3,մ. զ.` 98,08, տեսակարար կշիռը` 0 C-ում հավասար է 1,859: Սառեցնելիս առաջացնում է բյուրեղներ, որոնք հալվում են 10,490 C-ում: Խիտ H2SO4 կլանում է ջրային գոլորշիներ: Ունի խիստ թթվային ռեակցիա: H2SO4: ՌԴ |  |  |  |  |
| 82 |  | Քսիլոլ |  |  |  |  |  | լ |  | 201 |  |  | 201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 249240 |  |  |  |  |  |  | Թափանցիկ հեղուկ` յուրահատուկ հոտով, քիմիական հոտով, քիմիապես մաքուր, թունավոր, հրդեհապայթյուն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Թափանցիկ հեղուկ` յուրահատուկ հոտով, քիմիական հոտով, քիմիապես մաքուր, թունավոր, հրդեհապայթյուն: ՌԴ |  |  |  |  |
| 83 |  | Ամյակ 25 % |  |  |  |  |  | լ |  | 25 |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10500 |  |  |  |  |  |  | Անգույն թափանցիկ, սուր հոտով ուժեղ հիմքային ռեակցիայով հե- ղուկ NH4OH: Բյուրեղանում է ան- գույն բյուրեղների ձևով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անգույն թափանցիկ, սուր հոտով ուժեղ հիմքային ռեակցիայով հե- ղուկ NH4OH: Բյուրեղանում է ան- գույն բյուրեղների ձևով: ՌԴ |  |  |  |  |
| 84 |  | Էպենդորֆ փորձանոթ 0.5մլ |  |  |  |  |  | Հատ |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8000 |  |  |  |  |  |  | 0.5 մլ տարողության ստերիլ նիշավորված միկրոցենտրիֆուգային պոլիպրոպիլենային, էպենդորֆ տիպի կափարիչներով փորձանոթներ, ավտոկլավում ախտահանման և 100°C տաքացնելու հնարավորությամբ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 մլ տարողության ստերիլ նիշավորված միկրոցենտրիֆուգային պոլիպրոպիլենային, էպենդորֆ տիպի կափարիչներով փորձանոթներ, ավտոկլավում ախտահանման և 100°C տաքացնելու հնարավորությամբ: ՉԺՀ |  |  |  |  |
| 85 |  | Էպենդորֆ փորձանոթ 1.5մլ |  |  |  |  |  | Հատ |  | 10000 |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 մլ տարողության ստերիլ նիշավորված միկրոցենտրիֆուգային փորձանոթներ կապարիչներով, պոլիպրոպիլենային, էպենդորֆ տիպի փորձանոթ, ավտոկլավում ախտահանման հնարավորությամբ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 մլ տարողության ստերիլ նիշավորված միկրոցենտրիֆուգային փորձանոթներ կապարիչներով, պոլիպրոպիլենային, էպենդորֆ տիպի փորձանոթ, ավտոկլավում ախտահանման հնարավորությամբ: HUIDA Medical, tube, “Yancheng Huida CO.,LTD” |  |  |  |  |
| 86 |  | Էպենդորֆ փորձանոթ 2 մլ |  |  |  |  |  | Հատ |  | 5250 |  |  | 5250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31500 |  |  |  |  |  |  | Էպենդորֆ 2մլ տարողությամբ, նախատեսված միկրոցենտրիֆուգայի համար, տուփում 250հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էպենդորֆ 2մլ տարողությամբ, նախատեսված միկրոցենտրիֆուգայի համար, տուփում 500 հատ: HUIDA Medical, tube, “Yancheng Huida CO.,LTD” |  |  |  |  |
| 87 |  | Ֆիլտրի թուղթ 12,5սմ |  |  |  |  |  | տուփ |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18000 |  |  |  |  |  |  | Կապույտ ժապավեն` 12,5սմ TY 2642-001-13 927158 ֆիրմային նշանի, կամ համարժեք |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կապույտ ժապավեն` 12,5սմ TY 2642-001-13 927158 ֆիրմային նշանի: ՌԴ |  |  |  |  |
| 88 |  | Ֆիլտրի թուղթ 15սմ |  |  |  |  |  | տուփ |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26400 |  |  |  |  |  |  | Կապույտ ժապավեն 15սմ TY 2642-001-13 927158 ֆիրմային նշանի, կամ համարժեք |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կապույտ ժապավեն 15սմ TY 2642-001-13 927158 ֆիրմային նշանի: ՌԴ |  |  |  |  |
| 89 |  | Ֆիլտրի թուղթ 9սմ |  |  |  |  |  | տուփ |  | 25 |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15000 |  |  |  |  |  |  | Կապույտ ժապավեն: Ֆիլտրի տրամագիծ՝ 90մմ, տուփի մեջ քանակը՝ 100, TY 2642-001-13 927158 ֆիրմային նշանի, կամ համարժեք |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կապույտ ժապավեն: Ֆիլտրի տրամագիծ՝ 90մմ, տուփի մեջ քանակը՝ 100, TY 2642-001-13 927158 ֆիրմային նշանի: ՌԴ |  |  |  |  |
| 90 |  | Ֆիլտրի թուղթ |  |  |  |  |  | Կգ |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8400 |  |  |  |  |  |  | Ֆիլտրի թուղթ՝ թերթավոր |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ֆիլտրի թուղթ՝ թերթավոր: ՌԴ |  |  |  |  |
| 91 |  | Ծածկապակի 18*18 |  |  |  |  |  | հատ |  | 10000 |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  |  |  | Ծածկապակի 18*18, փաթեթավորումը` ստվարաթղթյա տուփ` ԳՕՍՏ 6672-75: Ֆիրմային նշանի առկայությունը` <<Կոտրվող է>>: տուփի մեջ 100 հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ծածկապակի 18*18, փաթեթավորումը` ստվարաթղթյա տուփ` ԳՕՍՏ 6672-75: Ֆիրմային նշանի առկայությունը` <<Կոտրվող է>>: տուփի մեջ 100 հատ: HUIDA Medical, Microscope Cover Glass, “Yancheng Huida CO.,LTD” |  |  |  |  |
| 92 |  | Ծածկապակի 24*24 |  |  |  |  |  | հատ |  | 10000 |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31800 |  |  |  |  |  |  | Ծածկապակի 24*24, փաթեթավորումը` ստվարաթղթյա տուփ` ԳՕՍՏ 6672-75: Ֆիրմային նշանի առկայությունը` <<Կոտրվող է>>: տուփի մեջ 100 հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ծածկապակի 24*24, փաթեթավորումը` ստվարաթղթյա տուփ` ԳՕՍՏ 6672-75: Ֆիրմային նշանի առկայությունը` <<Կոտրվող է>>: տուփի մեջ 100 հատ: HUIDA Medical, Microscope Cover Glass, “Yancheng Huida CO.,LTD” |  |  |  |  |
| 93 |  | Ծածկապակի 24*60 |  |  |  |  |  | Հատ |  | 10000 |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60000 |  |  |  |  |  |  | Ծածկապակի 24*60, փաթեթավորումը` ստվարաթղթյա տուփ` ԳՕՍՏ 6672-75: Ֆիրմային նշանի առկայությունը` <<Կոտրվող է>>: տուփի մեջ 100 հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ծածկապակի 24*60, փաթեթավորումը` ստվարաթղթյա տուփ` ԳՕՍՏ 6672-75: Ֆիրմային նշանի առկայությունը` <<Կոտրվող է>>: տուփի մեջ 100 հատ: ՌԴ |  |  |  |  |
| 94 |  | Փորձանոթներ 25մլ/չափիչ/ |  |  |  |  |  | հատ |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5900 |  |  |  |  |  |  | Ապակյա հարթահատակ գլան, նիշերով` նախատեսված 25մլ հեղուկ նյութեր չափելու համար: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ապակյա հարթահատակ գլան, նիշերով` նախատեսված 25մլ հեղուկ նյութեր չափելու համար: ՌԴ |  |  |  |  |
| 95 |  | Ոչ ստերիլ նիշավորված պլաստմասե բաժակներ 120մլ-անոց |  |  |  |  |  | հատ |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60000 |  |  |  |  |  |  | Աման բժշկական անալիզի համար` 120մլ: Նիշավորված պլաստմասե /ոչ ստերիլ/ բաժակ մեզի համար-պոլիէթիլենային տոպրակի մեջ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Աման բժշկական անալիզի համար` 120մլ: Նիշավորված պլաստմասե /ոչ ստերիլ/ բաժակ մեզի համար-պոլիէթիլենային տոպրակի մեջ: Greetmed |  |  |  |  |
| 96 |  | Պաստերյան պիպետկաներ |  |  |  |  |  | հատ |  | 10200 |  |  | 10200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 406776 |  |  |  |  |  |  | Ապակյա գլանակներ` մեկ կողմից մազանոթի բարակած մասով, տարբեր երկարության |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ապակյա գլանակներ` մեկ կողմից մազանոթի բարակած մասով, տարբեր երկարության: ՌԴ |  |  |  |  |
| 97 |  | Սկարիֆիկատոր |  |  |  |  |  | հատ |  | 300 |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  | Սկարիֆիկատոր, Մատծակիչ արյան անալիզ վերցնելու համար, միանվագ օգտագործման, պլաստիկ, ստերիլ: Ունի բարակ ասեղ, որը պատված է պլաստմասե շապիկով /կափարիչով/: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սկարիֆիկատոր, Մատծակիչ արյան անալիզ վերցնելու համար, միանվագ օգտագործման, պլաստիկ, ստերիլ: Ունի բարակ ասեղ, որը պատված է պլաստմասե շապիկով /կափարիչով/: Shangai Channelmed Import&Export Co., LTD |  |  |  |  |
| 98 |  | Պետրիի թասիկներ` ապակյա, հաստ պատերով |  |  |  |  |  | հատ |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22500 |  |  |  |  |  |  | Ապակյա լաբորատոր տարա` ցածր հարթ գլան, փակվում է նույն տիպի տարայով` մի փոքր մեծ տրամագծով, բարձրությունը` 15մմ, տրամագիծը` 90-100մմ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ապակյա լաբորատոր տարա` ցածր հարթ գլան, փակվում է նույն տիպի տարայով` մի փոքր մեծ տրամագծով, բարձրությունը` 15մմ, տրամագիծը` 90-100մմ: ՌԴ |  |  |  |  |
| 99 |  | Պլաստմասե պետրիի թասիկներ |  |  |  |  |  | Հատ |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |  | Պոլիպրոպիլենից պատրաստված լաբորատոր տարրա, գլանաձև կառուցվածքի, վրան նույնպիսի քիչ ավելի մեծ գլանաձև կափարիչով, տրամագիծը 9սմ, տւփերով, յուրաքանչյուր տուփի մեջ 20 հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պոլիպրոպիլենից պատրաստված լաբորատոր տարրա, գլանաձև կառուցվածքի, վրան նույնպիսի քիչ ավելի մեծ գլանաձև կափարիչով, տրամագիծը 9սմ, տւփերով, յուրաքանչյուր տուփի մեջ 20 հատ: ՉԺՀ |  |  |  |  |
| 100 |  | Պետրոլենային եթեր |  |  |  |  |  | լ |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250000 |  |  |  |  |  |  | Անգույն հեղուկ, իրենից ներկայացնում է ալիֆատիկ ածխաջրածինների խառնուրդ(C5-C6),եռման ջերմաստիճանը 30-80°C; խտությունը 0,650-0,695գ/սմ3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անգույն հեղուկ, իրենից ներկայացնում է ալիֆատիկ ածխաջրածինների խառնուրդ(C5-C6),եռման ջերմաստիճանը 30-80°C; խտությունը 0,650-0,695գ/սմ3. CL00.1636.2500, Chem-Lab |  |  |  |  |
| 101 |  | Անջուր նատրիումի սուլֆատ |  |  |  |  |  | կգ |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8750 |  |  |  |  |  |  | Անգույն թափանցիկ, օդում հեշտ թրջվող բյուրեղներ դառնավուն համով,հեշտ լուծվում է ջրում: Փաթեթվածքըª լուսապաշտպանված ապակյա տարաներ: Պահպանման պայմաննեը՝ պահել չոր տեղում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  | Նատրիում ֆոսֆորաթթվական 1 տեղակալված |  |  |  |  |  | Գրամ |  | 2500 |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3750 |  |  |  |  |  |  | Նատրիում ֆոսֆորաթթվական 1 տեղակալված, սպիտակ, անհոտ, փոշենման բյուրեղներ, ջրում լուծվող |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նատրիում ֆոսֆորաթթվական 1 տեղակալված, սպիտակ, անհոտ, փոշենման բյուրեղներ, ջրում լուծվող. Stanchem |  |  |  |  |
| 103 |  | Նատրիում ֆոսֆորաթթվական 2 տեղակալված |  |  |  |  |  | Գրամ |  | 2500 |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3625 |  |  |  |  |  |  | Նատրիում ֆոսֆորաթթվական 2 տեղակալված, սպիտակ, ահհոտ, փոշենման բյուրեղներ, ջրում լուծվող |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նատրիում ֆոսֆորաթթվական 2 տեղակալված, սպիտակ, ահհոտ, փոշենման բյուրեղներ, ջրում լուծվող: ՌԴ |  |  |  |  |
| 104 |  | Ացետոնիտրիլ/հատուկ մաքուր/ |  |  |  |  |  | լիտր |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65000 |  |  |  |  |  |  | C2H3N-հեշտ եռացող, անգույն հեղուկ է, եռման ջերմաստիճանը 210, նեխած խնձորի բնորոշ հոտով, լավ լուծվում է ջրում, մ.զ. Հավասար է 44: Բարձրաէֆեկտիվ քրոմատոգրաֆիայի համար: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C2H3N-հեշտ եռացող, անգույն հեղուկ է, եռման ջերմաստիճանը 210, նեխած խնձորի բնորոշ հոտով, լավ լուծվում է ջրում, մ.զ. Հավասար է 44: Բարձրաէֆեկտիվ քրոմատոգրաֆիայի համար: Carloe Erba, 412372000 |  |  |  |  |
| 105 |  | Եռաքլորքացախաթթու/ք.մ./ |  |  |  |  |  | գրամ |  | 2000 |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24000 |  |  |  |  |  |  | ССL3COH- սպիտակ պինդ նյութ, մ.զ. Հավասար է 163,4, հալման ջերմաստիճանը`57, եռմանը`196: Լավ լուծվում է ջրում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ССL3COH- սպիտակ պինդ նյութ, մ.զ. Հավասար է 163,4, հալման ջերմաստիճանը`57, եռմանը`196: Լավ լուծվում է ջրում: Stanchem |  |  |  |  |
| 106 |  | Թրթնջկաթթու/ք.մ./ |  |  |  |  |  | գրամ |  | 1800 |  |  | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1620 |  |  |  |  |  |  | C2HO4-անգույն մոնոկլինային բյուրեղներ, մ.զ. Հավասար է 90,04, խտությունը`1,36 գ/սմ3, հալման ջերմաստիճանը`189,50, քայքայմանը` 100-130: Լավ լուծվում է ացետոնում, էֆիրում, էթանոլում, վատ է լուծվում ջրում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C2HO4-անգույն մոնոկլինային բյուրեղներ, մ.զ. Հավասար է 90,04, խտությունը`1,36 գ/սմ3, հալման ջերմաստիճանը`189,50, քայքայմանը` 100-130: Լավ լուծվում է ացետոնում, էֆիրում, էթանոլում, վատ է լուծվում ջրում: ՌԴ |  |  |  |  |
| 107 |  | Ացետոն/ք.մ./ |  |  |  |  |  | Լիտր |  | 275 |  |  | 275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 192500 |  |  |  |  |  |  | Բնորոշ հոտ ունեցող անգույն հեղուկ է, եռման ջերմաստիճանը 56,20, մ.զ. հավասար է 58, ջրի հետ խառնվում է ցանկացած հարաբերությամբ: Շատ լավ լուծիչ է օրգանական նյութերի համար: C3H6O |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Բնորոշ հոտ ունեցող անգույն հեղուկ է, եռման ջերմաստիճանը 56,20, մ.զ. հավասար է 58, ջրի հետ խառնվում է ցանկացած հարաբերությամբ: Շատ լավ լուծիչ է օրգանական նյութերի համար: C3H6O. Химбаза |  |  |  |  |
| 108 |  | Մեթանոլ /քիմիապս մաքուր/ |  |  |  |  |  | լիտր |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70000 |  |  |  |  |  |  | UHPLC, նախատեսված հեղուկային քրոմոտոգրաֆման համար,մաքրությունը՝99%, 2,5լ-ոց գործարանային հերմետիկ փաթեթավորմամբ։ 2.5լ ապակյա տարայով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UHPLC, նախատեսված հեղուկային քրոմոտոգրաֆման համար,մաքրությունը՝99%, 2,5լ-ոց գործարանային հերմետիկ փաթեթավորմամբ։ 2.5լ ապակյա տարայով: Carloe Erba, 412722 |  |  |  |  |
| 109 |  | Պիկրինաթթու |  |  |  |  |  | ԿԳ |  | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25000 |  |  |  |  |  |  | C6H2(NO2)3OH - դեղին բյուրեղներ, մ.զ. Հավասար է 229,1, խտությունը`1,76գ/սմ3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C6H2(NO2)3OH - դեղին բյուրեղներ, մ.զ. Հավասար է 229,1, խտությունը`1,76գ/սմ3. 197378. Sigma Aldrich |  |  |  |  |
| 110 |  | Բաժանող ձագար 250մլ |  |  |  |  |  | հատ |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14000 |  |  |  |  |  |  | Ապակյա ձագար երկու չխառնվող հեղուկները բաժանելու համար, ներքևի մասում առկա է ծորակ փականով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 |  | Ամոնյակ 25 % |  |  |  |  |  | Լիտր |  | 25 |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10500 |  |  |  |  |  |  | Անգույն թափանցիկ, սուր հոտով ուժեղ հիմքային ռեակցիայով հե- ղուկ NH4OH: Բյուրեղանում է ան- գույն բյուրեղների ձևով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անգույն թափանցիկ, սուր հոտով ուժեղ հիմքային ռեակցիայով հե- ղուկ NH4OH: Բյուրեղանում է ան- գույն բյուրեղների ձևով: ՌԴ |  |  |  |  |
| 112 |  | Էոզին |  |  |  |  |  | Գրամ |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13900 |  |  |  |  |  |  | Տետրաբրոմ ֆլուորեսցեինի նատրիումական կամ կալիումական աղի տեսքով, ներկայացնում է իրենից կարմրավուն փոշի, ջրային և սպիրտային լուծույթներում ունի կարմիր գույն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Տետրաբրոմ ֆլուորեսցեինի նատրիումական կամ կալիումական աղի տեսքով, ներկայացնում է իրենից կարմրավուն փոշի, ջրային և սպիրտային լուծույթներում ունի կարմիր գույն: ՌԴ |  |  |  |  |
| 113 |  | Էֆիր /եթեր/ /նարկոզի համար/ |  |  |  |  |  | Լիտր |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69000 |  |  |  |  |  |  | C4H10O– Անգույն, թափանցիկհեղուկ, շուտցնդելի, սուրհոտով: Մ. զ. հավասարէ 74: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C4H10O– Անգույն, թափանցիկհեղուկ, շուտցնդելի, սուրհոտով: Մ. զ. հավասարէ 74: ՌԴ |  |  |  |  |
| 114 |  | Կտորների ֆիքսման և անցկացման կասետներ |  |  |  |  |  | Հատ |  | 15000 |  |  | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450000 |  |  |  |  |  |  | կափարիչով պլաստիկից փոքր ուղանկյուն,կամ քառակուսի ամանիկներ, պատրաստված են քիմիականորեն կայուն պլաստիկից,տարբեր չափսերի և գույների, անցքերի մեծության, օգտագործվում են հյուսվածաբանական մշակման ջրազրկման և պարաֆինային ներծծման և լցոնման փուլերում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 |  | Հեմատոքսիլին |  |  |  |  |  | Գրամ |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75000 |  |  |  |  |  |  | Դարչնագույն փոշի, օգտագործվում է հյուսվածաբանական ներկման ժամանակ, պատկանում է կորիզային ներկերին |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Դարչնագույն փոշի, օգտագործվում է հյուսվածաբանական ներկման ժամանակ, պատկանում է կորիզային ներկերին: ՌԴ |  |  |  |  |
| 116 |  | Պարապլաստ |  |  |  |  |  | Գրամ |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260 |  |  |  |  |  |  | Սպիտակ անհոտ կիսաթափանցիկ հատուկ հյուսվածաբանական օգտագործման զանգված, հալվում է 46-55C, փաթեթավորված է 1կգ թղթե տոպրակներով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 |  | Պարաֆին |  |  |  |  |  | կգ |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140000 |  |  |  |  |  |  | Սպիտակ կիսաթափանցիկ խիտ մաքրված բյուրեղային զանգված, անհամ, անհոտ, շոշափելիս թեթև աղոտ, չի լուծվում ջրում և սպիրտում: Հալման ջերմաստիճանը՝ 45-56C. Հրդեհավտանգավոր: Հալչելիս պետք է դառնա միատարր, առանց գնդերի հեղուկ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սպիտակ կիսաթափանցիկ խիտ մաքրված բյուրեղային զանգված, անհամ, անհոտ, շոշափելիս թեթև աղոտ, չի լուծվում ջրում և սպիրտում: Հալման ջերմաստիճանը՝ 45-56C. Հրդեհավտանգավոր: Հալչելիս պետք է դառնա միատարր, առանց գնդերի հեղուկ: Stnachem |  |  |  |  |
| 118 |  | Պոլիստիրոլ |  |  |  |  |  | կգ |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  |  |  | Թերմոպլաստիկ պոլիմեր, ամորֆ, անգույն, թափանցիկ, նուրբ, բարձր օպտիկական լուսաթափանցությամբ օժտված, չի լուծվում ջրում, լավ լուծվում է սպիրտերում, եթերում, քսիլոլի մեջ: Առսրկայական ապակին ծածկելու համար է, պետք է ծածկելուց հետո ունենա բացարձակ թափանցիկություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 |  | Քացախաթթու/ք.մ./ |  |  |  |  |  | Լիտր |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9000 |  |  |  |  |  |  | CH3COOH -Սուր, գրգռիչ հոտով հեղուկ է, եռման ջերմաստիճանը 118,50, +16,60-ում պնդանում է բյուրեղային մասսայի ձևով, որը տեսքով հիշեցնում է սառույց ( 100%-անոց կամ □սառցային□ քացախաթթու): Ջրի հետ խառնվում է ցանկացած հարաբերությամբ: 80%-անոցը կոչվում է քացախի էսենցիա, իսկ 9%-անոցը` քացախ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CH3COOH -Սուր, գրգռիչ հոտով հեղուկ է, եռման ջերմաստիճանը 118,50, +16,60-ում պնդանում է բյուրեղային մասսայի ձևով, որը տեսքով հիշեցնում է սառույց ( 100%-անոց կամ □սառցային□ քացախաթթու): Ջրի հետ խառնվում է ցանկացած հարաբերությամբ: 80%-անոցը կոչվում է քացախի էսենցիա, իսկ 9%-անոցը` քացախ: Химбаза |  |  |  |  |
| 120 |  | Քլորակիր |  |  |  |  |  | ԿԳ |  | 25 |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18750 |  |  |  |  |  |  | Քլորի հոտով, խոնավածուծ, սպիտակ փոշի է։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Քլորի հոտով, խոնավածուծ, սպիտակ փոշի է։ ՌԴ |  |  |  |  |
| 121 |  | Քլորամին |  |  |  |  |  | Գրամ |  | 2044 |  |  | 2044 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6336.4 |  |  |  |  |  |  | Քլորի թույլ հոտով սպիտակ կամ դեղնավուն բյուրեղափոշի։ Լուծվում է ջրում և սպիրտում։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Քլորի թույլ հոտով սպիտակ կամ դեղնավուն բյուրեղափոշի։ Լուծվում է ջրում և սպիրտում։ Ցզյասին Գրանդ Քորփորեյշն |  |  |  |  |
| 122 |  | Գազային քրոմատոգրաֆ-Մասս-սպեկտրոմետր սարքավորման սրվակ կափարիչով |  |  |  |  |  | Հատ |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2մլ ծավալով բորոսիլիկատային ապակուց սրվակ ՊՏՖԵ կափարիչով, նախատեսված ԳՔՄՍ հետազոտությունների համար: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2մլ ծավալով բորոսիլիկատային ապակուց սրվակ ՊՏՖԵ կափարիչով, նախատեսված ԳՔՄՍ հետազոտությունների համար: ՉԺՀ, 9-425 |  |  |  |  |
| 123 |  | Ավտոմատ միկրոպիպետ 100-1000մկլ ծավալով |  |  |  |  |  | Հատ |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ավտոմատացված պիպետ 100-1000մկլ ծավալով, ճշտությունը ոչ ավել քան 1տոկոս, ներառված պիպետի ծայրակակալներ՝ 200մկլ-1000 հատ և 1000մկլ -500 հատ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ավտոմատացված պիպետ 100-1000մկլ ծավալով, ճշտությունը ոչ ավել քան 1տոկոս, ներառված պիպետի ծայրակակալներ՝ 200մկլ-1000 հատ և 1000մկլ -500 հատ: ՉԺՀ |  |  |  |  |
| 124 |  | Գազային քրոմատոգրաֆ-Մասս-սպեկտրոմետր սարքավորման սրվակի միջադիր |  |  |  |  |  | Հատ |  | 4000 |  |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200մկլ ծավալով բորոսիլիկատային ապակուց միջադիր, պոլիպրոպիլենային հենքով, ԳՔՄՍ սրվակների համար: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200մկլ ծավալով բորոսիլիկատային ապակուց միջադիր, պոլիպրոպիլենային հենքով, ԳՔՄՍ սրվակների համար: BOYN, N2002 |  |  |  |  |
| 125 |  | Ունիվերսալ ինդիկատորի թուղթ |  |  |  |  |  | տուփ |  | 40 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կլոր տուփով, PH=0-12,100 հատ ПНД 50-975-84, կամ համարժեք |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կլոր տուփով, PH=0-12,100 հատ ПНД 50-975-84. Չեխիա |  |  |  |  |
| 126 |  | ԳՔՄՍ դերիվատիզացիոն ռեագենտների հավաքածու |  |  |  |  |  | տուփ |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հավաքածուն բաղկացած է. N-տրիմեթիլսիլիլ իմիդազոլ և պիրիդին նյութերից 10:40 հարաբերությամբ 1մլ սրվակներով 20 հատ, N,O-բիստրիմեթիլսիլիլ-տրիֆտորացետամիդ և տրիքլորմեթիլսիլան 99:1 հարաբերությամբ 1մլ սրվակներով 20 հատ, N-մեթիլ-N-տրիմեթիլսիլիլ-տրիֆտորացետամիդ 10մլ սրվակներով 2 հատ, N-մեթիլ-N-տրիմեթիլսիլիլ-հեպտաֆտորբուտիրամիդ 10մլ սրվակներով 2 հատ, N,O-բիստրիմեթիլսիլիլ-տրիֆտորացետամիդ10մլ սրվակներով 5 հատ: Ռեագենտների մաքրության դասը ԳՔ և ԳՔՄՍ կիրառելի, պիտանելիության ժամկետը հանձնելու պահին՝ ոչ պակաս քան 2/3-րդ-ը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հավաքածուն բաղկացած է. 1.N-տրիմեթիլսիլիլ իմիդազոլ և պիրիդին նյութերից 1:4(v/v) հարաբերությամբ 1մլ սրվակներով 20 հատ,92718 2.N,O-բիստրիմեթիլսիլիլ-տրիֆտորացետամիդ և տրիքլորմեթիլսիլան 99:1 հարաբերությամբ 1մլ սրվակներով 20 հատ, 15238 3. N-մեթիլ-N-տրիմեթիլսիլիլ-տրիֆտորացետամիդ 1մլ սրվակներով 20 հատ,69479 4. N-մեթիլ-N-տրիմեթիլսիլիլ-հեպտաֆտորբուտիրամիդ 5մլ սրվակներով 4 հատ,69484 5. N,O-բիստրիմեթիլսիլիլ-տրիֆտորացետամիդ25մլ սրվակներով 2 հատ: 15222 Ռեագենտների մաքրության դասը ԳՔ և ԳՔՄՍ կիրառելի, պիտանելիության ժամկետը հանձնելու պահին՝ ոչ պակաս քան 2/3-րդ-ը: Sigma |  |  |  |  |
| 127 |  | Սրվակներ |  |  |  |  |  | Հատ |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պտուտակավոր արծաթագույն, ալյումինե կափարիչով սրվակներ 10մլ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պտուտակավոր արծաթագույն, ալյումինե կափարիչով սրվակներ 10մլ: 18-V1001, 18-SP2001 |  |  |  |  |
| 128 |  | Հոգեմետ նյութերի , թմրամիջոցների և պեստիցիդներ ստանդարտ նմուշների հավաքածու |  |  |  |  |  | տուփ |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Բաղադրակազմը ՝ Լ-թ 1-5մլ Ամիոդարոն 10 μg/mL Ամֆետամին 10 μg/mL Կոֆեին , 10 μg/mL Կոդեին 10 μg/mL Դիազեպամ , 10 μg/mL Դոքսեպին 10 μg/mL Հալոպերիդոլ , 1 μg/mL Մորֆին , 10 μg/mL Լ-թ 2-10մլ Լևետիրացետամ 100μg/mL Դիֆենհիդրամին 100 μg/mL Ամիտրիպտիլին 100 μg/mL Ացետամինոֆեն100 μg/mL Լ-թ 3 -5 մլ Տետրահիդրոկանաբինոլ 1 μg/mL Կանաբիդիոլ 1 μg/mL Կանաբինոլ 1 μg/mL Լ-թ 4-10մլ 10 Լինդան 100μg/mL ԴԴՏ 100μg/mL Դիելդրին 100 μg/mL Էնդրին 100μg/mL Ստանդարտ նմուշները պետք է լինեն սերտիֆիկացված ԻՍՕ 17034 կողմից, պիտանելիության ժամկետը հանձնելու պահին՝ ոչ պակաս քան 2/3-րդ-ը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Բաղադրակազմը ՝ Լ-թ 1-5մլ Ամիոդարոն 10 μg/mL Ամֆետամին 10 μg/mL Կոֆեին , 10 μg/mL Կոդեին 10 μg/mL Դիազեպամ , 10 μg/mL Դոքսեպին 10 μg/mL Հալոպերիդոլ , 1 μg/mL Մորֆին , 10 μg/mL Լ-թ 2-10մլ Լևետիրացետամ 100μg/mL Դիֆենհիդրամին 100 μg/mL Ամիտրիպտիլին 100 μg/mL Ացետամինոֆեն100 μg/mL Լ-թ 3 -5 մլ Տետրահիդրոկանաբինոլ 1 μg/mL Կանաբիդիոլ 1 μg/mL Կանաբինոլ 1 μg/mL Լ-թ 4-10մլ 10 Լինդան 100μg/mL ԴԴՏ 100μg/mL Դիելդրին 100 μg/mL Էնդրին 100μg/mL Ստանդարտ նմուշները պետք է լինեն սերտիֆիկացված ԻՍՕ 17034 կողմից, պիտանելիության ժամկետը հանձնելու պահին՝ ոչ պակաս քան 2/3-րդ-ը: Restek, 34014/36340/, 31116C/32291C/ |  |  |  |  |
| 129 |  | Ֆորմալին |  |  |  |  |  | Կգ |  | 400 |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CH2O -Ֆորմալդեհիդի ջրային լուծույթը կոչվում է ֆորմալին, որը սովորաբար լինում է 40%-անոց: Անդուր, սուր հոտով հեղուկ է: ՈՒնի ախտահանիչ և վարակազերտիչ հատկություն, մ.զ. հավասար է 30: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CH2O -Ֆորմալդեհիդի ջրային լուծույթը կոչվում է ֆորմալին, որը սովորաբար լինում է 40%-անոց: Անդուր, սուր հոտով հեղուկ է: ՈՒնի ախտահանիչ և վարակազերտիչ հատկություն, մ.զ. հավասար է 30: ՌԴ |  |  |  |  |
| 130 |  | Առարկայական ապակի |  |  |  |  |  | Հատ |  | 400 |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,5*2,5սմ չափի, մաքուր կվասց, ջերմակայուն ապակուց պատրաստված, ֆիրմային նշանի առկայությունը` <<Կոտրվող է>>: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,5*2,5սմ չափի, մաքուր կվասց, ջերմակայուն ապակուց պատրաստված, ֆիրմային նշանի առկայությունը` <<Կոտրվող է>>: Минимед |  |  |  |  |
| 131 |  | Հեղուկ չափելու գդալ |  |  |  |  |  | Հատ |  | 9 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նիկելապատ է, միասայր, պատրաստված է ածխա-թթվային պողպատից |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 |  | երկկողմանի շտատիվ |  |  |  |  |  | հատ |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | երկկողմանի շտատիվ, նախատեսված է երկու տարբեր ծավալների էպենդորֆ տիպի փորձանոթների համար, մեկ մակերեսը նախատեսված է 0.5մլ , тмамб միկրոփորձանոթների համար, հակադարձ մակերեսը 1.5մլ փորձանոթների համար , պատրաստված է պոլիպրոպիլենից, կայուն է քիմիական նյութերի ազդեցության նկատմամբ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | երկկողմանի շտատիվ, նախատեսված է երկու տարբեր ծավալների էպենդորֆ տիպի փորձանոթների համար, մեկ մակերեսը նախատեսված է 0.5մլ , тмамб միկրոփորձանոթների համար, հակադարձ մակերեսը 1.5մլ փորձանոթների համար , պատրաստված է պոլիպրոպիլենից, կայուն է քիմիական նյութերի ազդեցության նկատմամբ: ՌԴ |  |  |  |  |
| 133 |  | Ազոտային խտացուցիչ |  |  |  |  |  | հատ |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 տեղանոց ազոտի հաստատուն շիթով, անվտանգության պահանջներին համաձայն EN61326-1, կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 տեղանոց ազոտի հաստատուն շիթով, անվտանգության պահանջներին համաձայն EN61326-1: BOYN, NDK200-1B |  |  |  |  |
| 134 |  | Ուլտրաձայնային Բաղնիք 6լ |  |  |  |  |  | հատ |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հաճախականությունը 40KHz, հզորությունը 180W, ներքին չափը 300 × 155 × 150 մմ (L × W × H), ընդհանուր չափը 330 × 180 × 310 մմ (L × W × H), աշխատանքային ժամանակը 1- 20 րոպե, ջեռուցուման հզորությունը 300W, աշխատանքային ջերմաստիճանը 20℃ - 80℃: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հաճախականությունը 40KHz, հզորությունը 180W, ներքին չափը 300 × 155 × 150 մմ (L × W × H), ընդհանուր չափը 330 × 180 × 310 մմ (L × W × H), աշխատանքային ժամանակը 1- 20 րոպե, ջեռուցուման հզորությունը 300W, աշխատանքային ջերմաստիճանը 20℃ - 80℃: BOYN, PS-30AL |  |  |  |  |
| 135 |  | Արյան գազերի, էլեկտրոլիտների և մետաբոլիտների որոշման անալիզատոր: |  |  |  |  |  | հատ |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | որոշելիք պարամետրեր՝ PCO2, PO2, O2Hb, tHb, COHb, MetHb HHb: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gem Premier, 4000, Werfen: որոշելիք պարամետրեր՝ PCO2, PO2, O2Hb, tHb, COHb, MetHb HHb: |  |  |  |  |
| 136 |  | Կենսաօբյեկտներում/արյուն, մեզ/ ծանր մետաղների որոշման անալիզատոր |  |  |  |  |  | հատ |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zn, Pb, Cu, Hg, As, Fe, Se, Sb, Sn, Co, Ni, Ag և այլ մետաղների որոշման համար |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնմանընթացակարգիընտրությանհիմնավորումը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Բաժին |  |  | Խումբ |  |  |  |  | Դաս |  |  |  |  |  |  |  |  | Ծրագիր |  |  |  |  |  |  |  | Բյուջե |  |  |  |  |  |  |  |  | Արտաբյուջե |  |  |  |  |  |  |  |  | Այլ |  |
| Հրավեր ուղարկելու կամհրապարակելուամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 08.04.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավերումկատարվածփոփոխությունների ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավերիվերաբերյալպարզաբանումներիամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հարցարդմանստացման |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պարզաբանման |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հ/Հ |  |  |  | Մասնակիցներիանվանումները |  |  |  |  |  |  |  | Յուրաքանչյուրմասնակցի հայտովներկայացվածգինը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ դրամ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Գիննառանց ԱԱՀ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԱԱՀ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | առկաֆինանսականմիջոցներով |  |  |  |  |  |  |  | ընդհանուր |  |  |  |  |  | առկաֆինանսականմիջոցներով |  |  |  |  | ընդհանուր |  |  |  |  | առկաֆինանսականմիջոցներով |  |  |  |  |  | ընդհանուր |  |  |
| Ըստ Հավելվածի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Այլտեղեկություններ |  |  |  |  |  |  | Ծանոթություն` Եթեհրավիրվելենբանակցություններգներինվազեցմաննպատակով։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Տվյալներ մերժված հայտերի մասին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնիհամարը | Մասնակցիանվանումը |  |  |  | Գնահատման արդյունքները (բավարարկամանբավարար) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը |  |  |  |  |  | Հրավերով պա-հանջվող փաստաթղթերի առկայությունը |  |  |  |  | Առաջարկած գնման առարկ այի տեխնիկա-կան բնութագրերիհամա-պատասխա-նությունը |  |  |  |  |  | Մասնա-գիտա-կանգոր-ծունեութ-յանհամապատասխանությունպայմանագրովնախատեսվածգործունեությանը |  |  |  |  | Մասնա-գիտա-կանփոր-ձառութ-յունը |  |  |  | Ֆինա-նսականմիջոցներ |  |  |  | Տեխնի-կականմիջոց-ներ |  |  |  |  |  | Աշխա-տանքա-յինռեսուրս-ներ |  |  | Գնայինառաջարկ |
| 39 | “Մեդիսար” ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Այլտեղեկություններ |  |  |  |  |  |  |  | Ծանոթություն` Հայտերիմերժմանայլհիմքեր։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.04.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Անգործության ժամկետ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04.05.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.05.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը 11.05.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրվածմասնակցիկողմիցստորագրվածպայմանագիրըպատվիրատուիմոտմուտքագրվելուամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.05.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Պատվիրատուիկողմիցպայմանագրիստորագրմանամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.05.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնիհամարը | Ընտրվածմասնակիցը |  |  |  |  | Պայմանագրի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Պայմանագրիհամարը |  |  |  |  |  |  |  | Կնքմանամսաթիվը |  |  |  |  |  |  | Կատարմանվերջնա-ժամկետը |  |  |  |  |  | Կանխա-վճարիչափը |  |  |  |  | Գինը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ դրամ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Առկաֆինանսականմիջոցներով |  |  |  |  |  |  | Ընդհանուր |  |  |  |  |  |
| 26, 27, 31, 53-63, 65-67, 75-77, 79-84, 87-90, 93, 94, 96, 98, 101, 103, 106, 111-113, 115, 120, 122, 123, 126, 129, 132 | «ԹԱԳ ՀԷՄ» ՍՊԸ |  |  |  |  | ԳՀԱՊՁԲ-15/15-2021-1-ԴԲԳԳԿ-2 |  |  |  |  |  |  |  | 25.05.2021 |  |  |  |  |  |  | 24.12.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7461104 |  |  |  |  |  |
| 24, 38, 41, 42, 43, 45-48, 71, 73, 78, 95, 100, 102, 105, 107, 109, 117, 119, 125, 130 | «Մեդիսար» ՍՊԸ |  |  |  |  | ԳՀԱՊՁԲ-15/15-2021-1-ԴԲԳԳԿ-3 |  |  |  |  |  |  |  | 25.05.2021 |  |  |  |  |  |  | 24.12.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20713700 |  |  |  |  |  |
| 1,2 | «Ար.Մեդտեխնիկա» ՍՊԸ |  |  |  |  | ԳՀԱՊՁԲ-15/15-2021-1-ԴԲԳԳԿ-1 |  |  |  |  |  |  |  | 25.05.2021 |  |  |  |  |  |  | 24.12.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 840000 |  |  |  |  |  |
| 49-52 | «Դելտա» ՍՊԸ |  |  |  |  | ԳՀԱՊՁԲ-15/15-2021-1-ԴԲԳԳԿ-4 |  |  |  |  |  |  |  | 25.05.2021 |  |  |  |  |  |  | 24.12.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49200 |  |  |  |  |  |
| 39, 40 | «ՊՐՈՄ-ՏԵՍՏ»ՍՊԸ |  |  |  |  | ԳՀԱՊՁԲ-15/15-2021-1-ԴԲԳԳԿ-5 |  |  |  |  |  |  |  | 25.05.2021 |  |  |  |  |  |  | 24.12.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16500000 |  |  |  |  |  |
| 35, 36, 37, 44, 68, 69 | <<ԴԻԱԷՄ>> ՍՊԸ |  |  |  |  | ԳՀԱՊՁԲ-15/15-2021-1-ԴԲԳԳԿ-6 |  |  |  |  |  |  |  | 25.05.2021 |  |  |  |  |  |  | 24.12.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1700000 |  |  |  |  |  |
| 72, 104, 108, 124, 127, 128, 133, 134 | «Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ |  |  |  |  | ԳՀԱՊՁԲ-15/15-2021-1-ԴԲԳԳԿ-7 |  |  |  |  |  |  |  | 25.05.2021 |  |  |  |  |  |  | 24.12.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3791640 |  |  |  |  |  |
| 21 | «Գոռ Շեկոյան» ԱՁ |  |  |  |  | ԳՀԱՊՁԲ-15/15-2021-1-ԴԲԳԳԿ-8 |  |  |  |  |  |  |  | 25.05.2021 |  |  |  |  |  |  | 24.12.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1150000 |  |  |  |  |  |
| 135 | «Փինկ Ֆլամինգո Գ. և Ա. Կենտրոն» ՍՊԸ |  |  |  |  | ԳՀԱՊՁԲ-15/15-2021-1-ԴԲԳԳԿ-9 |  |  |  |  |  |  |  | 25.05.2021 |  |  |  |  |  |  | 24.12.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5880000 |  |  |  |  |  |
| 28, 29, 30, 32, 33, 34, 85, 86, 91, 95 | «Լինարե» ՍՊԸ |  |  |  |  | ԳՀԱՊՁԲ-15/15-2021-1-ԴԲԳԳԿ-10 |  |  |  |  |  |  |  | 25.05.2021 |  |  |  |  |  |  | 24.12.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1646503 |  |  |  |  |  |
| 11, 12, 16-20, 22, 23, 74, 99, 121 | «Լեյկո» ՍՊԸ |  |  |  |  | ԳՀԱՊՁԲ-15/15-2021-1-ԴԲԳԳԿ-11 |  |  |  |  |  |  |  | 25.05.2021 |  |  |  |  |  |  | 24.12.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600302 |  |  |  |  |  |
| 13, 14, 15, 97 | «Լևոն և Լամարա» ՍՊԸ |  |  |  |  | ԳՀԱՊՁԲ-15/15-2021-1-ԴԲԳԳԿ-12 |  |  |  |  |  |  |  | 25.05.2021 |  |  |  |  |  |  | 24.12.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4083900 |  |  |  |  |  |
| 9, 10 | «ՄԵԴՏԵԽՍԵՐՎԻՍ» ՍՊԸ |  |  |  |  | ԳՀԱՊՁԲ-15/15-2021-1-ԴԲԳԳԿ-13 |  |  |  |  |  |  |  | 25.05.2021 |  |  |  |  |  |  | 24.12.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23000 |  |  |  |  |  |
| Ընտրվածմասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնիհամարը | Ընտրվածմասնակիցը |  |  |  |  | Հասցե, հեռ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլ.-փոստ |  |  |  |  |  |  |  | Բանկային հաշիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՎՀՀ / Անձնագրիհամարը և սերիան |  |  |  |  |  |  |
| 26, 27, 31, 53-63, 65-67, 75-77, 79-84, 87-90, 93, 94, 96, 98, 101, 103, 106, 111-113, 115, 120, 122, 123, 126, 129, 132 | «ԹԱԳ ՀԷՄ» ՍՊԸ |  |  |  |  | ք. Երևան, Արզումանյան 19/67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hayk Tagesyan <taggem@mail.ru> |  |  |  |  |  |  |  | 16047808168200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01232586 |  |  |  |  |  |  |
| 24, 38, 41, 42, 43, 45-48, 71, 73, 78, 95, 100, 102, 105, 107, 109, 117, 119, 125, 130 | «Մեդիսար» ՍՊԸ |  |  |  |  | ք. Երևան, Գետառի 4/9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | sales@medisar.am, info@medisar.am, |  |  |  |  |  |  |  | 2050022415811001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02555635 |  |  |  |  |  |  |
| 1,2 | «Ար.Մեդտեխնիկա» ՍՊԸ |  |  |  |  | ք. Երևան, Մ. Հերացի 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | armedtechnicaiic@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  | 1930041595160100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02604367 |  |  |  |  |  |  |
| 49-52 | «Դելտա» ՍՊԸ |  |  |  |  | ք. Երևան, կոմիտասի 49/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Delta Ltd." <Deltadiagnostic2014@gmail.com> |  |  |  |  |  |  |  | 193004670058 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00004912 |  |  |  |  |  |  |
| 39, 40 | «ՊՐՈՄ-ՏԵՍՏ»ՍՊԸ |  |  |  |  | Ք.Երևան, Կոմիտասի 58 շ. 12 բն., |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tenders Promtest LLC<tenderspromtest@gmail.com>, promtestllc@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  | 220090120845000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00050649 |  |  |  |  |  |  |
| 35, 36, 37, 44, 68, 69 | <<ԴԻԱԷՄ>> ՍՊԸ |  |  |  |  | ՌԴ,Մոսկվա,Մագադանի փ.,տ. 7,3-րդ մասնաշենք, 2-րդ հարկ,210 սենյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Marine Balayan <Marine.balayan@gmail.com> |  |  |  |  |  |  |  | 40702051200160652194 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7743841430 |  |  |  |  |  |  |
| 72, 104, 108, 124, 127, 128, 133, 134 | «Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ |  |  |  |  | ք.Երևան,Ներսիսյան 10-1/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | tender@immunofarm.net, |  |  |  |  |  |  |  | 1930009392180100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00650292 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | «Գոռ Շեկոյան» ԱՁ |  |  |  |  | ք. Երևան, Իսակովի պող.44/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | gorshekoyan@mail.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66948583 |  |  |  |  |  |  |
| 135 | «Փինկ Ֆլամինգո Գ. և Ա. Կենտրոն» ՍՊԸ |  |  |  |  | ք. Երևան, Սարյան 1 ա, բն 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mels Baghdasaryan <Mels.baghdasaryan@gmail.com> |  |  |  |  |  |  |  | 1510003864590100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02548673 |  |  |  |  |  |  |
| 28, 29, 30, 32, 33, 34, 85, 86, 91, 95 | «Լինարե» ՍՊԸ |  |  |  |  | ք. Երևան, Նանսենի 7/43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LINARE LLC <Linare50@mail.ru> |  |  |  |  |  |  |  | 163078039498 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 09212215 |  |  |  |  |  |  |
| 11, 12, 16-20, 22, 23, 74, 99, 121 | «Լեյկո» ՍՊԸ |  |  |  |  | ք.Երևան , Ֆուչիկի 27/14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gagik Alexanyan <leykoalex@gmail.com> |  |  |  |  |  |  |  | 11817000357800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01224924 |  |  |  |  |  |  |
| 13, 14, 15, 97 | «Լևոն և Լամարա» ՍՊԸ |  |  |  |  | ք. Երևան, Եղվարդի խճ. 111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Levon yev Lamara <Tender.levonlamara@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  | 2050022472811001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00174794 |  |  |  |  |  |  |
| 9, 10 | «ՄԵԴՏԵԽՍԵՐՎԻՍ» ՍՊԸ |  |  |  |  | ք. Երևան, Լեո-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "MEDTECHSERVICE LLC (Armenia)" <medtechservice@mail.ru> |  |  |  |  |  |  |  | 163008142792 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02205001 |  |  |  |  |  |  |
| Այլտեղեկություններ |  |  |  |  |  |  |  |  | Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։ 3-8, 25, 64, 70, 110, 116, 118, 131 և 136-րդ չափաբաժինները հայտարավում են չկայացած՝ մասնակիցների կողմից տվյալ չափաբաժինների մասով գնային առաջարկ չներկայացնելու հետևանքով: Հրավերի 114-րդ չափաբաժինը հայտարարվել է չկայացած՝ քանի որ մասնակիցների ներյայացրած գնային առաջարկները՝ գների նվազեցման շուրջ բանակցությունների ավարտից հետո հավասար են: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Մասնակիցներիներգրավմաննպատակով<Գնումներիմասին> ՀՀ օրենքիհամաձայնիրականացվածհրապարակումներիմասինտեղեկությունները |  |  |  |  |  |  |  |  | 08.04.2021թ. հրապարակվել է գնումների պաշտոնկական տեղեկագրում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնմանգործընթացիշրջանակներումհակաօրինականգործողություններհայտնաբերվելուդեպքումդրանցևայդկապակցությամբձեռնարկվածգործողություններիհամառոտնկարագիրը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալկայացվածորոշումները |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Այլանհրաժեշտտեղեկություններ |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԳՀԱՊՁԲ-15/15-2021-1-ԴԲԳԳԿ» ծածկագրով գնում կատարելու ընթացակարգի հրավերի 1, 11, 24, 37, 38, 41, 65, 66, 71, 73, 74, 107 և 119 չափաբաժինների մասով մասնակիցների ներյայացրած գնային առաջարկները՝ գների նվազեցման շուրջ բանակցությունների ավարտից հետո, գերազանցում են տվյալ չափաբաժինների մասով սահմանված միավորի նախահաշվային արժեքները: Հաշվի առնելով նշված չափաբաժիններով սահմանված ապրանքների հրատապությունը, ինչպես նաև այն որ ընթացակարգը կազմակերպվել է ՀՀ «Գնումների Մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա և ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետի (զ) պարբերությամբ, հանձնաժողովը որոշեց՝ նշված չափաբաժինների մասով ընտրված մասնակիցներ ճանաչել նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակիցներին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Անուն, Ազգանուն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հեռախոս |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլ. փոստիհասցեն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ռուբեն Եգանյան |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 091741410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | formed78@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Պատվիրատու՝	ՀՀ ԱՆ «Դատաբժշկական Գիտագործնական Կենտրոն» ՊՈԱԿ

Լրացվում է կնքվածպայմանագրովգնվելիքապրանքների, ծառայությունների,աշխատանքներիքանակը

Լրացնելտվյալպայմանագրիշրջանակներումառկաֆինանսականմիջոցներովգնվելիքապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքներիքանակը, իսկպայմանագրովնախատեսվածընդհանուրապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքներիքանակըլրացնելկողքի` «ընդհանուր» սյունակում:

Եթետվյալ պայմանագրիշրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապալրացնելառկաֆինանսականմիջոցներովնախատեսվածգումարիչափը, իսկընդհանուրգումարըլրացնելկողքի` «ընդհանուր» սյունակում:

Այլաղբյուրներիցֆինանսավորվելուդեպքումնշելֆինանսավորմանաղբյուրը

Նշվումենհրավերումկատարվածբոլորփոփոխություններիամսաթվերը:

Եթեառաջարկվածգներըներկայացվածեներկուկամավելիարժույթներով, ապագներըլրացնելտվյալհրավերովսահմանածփոխարժեքով` ՀայաստանիՀանրապետությանդրամով:

ԼրացնելտվյալընթացակարգիշրջանակներումառաջարկվածգումարիչափըառանցԱԱՀ, իսկառաջարկվածընդհանուրգումարըառանցԱԱՀլրացնելկողքի` «ընդհանուր» սյունակում:

Լրացնել տվյալընթացակարգիշրջանակներումառաջարկվածգումարիցհաշվարկվածԱԱՀ-ն, իսկառաջարկվածընդհանուրգումարիցհաշվարկվածԱԱՀ-նլրացնելկողքի` «ընդհանուր»սյունակում:

Լրացնել տվյալընթացակարգիշրջանակներումառաջարկվածգումարիչափը` ներառյալԱԱՀ-ն, իսկառաջարկվածընդհանուրգումարը` ներառյալԱԱՀ-ն,լրացնելկողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:

Եթեպայմանագիրըկնքվելուէընդհանուրարժեքով, սակայննախատեսվածենավելիքիչմիջոցներ, ապաընդհանուրգինըլրացնել  «Ընդհանուր»սյունակում, իսկառկաֆինանսականմիջոցներիմասով` «Առկաֆինանսականմիջոցներով» սյունյակում:

Չիլրացվում, եթեպայմանագրիկողմէհանդիսանումՀայաստանիՀանրապետությունումհարկվճարողիհաշվարկայինհաշիվչունեցողանձը: