ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2023 թվականի մայիսի 8-ի թիվ  2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ԱՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-23/5
Մասիս համայնքի կարիքների համար Մասիս համայնքի փողոցների լուսավորության ցանցի կառուցման աշխատանքների  կատարման նպատակով կազմակերպված ԱՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-23/5 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 05.05.2023թ․-ին, ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 08․05․2023թ․-ին տրամադրված պարզաբանումները`

      Հարցադրում N 1 ։ 1,2,3 չափաբաժիններում նշված է LED լուսատու 52վտ,8400լյումեն։Ըստ միջազգային չափորոշիչների 1վտ=90-ից 110 լյումեն։ Խնդրում եմ տալ պարզաբանում քանի որ ըստ չափորոշիչների 52վտ-ը չի լինում 8400 լյումեն։
      Պարզաբանում N 1։  Հայտնում եմ, որ Մասիս համայնքի մի շարք բնակավայրերի լուսավորության ցանցի նախագծման աշխատանքների ժամանակ իրականացվել է համակարգչային ծրագրով լյումենների հաշվարկ, ինչի արդյունքում տվյալ փողոցների լուսավորության համար նախատեսվել է նախագծում առկա ԼԵԴ լուսատուները։ Ձեզ եմ ներկայացնում մեր հաշվարկների համար հիմք հանդիսացած լուսատուի հղումը ինչը իրենից ներկայացնում է ԼԵԴ լուսատու 52ՎՏ 8400լյումեն հզորությամբ լուսատու։
https://www.ltcompany.com/ru/products/types/outdoor-luminaires/roads/fregat-led-g2/fregat-led-50-w1-4000k-g2/
Հեռախոս՝ 0236-4-20-20
         Էլեկոտրանային փոստ՝ masismer.gnumner@mail.ru
ԱՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-23/5 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով։ 
PAGE  

