ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2023 թվականի հունիսի 22-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀԱԷԿ-ԲՄԾՁԲ-4/23»
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար «Ռադիացիոն անվտանգության բաժնի հերթափոխի համար ավտոմատացված հրահանգների և հաղորդակցությունների համակարգի նախագծում՝ ներառյալ տվյալների բազայի ստեղծում» ծառայության ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀԱԷԿ-ԲՄԾՁԲ-4/23» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 21.06.2023թ. ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 22.06.2023թ. տրամադրված պարզաբանումները`
Հարցադրում N 1 ․ 1.
24/7 անխափան աշխատանքի ռեժիմին համապատասխանող բարձրակարգ սերվեր MS Windows Server – խնդրում եմ պարզաբանել սերվերի պարամետրերը, ինչպես նաև MS Windows Server–ի տարբերակը (վերսիան), ինչու՞ MS Windows Server, այլ ոչ թե այլ օպերացիոն համակարգ, օրինակ Linux։
2.
MSSQL ծրագրային լիցենզիոն փաթեթներ – MSSQL–ի ի՞նչ տարբերակ (վերսիա)։
3.
3 հատ համակարգիչներ աշխատանքային տեղերի համար (ARM) MS Windows ծրագրային լիցենզիոն փաթեթներով – համակարգիչները ի՞նչ պարամետրերեր պետք է ունենան (պրոցեսոր, օպերատիվ հիշողություն և այլ պարամետրեր), ի՞նչ է ենթադրում փակագծերում գրված (ARM)-ը։
4.
անխափան սնուցման սարքեր – ի՞նչ պարամետրերով
5.
լարեր և մալուխներ – ի՞նչ լարեր/մալուխներ և ի՞նչ երկարությամբ
6.
ռոուտերներ – քանի՞ հատ
7.
երթուղիներ – ի՞նչ է ենթադրվում երթուղիների տակ։
Պարզաբանում N 1 
1. Սերվերը պետք է ապահովի համակարգի հուսալի աշխատանքը, դրա ընտրությունը կախված է այն տեղեկատվության քանակից, որը նա պետք է մշակի, պահպանի և փոխանցի: Համակարգի մշակողը ինքը պետք է ընտրի այնպիսի սերվեր, որպեսզի ապահովի համակարգի հուսալի աշխատանքը: ՌԱԲ-ում գործող համակարգերն աշխատում են Windows օպերացիոն համակարգի հիման վրա, օպերատորները սովոր են դրանց, և նրանք հարմարավետ են աշխատում այս գործառնական համակարգի հետ:

2. MSSQL տարբերակը պետք է ընտրվի համակարգի մշակողի կողմից: 

3. ԱԱՏ-ը ավտոմատացված աշխատատեղ է: Համակարգիչը և դրա պարամետրերը պետք է ընտրվեն մշակողի կողմից, որպեսզի համակարգը աշխատի հուսալի և առանց խափանումների:

4. Անխափան սնուցման աղբյուրները պետք է լինեն Smart և դրանց հզորությունները պետք է համապատասխանեն սպառողների հզորություններին: 

5. Հաղորդակցությունն ապահովելու համար մալուխները (օպտիկա կամ ոլորված զույգ) ընտրում է մշակողը: Սերվերից մինչև ARM-ի ամենամեծ հեռավորությունը 300 մետր է:

6. Ամբողջ համակարգը նախագծելիս ծրագրավորողը սահմանում է երթուղիչների քանակը:

7. Երթուղիներ (երթուղիչներ) – это маршрутизаторы.

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
«ՀԱԷԿ-ԲՄԾՁԲ-4/23» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Աշոտ Ղազարյանին:
Հեռախոս՝ 010-20-04-91։
Էլեկոտրանային փոստ՝ Ashot.Ghazaryan@anpp.am ։

                          «ՀԱԷԿ-ԲՄԾՁԲ-4/23»
PAGE  

