ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

կնքված պայմանագրի մասին

о заключенном договоре

«ԵՐԵՎԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐԱՏՐԱՆՍՊՈՐՏ» ՓԲԸ-ն, որը գտնվում է ՀՀ, ք Երևան, Բագրատունյաց 44 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար կրակմարիչների և զանազան ապրանքների   ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԵԷՏ-ԳՀԱՊՁԲ-26/07» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը`

ЗАО «ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ ЕРЕВАНА, который находится по адресу РА, Ереван, ул. Багратуняц 44 ниже представляет информацию о договора заключенном в результате процедуры закупки под кодом EET-GHAPDZB-26/07 организованной с целью приобретения огнетушители и различные изделия  для своих нужд:

|  | Գնման առարկայի Предмет закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| չափաբաժնի համարը номер лота | Անվանումը наименование |  |  | չափման միավորը единица измерения | Քանակը количество |  |  |  |  |  | նախահաշվային գինը сметная цена |  |  |  |  |  | համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) краткое описание (техническая характеристика) |  |  |  |  | պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) краткое описание (техническая характеристика), предусмотренное по договору |  |
|  |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով по имеющимся финансовым средствам | Ընդհանուր общее |  |  |  |  | /ՀՀ դրամ/ /драмов РА/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով по имеющимся финансовым средствам |  |  | Ընդհանուր общее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Աշխատանքային ձեռնոցներ Рабочие перчатки |  |  | հատ | 30 | 30 |  |  |  |  | 165 000 |  |  | 165 000 |  |  | Դիէլեկտրիկ լատեքսային առանց կարի ձեռնոցներ (1000В) Бесшовные перчатки из диэлектрического латекса (1000 В) |  |  |  |  | Դիէլեկտրիկ լատեքսային առանց կարի ձեռնոցներ (1000В) Бесшовные перчатки из диэлектрического латекса (1000 В) |  |
| 2 | Կրակմարիչ Огнетушитель |  |  | հատ | 20 | 20 |  |  |  |  | 107 000 |  |  | 107 000 |  |  | Կրակմարիչը OP-5 նախատեսված է հրդեհները մարելու համար. պինդ նյութեր (հրդեհային դասի A), հեղուկ նյութեր (հրդեհային դասի B),գազային նյութեր (հրդեհային դասի C),ինչպես նաև արդյունաբերական ձեռնարկություններում, պահեստներում և տրանսպորտային միջոցներում մինչև 1000 Վ լարման տակ գտնվող էլեկտրական սարքավորումների մարում (հրդեհային դասի E): OP-5-ը նախատեսված չէ նյութերի հրդեհները մարելու համար, որոնց այրումը կարող է տեղի ունենալ առանց օդային մուտքի: Արտադրողի երաշխիք Փոշի կրակմարիչը, պոմպացված, լիցքավորված ABCE փոշիով համապատասխանում է ԳՕՍՏ 51057-2001: Պայթուցիկ լիցքի քաշը, կգ 5 Հրդեհաշիջման միջոց (FME) Vexon-ABC փոշի 25 Պահպանվող տարածք (մինչև), մ250 Մխացող պինդ նյութերի մարում (դաս A) Огнетушитель ОП-5 предназначен для тушения пожаров:твердых веществ (класс пожара А), жидких веществ (класс пожара В), газообразных веществ (класс пожара С), а также электрооборудования под напряжением до 1000 В на промышленных предприятиях, складах и в транспортных средствах (класс пожара Е). ОП-5 не предназначен для тушения пожаров веществ, горение которых может происходить без доступа воздуха. Гарантия производителя Порошковый огнетушитель, насосный, заряженный порошком АБЦЭ, соответствует ГОСТ 51057-2001. Масса взрывчатого заряда, кг 5 Огнетушащее вещество (ООВ) Порошок Вексон-АБЦ 25 Защищаемая площадь (до), м250 Тушение тлеющих твердых веществ (класс А) |  |  |  |  | Կրակմարիչը OP-5 նախատեսված է հրդեհները մարելու համար. պինդ նյութեր (հրդեհային դասի A), հեղուկ նյութեր (հրդեհային դասի B),գազային նյութեր (հրդեհային դասի C),ինչպես նաև արդյունաբերական ձեռնարկություններում, պահեստներում և տրանսպորտային միջոցներում մինչև 1000 Վ լարման տակ գտնվող էլեկտրական սարքավորումների մարում (հրդեհային դասի E): OP-5-ը նախատեսված չէ նյութերի հրդեհները մարելու համար, որոնց այրումը կարող է տեղի ունենալ առանց օդային մուտքի: Արտադրողի երաշխիք Փոշի կրակմարիչը, պոմպացված, լիցքավորված ABCE փոշիով համապատասխանում է ԳՕՍՏ 51057-2001: Պայթուցիկ լիցքի քաշը, կգ 5 Հրդեհաշիջման միջոց (FME) Vexon-ABC փոշի 25 Պահպանվող տարածք (մինչև), մ250 Մխացող պինդ նյութերի մարում (դաս A) Огнетушитель ОП-5 предназначен для тушения пожаров:твердых веществ (класс пожара А), жидких веществ (класс пожара В), газообразных веществ (класс пожара С), а также электрооборудования под напряжением до 1000 В на промышленных предприятиях, складах и в транспортных средствах (класс пожара Е). ОП-5 не предназначен для тушения пожаров веществ, горение которых может происходить без доступа воздуха. Гарантия производителя Порошковый огнетушитель, насосный, заряженный порошком АБЦЭ, соответствует ГОСТ 51057-2001. Масса взрывчатого заряда, кг 5 Огнетушащее вещество (ООВ) Порошок Вексон-АБЦ 25 Защищаемая площадь (до), м250 Тушение тлеющих твердых веществ (класс А) |  |
| 3 | Կրակմարիչ Огнетушитель |  |  | հատ | 30 | 30 |  |  |  |  | 219 000 |  |  | 219 000 |  |  | Կրակմարիչը OP-8 նախատեսված է հրդեհները մարելու համար. պինդ նյութեր (հրդեհային դասի A), հեղուկ նյութեր (հրդեհային դասիB), գազային նյութեր (հրդեհային դասի C),ինչպես նաև արդյունաբերական ձեռնարկություններում, պահեստներում և տրանսպորտային միջոցներում մինչև 1000 Վ լարման տակ գտնվող էլեկտրական սարքավորումների մարում (հրդեհային դասի E): OP-8-ը նախատեսված չէ նյութերի հրդեհները մարելու համար, որոնց այրումը կարող է տեղի ունենալ առանց օդային մուտքի: Արտադրողի երաշխիք Փոշի կրակմարիչը, պոմպացված, լիցքավորված ABCE փոշիով համապատասխանում է ԳՕՍՏ 51057-2001: Պայթուցիկ լիցքի քաշը, կգ 8 Հրդեհաշիջման միջոց (FME) Vexon-ABC փոշի 25 Պահպանվող տարածք (մինչև), մ2 50 Մխացող պինդ նյութերի մարում (դաս A) Огнетушитель ОП-8 предназначен для тушения пожаров: твердых материалов (класс пожара А),жидких материалов (класс пожара В), газообразных материалов (класс пожара С), а также электрооборудования под напряжением до 1000 В на промышленных предприятиях, складах и в транспортных средствах (класс пожара Е). ОП-8 не предназначен для тушения пожаров материалов, горение которых может происходить без доступа воздуха. Гарантия производителя Порошковый огнетушитель, насосный, заряженный порошком АБЦЭ, соответствует ГОСТ 51057-2001.Масса взрывчатого заряда, кг 8 Огнетушащее вещество (ООВ) Порошок Вексон-АБЦ 25 Защищаемая площадь (до), м2 50 Тушение тлеющих твердых материалов (класс А) |  |  |  |  | Կրակմարիչը OP-8 նախատեսված է հրդեհները մարելու համար. պինդ նյութեր (հրդեհային դասի A), հեղուկ նյութեր (հրդեհային դասիB),գազային նյութեր (հրդեհային դասի C),ինչպես նաև արդյունաբերական ձեռնարկություններում, պահեստներում և տրանսպորտային միջոցներում մինչև 1000 Վ լարման տակ գտնվող էլեկտրական սարքավորումների մարում (հրդեհային դասի E): OP-8-ը նախատեսված չէ նյութերի հրդեհները մարելու համար, որոնց այրումը կարող է տեղի ունենալ առանց օդային մուտքի: Արտադրողի երաշխիք Փոշի կրակմարիչը, պոմպացված, լիցքավորված ABCE փոշիով համապատասխանում է ԳՕՍՏ 51057-2001: Պայթուցիկ լիցքի քաշը, կգ 8 Հրդեհաշիջման միջոց (FME) Vexon-ABC փոշի 25 Պահպանվող տարածք (մինչև), մ2 50 Մխացող պինդ նյութերի մարում (դաս A) Огнетушитель ОП-8 предназначен для тушения пожаров:твердых материалов (класспожараА),жидких материалов (класс пожара В), газообразных материалов (класс пожара С), а также электрооборудования под напряжением до 1000 В на промышленных предприятиях, складах и в транспортных средствах (класс пожара Е). ОП-8 не предназначен для тушения пожаров материалов, горение которых может происходить без доступа воздуха. Гарантия производителя Порошковый огнетушитель, насосный, заряженный порошком АБЦЭ, соответствует ГОСТ 51057-2001.Масса взрывчатого заряда, кг 8 Огнетушащее вещество (ООВ) Порошок Вексон-АБЦ 25 Защищаемая площадь (до), м2 50 Тушение тлеющих твердых материалов (класс А) |  |
| 4 | Արտացոլող բաճկոնակ Светоотражающий жилет |  |  | հատ | 100 | 100 |  |  |  |  | 135 000 |  |  | 135 000 |  |  | Ժիլետ,գործվածքից,վառ նարնջագույն և վառ կիտրոնի գույներով։ Ունի արտացոլող շերտեր։ Համապատասխանում է 3-րդ դասին՝ համաձայն ԳՕՍՏ 12.4.281-2014 «Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ (SSTS). Հատուկ բարձր տեսանելիության ազդանշանային հագուստ. Жилет, изготовленный из ткани, ярко-оранжевого и ярко-лимонного цветов. Имеет светоотражающие полосы. Соответствует классу 3 согласно ГОСТ 12.4.281-2014 «Система стандартов охраны труда (ССОТ)». Специальная сигнальная одежда повышенной видимости. |  |  |  |  | Ժիլետ,գործվածքից,վառ նարնջագույն և վառ կիտրոնի գույներով։ Ունի արտացոլող շերտեր։ Համապատասխանում է 3-րդ դասին՝ համաձայն ԳՕՍՏ 12.4.281-2014 «Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ (SSTS). Հատուկ բարձր տեսանելիության ազդանշանային հագուստ. Жилет, изготовленный из ткани, ярко-оранжевого и ярко-лимонного цветов. Имеет светоотражающие полосы. Соответствует классу 3 согласно ГОСТ 12.4.281-2014 «Система стандартов охраны труда (ССОТ)». Специальная сигнальная одежда повышенной видимости. |  |
| 5 | Անվտանգության ապահովման պարագաներ Средства безопасности |  |  | հատ | 12 | 12 |  |  |  |  | 78 000 |  |  | 78 000 |  |  | Ճանապարհային նախազգուշացնող ռետինե կանգնակ Նախատեսված է անվտանգութունը ապահովելու համար, չկոտրվող: Կոնաձև, բարձրությունը 70 սմ: Գույնը-սպտակ և կարմիր շերտերով: Резиновая подставка для предупреждения о нарушениях дорожного движения. Разработана для обеспечения безопасности, небьющаяся. Коническая форма, высота 70 см. Цвет - белый с красными полосами. |  |  |  |  | Ճանապարհային նախազգուշացնող ռետինե կանգնակ Նախատեսված է անվտանգութունը ապահովելու համար, չկոտրվող: Կոնաձև, բարձրությունը 70 սմ: Գույնը-սպտակ և կարմիր շերտերով: Резиновая подставка для предупреждения о нарушениях дорожного движения. Разработана для обеспечения безопасности, небьющаяся. Коническая форма, высота 70 см. Цвет - белый с красными полосами. |  |
| Կիրառված գնման ընթացակարգը և դրա ընտրության հիմնավորումը Примененная процедура закупки и обоснование ее выбора |  |  |  |  |  |  | «Գնումների մասին» ՀՀ օրենք Закона РА "О закупках" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը Дата направления или опубликования приглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 09.02.2026 թ.г. |  |  |  |  |  |
| Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը Дата изменений, внесенных в приглашение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը Дата разъяснений относительно приглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հարցարդման ստացման Получения запроса |  |  |  | Պարզաբանման Разъяснения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| Հ/Հ П/Н |  | Մասնակցի անվանումը Наименования участников |  |  |  |  |  |  | Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով, ներկայացված գինը /ՀՀ դրամ Цена, представленная по заявке каждого участника, включая цену, представленную в результате организации одновременных переговоров / Драмов РА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Գինն առանց ԱԱՀ Цена без НДС |  |  |  |  |  |  |  | ԱԱՀ НДС |  |  |  |  | Ընդհանուր Всего |  |
| Չափաբաժին 1.- Աշխատանքային ձեռնոցներ Лот 1. – Рабочие перчатки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Мец Циацан ООО |  |  |  |  |  |  | 123 750 |  |  |  |  |  |  | 24 750 |  |  |  |  | 148 500 |  |
| Չափաբաժին 2.- Կրակմարիչ Лот 2. – Огнетушитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Мец Циацан ООО |  |  |  |  |  |  | 87 500 |  |  |  |  |  |  | 17 500 |  |  |  |  | 105 000 |  |
| 2 |  |  | ԱԼԵՌՏՈ ՍՊԸ АЛЕРТО ООО |  |  |  |  |  |  | 81 500 |  |  |  |  |  |  | 16 300 |  |  |  |  | 97 800 |  |
| 3 |  |  | ՇԻՆ ԼԻԴԵՐ ՍՊԸ ШИН ЛИДЕРООО |  |  |  |  |  |  | 88 333,3 |  |  |  |  |  |  | 17 666,6 |  |  |  |  | 106 000 |  |
| Չափաբաժին 3. Կրակմարիչ Лот 3. – Огнетушитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Мец Циацан ООО |  |  |  |  |  |  | 175 000 |  |  |  |  |  |  | 35 000 |  |  |  |  | 210 001 |  |
| 2 |  |  | ԱԼԵՌՏՈ ՍՊԸ АЛЕРТО ООО |  |  |  |  |  |  | 165 000 |  |  |  |  |  |  | 33 000 |  |  |  |  | 198 000 |  |
| Չափաբաժին 4.- Արտացոլող բաճկոնակ Лот 4. – Светоотражающий жилет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | ՇԻՆ ԼԻԴԵՐ ՍՊԸ ШИН ЛИДЕРООО |  |  |  |  |  |  | 108 333,3 |  |  |  |  |  |  | 21 666,6 |  |  |  |  | 130 000 |  |
| Չափաբաժին 5.- Անվտանգության ապահովման պարագաներ Лот 5. – Средства безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | ՇԻՆ ԼԻԴԵՐ ՍՊԸ ШИН ЛИДЕРООО |  |  |  |  |  |  | 63 000 |  |  |  |  |  |  | 12 600 |  |  |  |  | 75 600 |  |
| Տվյալներ մերժված հայտերի մասին Данные об отклоненных заявках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը Номер лота | Մասնակցի անվանումը Наименование участника |  |  | Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար) Результаты оценки (удовлетворительно или неудовлетворительно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը Наличие требуемых по приглашению документов |  | Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին Соответствие представленных по заявке документов требованиям установленным приглашением |  |  |  |  |  |  |  |  | Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին Соответствие технических характеристик предлагаемого предмета закупки требованиям, установленным приглашением |  |  |  |  |  |  | Գնային առաջարկ Ценовое предложение |  |
| Այլ տեղեկություններ Иные сведения |  |  |  | Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր Примечание: Иные основания для отклонения заявок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը Дата определения отобранного участника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.02.2026 թ.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Անգործության ժամկետ Период ожидания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անգործության ժամկետի սկիզբ Начало периода ожидания |  |  |  |  |  |  |  |  | Անգործության ժամկետի ավարտ Окончание периода ожидания |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,3 չափ. - 19.02.2026թ |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.02.2026թ |  |  |
| Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը Дата извещения отобранного участника о предложении относительно заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 չափաբ.-24.02.2026թ. 2,3 չափ.-05.03.2026թ 4,5 չափ. -24.02.2026թ |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը Дата поступления у заказчика договора, подписанного отобранным участником |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.02.2026թ.г. 09.03.2026թ.г. 03.03.2026թ.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը Дата подписания договора заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.02.2026թ.г. 09.03.2026թ.г. 03.03.2026թ.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը Номер лота | Ընտրված մասնակիցը Отобранный участник |  |  | Պայմանագրի Договор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Պայմանագրի համարը Номер договора |  |  |  | Կնքման ամսաթիվը Дата заключения |  |  |  |  |  | Կատարման վերջնա-ժամկետը Крайний срок исполнения |  |  |  | Կանխա-վճարի չափը Размер предоплаты |  | Գինը Цена |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ դրամ Драмов РА |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Առկա ֆինանսական միջոցներով По имеющимся финансовым средствам |  |  | Ընդհանուր Общая |
| 1 | Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Мец Циацан ООО |  |  | ԵԷՏ-ԳՀԱՊՁԲ-26/07-1 EET-GHAPDZB-26/07-1 |  |  |  | 27.02.2026թ. |  |  |  |  |  | Ըստ պայմանագրի |  |  |  | - |  | 148 500 |  |  | 148 500 |
| 2,3 | ԱԼԵՌՏՈ ՍՊԸ АЛЕРТО ООО |  |  | ԵԷՏ-ԳՀԱՊՁԲ-26/07-3 EET-GHAPDZB-26/07-3 |  |  |  | 09.03.2026թ. |  |  |  |  |  | Ըստ պայմանագրի |  |  |  | - |  | 295 800 |  |  | 295 800 |
| 4,5 | ՇԻՆ ԼԻԴԵՐ ՍՊԸ ШИН ЛИДЕРООО |  |  | ԵԷՏ-ԳՀԱՊՁԲ-26/07-2 EET-GHAPDZB-26/07-2 |  |  |  | 03.03.2026թ |  |  |  |  |  | Ըստ պայմանագրի |  |  |  | - |  | 205 600 |  |  | 205 600 |
| Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն Наименование и адрес отобранного участника (отобранных участников) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը Номер лота | Ընտրված մասնակիցը Отобранный участник |  |  | Հասցե, հեռ. Адрес, тел. |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլ.-փոստ Эл. почта |  |  |  |  |  | Բանկային հաշիվը Банковский счет |  |  |  | ՀՎՀՀ/ Անձնագրի համարը և սերիան УНН / Номер и серия паспорта |
| 1 | Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Мец Циацан ООО |  |  | ՀՀ ք.Երևան,Վ.Համբարձումյան 91 РА г.Ереван,В.Амбарцумян 91 010323324 |  |  |  |  |  |  |  |  | ciacanmarket@gmail.com |  |  |  |  |  | 1570017805580100 |  |  |  | 00103837 |
| 2,3 | ԱԼԵՌՏՈ ՍՊԸ АЛЕРТО ООО |  |  | ՀՀ ք.Երևան, Նայրի Զարյան 74 Բ РА г.Ереван Наири Зарян 74 Б 011980808 |  |  |  |  |  |  |  |  | info@alerto.am |  |  |  |  |  | 1660008914310100 |  |  |  | 02686862 |
| 4,5 | ՇԻՆ ԼԻԴԵՐ ՍՊԸ ШИН ЛИДЕРООО |  |  | ՀՀ ք.Երևան,Արշակունյանց 204 РА г.Ереван,ул.Аршакунянц 204 044577028 |  |  |  |  |  |  |  |  | shinliderllc@gmail.com |  |  |  |  |  | 2051022015761001 |  |  |  | 02259512 |
| Այլ տեղեկություններ Иные сведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Չափաբաժին 6-ը / Ոչ մի հայտ չի ներկայացվել Лот 6 несостоявшим/ ни одной заявки не подано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ինչպես սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնի մասով հայտ ներկայացրած մասնակիցները, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունները և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձինք, կարող են ընթացակարգը կազմակերպած պատվիրատուին ներկայացնել կնքված պայմանագրի տվյալ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը հրապարակվելուց հետո 3 օրացուցային օրվա ընթացքում: Գրավոր պահանջին կից ներկայացվում է՝ 1) ֆիզիկական անձին տրամադրված լիազորագրի բնօրինակը: Ընդ որում լիազորված՝ ա. ֆիզիկական անձանց քանակը չի կարող գերազանցել երկուսը. բ. ֆիզիկական անձը անձամբ պետք է կատարի այն գործողությունները, որոնց համար լիազորված է. 2) ինչպես գործընթացին մասնակցելու պահանջ ներկայացրած, այնպես էլ լիազորված ֆիզիկական անձանց կողմից ստորագրված բնօրինակ հայտարարություններ՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված շահերի բախման բացակայության մասին. 3) այն էլեկտրոնային փոստի հասցեները և հեռախոսահամարները, որոնց միջոցով պատվիրատուն կարող է կապ հաստատել պահանջը ներկայացրած անձի և վերջինիս կողմից լիազորված ֆիզիկական անձի հետ. 4) Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունների և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձանց դեպքում՝ նաև պետական գրանցման վկայականի պատճենը: Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի էլեկտրոնային փոստի պաշտոնական հասցեն է ` el.trans.gnum@mail.ru Как участники, подавшие заявку по данному лоту настоящей процедуры, так и общественные организации, получившие государственную регистрацию в Республике Армения, и лица, осуществляющие информационную деятельность, могут представить организатору процедуры письменное требование о совместном участии с ответственным подразделением в процессе принятия результата данного лота заключенного договора, в течение 3 календарных дней после опубликования настоящего объявления. К письменному требованию прилагается: 1) оригинал доверенности, выданный физическому лицу. При этом а. количество уполномоченных физических лиц не может превысить двух, б. уполномоченное физическое лицо должно лично выполнять действия, на которые уполномочено; 2) оригиналы подписанных объявлений лиц представивших требование об участии в процессе, а также уполномоченных физических лиц об отсутствии конфликта интересов, предусмотренных частью 2 статьи 5.1 Закона РА «О закупках»; 3) адреса электронной почты и телефонные номера, посредством которых заказчик может связаться с лицом, представившим требование и уполномоченным им физическим лицом; 4) копия свидетельства о государственной регистрации- в случае общественных организаций и лиц, осуществляющих информационную деятельность, получивших государственную регистрацию в Республике Армения; Официальный адрес электронной почты руководителя ответственного подразделения заказчика: el.trans.gnum@mail.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները Сведения о публикациях, осуществленных согласно Закону Республики Армения "О закупках" с целью привлечения участников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը В случае выявления противозаконных действий в рамках процесса закупки — их краткое описание, а также краткое описание предпринятых в связи с этим действий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման ընթացակարգի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները Жалобы, поданные относительно процесса закупки, и принятые по ним решения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ Другие необходимые сведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к координатору закупок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Անուն, Ազգանուն Имя, Фамилия |  |  |  |  | Հեռախոս Телефон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլ. փոստի հասցեն Адрес эл. почты |  |  |  |  |
| Մարինե Բավեյան Марине Бавеян |  |  |  |  | 094 440 447 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | el.trans.gnum@mail.ru |  |  |  |  |