ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

### Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

### № 2 от 12 апреля 2023 года 
и опубликовывается

### в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

### Код процедуры HAEK-EAAPDzB-49/23

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом HAEK-EAAPDzB-49/23, организованной с целью приобретения Задвижки клиновой для нужд ЗАО «ААЭК», ниже представляет запросы, полученные 7 и 11 апреля и предоставленные 12 апреля 2023г. по ним  разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

Запрос № 1 Для подготовки заявки на участие в электронном аукционе прошу Вас предоставить техническое задание и техническую документацию на поставляемую продукцию.

Разъяснение № 1 Техническое задание и технические документы предмета закупки отсутствуют на ААЭС. Сообщаем Вам, что технические требования соответствуют ТУ 3741-017-62603588-2011.

Более подробная техническая спецификация прилагается.

Запрос № Для лота 1 - температура рабочей среды по данным производителя должен быть до tр=250С, а в заявке на закупку указан tр=400С.

Разъяснение № 1 Требуемые задвижки имеют рабочую температуру tp=250oC согласно техническим условиям, предоставленным производителем. В приглашении указаны параметры рабочей среды системы эксплуатации данной задвижки на ААЭС - tp=40oC.

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии  закупочной процедуры под кодом HAEK-EAAPDzB-49/23 – Р. Рамазян

Телефон: +374 10 20 04 91

Электронная почта: Hripsime.Ramazyan@anpp.am

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом HAEK-EAAPDzB-49/23