ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին 
Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

2026 թվականի մայիսի 22-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը` «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-26-9/11»։ 

Պատվիրատուն` ՀՀ Պաշպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ՀՀ ք. Երևան Բագրևանդի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «Բժշկական սարքավորումների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-26-9/11» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերի վերաբերյալ 2026 թվականի մայիսի 20-ին ստացված հարցադրումն և դրա վերաբերյալ 2026 թվականի մայիսի 22-ին տրամադրված պարզաբանում`

       Հարցադրում՝ 
       Հարգելի Գործընկերներ, սույն մրցույթի 1-ին չափաբաժնում նոմինալ  հզորությունը նշված է ոչ պակաս, քան 160 կՎԱ | 144 կՎտ, 2-րդ չափաբաժնում՝ նոմինալ  հզորությունը նշված է ոչ պակաս, քան 120 կՎԱ | 108 կՎտ: Համաձայն տեխնիկական պահանջների, ցանկանում ենք տեղեկացնել, որ հրավերի տեխնիկական բնութագրերում կՎԱ-ները նշված են հակառակ։ Խնդրում ենք վերանայել և կատարել ճշգրտում։

       Պարզաբանում՝ 


       Հարգելի գործընկեր՝ հարցմանն ի պատասխան հայտնում ենք Ձեզ, որ 1-ին և 2-րդ չափաբաժինների տեխնիկական բնութագրերում նշված նոմինալ հզորություննուների ցուցանիշները  ճիշտ են։

        Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-26-9/11» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Մ. Հոխեյանին:
Հեռախոս՝ 010-66-24-94։

 Էլ.փոստ` m.hokheyan@mil.am։

Պատվիրատու` ՀՀ պաշտպանության նախարարություն:

«ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-26-9/11» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով

22.05.2026թ.
PAGE  

