  Հավելված N1 

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի 

մայիսի 30-ի N 265-Ա  հրամանի      
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2023 թվականի հոկտեմբերի 12-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՋԿ-ՀԲՄԱՊՁԲ-23/2
Ջրային կոմիտեի կարիքների համար հոսքաչափերի և մակարդակաչափերի ձեռքբերման նպատակով 

             պատվիրատուի անվանումը


   գնման առարկայի անվանումը
կազմակերպված ՋԿ-ՀԲՄԱՊՁԲ-23/2  ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը 

                    ընթացակարգի ծածկագիրը
ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 11.10.2023թ.    






           հարցադրման ստացման տարեթիվը և ամսաթիվը  
ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 12.10.2023թ.  տրամադրված 





       պարզաբանման տրամադրման տարեթիվը և ամսաթիվը
պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1   1-ին չափաբաժնի՝  Մակարդակի չափման սարքերը ինչպիս՚ի խորության համար են նախատեսված:



հարցադրման մանրամասն բովանդակությունը
Պարզաբանում N1  1-ին չափաբաժնի մակարդակաչափերը պետք է նախատեսված լինեն մինչև 3մ խորության վրա աշխատելու համար։
                                                       տրամադրված պարզաբանման մանրամասն բովանդակությունը
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
ՋԿ-ՀԲՄԱՊՁԲ-23/2 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ս. Գալստյանին:
  ընթացակարգի ծածկագիրը






           անունը ազգանունը


Հեռախոս՝ 010540229։
Էլեկոտրանային փոստ՝ «finansakan2013@mail.ru» 

ՋԿ-ՀԲՄԱՊՁԲ-23/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով
                            ընթացակարգի ծածկագիրը
PAGE  

