**ОБЪЯВЛЕНИЕ**

**о разъяснении приглашения**

### Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

### № 3 от 09.04.2021года и опубликовывается

### в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

### Код процедуры НММЦ-ОКПТ-21/44

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом НММЦ-ОКПТ-21/44, организованной с целью приобретения товаров медицинского назначения для нужд <<Норк-Мараш>> медицинский центр>> ЗАО, ниже представляет запросы, полученные 08.04.2021г. и предоставленные 09.04.2021г. по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

Запрос № 1

По 1-9 лотам предусмотрены товары разных размеров и видов, и не предусмотрены отдельные количества. предлагается разделить их на отдельные лоты.

Разъяснение № 1

По указанному вопросу была жалоба, по ней принято решение ГБКА-ЛО-2021/11. В результате рассмотрения жалобы, заказчик обосновал необходимость сгруппировать разных товаров, в результате чего жалоба была удовлетворена частично, обязывая Заказчика внести такие изменения, чтоб техническим характеристикам удовлетворяли более чем один производитель и возможный участник. В результате изменения, внесенного в приглашение, обеспечены требования, предусмотренные статьями 13 и 25 Закона РА «<<О закупках>>, пунктом 22 <<Порядка организации закупочного процесса>>, утвержденного решением правительства РА N526-Н 04.05.2017г, а также требованиями решения ГБКА-ЛО-2021/11. На основании вышеизложенного информируем, что предложение заявителя неприемлемо для Заказчика.

Запрос 2:

Влотах 6-8 процедуры указывают на лекарство стента, а в лоте 9 оно не упомянуто. Предлагается лекарство стента не указывать и в 6-8 лотах, чтобы больше участников могло принять участие.

Разъяснение 2.

Лекарство стента является очень важным показателем, и его упоминание следует из требований пункта 3 статьи 13 Закона РА <<О закупках>>.

Что касается 9-го лота, то Заказчик точно знает, какое лекарственное покрытие имеет продукт, описанный в данном лоте, но в случае его четкого указания, не обеспечивается требование, предусмотренное пунктом 22 <<Порядка организации закупочного процесса>>, утвержденного решением правительства РА N526-Н 04.05.2017г, или, по крайней мере, у Заказчика отсутствует информация о наличии более одного производителя. Поэтому, чтобы не нарушать требования порядка, Заказчик исключил из технических условий 9 лота указание на лекарственного покрытия. Такой ситуации не существует в лотах 6-8, поэтому данные о препарате включены. Считаем Ваш вопрос и утверждение необоснованным.

Запрос 3:

По 11-13 лотам предусмотрены товары разных размеров, и не предусмотрены отдельные количества. предлагается разделить их на отдельные лоты.

Разъяснение 3.

Предусмотренные в приглашении клапаны имеют особенность, которая не позволяет заранее предсказать, какой размер и вид будет использоваться. Другими словами, в зависимости от пациента может потребоваться клапан разного размера и вида. Чтобы не подвергать опасности жизнь пациента, Заказчик (разумеется, и Поставщик по требованию Заказчика) должен обеспечить наличие всех возможных размеров и видов. Из за такой особенности Заказчики не может заранее делать количественные прогнозы конкретных размеров и видов. Поэтому ваше предложение о разделении отдельных лотов Заказчиком не принимается.

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии К. Драмбяну под кодом НММЦ-ОКПТ-21/44.

Телефон: 010-650-560.

Электронная почта: norq-marash-gnumner@mail.ru.

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом НММЦ-ОКПТ-21/44