ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2018 թվականի մարտի 21-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը` «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-2/4»

ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների մալուխների ձեռքբերման նպատակով   կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-2/4» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ  ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 2018թ. մարտի 21-ին  տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1

Խնդրում եմ պարզանաել ներքոնշյալ հարցը՝

Ըստ ГОСТ 7399-97 նման տեսակի ՝ 6-րդ  ՊՊՃ 4*2,5 և 7-րդ ՊՊՃ 4*1 չափաբաժինների  Մալուխներ ոչ մի արտադրողի հայտնի  չեն: Միգուցե դուք նկատի ունեք ПВС /провод силовой с изоляцией/ տեսակի մալուխներ, որոնք համապատասխանում են և Գոստին և մակերևույթի կտրվածքին: Եթե չէ, ապա տվեք Ձեր կողմից նշված մալուխների վերաբերյալ լրացուցիչ տվյալներ, մասնավորապես ՝ ռուսերեն անվանումը:

Պարզաբանում N 1.

«ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-2/4» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի անցկացման նպատակով հրավերով ներկայացրած նկատառման մասով, Ձեզ եմ ներկայացնում պարզաբանումները. 6-րդ չափաբաժին.   ՊՊՃ (ПВС`  Провод со скрученными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой, гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В) 4*2,5 - Բազմաճյուղ պղնձյա 4 հաղորդալարեր, յուրաքանչյուրը` 2,5 մմ2 կտրվածքի  մակերեսով, ճկուն գալարներով, յուրաքանչյուրը մեկուսացված գունավոր մեկուսիչներով, ընդհանուր կրկնակի  մեկուսացված: 7-րդ չափաբաժին.    ՊՊՃ (ПВС` Провод со скрученными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой, гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В) 4*1 - Բազմաճյուղ պղնձյա 4 հաղորդալարեր, յուրաքանչյուրը` 1 մմ2 կտրվածքի  մակերեսով, ճկուն գալարներով, յուրաքանչյուրը մեկուսացված գունավոր մեկուսիչներով, ընդհանուր կրկնակի  մեկուսացված:

Ի գիտություն բոլոր հնարավոր մասնակիցների ներկայացվում է

1-ին չափաբաժին. ՈՒժային ալյումինե մալուխ ԱՎՎԳ 3*50+1*25` 3 ջիղը  50 մմ2 կտրվածքի մակերեսով, 1 ջիղը 25 մմ2 կտրվածքի մակերեսով, յուրաքանչյուր ջիղն առանձին   մեկուսացված գունավոր մեկուսիչներով և  բոլոր 4 ջիղերը` ընդհանուր մեկուսացված:

2-րդ չափաբաժին. ՈՒժային ալյումինե մալուխ` ԱՎՎԳ 3*25+1*16 3 ջիղը 25 մմ2 կտրվածքի մակերեսով, 1 ջիղը 16 մմ2 կտրվածքի մակերեսով,  յուրաքանչյուր ջիղն առանձին   մեկուսացված և բոլոր 4 ջիղերը` ընդհանուր մեկուսացված:

3-րդ չափաբաժին. Ղեկավարման մալուխ ԱԿՎՎԳ 27*2,5` 27 (ջիղերով),  ալյումինե հաղորդալարեր,  յուրաքանչյուրը` 2,5 մմ2 կտրվածքի  մակերեսով, յուրաքանչյուրը գունավոր մեկուսիչներով մեկուսացված, ընդհանուր կրկնակի մեկուսացված:

4-րդ չափաբաժին. Ղեկավարման մալուխ ԱԿՎՎԳ 19*2,5` 19 (ջիղերով),  ալյումինե հաղորդալարեր,  յուրաքանչյուրը` 2,5 մմ2 կտրվածքի  մակերեսով, յուրաքանչյուրը գունավոր մեկուսիչներով մեկուսացված, ընդհանուր կրկնակի մեկուսացված:

5-րդ չափաբաժին. Ղեկավարման մալուխ ԱԿՎՎԳ 10*2,5` 10 (ջիղերով),  ալյումինե հաղորդալարեր,  յուրաքանչյուրը` 2,5 մմ2 կտրվածքի  մակերեսով, յուրաքանչյուրը գունավոր մեկուսիչներով մեկուսացված, ընդհանուր կրկնակի մեկուսացված:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

«ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-2/4» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Վահան Սահակյանին

Հեռախոս՝ 010-29-43-53։

Էլեկոտրանային փոստ՝ «v.sahakyan@mil.am»։

«ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-2/4» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով