Հավելված N1

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի

մայիսի 30-ի N 265-Ա  հրամանի

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2020 թվականի հուլիսի 8-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀԱԷԿ-ԳՀԱՇՁԲ-12/20»

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար վարչական մասնաշենքի դռների և պատուհանների շրջանակների ապամոնտաժման և հարդարման աշխատանքների կատարման նպատակով կազմակերպված «ՀԱԷԿ-ԳՀԱՇՁԲ-12/20» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 2020թ հունիսի 7-ին ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 2020թ հունիսի 8-ին  տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1 	Մասնակցի կողմից ստացվել է հարցում, որով մասնակիցը խնդրում է տալ պարզաբանում՝ ծավալաթերթում ներառված 3-րդ և 9-րդ կետերում նշված տախտակամածի մասին և արդյո՞ք բարձրությունը 16 մետր է:

Պարզաբանում N 1	Հանձնաժողովը մասնակցի պարզաբանման պահանջին ի պատասխան ներկայացրեց,  որ շենքը, որտեղ պետք է կատարել վերանորոգման աշխատանքները ունի 4 հարկ: Առաջին հարկի բարձրությունը 3,30մ, հետևաբար ընդհանուր բարձրությունը կազմում է 13,2մ, որը մեծ 6 մետրից փոքր 16 մետրից (նախահաշվային նորմայի պահանջներ են): Ծավալաթերթում նշված է որ տախտակամածը ուղղահայաց է: Տախտակամածի անվտանգության պատասխանատվությունը կրում է կապալառու կազմակերպությունը իսկ «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ն, որպես պատվիրատու, պահանջում է որպեսզի շահագործման և շրջապատի համար տախտակամածը լինի անվտանգ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀԱԷԿ-ԳՀԱՇՁԲ-12/20»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար՝ Մարինե Մանավջյանին:

Հեռախոս` (+374 10) 20 04 91

Էլ. փոստ` marine.manavjyan@anpp.am

Պատվիրատու` «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ