ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2022 թվականի հունիսի  06-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ԱՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/1
ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիրի համայնքապետարանի կարիքների համար Սալահատակման և ասֆալտապատման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԱՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 03.06.2022թ.-ին ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 06.06.2022թ.-ին  տրամադրված  պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1 Նախագծում Կմ0+000 – կմ0+690 հատվածում նախատեսված է ճան․ ծածկի ֆռեզում հմիջ=5սմ։ Կմ0+000 – կմ0+690 հատվածի ամբողջ երկարությամբ, եզրերում նախատեսված ֆրեզումը տատանվում է 4սմ – 5սմ սահմաններում, սակայն առանցքում ՝ հատկապես կմ0+000 – կմ0+520 հատվածում նախատեսված է կարմիր գիծը իջեցնել 2սմ-ից 12սմ, որի արդյունքում ֆրեզման հաստությունը կտատանվի 7սմ-ից 19սմ-ի սահմաններում, հետևաբար հմիջ չի կարող ստացվել 5սմ։ Խնդրում ենք կատարել վերոնշյալ խնդրի ուսումնասիրություն և ծավալների վերանայում, ինչպես նաև հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ լայնական կտրվածքները ներկայացված են յուրաքանյուր 40մ հեռավորության համար։

           Պարզաբանում N 1 
            Հարգելի մասնակից, ֆրեզման հաստությունը նախատեսվում է միջին հաստությամբ, որովհետև հնարավոր չէ հետազոտության ընթացքում պարզել գոյություն ունեցող ա/բ շերտի հաստությունը յուրաքանչյուր տեղամասում ճանապարհի ամբողջ երկարությամբ, տվյալ դեպքում իրականացվելու են նորոգման աշխատանքներ և ոչ թե հիմնանորոգում, այդ պատճառով լայնական կտրվածքները ներկայացված են 40 մ հեռավորությամբ։ Ճանապարհահատվածի վրա առկա փոսերը և հողային կուտակումները կարող են առաջացնել անճշտություններ, որն էլ ըստ հաշվարկի բերելու է ֆրեզման հաստության միջինացված տարբերակի, հետևաբար ֆրեզման աշխատանքների փաստացի ծավալները կճշգրտվեն շին․ աշխատանքների իրականացման ընթացքում աշխատանքային կարգով։ 
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
ԱՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/1 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Մ. Համբարյանին:

          Հեռախոս՝ 055777828
        Էլ. Փոստ՝  armavirmunicipality.procurement@gmail.com
Պատվիրատու`         ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիրի համայնքապետարան
PAGE  

