ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2023 թվականի փետրվարի 10-ի թիվ 3 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-17/23»
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար ցածրավոլտ սարքավորումների և պահեստամասերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-17/23» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ փետրվարի 9-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ փետրվարի 10-ին տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում
թիվ 19 չափաբաժնի ցուցատախտակ ТСС-66М (ТСС-92)-ը Խորհրդային միության ժամանակի արտադրանք է, այն հիմա չի արտադրվում, արդեն գոյություն չունեն ցուցատախտակը արտադրող ձեռնարկությունները։ 

Մատակարարելու դեպքում, այն լինելու է պահեստավորումից (կոնսերվացիա) հանած։ Խնդրում է պարզաբանել, կիրառելի է այդ չափաբաժնի համար՝ Վաճառողը Գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ, թե՛ բավարար է ցուցատախտակի անձնագիրը, որում նշված է միայն ԳՕՍՏ-երը (15190-69, 24682-81   1-3 և 4ա խմբեր, 17516․1-90 Մ39 օգտ․ պայմաների) ինչ վայրերում և պայմաններում է նախատեսված օգտագործելը, ասկայն նշված չէ ցուցատախտակի տեխնիկական բնութագրում նշված ՏՈՒ-ն և ՆՊ-ներ, դաս-ը և ՕԿ-ն։ 

Պարզաբանում
Գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրում նշված նկարագիրը փոփոխության ենթկա չէ, պետք է իր բոլոր չափորոշիչներով հայտը ներկայացնելու դեպքում  պահպանվի, այլապես փոփոխության դեպքում չի ապահովի նշված կարիքի բավարարումը: 
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-17/23» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Մարինե Մանավջյանին:

  Հեռախոս` (+374 10) 20 04 91
  Էլ. փոստ` marine.manavjyan@anpp.am

  Պատվիրատու` «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
PAGE  

