ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2023 թվականի օգոստոսի 04-ի թիվ  1 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՌԱԿ-ԲՄԱՊՁԲ-23/6
«Ռադիոիզոտոպների արտադրության կենտրոն» ՓԲԸ կարիքների համար Թվային մամոգրաֆիկ համակարգի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՌԱԿ-ԲՄԱՊՁԲ-23/6 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 03.08.2023թ․-ին, ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 04․08․2023թ․-ին տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1 ։  
            Ձեզ ենք ուղարկում ՌԱԿ-ԲՄԱՊՁԲ-23/6 ծածկագրով բաց մրցույթի վերաբերյալ պարզաբանում.         

1․ Խնդրում եմ պարզաբանել հետևյալ չափորոշիչները՝ «Տոմոսինթեզի առկայություն, FDA հավաստագրված», «Վակուում-բիոպսիոն համակարգի առկայություն, նախնական 10 բիոպսիոն գործողության համար անհրաժեշտ փաթեթով, FDA հավաստագրված», «Հավաստագրերի առկայություն՝ CE հավաստագրի առկայություն, FDA հավաստագրի առկայություն»։
              Ելնելով այն հանգամանքից, որ Հայաստանի Հանրապետությունը գտնվում է Եվրոպա-Ասիա տարածաշրջանում, կարծում ենք, որ ավելի ընդունելի են CE սերտիֆիտատների առկայությունը։ Բացի այդ, սերտիֆիկատները համանման են և համաձայն ՀՀ Գնումների մասին օրենքի դրույթների, այս տեխնիկական բնութագրում ներկայացված չափորոշիչները իրար հակասող են։ 

              Խնդրում ենք պարզաբանել ինչո՞վ է պայմանավորված 2 / CE և FDA/ հավաստագրերի պարտադիր առկայությունը։

2․  Խնդրում ենք պարզաբանել՝ «Պատկերի մատրիցան, սմ, ոչ պակաս քան` 18x27 և 24x29»։
              Այս չափորոշիչը համապատասխան է միայն մեկ մոդելի (Hologic 3Dimensions մամոգրաֆիկ համակարգին, որի վաճառքով զբաղվում է «Դիավանտ» ՍՊԸ-ն)։ 

              Խնդրում եմ պարզաբանել ի՞նչու է բժշկական կենտրոնը ապրանքի ձեռք բերման նպատակով հայտարարել բաց մրցույթ, եթե տեխնիկական բնութագիրը համապատասխան է բացառապես մեկ արտադրողի մոդելի։ 

             Նաև ուզում ենք նշել, որ աշխարհահռչակ լավագույն ընկերությունների մամոգրաֆիայի համակարգերը ունեն 18x24 և 24x29 պատկերի մատրիցաներ։ 

              Խնդրում ենք պարզաբանել․ թե ի՞նչով է պայմանավորված տվյալ չափորոշիչի ընտրությունը։

3. Խնդրում ենք պարզաբանել՝ «Ղեկավարման աշխատանքային կայանի բարձրության կարգավորում տարբեր օպերատորների հարմար օգտագործման համար»։ Այս չափորոշիչը համապատասխան է միայն մեկ մոդելի (Hologic 3Dimensions մամոգրաֆիկ համակարգին, որի վաճառքով զբաղվում է «Դիավանտ» ՍՊԸ-ն)։

Խնդրում եմ պարզաբանել ի՞նչու է բժշկական կենտրոնը ապրանքի ձեռք բերման նպատակով հայտարարել բաց մրցույթ, եթե տեխնիկական բնութագիրը համապատասխան է բացառապես մեկ արտադրողի մոդելի։ Եվ ինչով է պայմանավորված այս չափորոշիչի ընտրությունը, քանի որ այն անհիմն բերում է գնման գնի թանկացմանը։
Ցանկանում ենք նշել, որ վերը նշված հարցերը շատ կարևոր են գնային առաջարկ ներկայացնելու համար, ուստի խնդրում ենք հնարավորության դեպքում տրամադրել հարցման մեջ նշված տեղեկատվությունը:
Պարզաբանում N 1։ 
 Ի պատասխան Ձեր հարցմանը, տեղեկացնում եմ, որ հրավերում կատարվել է համապատասխան փոփոխություններ։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ՌԱԿ-ԲՄԱՊՁԲ-23/6 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ա. Խաչատրյանին։ 
Հեռախոս  (+374 94) 537163
Էլ. Փոստ՝  rpcarm@mail.ru
Պատվիրատու՝  «Ռադիոիզոտոպների արտադրության կենտրոն» ՓԲԸ
ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

 № 1 от 04 августа 2023 года 
и опубликовывается  в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

Код процедуры RAK-BMAPDzB-23/6
  Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом, организованной с целью приобретения Цифровой мамографической систем для нужд ЗАО Центр Производства Радиоизотопов, ниже представляет запросы, полученные 03.08.2023г и предоставленные 04.08.2023г. по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду: 
Запрос № 1:  
Направляем Вам разъяснение по открытому конкурсу под кодом RAC-BMAPDzB-23/6.

1. Уточните, пожалуйста, следующие критерии: «Наличие томосинтеза, сертифицировано FDA», «Наличие системы вакуумной биопсии, с комплектом, необходимым для первых 10 операций биопсии, сертифицировано FDA», «Наличие сертификатов: наличие сертификата СЕ, наличие сертификации FDA».

               Исходя из того, что Республика Армения расположена в регионе Европа-Азия, мы считаем более приемлемым наличие сертификатов СЕ. Кроме того, сертификаты идентичны и согласно положениям Закона РА о закупках нормы, представленные в данной технической спецификации, противоречат друг другу.

               Уточните, пожалуйста, с чем связано обязательное наличие 2-х сертификатов /CE и FDA/.

2. Уточните пожалуйста: "Матрица изображения, см, не менее: 18х27 и 24х29".

               Этот стандарт подходит только для одной модели (маммографическая система Hologic 3Dimensions, продаваемая ООО «Диавант»).

               Уточните, пожалуйста, почему медцентр объявил открытый тендер на закупку товара, если технические характеристики соответствуют исключительно модели одного производителя.

              Также хотим отметить, что маммографические системы лучших компаний с мировым именем имеют матрицы изображения 18х24 и 24х29.

               Просьба уточнить. Чем обусловлен выбор этого стандарта?

3. Уточните пожалуйста: "Регулировка высоты рабочего места управления для удобства использования разными операторами". Этот стандарт подходит только для одной модели (маммографическая система Hologic 3Dimensions, продаваемая ООО «Диавант»).

Уточните, пожалуйста, почему медцентр объявил открытый тендер на закупку товара, если технические характеристики соответствуют исключительно модели одного производителя. И чем обусловлен выбор именно этого стандарта, ведь он необоснованно увеличивает стоимость покупки.

Мы хотели бы отметить, что вышеуказанные вопросы очень важны для подачи коммерческого предложения, поэтому, пожалуйста, предоставьте информацию в запросе, если это возможно.
Разъяснение № 1   
В ответ на Ваш запрос сообщаю, что в приглашение внесены соответствующие изменения.

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии А. Хачатрян․
Телефон։ (+374 12) 301-213

Электронная почта։ rpcarm@mail.ru
Заказчик։ ЗАО «Центр Производства Радиоизотопов» 

PAGE  

