ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին
Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2024 թվականի հունվարի 26-ի թիվ  1 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՈՒԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-24/37
«Վ․ Ա․ Ֆանարջյանի անվան ուռուցքաբանության ազգային կենտրոն» ՓԲԸ կարիքների համար շինանյութի  ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՈՒԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-24/37 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 24.01.2024թ․-ին և 25.01.2024թ․-ին ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 26․01․2024թ․-ին տրամադրված պարզաբանումները`
Հարցադրում N 1 ։  
21-րդ չափաբաժնի՝  «Եռաբաշխիչ» տեխնիկական բնութագրում նշված է  «Պոլիէթիլեն խողովակ 110x 110x x110», որից հասկանալի չէ, թե ինչ տեսակի եռաբաշխիչ է պահանջվում՝ զոդմամբ թե ձգման միջոցով մոնտաժման համար և խնդրում եմ պարզաբանել արդյոք 15000 դր գնման գինը նշված է 10հատի համար;

40-րդ չափաբաժնի՝ «խողովակների կցամաս Ամերիկանկա » տեխնիկական բնութագրում նշված է  «Պայկի համար 1/4 ներսի ռեզբա», որից հասկանալի չէ, թե ներսի ռեզբան երկու կողմից է հարկավոր, թե միայն մեկ կողմից և 1/4  չափը մմ-ով արտահայտված ինչ տրամաչափի խողովակի համար է հարկավոր;

41-րդ չափաբաժնի՝ «խողովակների կցամաս Ամերիկանկա » տեխնիկական բնութագրում նշված է  «Պայկի համար 1/11 ներսի ռեզբա», որից հասկանալի չէ, թե ներսի ռեզբան երկու կողմից է հարկավոր, թե միայն մեկ կողմից և 1/11  չափը մմ-ով արտահայտված ինչ տրամաչափի խողովակի համար է հարկավոր;

57-րդ չափաբաժնի՝ «Խողովակ» տեխնիկական բնութագրում նշված է  «Պոլիէթիլենից գույնը սև, 110 տրամագիծ», որից հասկանալի չէ, թե ինչ ճնշման խողովակ է պահանջվում; 
Պարզաբանում N 1։ 
Հարգելի գործընկեր, 
Ի պատասխան Ձեր հարցումներին՝ տեսեկացնում եմ, որ հրավերում կատարվել են համապատասխան փոփոխությունները:
Հարցադրում N 2:
22-րդ չափաբաժին 

Վարդակ՝ մեկտեղանի, ներքին տեղադրման, հողանցող սեղմակով, շրջանակով։

Գույն նշված չէ, էական է, թե՞ ՝ ոչ։ Առաջարկում ենք “Hans Muller” ֆիրմայի, գույնը՝ սպիտակ, առկա են այլ գույներ ևս, ո՞րն է ընդունելի։

38-րդ չափաբաժին

Վինտիլ ՝ նախատեված խմելու ջրի համար, 2 դյույմ Ժակոմինի կամ համարժեք։

Առաջարկում ենք “Gunther” ֆիրմայի, չժանգոտվող պողպատից (ներժ) պատրաստված, 2 դյույմ, ընդունելի է, թե՞ ՝ ոչ։     

54-րդ չափաբաժին

Պոլիպրոպիլենային խողովակ, ֆոլգայով, տրամագիծը՝ 32մմ, կալդե կամ համարժեք։

Առաջարկում ենք “OTTO” ֆիրմայի, ֆոլգայով, տրամագիծը ՝ 32 մմ, պատի հաստությունը՝ 4 մմ, 3 մ երկարությամբ, ընդունելի է, թե՞ ՝ ոչ։               

58-րդ չափաբաժին

Ճկախողովակներ՝ նախատեսված տաք ջրի համար՝ 30 սմ երկարությամբ, 400 հատ։

Նշված չէ՝ տաք և սառը ջրի (ծորակի) համար նախատեսված, թե՞՝ երկու կողմը պտուտակներով։

Առաջարկում ենք “Gunther” ֆիրմայի, կարող ենք առաջարկել 30 սմ երկարությամբ երկու պտուտակներով և 35 սմ երկարությամբ՝ նախատեսված տաք և սառը ջրի (ծորակի) համար, ո՞րն է ընդունելի։         

59-րդ չափաբաժին

Ճկախողովակ՝ երկու կողմը պտուտակներով, 90-100սմ երկարություն։

Առաջարկում ենք “Gunther” ֆիրմայի, 90 սմ և 120 սմ երկարությամբ, ո՞րն է ընդունելի։

65-րդ չափաբաժին

Ծորակներ թաթիկով, նախատեսված տաք և սառը ջրի համար, ծորակի երկարությունը՝ ոչ պակաս, քան 15սմ:

Առաջարկում ենք “Lebed” ֆիրմայի, զամակից (ցամ) պատրաստված, թաթիկով, տաք և սառը ջրի համար, ծորակի երկարությունը՝  24 սմ, ընդունելի է, թե՞ ՝ ոչ։

75-րդ չափաբաժին

Պակլի ֆում, գույնը ՝ սպիտակ, մեծ սկավառակով

Առաջարկում ենք “Dekor” ֆիրմայի, մեծ սկավառակով, գույնը՝ սպիտակ, փաթույթը՝ 15 մետր, ընդունելի է, թե՞ ՝ ոչ։

79-րդ չափաբաժին

Գայլիկոն՝ նախատեսված բետոնե մակերևույթի համար, տրամագիծը՝ 8մմ, երկարությունը՝ 100մմ։

Առաջարկում ենք գայլիկոն՝ նախատեսված բետոնե մակերևույթի համար, տրամագիծը՝ 8մմ, երկարությունը՝ 120 մմ, ընդունելի է, թե՞ ՝ ոչ։

80-րդ չափ.

Առաջարկում ենք գայլիկոն ՝ նախատեսված բետոնե մակերևույթի համար, տրամագիծ՝ 12մմ, երկ 150մմ:

Պարզաբանում N 1:

Հարգելի գործընկեր,
 Ի պատասխան Ձեր հարցումների՝ տեղեկացնում եմ, որ այն հարցադրումների մասով, որոնք վերաբերում են համարժեքությանը, համաձայն 04.06.2017 թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» Կարգի 32-րդ կետի 22-րդ ենթակետը, պարզաբանում չի տրամադրվում: 
Մնացած հարցերի մասով հրավերում կատարվել են համապասխան փոփոխություններ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ՈՒԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-24/37 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Անահիտ Եղիազարյանին:
Հեռախոս՝ 010 20 50 50 /102/։
Էլեկոտրանային փոստ՝ anahit.yeghiazaryan@oncology.am 
ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

 № 1 от 26 января 2024 года 
и опубликовывается  в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"
Код процедуры UAK-GHAPDzB-24/37
Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом UAK-GHAPDzB-24/37, организованной с целью приобретения строительных материалов для нужд ЗАО Национальный Центр онкологии имени В.А. Фанарджяна, ниже представляет запросы, полученные 24.01.2024г и 25.01.2024г и предоставленные 26.01.2024г. по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду: 
Запрос № 1:  
В техническом характеристике по 21-ой лоты “тройник” указано полиэтиленовая трубка 110x 110x x110», из которой неясно, какой тип тройника требуется для монтажа сварным швом или натяжением, и, пожалуйста, уточните, указана ли покупная цена 15000 драм за 10 штук;

В техническом характеристике 40-ой лоты “трубопроводная арматура America" указано “внутренняя резьба на 1/4 дюйма для пайка”, из чего неясно, нужна ли внутренняя резьба с обеих сторон или только с одной стороны, и размер 1/4 мм, выраженный в мм, для трубы какого калибра вам нужна;

В техническом характеристике 41-ой лот “фитинг для труб American" указано “внутренняя резьба 1/11 дюйма для пайка”, из чего неясно, нужна ли внутренняя резьба с обеих сторон или только с одной стороны, и размер 1/11 дюйма, выраженный в мм, для трубы какого калибра вам нужна;

В спецификации “трубка”, в лот 57, указано “цвет полиэтилена черный, диаметр 110”, из чего неясно, какая напорная трубка требуется;
Разъяснение № 1   
Уважаемая коллега,

В ответ на ваши запросы я сообщаю Вам, что в приглашение были внесены соответствующие изменения:
Запрос № 2:  
Лот 22 

Насадка: одноместная, для внутренней установки, с зажимом заземления, с рамой.

Цвет не указан, важно это или нет. Мы предлагаем фирменный цвет” Ханс Мюллер", белый, доступны и другие цвета, что приемлемо.
Лот 38

Винтил, предназначенный для питьевой воды, 2 дюйма Жакомина или эквивалент.

Мы предлагаем 2 дюйма из нержавеющей стали (в наличии) фирмы "Гюнтер", приемлемо это или нет.

Лот 54

Полипропиленовая трубка с фольгой, диаметр 32 мм, кальде или аналогичный.

Мы предлагаем” Отто", фольга, диаметр 32 мм, толщина стенки 4 мм, длина 3 м, приемлемо или нет.

Лот 58

Шланги для горячей воды длиной 30 см, 400 шт.

Не указано, предназначены ли они для горячей и холодной воды (водопроводной) или с двух сторон с винтами.

Мы предлагаем от фирмы "Гюнтер", можем предложить с двумя винтами длиной 30 см и длиной 35 см, предназначенными для горячей и холодной воды (водопроводной), что приемлемо.
Лот 59

Гибочная трубка с винтами с обеих сторон, длина 90-100 см.

Предлагаем марки” Гюнтер", длиной 90 см и 120 см, что приемлемо.

Лот 65

Смесители с насадкой, предназначенные для горячей и холодной воды, длина крана не менее 15 см:

Мы предлагаем кран марки” Лебедь", изготовленный из замака (tsam), с насадкой для горячей и холодной воды, длина крана 24 см, приемлемо это или нет.

Лот 75

Пакли-ФУМ, цвет белый, с большим диском
Мы предлагаем” декор " фирмы, с большим диском, цвет белый, упаковка 15 метров, приемлемо или нет.

Лот 79

Сверло предназначено для бетонной поверхности, диаметр 8 мм, длина 100 мм.

Мы предлагаем сверло, предназначенное для бетонной поверхности, диаметром 8 мм и длиной 120 мм, приемлемо оно или нет.

Лот 80.

Предлагаем сверло, предназначенное для бетонной поверхности, диаметр 12 мм, длина 150 мм.
Разъяснение № 2   
Уважаемая коллега,

В ответ на ваши запросы сообщаю, что по части вопросов, касающихся эквивалентности, в соответствии с подпунктом 22 пункта 32 “Порядка организации процесса закупок”, утвержденного решением от 04.06.2017 № 526-Н, разъяснения не предоставляются.

По остальным вопросам в приглашении были внесены соответствующие изменения.
Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии Анаит Егиазарян под кодом UAK-GHAPDzB-24/37.
Телефон: 010 20 50 50 /102/։
Электронная почта: anahit.yeghiazaryan@oncology.am
Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом UAK-GHAPDzB-24/37  
PAGE  

